## Saturs
Operāciju galdu piegāde
Saturs
1 | .daļa | Operāciju galds asinsvadu un sirds ķirurģijai
2 | .daļa | Operāciju galds ambulatorajai ķirurģijai
3 | .daļa | Operāciju galds C-lokam

## 1
2.pielikums atklāta konkursa Nr.PSKUS 2021/188 nolikumam
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Operāciju galdu piegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes garantijas laikā;
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ____ (_________________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno preces ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju/ vai ražotāja izsniegtu apmācības dokumentu/ vai ražotāja apliecinājuma kopiju);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvātajai Precei ir jāatbilst medicīnas ierīču regulai 2017/745, iesniedzot piedāvātās preces EK atbilstības deklarāciju un CE sertifikātu (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs Preci definējis par medicīnas iekārtu;
11 | ***Norādītais paredzamais komplektācijas daudzums ir aptuvens un tiek izmantots piedāvājuma vērtēšanā. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa līguma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras iepirkuma pozīcijas apjomu;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Operāciju galds asinsvadu un sirds ķirurģijai
Cena par komplektāciju (galds ar aksesuāriem) bez PVN, EUR:
| Daudzums: | 2
| CENA kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskā prasības:
Operāciju galda kolonna:
1.1 | Visas pamatkolonnas funkcijas vadāmas no bezvadu tālvadības pults un no paneļa uz kolonnas ar elektromotoru palīdzību;
1.2 | Iespēja uz kolonnas izvēlēties pacienta novietojuma virzienu (reversi vai pamatvirzienā);
1.3 | Iebūvētās kolonnas augstuma maiņas diapazons ne mazāks kā 480 mm, zemākais augstums no grīdas ne lielāks kā 595 mm (bez matračiem, bet aprēķinā ieskaitot galda virsmu);
1.4 | Galda kolonna iebūvēta grīdā (kolonnas un elektrības pievades iebūvi grīdā nodrošina izplatītājs) ar rotācijas iespēju, rotācijas bremzēšanu nodrošina kāju pedālis;
1.5 | Aprīkota ar sensoriem, kas nosaka galda virsmas veidu, virzienu, atpazīst transfēra ratiņu piekļuvi;
1.6 | Barošana – no akumulatora baterijām, jānodrošina elektrības vada montāžu grīdā;
1.7 | Operāciju galds aprīkots ar bezvadu rokas vadības pulti ar skārienjūtīgu ekrānu, iespējams regulēt elektromotoru ātrumu;
1.8 | Aprīkots ar rokas vadības pults uzlādes staciju (stacija iebūvēta sienā, piegādātājs nodrošina iebūvēšanu);
1.9 | Izgatavota no nerūsējoša tērauda;
Galda virsma:
1.10 | Operāciju galda sistēma ar noņemamu galda virsmu;
1.11 | Bāzes sekcija, kas aprīkota ar 4 elektromotoriem;
1.12 | Galda virsmas sānsvere ne mazāk kā +/-27°;
1.13 | Trandelenburga/antitrandelenburga stāvoklis ne mazāk kā +45°/-45° leņķī;
1.14 | Operāciju galda virsma, kas sastāv no galvas sekcijas, iegurņa un muguras sekcijas (jeb divdaļīgas - attiecīgi apakšējās un augšējās muguras sekcijas), bāzes sekcijas un divdaļīgām kāju sekcijām;
1.15 | Operāciju galda virsmai sānos stiprinātas standarta instrumentu sliedes;
1.16 | Pilns galda virsmas garums ar galvas un kāju sekcijām - ne mazāk kā 2000mm;
1.17 | Galda virsma rentgenstarus caurlaidīga no kolonnas tuvākās malas galvas virzienā ne mazāk kā 1150mm;
1.18 | Galda virsma rentgenstarus caurlaidīga no kolonnas tuvākās malas kāju virzienā ne mazāk kā 1150mm;
1.19 | Galda virsmas platums ar standarta sānu instrumentu sliedēm ne mazāk kā 580mm;
1.20 | Apakšējās muguras sekcijas pielāgošana - motorizēta, ne mazāk kā +90°/-55° leņķī;
1.21 | Kāju sekcijas pielāgošana - motorizēta, ne mazāk kā +90°/-100° leņķī;
1.22 | Iespējama kāju sekcijas daļu neatkarīga vadība - kreisā vai labā atsevišķi;
1.23 | Galda virsmas longitudinālā nobīde vismaz 380mm, motorizēta;
1.24 | Galda virsma visā garumā rentgenstarus caurlaidīga;
1.25 | Maksimālais pieļaujamais pacienta svars ne mazāk kā 360kg;
1.26 | Galda virsmas daļas aprīkotas ar sadursmes sensoriem;
1.27 | Operāciju galda virsma aprīkota ar ne mazāk kā 80mm bieziem matračiem;
1.28 | Matrači stiprinās pie galda virsmas ar tapām, noņemami bez speciālu instrumentu palīdzības;
1.29 | Matrači ar pretizgulējuma, siltuma noturības un elektrovadāmības īpašībām;
1.30 | Matračus iespējams mazgāt automātiskā mazgāšanas un dezinfekcijas mašīnā;
1.31 | Virsma saderīga ar slimnīcā esošajiem operāciju galdu transporta ratiem vai tie ir iekļauti piedāvājumā
Pacienta sildāmais elektriskais matracis:
1.32 | Kontroles bloks aprīkots ar diviem neatkarīgiem sildīšanas sistēmas mikroprocesoriem;
1.33 | Matrači izgatavoti no karbonšķiedras un pārklāti ar poliuretāna pārvalku, izmērs ne mazāk kā 800x500mm;
1.34 | Temperatūras mērījumu un uzstādīšanas precizitāte ne vairāk kā 0,5°C;
1.35 | Maksimālā temperatūra ne vairāk kā 42°C;
1.36 | Matracis aprīkots ar ne mazāk kā 8 temperatūras kontroles sensoriem.
| Komplektācija: | Pretendenta piedāvātie parametri un identifikācijas kods | Daudzums***: | Vienības cena EUR bez PVN: | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.37 | Galda kolonna; |  | 1
1.38 | Bezvadu tālvadības pults ar lādētaju; |  | 1
1.39 | Viendaļīga operāciju galda virsmas bāze ar 4 elektromotoriem un matraci (vai divdaļīga, ja tajā integrēta 1.43 punktā piedāvātā apakšējā muguras sekcija); |  | 1
1.40 | Galvas sekcija - regulējama uz augšu/ leju rotācijas kustībā pret savienojumu ar blakus esošo daļu, ar matraci; |  | 1
1.41 | Kāju sekcija - divdaļīga, izplešama uz sāniem, regulējama uz augšu/leju, ar matraci; |  | 1
1.42 | Augšējā muguras (jeb muguras sekcija) sekcija - ar matraci; |  | 1
1.43 | Apakšējā muguras (jeb iegurņa sekcija - regulējama uz augšu/ leju, ar matraci (var būt integrēta kopā ar 1.39 punktā piedāvāto bāzes sekciju); |  | 1
| Komplektācija (aksesuāri): | Pretendenta piedāvātie parametri un piederuma identifikācijas kods | Daudzums***: | Vienības cena EUR bez PVN: | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.44 | Pacienta sildāmais elektriskais matracis. |  | 1
1.45 | Ķirurga pakāpiens, - metāla, - virsma droša no paslīdēšanas, - augstums 130 mm +/- 10%; |  | 1
1.46 | Kāju sekcija - viendaļīga, - regulējama uz augšu/leju, - ar matraci; |  | 1
1.47 | Anestēzijas roku balsts - regulējams ar vienu roku, - vismaz 600mm garš - ar matraci un fiksācijas siksnām; |  | 2
1.48 | Anestēzijas aizslietnis - elastīgais, arkveida, - ar fiksatoru; |  | 1
1.49 | Anestēzijas ekrāns; |  | 1
1.50 | Ķermeņa fiksācijas siksna - fiksējama ap vidukli, - Velcro aizdare, - vismaz 1500 mm garumā; |  | 1
1.51 | Rokas operāciju galdiņš - ar atbalstu un maināmu augstumu; |  | 1
1.52 | Infūzijas sistēmu statīvs - ar četriem āķiem, - stiprināms pie operāciju galda sānu sliedes, - garumā vismaz 1000 mm; |  | 1
1.53 | Standarta radiālais kronšteins - stiprināms pie sānu sliedes; |  | 2
1.54 | Galvas atbalsta matracis - gēla vai analoga materiāla; - noslēgta apļa forma; - diametrs 200 mm +/- 10% |  | 1
1.55 | Pretizgulējumu matracis papēžiem (komplektā divi matrači vai kopīgs abiem papēžiem) - gēla; - ieapaļa pakavveida forma; |  | 1
1.56 | Pretizgulējumu aizsargs rokai - gēla; - garumā 350 mm +-30 mm |  | 2
1.57 | Balsta rullītis (vai četrstūra forma ar noapaļotām malām) - gēla materiāls; |  | 1
1.58 | Balsta rullītis (vai četrstūra forma ar noapaļotām malām) - putu vai analogs materiāls; |  | 1
1.59 | Gēla pārklājs-matracis - garumā vismaz 1800 mm, platumā vismaz 500 mm |  | 1
1.60 | Gēla pārklājs-matracis - garumā vismaz 500 mm, platumā diapazonā 100-300 mm |  | 1

## 2
3.pielikums atklāta konkursa Nr.PSKUS 2021/188 nolikumam
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Operāciju galdu piegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes garantijas laikā;
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ____ (_________________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno preces ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju/ vai ražotāja izsniegtu apmācības dokumentu/ vai ražotāja apliecinājuma kopiju);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvātajai Precei ir jāatbilst medicīnas ierīču regulai 2017/745, iesniedzot piedāvātās preces EK atbilstības deklarāciju un CE sertifikātu (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs Preci definējis par medicīnas iekārtu;
11 | ***Norādītais paredzamais komplektācijas daudzums ir aptuvens un tiek izmantots piedāvājuma vērtēšanā. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa līguma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras iepirkuma pozīcijas apjomu;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2 | Operāciju galds ambulatorajai ķirurģijai
Cena par komplektāciju (galds ar aksesuāriem) bez PVN, EUR:
| Daudzums: | 1
| CENA kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskā prasības:
Operāciju galda kolonna:
2.1 | Visas pamatkolonnas funkcijas vadāmas no bezvadu tālvadības pults un no paneļa uz kolonnas ar elektromotoru palīdzību;
2.2 | Iespēja uz kolonnas izvēlēties pacienta novietojuma virzienu (reversi vai pamatvirzienā);
2.3 | Portatīvās kolonnas augstuma maiņas diapazons ne mazāks kā 480 mm, zemākais augstums no grīdas ne lielāks kā 590 mm (bez matračiem, bet aprēķinā ieskaitot galda virsmu);
2.4 | Galda kolonna portatīva ar 4 riteņiem pārvietošanai, riteņus iespējams fiksēt ar kājas bremzi;
2.5 | Aprīkota ar sensoriem, kas nosaka galda virsmas veidu, virzienu, atpazīst transfēra ratiņu piekļuvi;
2.6 | Barošana no akumulatora baterijām un elektropadeves ar vadu;
2.7 | Kolonnā iebūvētās baterijas nodrošina vismaz 120 h darbību
2.8 | Operāciju galds aprīkots ar bezvadu rokas vadības pulti ar skārienjūtīgu ekrānu, katra elektromotora kustības ātrumu iespējams regulēt neatkarīgi no pārējiem elektromotoriem
2.9 | Aprīkots ar rokas vadības pults mobilo uzlādes staciju (stacija iebūvēta sienā, iebūvi nodrošina piegādātājs);
2.10 | Izgatavota no nerūsējoša tērauda.
Galda virsma:
2.11 | Operāciju galda sistēma ar noņemamu galda virsmu;
2.12 | Bāzes sekcija, kas aprīkota ar 4 elektromotoriem;
2.13 | Galda virsmas sānsvere ne mazāk kā +/-27°;
2.14 | Trandelenburga/antitrandelenburga stāvoklis ne mazāk kā +45°/-45° leņķī;
2.15 | Operāciju galda virsma, kas sastāv no galvas sekcijas, iegurņa un muguras sekcijas (jeb divdaļīgas - attiecīgi apakšējās un augšējās muguras sekcijas), bāzes sekcijas un divdaļīgām kāju sekcijām;
2.16 | Operāciju galda virsmai sānos stiprinātas standarta instrumentu sliedes;
2.17 | Pilns galda virsmas garums ar galvas un kāju sekcijām - ne mazāk kā 2000mm;
2.18 | Galda virsmas platums ar standarta sānu instrumentu sliedēm ne mazāk kā 580mm;
2.19 | Apakšējās muguras sekcijas pielāgošana - motorizēta, ne mazāk kā +90°/-55° leņķī;
2.20 | Kāju sekcijas pielāgošana - motorizēta, ne mazāk kā +90°/-100° leņķī;
2.21 | Iespējama kāju sekcijas daļu neatkarīga vadība - kreisā vai labā atsevišķi;
2.22 | Galvas sekciju iespējams noliekt uz leju un augšu leņķī pret savienojuma asi
2.23 | Galda virsmas longitudinālā nobīde vismaz 380mm, motorizēta;
2.24 | Galda virsma visā garumā rentgenstarus caurlaidīga;
2.25 | Maksimālais pieļaujamais pacienta svars ne mazāk kā 360kg;
2.26 | Galda virsmas daļas aprīkotas ar sadursmes sensoriem;
2.27 | Operāciju galda virsma aprīkota ar ne mazāk kā 80mm bieziem matračiem;
2.28 | Matrači stiprinās pie galda virsmas ar tapām, noņemami bez speciālu instrumentu palīdzības;
2.29 | Matrači ar pretizgulējuma, siltuma noturības un elektrovadāmības īpašībām;
2.30 | Matračus iespējams mazgāt automātiskā mazgāšanas un dezinfekcijas mašīnā.
| Komplektācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Daudzums***: | Vienības cena EUR bez PVN: | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.31 | Galda kolonna; |  | 1
2.32 | Bezvadu tālvadības pults ar lādētaju; |  | 1
2.33 | Viendaļīga operāciju galda virsmas bāze ar 4 elektromotoriem un matraci (vai divdaļīga, ja tajā integrēta 2.37 punktā piedāvātā apakšējā muguras sekcija); |  | 1
2.34 | Galvas sekcija - regulējama uz augšu/ leju rotācijas kustībā pret savienojumu ar blakus esošo daļu, ar matraci; |  | 1
2.35 | Kāju sekcija - divdaļīga, noņemama no operāciju galda virsmas bāzes, izplešama uz sāniem, regulējama uz augšu/leju, ar matraci un fiksācijas siksnu katrai kājai potītes reģionā atsevišķi; |  | 1
2.36 | Augšējā muguras sekcija - ar matraci; |  | 1
2.37 | Apakšējā muguras (jeb iegurņa sekcija - regulējama uz augšu/ leju, ar matraci (var būt integrēta kopā ar 2.33 punktā piedāvāto bāzes sekciju); |  | 1
| Komplektācija (aksesuāri): | Pretendenta piedāvātie parametri | Daudzums***: | Vienības cena EUR bez PVN: | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.38 | Anestēzijas roku balsts - vismaz 600mm garš ar matraci un fiksācijas siksnām, iekļauj stiprinājumu pie op. galda; |  | 2
2.39 | Ķermeņa fiksācijas siksna - ap vidukli; - Velcro aizdare |  | 1
2.40 | Rokas operāciju stute (paredzēta operācijām sānu pozīcijā) - ar statīvu, ar maināmu novietojumu un augstumu; |  | 1
2.41 | Kāju turētāji ginekoloģiskām operācijām - polsterēti, regulējami ar vienu roku, pacienta svara izturība ne mazāka kā 135 kg, iekļauj stiprinājumus pie galda |  | 1
2.42 | Kāju atdalītājs - polsterēts, sānu pozīcijas nodrošināšanai |  | 1
2.43 | Muguras stute (balsts) uz statīva - polsterēts, stiprināms pie sānu sliedes ar maināmu augstumu un atbalsta virsmas novietojumu pret sānu sliedi - izmērs 120x170 mm +/- 10%, atbalsts ir rotējams un novietojams gan horizontālā, gan vertikālā stāvoklī - novietojums maināms tuvāk/tālāk no operāciju galda viduslīnijas |  | 4
2.44 | Anestēzijas aizslietnis - elastīgais, arkveida, - ar fiksatoru; |  | 1
2.45 | Anestēzijas ekrāns; |  | 1
2.46 | Standarta radiālais kronšteins - stiprināms pie sānu sliedes; |  | 2
2.47 | Aksesuāru skapis |  | 1

## 3
4.pielikums atklāta konkursa Nr.PSKUS 2021/188 nolikumam
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Operāciju galdu piegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes garantijas laikā;
2 | Piegāde 8 nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ____ (_________________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
8 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno preces ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju/ vai ražotāja izsniegtu apmācības dokumentu/ vai ražotāja apliecinājuma kopiju);
9 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Piedāvātajai Precei ir jāatbilst medicīnas ierīču regulai 2017/745, iesniedzot piedāvātās preces EK atbilstības deklarāciju un CE sertifikātu (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces), ja ražotājs Preci definējis par medicīnas iekārtu;
11 | ***Norādītais paredzamais komplektācijas daudzums ir aptuvens un tiek izmantots piedāvājuma vērtēšanā. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa līguma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras iepirkuma pozīcijas apjomu;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3 | Operāciju galds C-lokam
Cena par komplektāciju bez PVN, EUR:
| Daudzums: | 1
| CENA kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1 | Operāciju galds paredzēts kardiovaskulārajai ķirurģijai
3.2 | Galds piemērots pacientu izmeklējumiem ar C-loka rentgenu
3.3 | Galds sastāv no galda virsmas, matrača, portatīvas kolonnas uz ritentiņiem
3.4 | Galds novietots uz portatīvas kolonnas ar četriem dubultajiem antistatiskiem riteņiem ar bremzes mehānismu
3.5 | Galda kolonnā iebūvēts akumulators, akumulators nodrošina operāciju galda darbību, kad tas nav pieslēgts maiņstrāvai
3.6 | Galda virsma veidota no oglekļšķiedras
3.7 | Galda virsmas kustība longitudinālā virzienā vismaz 80 cm
3.8 | Galda virsmas kustība transversālā/laterālā virzienā vismaz 20 cm
3.9 | Galda virsmas augstuma izmaiņa vismaz 35 cm
3.10 | Trendelenburga/antitrendelenburga pozīcija vismaz +/- 25o
3.11 | Laterālais slīpums maināms vismaz +/- 15o
3.12 | Galda izturība vismaz 300 kg (pacienta svars)
3.13 | Galda virsmas izmērs vismaz 225x54 cm
3.14 | Nodrošina no metāla detaļām brīvu attēlošanu galdam vismaz 190 cm garumā (ieskaitot galvas daļu)
3.15 | Galda virsma ir 0,4 mm (+/- 0,1) Al ekvivalents
3.16 | Operāciju galdam abos sānos fiksētas sānu sliedes
3.17 | Galda rāmja konstrukcija un kolonna ir veidota no nerūsējošā tērauda
3.18 | Galds saderīgs ar Latvijas elektrotīkla parametriem
| Komplektācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Daudzums***: | Vienības cena EUR bez PVN: | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.19 | Operāciju galds |  | 1
3.20 | Roku balsts |  | 2
3.21 | Pie sānu sliedes stiprināms rokturis galda pozicionēšanai |  | 1
3.22 | Infūziju statīvs, pievienojams pie sānu sliedes |  | 1
3.23 | Radiācijas aizslietnis-aizkars, stiprināms pie sānu sliedes |  | 1