## Saturs
_. pielikums iepirkumam ID Nr. PSKUS 2019/___
Biopsijas pistoļu adatas
Daļas Nr.p.k. | Daļas nosaukums
1 | Adatas Bard Magnum biopsijas pistolēm
2 | Adatas Pro-Mag Ultra biopsijas pistolēm
3 | Adatas biopsijas pistolēm

## 1.
_.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
Biopsijas pistoļu adatas
1.daļa Adatas Bard Magnum biopsijas pistolēm
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) |  | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši;
4) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, ref kodu un ražotāju atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces;
7) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei (prasība par servisu attiecās tikai uz daudzreiz lietojamām Precēm) Latvijas Republikā;
8) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
1.1. |  | Adatas BARD biopsijas pistolēm
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.1. | 1 | Adata biopsijas 14G x 10cm |  |  | 1500
1.1. | 2 | Adata biopsijas 18G x 10cm |  |  | 200
1.1. | 3 | Adata biopsijas 18G x 16cm |  |  | 50
1.1. | 4 | Adata biopsijas 18G x 20cm |  |  | 50
1.1. | 5 | Adata biopsijas 18G x 30cm |  |  | 50
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1. | 6 | Nodrošina biopsijas materiāla savākšanu rādot minimālo audu bojājumu
1.1. | 7 | Adatas graduētas, kas ļauj kontrolēti izvēlēties ievadīšanas dziļumu
1.1. | 8 | Adatas gala materiāls nodrošina uzlabotu adatas vizualizāciju biopsijas laikā zem ultrasonogrāfijas kontroles
1.1. | 9 | Vienreiz lietojamas, sterilā iepakojumā
1.1. | 10 | Dažāda izmēra adatām atbilst savs krāsu kods vieglākai identifikācijai
1.1. | 11 | Savietojamas ar slimnīcā esošām daudzreiz lietojamam biosijas pistolēm Bard Magnum, Bard Medical (kods MG1522)
1.1. | 12 | Pieejamas adatas ar šādiem izmēriem (Gauge x garums (cm)):
1.1. | 12.1 | 14G x 10cm (kods MN1410, Bard Magnum Core vai analogs)
1.1. | 12.2 | 18G x 10cm (kods MN1810, Bard Magnum Core vai analogs)
1.1. | 12.3 | 18G x 16cm (kods MN1816, Bard Magnum Core vai analogs)
1.1. | 12.4 | 18G x 20cm (kods MN1820, Bard Magnum Core vai analogs)
1.1. | 12.5 | 18G x 30cm (kods MN1830, Bard Magnum Core vai analogs)
|  | EKK: | 23442
1.2. |  | Biopsijas pistole daudzreiz lietojama
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.2. | 1 | Biopsijas pistole daudzreiz lietojama |  |  | 10
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Tehniskās prasības:
1.2. | 2 | Biopsijas instrumentam ir maināms penetrācijas dziļums 22mm vai 15mm
1.2. | 3 | Tas ir viegls un ērts lietošanā un to iespējams darbināt ar vienu roku
1.2. | 4 | Biopsijas instruments ir aprīkots ar duālā tipa, stingru atsperes mehānismu
1.2. | 5 | Biopsijas instruments aprīkots ar drošības slēdzi, izslēdzot nejaušu adatas aktivizācijas iespēju
1.2. | 6 | Precīzākai paraugu paņemšanai iespējams lietot kopā ar koaksiālo biopsijas adatu
1.2. | 7 | Daudzreiz lietojams, paredzēts augsta līmeņa dezinfekcijai un sterilizācijai
1.2. | 8 | Savietojams ar BARD MAGNUM biopsijas adatām (1.1.pozīcija)
1.2. | 9 | Atsauces Nr. Bard Magnum MG1522 vai analogs
|  | EKK: | 52201
|  | Grupa: | 2307
|  | KOPĒJĀ CENA 1.1. daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.2. daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1. daļu | 0

## 2.
_.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
Biopsijas pistoļu adatas
2.daļa Adatas Pro-Mag Ultra biopsijas pistolēm
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) |  | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši;
4) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, ref kodu un ražotāju atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces;
7) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei (prasība par servisu attiecās tikai uz daudzreiz lietojamām Precēm) Latvijas Republikā;
8) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
2.1. |  | Adatas Pro-Mag Ultra biopsijas pistolēm
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
2.1. | 1 | Adata biopsijas 18G x 10cm |  |  | 100
2.1. | 2 | Adata biopsijas 18G x 16cm |  |  | 100
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 2.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.1. | 3 | Nodrošina biopsijas materiāla savākšanu rādot minimālo audu bojājumu
2.1. | 4 | Adatas graduētas, kas ļauj kontrolēti izvēlēties ievadīšanas dziļumu
2.1. | 5 | Adatas gala materiāls nodrošina uzlabotu adatas vizualizāciju biopsijas laikā zem ultrasonogrāfijas kontroles
2.1. | 6 | Dažāda izmēra adatām atbilst savs krāsu kods vieglākai identifikācijai
2.1. | 7 | Savietojamas ar slimnīcā esošām daudzreiz lietojamam biosijas pistolēm Pro-Mag Ultra, Argon (kods 7675)
2.1. | 8 | Pieejamas adatas ar šādiem izmēriem (Gauge x garums (cm)):
2.1. | 8.1 | 18G x 10cm (kods 765018100, Argon Core vai analogs)
2.1. | 8.2 | 18G x 16cm (kods 765018160, Argon Core vai analogs)
|  | EKK: | 23442
2.2. |  | Biopsijas pistole daudzreiz lietojama
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
2.2. | 1 | Biopsijas pistole daudzreiz lietojama |  |  | 2
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 2.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Tehniskās prasības:
2.2. | 2 | Biopsijas instrumentam ir penetrācijas dziļums 25 mm
2.2. | 3 | Biopsijas instruments ir aprīkots ar duālā tipa, stingru atsperes mehānismu
2.2. | 4 | Biopsijas instruments aprīkots ar drošības slēdzi, izslēdzot nejaušu adatas aktivizācijas iespēju
2.2. | 5 | Precīzākai paraugu paņemšanai iespējams lietot kopā ar koaksiālo biopsijas adatu
2.2. | 6 | Daudzreiz lietojams, paredzēts augsta līmeņa dezinfekcijai un sterilizācijai
2.2. | 7 | Savietojams ar Pro-Mag Ultra biopsijas adatām (2.1.pozīcija)
2.2. | 8 | Atsauces Nr. Pro-Mag Ultra Automatic Biopsy Instrument 7675 vai analogs
|  | EKK: | 52201
|  | Grupa: | 2307
|  | KOPĒJĀ CENA 2.1.daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 2.2.daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 2. daļu | 0

## 3.
_.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
Biopsijas pistoļu adatas
3.daļa Adatas biopsijas pistolēm
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) |  | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši;
4) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, ref kodu un ražotāju atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši direktīvas EEK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces;
7) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei (prasība par servisu attiecās tikai uz daudzreiz lietojamām Precēm) Latvijas Republikā;
8) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
3.1. |  | Adatas BARD biopsijas pistolēm
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
3.1. | 1 | Adata biopsijas 14G x 10cm |  |  | 100
3.1. | 2 | Adata biopsijas 18G x 10cm |  |  | 100
3.1. | 3 | Adata biopsijas 18G x 16cm |  |  | 100
3.1. | 4 | Adata biopsijas 18G x 20cm |  |  | 100
3.1. | 5 | Adata biopsijas 18G x 30cm |  |  | 100
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 3.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.1. | 6 | Nodrošina biopsijas materiāla savākšanu rādot minimālo audu bojājumu
3.1. | 7 | Adatas graduētas, kas ļauj kontrolēti izvēlēties ievadīšanas dziļumu
3.1. | 8 | Adatas gala materiāls nodrošina uzlabotu adatas vizualizāciju biopsijas laikā zem ultrasonogrāfijas kontroles
3.1. | 9 | Vienreiz lietojamas, sterilā iepakojumā
3.1. | 10 | Dažāda izmēra adatām atbilst savs krāsu kods vieglākai identifikācijai
3.1. | 12 | Pieejamas adatas ar šādiem izmēriem (Gauge x garums (cm)):
3.1. | 12.1 | 14G x 10cm
3.1. | 12.2 | 18G x 10cm
3.1. | 12.3 | 18G x 16cm
3.1. | 12.4 | 18G x 20cm
3.1. | 12.5 | 18G x 30cm
|  | EKK: | 23442
3.2. |  | Biopsijas pistole daudzreiz lietojama
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
3.2. | 1 | Biopsijas pistole daudzreiz lietojama |  |  | 2
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 3.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Tehniskās prasības:
3.2. | 2 | Biopsijas instrumentam ir maināms penetrācijas dziļums 22mm/15mm vai diapazonā no ne vairāk kā 15 mm līdz ne mazāk kā 22 mm
3.2. | 3 | Tas ir viegls un ērts lietošanā un to iespējams darbināt ar vienu roku
3.2. | 4 | Biopsijas instruments ir aprīkots ar duālā tipa, stingru atsperes mehānismu
3.2. | 5 | Biopsijas instruments aprīkots ar drošības slēdzi, izslēdzot nejaušu adatas aktivizācijas iespēju
3.2. | 6 | Precīzākai paraugu paņemšanai iespējams lietot kopā ar koaksiālo biopsijas adatu
3.2. | 7 | Daudzreiz lietojams, paredzēts augsta līmeņa dezinfekcijai un sterilizācijai
3.2. | 8 | Savietojams ar biopsijas adatām (3.2.pozīcija)
|  | EKK: | 52201
|  | Grupa: | 2307
|  | KOPĒJĀ CENA 3.1.daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 3.2.daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 3. daļu | 0