## 1. Sūkņi
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
"Ventilācijas un kondicionēšanas materiālu piegāde"
Nr.p.k. | Ventilācijas materiālu un sistēmu specifikācija | Mērvienība | Vienības skaits | Pretendenta piedāvājums* | Piedāvātās preces atrašanās vieta Noliktava/Jāpasūta*** | Vienas vienības cena
EUR bez PVN
Cirkulācijas sūkņi GRUNDFOS vai ekvivalents
1 | UPS40-60/2 F B 3x400-415V PN6/10 | gab. | 1
2 | UPS 40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | gab. | 1
3 | UPS40-120 F B 1x230-240V PN6/10 | gab. | 1
4 | UPS40-120 F B 3x400-415V PN6/10 | gab. | 1
5 | UPS 50-120 F B 1x230-240V PN6/10 | gab. | 1
6 | UPS 50-120 F B 3x400-415V PN6/10 | gab. | 1
7 | UPS 50-180 F B 1x230-240V PN6/10 | gab. | 1
8 | UPS 50-180 F B 3x400-415V PN6/10 | gab. | 1
9 | UPS 50-60/2 F B 1x230-240V PN6/10 | gab. | 1
10 | UPS 50-60/2 F B 3x400-415V PN6/10 | gab. | 1
11 | UPS 65-120 F B 1x230-240V PN6/10 | gab. | 1
12 | UPS 65-120 F B 3x400-415V PN6/10 | gab. | 1
13 | UPS 65-180 F B 3x400-415V PN6/10 | gab. | 1
14 | UPS 65-60/2 F B 1x230-240V PN6/10 | gab. | 1
15 | UPS 65-60/2 F B 3x400-415V PN6/10 | gab. | 1
16 | UPS 80-120 F B 3x400-415V PN10 | gab. | 1
17 | UPS 80-120 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | gab. | 1
18 | UPS 80-60 F B 3x400-415V PN10 | gab. | 1
19 | UPS 80-60 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | gab. | 1
20 | UPS 100-30 B 3x400-415V 50Hz PN10 | gab. | 1
21 | UPS 100-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | gab. | 1
22 | ALPHA Solar 15-75 130 1x230V 9H | gab. | 1
23 | ALPHA Solar 25-75 130 1x230V 9H | gab. | 1
24 | ALPHA Solar 25-75 180 1x230V 9H | gab. | 1
25 | ALPHA Solar 25-145 180 1x230V 9H | gab. | 1
26 | UPS 32-40 FN 250 1x230V 50Hz 9H | gab. | 1
27 | UPS 32-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | gab. | 1
Cirkulācijas sūkņi WILO vai ekvivalents
26 | Stratos PICO 15/1-4 | gab. | 1
27 | Stratos PICO 15/1-6 | gab. | 1
28 | Stratos PICO 25/1-4 | gab. | 1
29 | Stratos PICO 25/1-4-130 | gab. | 1
30 | Stratos PICO 25/1-6 | gab. | 1
31 | Stratos PICO 25/1-6-130 | gab. | 1
32 | Stratos PICO 25/1-6-N | gab. | 1
33 | Stratos PICO 30/1-4 | gab. | 1
34 | Stratos PICO 30/1-6 | gab. | 1
Pedrollo sūkņi
35 | Sūknis PQm 90 0,75kW 230V 50Hz Pedrollo | gab. | 1
36 | Sūknis PQm 100 1,1kW 230V 50Hz Pedrollo | gab. | 1
Kopā bez PVN, EUR | [5 empty] | 0
* Pretendents var piedāvāt analogu būvmateriālu veidu, kāds minēts tehniskajā specifikācijā
**Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda:
1) Pretendentam savā Tehniskajā piedāvājumā jānorāda Preces ražotājs, nosaukums (modelis) un piedāvātās preces tehniskie parametri saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī interneta vietne (ja ir), kurā Pasūtītājs var pārliecināties par Preces atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām (ja nav interneta vietne, tad pretendentam jāiesniedz piedāvātās preces tehnisko datu lapu („data sheet”) vai ražotāja izdoti informatīvie materiāli, kas apliecina atbilstību tehniskā specifikācijā izvirzītām prasībām, precīzi norādot atsauci uz Tehniskās specifikācijas pozīciju ). Ja netiks norādīti tehniskie parametri vai norādīts vārds “atbilst” Pretendents tiks noraidīts.
2) piedāvāto preču iepakojuma apjoms, ja to ir iespējams norādīt.
*** Preces, kuras artrodas Pretendenta noliktāvā.
1. Tehniskajā specifikācijā ir norādīts prognozējamais preču sortiments. Kā arī preču ražotājs un modeļu nosaukums informatīvā nolūkā, lai iegūtu priekšstatu par preces tehnsikajām īpašībām. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču veidus.
Pasūtītājam līguma darbības periodā ir tiesības iegādāties citas, specifikācijā neminētas preces, kuras uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nebija iespējams paredzēt, piemērojot patstāvīgo atlaidi __ % (_____) apmērā (aizpilda, ja piedāvā). Šādu preču iegāde notiks tikai pēc preču cenas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
2. Preces piegāde notiek atsevišķās Preces partijās darba dienās, atbilstoši Pasūtītāja pieprasītajam daudzumam un sortimentam ar piegādātāja transportu Pasūtītāja norādītajā vietā līdz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, ja prece ir noliktavā. Pretendentam jānorādā Tehniskajā piedāvājumā tās preces, kas atrodas Pretendenta noliktavā. Ja prece nav noliktavā, piegādātājs Preci piegādā ne vēlāk kā 4 (četru) nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
3. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto. Preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā preces tehnisko parametru.
4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka piedāvāto Preci atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tā ir derīga paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Regulai Nr. 305/2011 (ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK), Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumiem Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” un Latvijas valsts standartiem. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, Precei ir jābūt ar CE zīmi vai nodrošinātai ar ražotāja sastādītu standartā noteikto atbilstību apliecinošo dokumentu vai arī jābūt ar produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu.
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu cenu noteikšanu, transportēšanu, kā arī citām izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi, u.c.saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), atskaitot PVN.
2022. gada ___. ______________________
Atbildīgā amatpersona:
| Vārds, Uzvārds |  |  | (paraksts)

## 2. Kondicionēšana
2.pielikums iepirkumam Nr.PSKUS 2022/194
Tehniskā specifikācija/Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
"Ventilācijas un kondicionēšanas materiālu piegāde", Nr.
2.daļa
Nr.p.k. | Kondicionēšanas materiālu un sistēmu specifikācija | Mērvienība | Vienības skaits | Pretendenta piedāvājums* | Iepakojuma tilpums/svars/daudzums | Piedāvātās preces atrašanās vieta Noliktavā/Jāpasūta*** | Vienas vienības cena
EUR bez PVN
1. Aukstuma aģents
1.1. | Aukstuma aģents R407c | kg | 1
1.2. | Aukstuma aģents R410a | kg | 1
1.3. | Aukstuma aģents R417a (MO59) | kg | 1
1.4. | Aukstuma aģents R422d (MO29) | kg | 1
1.5. | Aukstuma aģents R404a | kg | 1
1.6. | Aukstuma aģents R32 | kg | 1
1.7. | Aukstuma aģents R290 | kg | 1
1.8. | Aukstuma aģents R134a | kg | 1
2. UV lukturi, brilles un caurules
2.1. | UV Lukturis lokāmais Bright Lamp vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
2.2. | Caurule ar izolāciju 1/2" (12,70mm) (25m) DM | m | 1
2.3. | Caurule ar izolāciju 1/2" (12,70mm) (50m) DM | m | 1
2.4. | Caurule ar izolāciju 1/4" (6.35mm) 25m DM | m | 1
2.5. | Caurule ar izolāciju 1/4" (6.35mm) 50m DM | m | 1
2.6. | Caurule ar izolāciju 1/4"- 5/8" (6,35-15,88mm) (20m) DM | m | 1
2.7. | Caurule ar izolāciju 1/4"-1/2" (6,35-12,70mm) (20m) DM | m | 1
2.8. | Caurule ar izolāciju 1/4"-3/8" (6,35-9,52mm) (20m) DM | m | 1
2.9. | Caurule ar izolāciju 3/8" (9.52mm) 25m DM | m | 1
2.10. | Caurule ar izolāciju 3/8" (9.52mm) 50m DM | m | 1
2.11. | Caurule ar izolāciju 3/8"- 5/8" (9,35-15,88mm) (20m) DM | m | 1
2.12. | Caurule ar izolāciju 5/8" (15.87mm) 25m DM | m | 1
2.13. | Caurule ar izolāciju 5/8" (15.87mm) 50m DM | m | 1
2.14. | Caurule ar izolāciju 1/2"-3/4" (12,70-19,05mm) (20m) | m | 1
2.15. | Caurule ar izolāciju 1/4"-1/2" (6,35-12,70mm) (20m) | m | 1
2.16. | Caurule ar izolāciju 1/4"-3/8" (6,35-9,52mm) (20m) | m | 1
2.17. | Caurule ar izolāciju 1/4"-5/8" (6,35-15,87mm) (20m) | m | 1
2.18. | Caurule ar izolāciju 3/8"-3/4" (9,52-19,05mm) (20m) | m | 1
2.19. | Caurule ar izolāciju 3/8"-3/4" (9,52-19,05mm) (25m) | m | 1
2.20. | Caurule ar izolāciju 3/8"-5/8" (9,52-15,87mm) (20m) | m | 1
3. Eļļas aukstuma iekārtām
3.1. | Baltico oils POE170 sintētika 5L vai ekvivalents, kas atbilst minētās eļlas tehniskajiem parametriem | gab | 1
3.2. | Baltico oils POE32 sintētika 1L vai ekvivalents, kas atbilst minētās eļlas tehniskajiem parametriem | l | 1
3.3. | Baltico oils POE32 sintētika 5L vai ekvivalents, kas atbilst minētās eļlas tehniskajiem parametriem | gab | 1
3.4. | Emkarate RL32-3MAF sintētika 5L vai ekvivalents, kas atbilst minētās eļlas tehniskajiem parametriem | gab | 1
3.5. | Emkarate RL32H sintētika 5L vai ekvivalents, kas atbilst minētās eļlas tehniskajiem parametriem | gab | 1
3.6. | Fuchs Reniso Triton SEZ 32 sintētika 1L vai ekvivalents, kas atbilst minētās eļlas tehniskajiem parametriem | l | 1
3.7. | Fuchs Reniso Triton SEZ 32 sintētika 5L vai ekvivalents, kas atbilst minētās eļlas tehniskajiem parametriem | gab | 1
3.8. | Fuchs Reniso Triton SEZ 68 sintētika 1L vai ekvivalents, kas atbilst minētās eļlas tehniskajiem parametriem | l | 1
3.9. | Fuchs Reniso Triton SEZ 80 sintētika 1L vai analogs | l | 1
3.10. | Sunico SL 32 sintētika 4L vai ekvivalents, kas atbilst minētās eļlas tehniskajiem parametriem | gab | 1
3.11. | Sunico SL 46 sintētika 1L vai ekvivalents, kas atbilst minētās eļlas tehniskajiem parametriem | l | 1
3.12. | Sunico SL 68 sintētika 1L vai ekvivalents, kas atbilst minētās eļlas tehniskajiem parametriem | l | 1
3.13. | Vakuma sūkņa eļļa 250ml PETRONAS vai ekvivalents, kas atbilst minētās eļlas tehniskajiem parametriem | gab | 1
4 | Sienas tipa kondicionieri,AND
4.1. | AND-H09/FAR32 iekšējais bloks un ārējais bloks. Dzesēšanas jauda 2.6 KW, sildīšanas jauda 2.8 kW, energoefektivitātes klases A+(sildīšana)/A++(dzesēšana), darba strāva V230/1ph/50Hz | kompl. | 1
4.2. | AND-H012/FAR32 iekšējais bloks un ārējais bloks. Dzesēšanas jauda 3.5 KW, sildīšanas jauda 3.5 kW, energoefektivitātes klases A+(sildīšana)/A++(dzesēšana), darba strāva V230/1ph/50Hz, SEER (dzesēšana) | kompl. | 1
4.3. | AND-HO18/FAR32 iekšējais bloks un ārējais bloks. Dzesēšanas jauda 5.25 KW, sildīšanas jauda 5.50 kW, energoefektivitātes klases A+(sildīšana)/A++(dzesēšana), darba strāva V230/1ph/50Hz | kompl. | 1
4.4. | AND-H024/FAR32 iekšējais bloks un ārējais bloks. Dzesēšanas jauda 7.00 KW, sildīšanas jauda 7.00 kW, energoefektivitātes klases A+(sildīšana)/A++(dzesēšana), darba strāva V230/1ph/50Hz | kompl. | 1
5 | Multi splitu sistēmas, AND ĀRĀ BLOKI
5.1. | AND-AM2-H18/4DR3 kondicionieru āra bloks , dzesēšanas jauda 5.3kW, sildīšanas jauda 5.6 kW, elektroinstalācija darba strāva 230V/1ph/50Hz, energoefektivitātes klases A+ (sildīšana)/A++ (dzesēšana). | gab | 1
5.2. | AND-AM3-H27/4DR3 kondicionieru āra bloks, dzesēšanas jauda 7.9 kW, sildīšanas jauda 8.2 kW, energoefektivātes klase A+ (sildīšana), energoefektivitātes klase A++ (dzesēšana), elektroinstalācija darba strāva 230V/1ph/50Hz | gab | 1
5.3. | AND-AM4-H36/4DR3 kondicionieru āra bloks, dzesēšanas jauda 10.5 kW, sildīšanas jauda 11.0kW,energoefektivātes klase A+ (sildīšana), energoefektivitātes klase A++ (dzesēšana), elektroinstalācija darba strāva 230V/1ph/50Hz | gab | 1
5.4. | AND-AM5-H42/4DR3 kondicionieru āra bloks, dzesēšanas jauda 12 kW, sildīšanas jauda 13 kW, energoefektivitātes klase A++ (dzesēšana), elektroinstalācija darba strāva 230V/1ph/50Hz | gab. | 1
7. Kasetes Tipa kondicionieri, AND
7.1. | Iekštelpu bloks AND-ALCA-H12/38, dzesēšanas jauda 3.6 kW, sildīšanas jauda 4.2 kW, darba strāva 230V/1Ph/50Hz, komplektā ar pulti | kompl. | 1
7.2. | Iekštelpu bloks AND-ALCA-H18/38, dzesēšanas jauda 5.0 kW, sildīšanas jauda 5.6 kW, darba strāva 230V/1Ph/50Hz, komplektā ar pulti | kompl. | 1
7.3. | Iekštelpu bloks AND-ALCA-H24/38, dzesēšanas jauda 7.0 kW, sildīšanas jauda 8.0 kW, darba strāva 230V/1Ph/50Hz, komplektā ar pulti | kompl. | 1
7.4. | Iekštelpu bloks AND-ALCA-H36/38, dzesēšanas jauda 10.55 kW, sildīšanas jauda 11.15 kW, darba strāva 230V/1Ph/50Hz, komplektā ar pulti | kompl. | 1
7.5. | Iekštelpu bloks AND-ALCA-H48/38, dzesēšanas jauda 14.0 kW, sildīšanas jauda 16.0 kW, darba strāva 230V/1Ph/50Hz, komplektā ar pulti | kompl. | 1
8. Sienas griestu kondiconieris R32, AND
8.1. | Iekštelpu bloks AND-ALCF-H18-3A, dzesēšanas jauda 5.0 kW, sildīšanas jauda 5.6 kW ERR (dzesēšana) komplektā ar pulti | kompl. | 1
8.2. | Iekštelpu bloks AND-ALCF-H24-3A, dzesēšanas jauda 7 kW, sildīšanas jauda 8kW, darba strāva 230V/1Ph/50Hz komplektā ar pulti | kompl. | 1
8.3. | Iekštelpu bloks AND-ALCF-H36, dzesēšanas jauda 10.55 kW, sildīšanas jauda 3.4 kW, darba strāva 400V/3Ph/50Hz komplektā ar pulti | kompl. | 1
8.4. | Iekštelpu bloks AND-ALCF-H48-3A, dzesēšanas jauda 14.0 kW, sildīšanas jauda 5.3 kW , darba strāva 400V/3Ph/50Hz komplektā ar pulti | kompl. | 1
8.5. | Iekštelpu bloks AND-ALCF-H60-3A, dzesēšanas jauda 16.0 kW, sildīšanas jauda 6.11 kW, darba strāva 400V/3Ph/50Hz komplektā ar pulti | kompl. | 1
9. R32 kanāla tipa kondicionieri, AND
9.1. | Iekšējais bloks AND-ALMD-H18-3A, dzesēšanas jauda 5.0kW, sildīšanas jauda 5.6 kW, darba strāva 230V/1Ph/50Hz ar pulti komplektā | kompl. | 1
9.2. | Iekšējais bloks AND-ALMD-H24-3A, dzesēšanas jauda 7.0kW, sildīšanas jauda 8.0 kW, darba strāva 230V/1Ph/50Hz ar pulti komplektā | kompl. | 1
9.3. | Iekšējais bloks AND-ALMD-H36-3A, dzesēšanas jauda 10.55kW, sildīšanas jauda 11.15 kW, darba strāva 400V/3Ph/50Hz ar pulti komplektā | kompl. | 1
9.4. | Iekšējais bloks AND-ALMD-H48-3A, dzesēšanas jauda 14.0kW, sildīšanas jauda 16.0kW, darba strāva 400V/3Ph/50Hz ar pulti komplektā | kompl. | 1
10. Invert kopresora - Kondensatora āra bloki, AND
10.1. | Ārējais bloks AND-AL-H12/4DR3, jauda 2.1 kW, darba strāva 230V/1Ph/50Hz | kompl. | 1
10.2. | Ārējais bloks AND-AL-H18/4DR3, jauda 2.4 kW, darba strāva 230V/1Ph/50Hz | kompl. | 1
10.3. | Ārējais bloks AND-AL-H24/4DR3, jauda 3.65 kW, darba strāva 230V/1Ph/50Hz | kompl. | 1
10.4. | Ārējais bloks AND-AL-H36/4DR3, jauda 5.37 kW, darba strāva 230V/1Ph/50Hz | kompl. | 1
10.5. | Ārējais bloks AND-AL-H48/4DR3, jauda 6.9 kW, darba strāva 230V/1Ph/50Hz | kompl. | 1
10.6. | Ārējais bloks AND-AL-H55/4DR3, jauda 7.1 kW, darba strāva 230V/1Ph/50Hz | kompl. | 1
11. Vadības pultis kondicionētājiem
11.1. | Universālā pults kondicionierim Savio K -1028, automātiska uzstadīšana, rādiuss līdz 10 meriem | gab | 1
12. Dažādi
12.1. | Cauruļu tīrīšanas birste-švamme - rokas vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.2. | Atslēga 3/16-1/4 x 5/16-3/8 Perkeo vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.3. | Freona elektroniskie svari ar vadu (100 kg.) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.4. | Nipeļu atslēga (RL1001.01) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.5. | Rinķu noņēmējs kompl. FT-130 Hook and Pick Set vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.6. | Šķēres kapilaram PTC-01 vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.7. | Spogulis Liels sarkans rokturis vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.8. | Spogulis mazais ovāls vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.9. | Vakuumetrs 80mm (klassiskais izvads) | gab | 1
12.10. | Cauruļu atzara šķēres Mastercool vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.11. | Šļūteņu komplekts Manifodam (L1800mm, zilais, dzeltenais, sarkanais,1/4") | gab | 1
12.12. | Cauruļu griezēja asmenis 3-28mm Mastercool (10 gab) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.13. | Cauruļu griezēja asmenis Mastercool (10 gab) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.14. | Cauruļu griezējs 3-16mm Mastercool vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.15. | Cauruļu griezējs 6-42mm Mastercool vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.16. | Cauruļu tīrīšanas ierīce (rokas) Mastercool vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.17. | Dinametriskā atslēga 17mm-29mm Mastercool vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.18. | Kapilāra šķēres Mastercool vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.19. | Ķemme Mastercool vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.20. | Ventilis balonam Mastercool vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.21. | Uzpildes šļūtene L=1500mm Mastercool R410a-R410a dzeltens vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.22. | Uzpildes šļūtene L=1500mm Mastercool R410a-R410a sarkans vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.23. | Uzpildes šļūtene L=1500mm Mastercool R410a-R410a zils vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.24. | Freona spiediena lineāls | gab | 1
12.25. | Fuchs PAG 100, 250ml vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.26. | Uzvelkamā vītņu pāreja no 6mm uz R410 AW vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.27. | Magnēts teleskopisks vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
12.28. | Pāreja balonam mis.R 1234yf + Teflona blīve SAE | gab | 1
12.29. | Pāreja deglim Oxyturbo MAP-Pro (iekš) - MAP (āreja) | gab | 1
12.30. | Pāreja mis 3/4" x 1/4' SAE | gab | 1
12.31. | Pāreja R410a ātrās (5/16'Ieks x 1/4"ār) | gab | 1
12.32. | Pāreja uz R410 (5/16'Ār x 1/4"Iekš) | gab | 1
12.33. | Putu noplūdes detektors Taltale Plus (946 ml) | gab | 1
12.34. | Termometrs 2-zonas digitālais ar vadu - 1,5m. | gab | 1
12.35. | Termometrs digitālais kabatas -50c/+300c | gab | 1
13. Lodēšanas piederumi
13.1. | Metināšanas komplekts Perkeo mini ECO 3000 C vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
13.2. | Metināšanas komplekts Turbo Set 90 vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
13.3. | Pāreja deglim Oxyturbo MAP-Pro (āreja) - MAP (iekš) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
13.4. | Perkeo mini ECO 3000 C rezerves skābekļa balons 1L vai ekvivalents, kas atbilst minētā balona tehniskajiem parametriem | gab | 1
13.5. | Skābekļa reduktors (1 manom.) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
13.6. | Skābeklis Oxygen 930ml Oxyturbo vai ekvivalents, kas atbilst minētā skābekļa tehniskajiem parametriem | gab | 1
13.7. | Slāpekļa reduktors 2 manom. CO2 Oxyturbo vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
14. Manifoldi un komponenti
14.1. | Manifolda kolektors | gab | 1
14.2. | Manometra pāreja (1/8"iekš-1/4"ār) NTP TST vai ekvivalents, kas atbilst minētās gāzes tehniskajiem parametriem | gab | 1
14.3. | Manometrs-Termometrs Digitalais 0-50 bar Hight vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
14.4. | REFRAKTOMETERS tosola blīvuma noteikšanai, svars līdz 1kg, bezvadu, var noteikt etilēnglikola blīvumu no 0 līdz 100%. https://www.semicom.lv/M%c4%93rinstrumenti/Speci%c4%81lie/Leitenberg_Refraktometrs_bl%c4%abvuma_m%c4%93r%c4%abt%c4%81js_FT_2030_1_110306_40_amp_LEI__2414606_638.html | gab | 1
14.5. | Termometrs digitālais -50c/+300c | gab | 1
14.6. | Termometrs digitālais ar vadu nemazāk kā 1,5m. ( -50+70) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
15.Cauruļu valcētaji, lokāmais un paplašinātāji
15.1. | Cauruļu kolibrators Mastercool vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
15.2. | Cauruļu valcētājs universālais 1/4-5/8 Mastercool vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
16. Gaisa sausinātāji
16.1 | Gaisa sausinātājs 05-1kw
16.2 | Gaisa sausinātājs 1-3kw
17. Ķīmija aukstuma iekārtu apkalpošanai
17.1. | Rectorseal skābes neitrolizatorsekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
17.2. | Anti Bacterial Tablets / Stay Clean Tablets 50 gb. Pac vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
17.3. | Belnet Aerosol Kontūras tirīšanas liīzeklis 600ml. vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
17.4. | Noplūdes detektors uz ziepju bāzes, aeresols 1L vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
17.5 | Drain Tabs Errecom 18gb vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | kompl. | 1
17.6 | Epoksīda līmes zīmulis alumīnijam | gab | 1
17.7 | Epoksīda līmes zīmulis kaparam | gab | 1
17.8. | Etilenglikola koncentrāts, 35% -20 grādi pēc Celsija | l | 1
17.9 | Leak Stop + UV 250ml vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
17.10 | Extreme White Leak Stop Hermētiķis 12ml/1gb R600-R290 vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
17.11 | Hermētiķis Loctite 586 250ml vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
17.12 | Hermētiķis Loctite 55 160m vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
17.13 | Iztvaikotājam un Plastmasu virsmas tīrišanas lidzeklis vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
17.14 | Noplūdes detektors CARLYLOC (aerosol 400ml) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
17.15. | OIL - Test (skābes noteikšana eļļā) | gab | 1
17.16 | Propilēnglikola koncentrats 35% - 20 grādi pēc Celsija | l | 1
17.17 | Tīrīšanas līdzeklis kondicionēšanas sistēmām | gab | 1
17.18 | UV meklešanas komplets (UV+Brilles+Luktur+Dozators) | gab | 1
17.19 | UV Piedeva 240ml. 1 (viens) gabals | gab | 1
17.20 | UV Piedeva Brilliant Errecom (250ml.) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
17.21 | Kondensāta sūkņa MINI BLUE pāreja vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
17.22 | Kondensāta sūkņa MINI BLUE termosensors vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
17.23 | Kondensāta sūknis ar pludiņu. | gab | 1
17.24 | Kondensāta sūknis MICRO BLUE 230V 50Hz vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
17.25 | Kondensāta sūknis MINI BLUE 230V 50Hz vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
17.26. | Kondensāta sūknis SICCOM Flowatch 0 vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
17.27 | Gofreta drenāžas caurule Du 16*20mm (30m) RODIGAS vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
17.28 | Gofreta drenāžas caurule Du 20*24mm (30m) RODIGAS vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
17.29.. | Sifons ar vāku d=32mm, Regio vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
19. Montāžas kārbas
19.1. | Nojume plastikāta (900x240x500mm). | gab | 1
19.2. | Plastmasas gala vāks TT80 | gab | 1
19.3. | Plastmasas gofreta caurule GF80 | gab | 1
19.4. | Plastmasas kanals CA110BC (gb/2m) | gab | 1
19.5. | Plastmasas kanals CA80BC (gb/2m) | gab | 1
19.6. | Plastmasas kanals CA80BM (gb/2m) EKO | gab | 1
19.7. | Plastmasas līkums 90* CP110 | gab | 1
19.8. | Plastmasas līkums 90* CP80 | gab | 1
19.9. | Plastmasas līkums 90* excentriskais kreisais VS80 | gab | 1
19.10. | Plastmasas līkums 90* excentriskais labais VD80 | gab | 1
19.11. | Plastmasas līkums 90* ārejais AE110 | gab | 1
19.12. | Plastmasas līkums 90* ārejais AE80 | gab | 1
19.13. | Plastmasas līkums 90* iekšejais AI110 | gab | 1
19.14. | Plastmasas līkums 90* iekšejais AI80 | gab | 1
19.15. | Plastmasas līkums balts 90* CP 100x66 | gab | 1
19.16. | Plastmasas līkums balts 90* CP 74x55 | gab | 1
19.17. | Plastmasas līkums regulēts PR80 | gab | 1
19.18. | Plastmasas līkums regulēts ārejais ER80 | gab | 1
19.19. | Plastmasas līkums regulēts iekšejais IR80 | gab | 1
19.20. | Plastmasas nobeigums 0* PM80 | gab | 1
19.21. | Plastmasas pāreja uz 110 RI80 | gab | 1
19.22. | Plastmasas pievienojums 90* CM80 | gab | 1
19.23. | Plastmasas pievienojums 90* CM110 | gab | 1
19.24. | Plastmasas pievienojums balts 90* CM 100x66 | gab | 1
19.25. | Plastmasas pievienojums balts 90* CM 74x55 | gab | 1
19.26. | Plastmasas pievienojums sienai, balts TA 100x66 | gab | 1
19.27. | Plastmasas pievienojums sienai, balts TA 74x55 | gab | 1
19.28. | Plastmasas sienas montāžas kārba Rodigas ar vāku vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
19.29. | Plasmasas skava āreja GC110 | gab | 1
19.30. | Plasmasas skava āreja GC80 | gab | 1
19.31. | Plasmasas skava iekšēja ST80 | gab | 1
19.32. | Plasmasas skava iekšēja ST110 | gab | 1
19.33. | Plasmasas treigabals DT110 | gab | 1
19.34. | Plasmasas treigabals DT80 | gab | 1
19.35. | Plastmasas kanāls balts 100x66 (gb/2m) | gab | 1
19.36. | Plastmasas kanāls balts 74x55 (gb/2m) | gab | 1
19.37. | Cauruļu turētājs ar gumiju M8 10mm-15mm (SMPL1) | gab | 1
19.38. | Cauruļu turētājs ar gumiju M8 113mm-118mm (SMPL11) | gab | 1
19.39. | Cauruļu turētājs ar gumiju M8 15mm-19mm (SMPL2) | gab | 1
19.40. | Cauruļu turētājs ar gumiju M8 20mm-25mm (SMPL3) | gab | 1
19.41. | Cauruļu turētājs ar gumiju M8 26mm-30mm (SMPL4) | gab | 1
19.42. | Cauruļu turētājs ar gumiju M8 32mm-36mm (SMPL5) | gab | 1
19.43. | Cauruļu turētājs ar gumiju M8 38mm-43mm (SMPL6) | gab | 1
19.44. | Cauruļu turētājs ar gumiju M8 53mm-58mm (SMPL7) | gab | 1
19.45. | Cauruļu turētājs ar gumiju M8 60mm-64mm (SMPL8) | gab | 1
19.46. | Cauruļu turētājs ar gumiju M8 74mm-78mm (SMPL9) | gab | 1
19.47. | Cauruļu turētājs ar gumiju M8 87mm-92mm (SMPL10) | gab | 1
19.49 | Profils cinkots L-veida (2 m) | gab | 1
19.50. | Profils cinkots U-veida (2 m) | gab | 1
19.51. | Uzgrieznis garais M10 | iep | 1
19.52. | Uzgrieznis garais M8 | iep | 1
19.53. | Uzgrieznis M10 (50gb/iep). | iep | 1
19.54. | Uzgrieznis M8 (100gb/iep). | iep | 1
19.55. | Vītņu stienis M10 (1M/gb). | gab | 1
19.56. | Vītņu stienis M10 (2M/gb). | gab | 1
19.57. | Vītņu stienis M8 (2M/gb). | gab | 1
18. Lodēšanas stieņi
18.1. | Alumīnija lodēšanas stieņi CW192C(500x2.00) | gab | 1
18.2. | Aluminium braze UNI-4300 LA-CO vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
18.3. | Elektrodi cietlodei 15 (500x2.00) sudrabs 15% (1 kg) | kg | 1
18.4. | Elektrodi cietlodei 2 (500x2.00) sudrabs 2% (1 kg) | kg | 1
18.5. | Elektrodi cietlodei 30 (500x2.00) sudrabs 30% (1 kg) | kg | 1
18.6. | Elektrodi cietlodei 40 (500x2.00) sudrabs 40% (1 kg) | kg | 1
18.7. | Elektrodi cietlodei 5 (500x2.00) sudrabs 5% (1 kg) | gab | 1
18.8. | Flus CuFe Nr.1 (0.1kg) Felder vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem http://www.freons.lv/products/lv/276/1579/sort/1/filter/0_0_0_0/Flus-CuFe-Nr.1-0.1-kg-.html | gab | 1
18.9. | Flus Degufit 4000 vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem https://www.saxonia-tm.de/Brazetec/en/datenblaetter/download_TD_BrazeTec_Degufit_4000_EN.pdf | gab | 1
19. Apsildes elements TEN
19.1. | TEN 230V L-1000mm, 660W vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
19.2. | TEN 230V L-1100mm, 600W vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
19.3. | TEN 230V L-1300mm, 800W vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
19.4. | TEN 230V L-1500mm, 1100W vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem |  | 1
19.5. | TEN 230V L-1900mm, 1600W vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
19.6. | TEN 230V L-400mm, 260W vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
19.7. | TEN 230V L-600mm, 400W vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
19.8. | TEN 230V L-700mm, 450W vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
19.9. | TEN 230V L-800mm, 500W vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
20. Apsildes kabelis
20.1. | Apsildes kabelis mīksts 20W/1m 230V | m | 1
20.2. | Apsildes kabelis mīksts 30W/1m 230V | m | 1
20.3. | Montāzās komplekts universālajam siltajam kabelim | kompl. | 1
21. Filtri-absorbētāji mitruma/skābuma
21.1. | Filtra korpuss Carly BCY 4811 S/MMS 35mm | gab | 1
21.2. | Filtra korpuss Carly BCY 4813 S/MMS 42mm | gab | 1
21.3. | Filtra korpuss Carly BCY 485 S/MMS 5/8-16mm | gab | 1
21.4. | Filtra korpuss Carly BCY 487 S 7/8 | gab | 1
21.5. | Filtra korpuss Carly BCY 489 S 1 1/8 | gab | 1
21.6. | Filtrs žāvētājs/skābes absorbētājs D6 mm | gab | 1
21.7. | Filtrs žāvētājs/skābes absorbētājs D10 mm
21.8. | Filtrs žāvētājs/skābes absorbētājs D12 mm | gab | 1
21.9. | Filtrs žāvētājs/skābes absorbētājs D15 mm | gab | 1
21.10. | Filtrs žāvētājs/skābēs absorbētājs D18 mm | gab | 1
21.11. | Filtrs žāvētājs/skābes absorbētājs D22 mm | gab | 1
21.12. | Filtrs žāvētājs/skābes absorbētājs D28 mm | gab | 1
21.13. | Filtrs Carly DCY 032 1/4" vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
21.14. | Filtrs Carly DCY 052 S 1/4" vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
21.15. | Filtrs Carly DCY 053 3/8" vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
21.16. | Filtrs SANHUA DCY 307S 7/8"(Lodējamais) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
22. Kompresori
22.1. | Kompresors ARVIN 9000 BTU R410 220V/50Hz (Inverter) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
22.2. | Kompresors ARVIN 12000 BTU R410 220V/50Hz (Inverter) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
22.3. | Kompresors ARVIN 18000 BTU R410 220V/50Hz (Inverter) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
22.4. | Kompresors ARVIN 24000 BTU R410 220V/50Hz (Inverter) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
22.5. | Kompresors АRVIN 7000/9000 BTU R410 220V/50Hz (on/off) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
22.6. | Kompresors ARVIN 18000 BTU R410 220V/50Hz (on/off) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
22.7. | Kompresors ARVIN 24000 BTU R410 220V/50Hz (on/off) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
23. Nipeļi, blīve sun vārsti
23.1. | Blīve 1/2" kapara (GLR12) | gab | 1
23.2. | Blīve 1/4" kapara (GLR14) | gab | 1
23.3. | Blīve 3/4" gumijas (balonam). | gab | 1
23.4. | Blīve 3/8" gumijas (R410a) | gab | 1
23.5. | Blīve 3/8" kapara (GLR38) | gab | 1
23.6. | Blīve 5/8" kapara (GLR58) | gab | 1
23.7. | Nipelis rezerves 6 mm | gab | 1
23.8. | Nipeļu vārsts ( uzgalis bez kapara caurules) 0mm. (Šrēdera) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
23.9. | Nipeļu vārsts ar cauruli 100mm (Šredera) vai ekvivalents, kas atbilst minētās iekārtas tehniskajiem parametriem | gab | 1
23.10. | Uzpildes vārsts kondicionetājām 1/2" | gab | 1
23.11. | Uzpildes vārsts kondicionetājām 1/4" TST | gab | 1
23.12. | Uzpildes vārsts kondicionetājām 3/4" | gab | 1
23.13 | Uzpildes vārsts kondicionetājam 3/8" | gab | 1
Kopā bez PVN, EUR | [6 empty] | 0
* Pretendents var piedāvāt analogu būvmateriālu veidu, kāds minēts tehniskajā specifikācijā
**Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda:
1) Pretendentam savā Tehniskajā piedāvājumā jānorāda Preces ražotājs, nosaukums (modelis) un piedāvātās preces tehniskie parametri saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī interneta vietne (ja ir), kurā Pasūtītājs var pārliecināties par Preces atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām (ja nav interneta vietne, tad pretendentam jāiesniedz piedāvātās preces tehnisko datu lapu („data sheet”) vai ražotāja izdoti informatīvie materiāli, kas apliecina atbilstību tehniskā specifikācijā izvirzītām prasībām, precīzi norādot atsauci uz Tehniskās specifikācijas pozīciju ). Ja netiks norādīti tehniskie parametri vai norādīts vārds “atbilst” Pretendents tiks noraidīts.
2) piedāvāto preču iepakojuma apjoms, ja to ir iespējams norādīt.
*** Preces, kuras atrodas Pretendenta noliktavā.
1. Tehniskajā specifikācijā ir norādīts prognozējamais preču sortiments. Kā arī preču ražotājs un modeļu nosaukums informatīvā nolūkā, lai iegūtu priekšstatu par preces tehnsikajām īpašībām. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču veidus.
Pasūtītājam līguma darbības periodā ir tiesības iegādāties citas, specifikācijā neminētas preces, kuras uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nebija iespējams paredzēt, piemērojot patstāvīgo atlaidi __ % ( apmērā (aizpilda, ja piedāvā). Šādu preču iegāde notiks tikai pēc preču cenas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
2. Preces piegāde notiek atsevišķās Preces partijās darba dienās, atbilstoši Pasūtītāja pieprasītajam daudzumam un sortimentam ar piegādātāja transportu Pasūtītāja norādītajā vietā līdz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, ja prece ir noliktavā. Pretendentam jānorādā Tehniskajā piedāvājumā tās preces, kas atrodas Pretendenta noliktavā. Ja prece nav noliktavā, piegādātājs Preci piegādā ne vēlāk kā 4 (četru) nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
3. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto. Preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā preces tehnisko parametru.
4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka piedāvāto Preci atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tā ir derīga paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Regulai Nr. 305/2011 (ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK), Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumiem Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” un Latvijas valsts standartiem. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, Precei ir jābūt ar CE zīmi vai nodrošinātai ar ražotāja sastādītu standartā noteikto atbilstību apliecinošo dokumentu vai arī jābūt ar produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu.
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu cenu noteikšanu, transportēšanu, kā arī citām izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi, u.c.saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), atskaitot PVN.
2022. gada ___. ______________________
Atbildīgā amatpersona:
| Vārds, Uzvārds |  |  | (paraksts)

## 3. Izolācija
2. pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
"Ventilācijas un kondicionēšanas materiālu piegāde", Nr.
3.daļa
Nr.p.k. | Ventilācijas materiālu un sistēmu specifikācija | Izmērs | Mērvienība | Vienības skaits | Pretendenta piedāvājums* | Piedāvātās preces atrašanās vieta Noliktava/Jāpasūta*** | Vienas vienības cena
EUR bez PVN
Izolācijas materiāli
1 | IZOLĀCIJAS PAKLĀJS | ALU LAMELLA 20 (10M2) | m2 | 1
2 | IZOLĀCIJAS PAKLĀJS | ALU LAMELLA 30 (8M2) | m2 | 1
3 | IZOLĀCIJAS PAKLĀJS | ALU LAMELLA 40 (6M2) | m2 | 1
4 | IZOLĀCIJAS PAKLĀJS | ALU LAMELLA 50 (5M2) | m2 | 1
5 | IZOLĀCIJAS PAKLĀJS | ALU LAMELLA 80 (3M2) | m2 | 1
6 | IZOLĀCIJAS PAKLĀJS | ALU LAMELLA 100 (2,5M2) | m2 | 1
7 | UGUNSIZT. AKMENS VATES PAKLĀJS | PRO ROX WM 950 ALU 100MM | m2 | 1
8 | UGUNSDROŠĀ IZOLĀCIJA | CONLIT MAT EI 60, 100MM (2,5m2) | m2 | 1
9 | LAMELLAS PAKLĀJS | VENTILAM ALU ML-3 20 14,4 M2 | m2 | 1
10 | LAMELLAS PAKLĀJS | CLIMCOVER ML-3 30 9.6 M2 | m2 | 1
11 | LAMELLAS PAKLĀJS | CLIMCOVER ML-3 50 6.0 M2 | m2 | 1
12 | LAMELLAS PAKLĀJS | VENTILAM ALU 60 4.8 M2 | m2 | 1
13 | LAMELLAS PAKLĀJS | CLIMCOVER ML-3 80 3.6 M2 | m2 | 1
14 | LAMELLAS PAKLĀJS | CLIMCOVER ML-3 100 3.0 M2 | m2 | 1
15 | IZOLĀCIJAS LOKSNE | CLIMCOVER CR ALU2 30 (9,6M2) | m2 | 1
16 | IZOLĀCIJAS LOKSNE | CLIMCOVER CR ALU2 50 (8,4M2) | m2 | 1
17 | UGUNSIZT. AKM. VATES PAKLĀJS CAURŠŪTS | TECH WIRED MAT MT 4.1 ALU1 MPS 30 (6M2) | m2 | 1
18 | UGUNSIZT. AKM. VATES PAKLĀJS CAURŠŪTS | TECH WIRED MAT MT 4.1 ALU1 MPS 40 (5,5M2) | m2 | 1
19 | UGUNSIZT. AKM. VATES PAKLĀJS CAURŠŪTS | TECH WIRED MAT MT 4.1 ALU1 MPS 50 (4M2) | m2 | 1
20 | UGUNSIZT. AKM. VATES PAKLĀJS CAURŠŪTS | TECH WIRED MAT MT 4.1 ALU1 MPS 60 (3,5M2) | m2 | 1
21 | UGUNSIZT. AKM. VATES PAKLĀJS CAURŠŪTS | TECH WIRED MAT MT 4.1 ALU1 MPS 70 (3,5M2) | m2 | 1
22 | UGUNSIZT. AKM. VATES PAKLĀJS CAURŠŪTS | TECH WIRED MAT MT 4.1 ALU1 MPS 80 (3M2) | m2 | 1
23 | UGUNSIZT. AKM. VATES PAKLĀJS CAURŠŪTS | TECH WIRED MAT MT 4.1 ALU1 MPS 90 (2,5M2) | m2 | 1
24 | UGUNSIZT. AKM. VATES PAKLĀJS CAURŠŪTS | TECH WIRED MAT MT 4.1 ALU1 MPS 100 (2,5M2) | m2 | 1
25 | UGUNSIZT. AKM. VATES PAKLĀJS CAURŠŪTS | TECH WIRED MAT MT 4.1 ALU1 MPS 120 (2M2) | m2 | 1
26 | PRETUGUNS AKMENS VATE PAROC | Fire Slab 80 40X600X1200 P8 | m2 | 1
27 | SKAŅU SLĀPĒJOŠĀ PLĀKSNE - 1,44m² | CLIMLINER SLAB V1 15MM 14.40M2 | m2 | 1
28 | SKAŅU SLĀPĒJOŠĀ PLĀKSNE - 1,44m² | CLIMLINER SLAB V1 30MM 8,64M2 | m2 | 1
29 | SKAŅU SLĀPĒJOŠĀ PLĀKSNE - 1,44m² | CLIMLINER SLAB V1 50MM 5,76M2 | m2 | 1
30 | SKAŅU SLĀPĒJOŠĀ PLĀKSNE - 1,44m² | CLIMLINER SLAB V1 80MM 4,32M2 | m2 | 1
31 | SKAŅU SLĀPĒJOŠĀ PLĀKSNE - 1,44m² | CLIMLINER SLAB V1 100MM 2,88M2 | m2 | 1
Kaučuka izolācija
32 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-09X015 (KASTĒ 192M) | m | 1
33 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-09X018 (KASTĒ 166M) | m | 1
34 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-09X022 (KASTĒ 136M) | m | 1
35 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-09X028 (KASTĒ 104M) | m | 1
36 | ARMAFLEX XG IZOLĀCIJA | XG-09X048 (KASTĒ 50M) | m | 1
37 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-09X054 (KASTĒ 52M) | m | 1
38 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-09X064 (KASTĒ 38M) | m | 1
39 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-09X076 (KASTĒ 40M) | m | 1
40 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-09X114 (KASTĒ 24M) | m | 1
41 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-13X015 (KASTĒ 136M) | m | 1
42 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-13X018 (KASTĒ 118M) | m | 1
43 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-13X028 (KASTĒ 82M) | m | 1
44 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-13X035 (KASTĒ 60M) | m | 1
45 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-13X042 (KASTĒ 48M) | m | 1
46 | ARMAFLEX XG IZOLĀCIJA | XG-13X048 (KASTĒ 40M) | m | 1
47 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-13X054 (KASTĒ 38M) | m | 1
48 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-13X060 (KASTĒ 32M) | m | 1
49 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-19X018 (KASTĒ 60M) | m | 1
50 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-19X022 (KASTĒ 56M) | m | 1
51 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-19X028 (KASTĒ 48M) | m | 1
52 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-19X035 (KASTĒ 38M) | m | 1
53 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-19X042 (KASTĒ 32M) | m | 1
54 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-19X048 (KASTĒ 28M) | m | 1
55 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-19X054 (KASTĒ 24M) | m | 1
56 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-19X060 (KASTĒ 24M) | m | 1
57 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-19X064 (KASTĒ 20M) | m | 1
58 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-19X076 (KASTĒ 16M) | m | 1
59 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-19X089 (KASTĒ 16M) | m | 1
60 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-25X035 (KASTĒ 24M) | m | 1
61 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOLĀCIJA | ACE/P-25X042 (KASTĒ 24M) | m | 1
ARMAFLEX izolācija
62 | ARMAFLEX XG IZOLĀCIJAS LOKSNE | XG 9X99/E-A 1X10m, PAŠLĪMĒJOŠA | m2 | 1
63 | ARMAFLEX XG IZOLĀCIJAS LOKSNE | XG 13X99/E-A 1X8m, PAŠLĪMĒJOŠA | m2 | 1
64 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOL.LOKSNE | ACE/P-06-99-EP (KASTĒ 30M2) | m2 | 1
65 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOL.LOKSNE | ACE/P-09-99-EP (KASTĒ 22M2) | m3 | 1
66 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOL.LOKSNE | ACE/P-13-99-EP (KASTĒ 18M2) | m2 | 1
67 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOL.LOKSNE | ACE/P-19-99/EP (KASTĒ 14M2) | m2 | 1
68 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOL.LOKSNE | ACE/P-25-99/EP (KASTĒ 9M2) | m2 | 1
69 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOL.LOKSNE | ACE/P-32-99-EP (KASTĒ 7M2) | m2 | 1
70 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOL.LOKSNE | ACE/P-40-99-EP (KASTĒ 6M2) | m2 | 1
71 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOL.LOKSNE | ACE/P-50-99/EP (KASTĒ 4M2) | m2 | 1
72 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOL.LOKSNE | ACE/P-06-99-EAP, PAŠLĪMĒJOŠA (KASTĒ 30M2) | m2 | 1
73 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOL.LOKSNE | ACE/P-13-99/EAP, PAŠLĪMĒJOŠA (KASTĒ 18M2) | m2 | 1
74 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOL.LOKSNE | ACE/P-25-99/EAP, PAŠLĪMĒJOŠA (KASTĒ 9M2) | m2 | 1
75 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOL.LOKSNE | ACE/P-32-99-EAP, PAŠLĪMĒJOŠA (KASTĒ 7M2) | m2 | 1
76 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOL.LOKSNE | ACE/P-40-99-EAP, PAŠLĪMĒJOŠA (KASTĒ 6M2) | m2 | 1
77 | ARMAFLEX ACE PLUS IZOL.LOKSNE | ACE/P-50-99/EAP, PAŠLĪMĒJOŠA (KASTĒ 4M2) | m2 | 1
78 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-09X018 (Kastē 166M) | m | 1
79 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-09X022 (Kastē 136M) | m | 1
80 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-09X028 (Kastē 104M) | m | 1
81 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-09X035 (Kastē 76M) | m | 1
82 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-09X042 (Kastē 62M) | m | 1
83 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-13X018 (Kastē 104M) | m | 1
84 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-13X022 (Kastē 92M) | m | 1
85 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-13X028 (Kastē 82M) | m | 1
86 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-13X035 (Kastē 60M) | m | 1
87 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-13X042 (Kastē 48M) | m | 1
88 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-13X048 (Kastē 42M) | m | 1
89 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-13X054 (Kastē 38M) | m | 1
90 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-13X060 (Kastē 32M) | m | 1
91 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-13X064 (Kastē 30M) | m | 1
92 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-13X076 (Kastē 28M) | m | 1
93 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-13X089 (Kastē 20M) | m | 1
94 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-13X114 (Kastē 20M) | m | 1
95 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-19X022 (Kastē 56M) | m | 1
96 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-19X028 (Kastē 48M) | m | 1
97 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-19X035 (Kastē 38M) | m | 1
98 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-19X042 (Kastē 32M) | m | 1
99 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-19X048 (Kastē 28M) | m | 1
100 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-19X054 (Kastē 24M) | m | 1
101 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-19X060 (Kastē 24M) | m | 1
102 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-19X064 (Kastē 20M) | m | 1
103 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-19X076 (Kastē 16M) | m | 1
104 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-19X089 (Kastē 16M) | m | 1
105 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJA | ACE-19X114 (Kastē 14M) | m | 1
106 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJAS LOKSNE | ACE-06X99/E - 15m2 | m2 | 1
107 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJAS LOKSNE | ACE-09X99/E - 10m2 | m2 | 1
108 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJAS LOKSNE | ACE-13X99/E - 8m2 | m2 | 1
109 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJAS LOKSNE | ACE-19X99/E - 6m2 | m2 | 1
110 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJAS LOKSNE | ACE-25X99/E - 4m2 | m2 | 1
111 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJAS LOKSNE | ACE-32X99/E - 3m2 | m2 | 1
112 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJAS LOKSNE | ACE-50X99/E - 4m2 | m2 | 1
113 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJAS LOKSNE | 6X99/E-A 15M2 ACE PAŠLĪMĒJOŠA | m2 | 1
114 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJAS LOKSNE | 9X99/E-A 10M2 ACE PAŠLĪMĒJOŠA | m2 | 1
115 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJAS LOKSNE | 13X99/E-A 8M2 ACE PAŠLĪMĒJOŠA | m2 | 1
116 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJAS LOKSNE | 19X99/E-A 6M2 ACE PAŠLĪMĒJOŠA | m2 | 1
117 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJAS LOKSNE | 25X99/E-A 4M2 ACE PAŠLĪMĒJOŠA | m2 | 1
118 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJAS LOKSNE | 32X99/E-A 3M2 ACE PAŠLĪMĒJOŠA | m2 | 1
119 | ARMAFLEX ACE IZOLĀCIJAS LOKSNE | 50X99/E-A 4M2 ACE PAŠLĪMĒJOŠA | m2 | 1
120 | LĪMLENTE "ARMAFLEX" | EL-TAPE-BK 50X3MM 15M | gab. | 1
121 | LĪME "ARMAFLEX" 2-5 L | ADH520/2,5E | gab. | 1
122 | LĪME "ARMAFLEX" 0-5 L | ADH520/0,5E | gab. | 1
123 | TĪRĪTĀJS "ARMAFLEX" | CLEANER/1,0 | gab. | 1
124 | NAZIS ARMAFLEX IZOLĀCIJAI | SLITTER | gab. | 1
125 | REZERVES ASMEŅI | BLADES 6 GAB. | kompl. | 1
Kopā bez PVN, EUR | [6 empty] | 0
* Pretendents var piedāvāt analogu būvmateriālu veidu, kāds minēts tehniskajā specifikācijā
**Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda:
1) Pretendentam savā Tehniskajā piedāvājumā jānorāda Preces ražotājs, nosaukums (modelis) un piedāvātās preces tehniskie parametri saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī interneta vietne (ja ir), kurā Pasūtītājs var pārliecināties par Preces atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām (ja nav interneta vietne, tad pretendentam jāiesniedz piedāvātās preces tehnisko datu lapu („data sheet”) vai ražotāja izdoti informatīvie materiāli, kas apliecina atbilstību tehniskā specifikācijā izvirzītām prasībām, precīzi norādot atsauci uz Tehniskās specifikācijas pozīciju ). Ja netiks norādīti tehniskie parametri vai norādīts vārds “atbilst” Pretendents tiks noraidīts.
2) piedāvāto preču iepakojuma apjoms, ja to ir iespējams norādīt.
*** Preces, kuras artrodas Pretendenta noliktāvā.
1. Tehniskajā specifikācijā ir norādīts prognozējamais preču sortiments. Kā arī preču ražotājs un modeļu nosaukums informatīvā nolūkā, lai iegūtu priekšstatu par preces tehnsikajām īpašībām. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču veidus.
Pasūtītājam līguma darbības periodā ir tiesības iegādāties citas, specifikācijā neminētas preces, kuras uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nebija iespējams paredzēt, piemērojot patstāvīgo atlaidi __ % ( apmērā (aizpilda, ja piedāvā). Šādu preču iegāde notiks tikai pēc preču cenas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
2. Preces piegāde notiek atsevišķās Preces partijās darba dienās, atbilstoši Pasūtītāja pieprasītajam daudzumam un sortimentam ar piegādātāja transportu Pasūtītāja norādītajā vietā līdz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, ja prece ir noliktavā. Pretendentam jānorādā Tehniskajā piedāvājumā tās preces, kas atrodas Pretendenta noliktavā. Ja prece nav noliktavā, piegādātājs Preci piegādā ne vēlāk kā 4 (četru) nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
3. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto. Preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā preces tehnisko parametru.
4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka piedāvāto Preci atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tā ir derīga paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Regulai Nr. 305/2011 (ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK), Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumiem Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” un Latvijas valsts standartiem. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, Precei ir jābūt ar CE zīmi vai nodrošinātai ar ražotāja sastādītu standartā noteikto atbilstību apliecinošo dokumentu vai arī jābūt ar produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu.
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu cenu noteikšanu, transportēšanu, kā arī citām izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi, u.c.saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), atskaitot PVN.
2022. gada ___. ______________________
| Atbildīgā amatpersona: |  | ____________________
| Vārds, Uzvārds |  | (paraksts)

## 4. Fankoili
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
"Ventilācijas un kondicionēšanas materiālu piegāde", Nr.
4.daļa
Nr.p.k. | Ventilācijas materiālu un sistēmu specifikācija | Izmērs | Mērvienība | Vienības skaits | Pretendenta piedāvājums* | Piedāvātās preces atrašanās vieta Noliktava/Jāpasūta*** | Vienas vienības cena
EUR bez PVN
Kanāla dzesētājs, ūdens
1 | CWK-100-3-2,5 |  | gab. | 1
2 | CWK-125-3-2,5 |  | gab. | 1
3 | CWK-160-3-2,5 |  | gab. | 1
4 | CWK-200-3-2,5 |  | gab. | 1
5 | CWK-250-3-2,5 |  | gab. | 1
6 | CWK-315-3-2,5 |  | gab. | 1
7 | CWK-400-3-2,5 |  | gab. | 1
8 | PGK 400X200-3-2,0 |  | gab. | 1
9 | PGK 400X200-4-2,0 |  | gab. | 1
10 | PGK 500X250-3-2,0 |  | gab. | 1
11 | PGK 500X250-4-2,0 |  | gab. | 1
12 | PGK 500X300-3-2,0 |  | gab. | 1
13 | PGK 500X300-4-2,0 |  | gab. | 1
14 | PGK 600X300-3-2,0 |  | gab. | 1
15 | PGK 600X300-4-2,0 |  | gab. | 1
16 | PGK 600X350-3-2,0 |  | gab. | 1
17 | PGK 600X350-4-2,0 |  | gab. | 1
18 | PGK 700X400-3-2,0 |  | gab. | 1
19 | PGK 700X400-4-2,0 |  | gab. | 1
20 | PGK 800X500-3-2,0 |  | gab. | 1
21 | PGK 800X500-4-2,0 |  | gab. | 1
22 | PGK 1000X500-3-2,0 |  | gab. | 1
23 | PGK 1000X500-4-2,0 |  | gab. | 1
Kanāla dzesētājs, FREONS
24 | PGDX 400X200-3-2,5 |  | gab. | 1
25 | PGDX 500X250-3-2,5 |  | gab. | 1
26 | PGDX 500X300-3-2,5 |  | gab. | 1
27 | PGDX 600X300-3-2,5 |  | gab. | 1
28 | PGDX 600X350-3-2,5 |  | gab. | 1
29 | PGDX 700X400-3-2,5 |  | gab. | 1
30 | PGDX 800X500-3-2,5 |  | gab. | 1
31 | PGDX 1000X500-3-2,5 |  | gab. | 1
Pilienu atdalītājs
32 | DE 40X20 |  | gab. | 1
33 | DE 50X25 |  | gab. | 1
34 | DE 50X30 |  | gab. | 1
35 | DE 60X30 |  | gab. | 1
36 | DE 60X35 |  | gab. | 1
37 | DE 70X40 |  | gab. | 1
38 | DE 80X50 |  | gab. | 1
39 | DE 100X50 |  | gab. | 1
NEIEBŪVĒTS 3-CEĻU VĀRSTA KOMPLEKTS AR PIEDZIŅU
40 | MODEĻIEM - 02;12;22;32 | 3VS2T1-3 | gab. | 1
41 | MODEĻIEM - 42;52;62 | 3VS2T4-6 | gab. | 1
42 | MODEĻIEM - 04;14;24;26;34;36 | 3VS4T1-3 | gab. | 1
43 | MODEĻIEM - 44;54;56;64;66 | 3VS4T4-6 | gab. | 1
44 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 13 | C=1500W / H=3600W | gab. | 1
45 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 14 | C=1800W / H=4000W | gab. | 1
46 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 23 | C=2500W / H=5800W | gab. | 1
47 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 24 | C=2800W / H=6100W | gab. | 1
48 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 33 | C=3500W / H=7800W | gab. | 1
49 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 34 | C=3900W / H=8400W | gab. | 1
50 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 43 | C=4000W / H=9100W | gab. | 1
51 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 44 | C=4600W / H=10100W | gab. | 1
52 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 53 | C=4800W / H=11600W | gab. | 1
53 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 54 | C=5700W / H=12900W | gab. | 1
54 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 63 | C=5950W / H=14000W | gab. | 1
55 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 64 | C=6600W / H=15400W | gab. | 1
56 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 73 | C=6310W / H=15900W | gab. | 1
57 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 74 | C=7500W / H=17600W | gab. | 1
58 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 83 | C=5820W / H=10130W | gab. | 1
59 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 84 | C=6470W / H=11000W | gab. | 1
60 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 93 | C=6740W / H=12030W | gab. | 1
61 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 94 | C=7600W / H=13180W | gab. | 1
62 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 13+1 | C=1030W / H=770W | gab. | 1
63 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 13+2 | C=1030W / H=1440W | gab. | 1
64 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 14+1 | C=1230W / H=770W | gab. | 1
65 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 23+1 | C=1560W / H=1140W | gab. | 1
66 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 23+2 | C=1560W / H=2000W | gab. | 1
67 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 24+1 | C=1810W / H=1140W | gab. | 1
68 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 33+1 | C=2390W / H=1710W | gab. | 1
69 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 33+2 | C=2390W / H=2760W | gab. | 1
70 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 34+1 | C=2570W / H=1710W | gab. | 1
71 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 43+1 | C=2870W / H=2000W | gab. | 1
72 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 43+2 | C=2870W / H=3260W | gab. | 1
73 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 44+1 | C=3120W / H=2000W | gab. | 1
74 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 53+1 | C=3640W / H=2570W | gab. | 1
75 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 53+2 | C=3640W / H=4520W | gab. | 1
76 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 54+1 | C=4090W / H=2570W | gab. | 1
77 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 63+1 | C=4090W / H=2860W | gab. | 1
78 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 63+2 | C=4090W / H=5060W | gab. | 1
79 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 64+1 | C=4790W / H=2860W | gab. | 1
80 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 73+1 | C=5110W / H=3610W | gab. | 1
81 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 73+2 | C=5110W / H=7070W | gab. | 1
82 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 74+1 | C=5580W / H=3610W | gab. | 1
83 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 83+1 | C=5820W / H=4080W | gab. | 1
84 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 83+2 | C=5820W / H=7580W | gab. | 1
85 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 84+1 | C=6470W / H=4080W | gab. | 1
86 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 93+1 | C=6740W / H=4690W | gab. | 1
87 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 93+2 | C=6740W / H=8810W | gab. | 1
88 | FUTURA SABIANA CRC - MV - 94+1 | C=7600W / H=4690W | gab. | 1
89 | PAMAT KALORĪFERAM, IZMĒRIEM 1-5 | VSPS-C G1-5 | gab. | 1
90 | PAMAT KALORĪFERAM, IZMĒRIEM 6-9 | VSPS-C G6-9 | gab. | 1
91 | PAPILDUS KALORĪFERAM, VISIEM IZMĒRIEM | VSAS-C G1-9 | gab. | 1
Vadība un citi
92 | VADĪBA, IEBŪVĒTA | CB-T | gab. | 1
93 | VADĪBA, IEBŪVĒTA | CB-C | gab. | 1
94 | VADĪBA, IEBŪVĒTA | CB-AU | gab. | 1
95 | VADĪBA, SIENAS PULTS | CR-T | gab. | 1
96 | VADĪBA, SIENAS PULTS | TMO-T | gab. | 1
97 | VADĪBA, SIENAS PULTS | TMO-T-AU | gab. | 1
98 | KĀJAS (1-7 izmēram) | PAP-C G1-7 | gab. | 1
99 | KĀJAS (8-9 izmēram) | PAP-C G8-9 | gab. | 1
100 | KONDENSĀTA VANNA (modeļiem MV-MVB-IV) | BSV-C | gab. | 1
NEIEBŪVĒTS 3-CEĻU VĀRSTA KOMPLEKTS AR PIEDZIŅU
101 | PAMAT KALORĪFERAM, IZMĒRIEM 1-5 | VSPS-C G1-5 | gab. | 1
102 | PAMAT KALORĪFERAM, IZMĒRIEM 6-9 | VSPS-C G6-9 | gab. | 1
103 | PAPILDUS KALORĪFERAM, VISIEM IZMĒRIEM | VSAS-C G1-9 | gab. | 1
Fankoilu vārstyi, piedziņas
104 | FAN COIL VĀRSTS 3-G | VZL3-15 Kv-1,6 | gab. | 1
105 | FAN COIL VĀRSTS 3-G | VZL3-20 Kv-2,5 | gab. | 1
106 | PIEDZIŅA FAN COIL VĀRSTAM | MT4-230-NO | gab. | 1
107 | PIEDZIŅA FAN COIL VĀRSTAM | MT4-230-NC | gab. | 1
108 | SILTUMA AKTUATORS | AC 230 V | gab. | 1
109 | SAVIENOJOŠAIS KABELIS | 3M, TYPE 4, BLACK | gab. | 1
110 | REGULATORS RAB31 | S55770-T229 | gab. | 1
Kopā bez PVN, EUR
* Pretendents var piedāvāt analogu būvmateriālu veidu, kāds minēts tehniskajā specifikācijā
**Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda:
1) Pretendentam savā Tehniskajā piedāvājumā jānorāda Preces ražotājs, nosaukums (modelis) un piedāvātās preces tehniskie parametri saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī interneta vietne (ja ir), kurā Pasūtītājs var pārliecināties par Preces atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām (ja nav interneta vietne, tad pretendentam jāiesniedz piedāvātās preces tehnisko datu lapu („data sheet”) vai ražotāja izdoti informatīvie materiāli, kas apliecina atbilstību tehniskā specifikācijā izvirzītām prasībām, precīzi norādot atsauci uz Tehniskās specifikācijas pozīciju ). Ja netiks norādīti tehniskie parametri vai norādīts vārds “atbilst” Pretendents tiks noraidīts.
2) piedāvāto preču iepakojuma apjoms, ja to ir iespējams norādīt.
*** Preces, kuras artrodas Pretendenta noliktāvā.
1. Tehniskajā specifikācijā ir norādīts prognozējamais preču sortiments. Kā arī preču ražotājs un modeļu nosaukums informatīvā nolūkā, lai iegūtu priekšstatu par preces tehnsikajām īpašībām. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču veidus.
Pasūtītājam līguma darbības periodā ir tiesības iegādāties citas, specifikācijā neminētas preces, kuras uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nebija iespējams paredzēt, piemērojot patstāvīgo atlaidi __ % ( apmērā (aizpilda, ja piedāvā). Šādu preču iegāde notiks tikai pēc preču cenas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
2. Preces piegāde notiek atsevišķās Preces partijās darba dienās, atbilstoši Pasūtītāja pieprasītajam daudzumam un sortimentam ar piegādātāja transportu Pasūtītāja norādītajā vietā līdz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, ja prece ir noliktavā. Pretendentam jānorādā Tehniskajā piedāvājumā tās preces, kas atrodas Pretendenta noliktavā. Ja prece nav noliktavā, piegādātājs Preci piegādā ne vēlāk kā 4 (četru) nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
3. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto. Preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā preces tehnisko parametru.
4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka piedāvāto Preci atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tā ir derīga paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Regulai Nr. 305/2011 (ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK), Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumiem Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” un Latvijas valsts standartiem. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, Precei ir jābūt ar CE zīmi vai nodrošinātai ar ražotāja sastādītu standartā noteikto atbilstību apliecinošo dokumentu vai arī jābūt ar produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu.
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu cenu noteikšanu, transportēšanu, kā arī citām izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi, u.c.saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), atskaitot PVN.
2022. gada ___. ______________________
| Atbildīgā amatpersona: |  | ____________________
| Vārds, Uzvārds |  | (paraksts)

## Kopsavilkums
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
"Ventilācijas un kondicionēšanas materiālu piegāde"
KOPSAVILKUMS
| Darba lapu Nr. | Daļas nosaukums | Kopējā vienību cena EUR bez PVN
Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde
| 1 | Sūkņi
| 2 | Kondicionēšanas materiāli
| 3 | Izolācija
| 4 | Fankoili
|  | Kopā EUR bez PVN | 0
2022.gada ___. ______________
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums _______________________________________________________