## Sheet1
2.pielikums atklātam konkursam "Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma preču piegāde"
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma atklātam konkursam „Nieru aizstājējterapijas nodrošinājuma preču piegāde” Identifikācijas Nr. ___________
Ar šo ___________________________________________________________________ iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu atklātam konkursam „Nieru aizstājējterapijas nodrošinājuma preču piegāde”, identifikācijas Nr. PSKUS 2018/1 .
2.pielikums atklātam konkursam "Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma preču piegāde
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma atklātam konkursam „Nieru aizstājējterapijas nodrošinājuma preču piegāde” Identifikācijas Nr. 2018/1
Iepirkuma priekšmeta pozīcijas Nr. | Medicīnas preces nosaukums | Pasūtītāja tehniskā specifikācija | Mērvienība | Prognozējamais vienību skaits 3 (trīs) gadiem | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | Pretendenta piedāvātie parametri | Ražotājs | Preces kods* | medikamentu reģistrācijas numurs | Pretendenta piedāvātās mērvienību skaits iepakojumā | Cena par 1 (vienu) mērvienību EUR bez PVN** | Atsauce uz Pretendenta informatīvo materiālu***
Dializātori, katetri, fistulu adatas, maģistrāles, citi piederumi
1 | Zemas plūsmas augstas caurlaidības dializātori 1.5 m2 ± 7% | Dializātori - sintētiska membrāna, zemas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīva virsma 1.5 m2 ± 7%, UF koeficents - 10 un > ml/st·mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min: urīnviela – 245 un >, fosfāti – 180 un >, B12 vitamīns - 105 un >, uzpildīšanas apjoms < 90 ml, sterilizācija ar tvaiku vai gamma stariem | gab. | 150
2 | Zemas plūsmas augstas caurlaidības dializātori 1.5 m2 ± 7% pacientiem ar augstu imunoloģisko, kardiovaskulāro un hemodialīzes asinsvadu pieejas trombozes risku | Dializātori - sintētiska membrāna, zemas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīva virsma 1.5 m2 ± 7%, UF koeficents - 12 un > ml/st·mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min: urīnviela – 250 un >, fosfāti – 190 un >, B12 vitamīns - 105 un >, uzpildīšanas apjoms < 90 ml, sterilizācija ar tvaiku | gab. | 300
3 | Zemas plūsmas augstas caurlaidības dializātori 1.8 m2 ± 7% | Dializātori - sintētiska membrāna, zemas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīva virsma 1.8 m2 ± 7%, UF koeficents - 12 un > ml/st·mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min: urīnviela – 250 un >, fosfāti – 190 un >, B12 vitamīns - 110 un >, uzpildīšanas apjoms < 110 ml, sterilizācija ar tvaiku vai gamma stariem | gab. | 100
4 | Zemas plūsmas augstas caurlaidības dializātori 1.8 m2 ± 7% pacientiem ar augstu imunoloģisko, kardiovaskulāro un hemodialīzes asinsvadu pieejas trombozes risku | Dializātori - sintētiska membrāna, zemas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīva virsma 1.8 m2 ± 7%, UF koeficents - 14 un > ml/st·mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min: urīnviela – 260 un >, fosfāti – 200 un >, B12 vitamīns - 120 un >, uzpildīšanas apjoms < 110 ml, sterilizācija ar tvaiku | gab. | 150
5 | Zemas plūsmas augstas caurlaidības dializātori 2.1 m2 ± 7% | Dializātori - sintētiska membrāna, zemas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīva virsma 2.1 m2 ± 7%, UF koeficents - 14 un > ml/st·mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min: urīnviela – 260 un >, fosfāti – 205 un >, B12 vitamīns - 130 un >, uzpildīšanas apjoms < 130 ml, sterilizācija ar tvaiku vai gamma stariem | gab. | 300
6 | Zemas plūsmas augstas caurlaidības dializātori 2.1 m2 ± 7% pacientiem ar augstu imunoloģisko, kardiovaskulāro un hemodialīzes asinsvadu pieejas trombozes risku | Dializātori - sintētiska membrāna, zemas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīva virsma 2.1 m2 ± 7%, UF koeficents - 15 un > ml/st·mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min: urīnviela – 270 un >, fosfāti – 220 un >, B12 vitamīns - 130 un >, uzpildīšanas apjoms < 130 ml, sterilizācija ar tvaiku | gab. | 600
7 | Augstas plūsmas augstas caurlaidības dializātori asiņojošiem slimniekiem | Dializātori - sintētiska membrāna ar heparīna pārklājumu, augstas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīva virsma 1.6 m2 ± 7%, UF koeficents - 32 un > ml/st·mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min: urīnviela – 215 un >, fosfāti – 155 un >, B12 vitamīns - 90 un >, uzpildīšanas apjoms < 120 ml, sterilizācija ar tvaiku | gab. | 500
8 | Augstas plūsmas augstas caurlaidības dializātori asiņojošiem slimniekiem | Dializātori - sintētiska membrāna ar heparīna pārklājumu, augstas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīva virsma 2.1 m2 ± 7%, UF koeficents - 50 un > ml/st·mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min: urīnviela – 245 un >, fosfāti – 175 un >, B12 vitamīns - 120 un >, uzpildīšanas apjoms < 140 ml, sterilizācija ar tvaiku | gab. | 1500
9 | Augstas plūsmas augstas caurlaidības dializātori pacientiem ar izteiktām urēmiskām komplikācijām (polineiropātija, perikardīts,β2mikroglobulīnu izraisīta amiloidoze) vai pacientiem ar mielomas slimību, kuriem nevar veikt hemodiafiltrāciju | Dializātori - sintētiska membrāna, augstas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīva virsma 1.7 m2 ± 7%, UF koeficents - 45 un > ml/st·mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min: urīnviela – 260 un >, fosfāti – 250 un >, B12 vitamīns - 200 un >, uzpildīšanas apjoms < 100 ml, sterilizācija ar tvaiku | gab. | 600
10 | Augstas plūsmas augstas caurlaidības dializātori pacientiem ar izteiktām urēmiskām komplikācijām (polineiropātija, perikardīts,β2mikroglobulīnu izraisīta amiloidoze) vai pacientiem ar mielomas slimību, kuriem nevar veikt hemodiafiltrāciju | Dializātori - sintētiska membrāna ar heparīna pārklājumu, augstas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīva virsma 2.1 m2 ± 7%, UF koeficents - 55 un > ml/st·mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min: urīnviela – 280 un >, fosfāti – 260 un >, B12 vitamīns - 210 un >, uzpildīšanas apjoms < 120 ml, sterilizācija ar tvaiku | gab. | 1400
11 | Augstas plūsmas augstas caurlaidības dializātori 1.4 m2 ± 7% | Dializātori - sintētiska membrāna, augstas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīva virsma 1.4 m2 ± 7%, UF koeficents - 35 un > ml/st·mmHg, klīrenss pie QB 300ml/min: urīnviela – 260 un >, fosfāti – 220 un >, B12 vitamīns - 145 un >, albumīna zuduma koeficents < 0.01, uzpildīšanas apjoms < 95ml, sterilizācija ar tvaiku vai gamma stariem | gab. | 500
12 | Augstas plūsmas augstas caurlaidības dializātori 1.4 m2 ± 7% pacientiem ar augstu imunoloģisko, kardiovaskulāro un hemodialīzes asinsvadu pieejas trombozes risku | Dializātori - sintētiska membrāna, augstas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīva virsma 1.4 m2 ± 7%, UF koeficents - 45 un > ml/st·mmHg, klīrenss pie QB 300ml/min: urīnviela – 270 un >, fosfāti – 230 un >, B12 vitamīns - 170 un >, albumīna zuduma koeficents < 0.01, uzpildīšanas apjoms < 95ml, sterilizācija ar tvaiku | gab. | 1500
13 | Augstas plūsmas augstas caurlaidības dializātori 1.8 m2 ± 7% | Dializātori - sintētiska membrāna, augstas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīva virsma 1.8 m2 ± 7%, UF koeficents - 48 un > ml/st·mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min: urīnviela – 270 un >, fosfāti – 230 un >, B12 vitamīns - 160 un >, albumīna zuduma koeficents < 0.01, uzpildīšanas apjoms < 115 ml, sterilizācija ar tvaiku vai gamma stariem | gab. | 3000
14 | Augstas plūsmas augstas caurlaidības dializātori 1.8 m2 ± 7% pacientiem ar augstu imunoloģisko, kardiovaskulāro un hemodialīzes asinsvadu pieejas trombozes risku | Dializātori - sintētiska membrāna, augstas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīva virsma 1.8 m2 ± 7%, UF koeficents - 48 un > ml/st·mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min: urīnviela – 270 un >, fosfāti – 240 un >, B12 vitamīns - 180 un >, albumīna zuduma koeficents < 0.01, uzpildīšanas apjoms < 110 ml, sterilizācija ar tvaiku | gab. | 7000
15 | Augstas plūsmas augstas caurlaidības dializātori 2.1 m2 ± 7% | Dializātori - sintētiska membrāna, augstas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīva virsma 2.1 m2 ± 7%, UF koeficents - 70 un > ml/st·mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min: urīnviela – 275 un >, fosfāti – 245 un >, B12 vitamīns - 180 un >, albumīna zuduma koeficents < 0.01, uzpildīšanas apjoms < 130 ml, sterilizācija ar tvaiku vai gamma stariem | gab. | 2000
16 | Augstas plūsmas augstas caurlaidības dializātori 2.1 m2 ± 7% pacientiem ar augstu imunoloģisko, kardiovaskulāro un hemodialīzes asinsvadu pieejas trombozes risku | Dializātori - sintētiska membrāna, augstas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīva virsma 2.1 m2 ± 7%, UF koeficents - 70 un > ml/st·mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min: urīnviela – 275 un >, fosfāti – 245 un >, B12 vitamīns - 180 un >, albumīna zuduma koeficents < 0.01, uzpildīšanas apjoms < 130 ml, sterilizācija ar tvaiku | gab. | 6000
17 | Augstas plūsmas augstas caurlaidības dializātori 2.4 m2 ± 7% | Dializātori - sintētiska membrāna, augstas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīva virsma 2.4 m2 ± 7%, UF koeficents - 85 un > ml/st·mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min: urīnviela – 280 un > , fosfāti – 260 un >, B12 vitamīns - 210 un >, albumīna zuduma koeficents < 0.005, uzpildīšanas apjoms < 150 ml, sterilizācija ar tvaiku vai gamma stariem | gab. | 2000
18 | Augstas plūsmas augstas caurlaidības dializātori 2.4 m2 ± 7% pacientiem ar augstu imunoloģisko, kardiovaskulāro un hemodialīzes asinsvadu pieejas trombozes risku | Dializātori - sintētiska membrāna, augstas plūsmas, augstas caurlaidības, aktīva virsma 2.4 m2 ± 7%, UF koeficents - 85 un > ml/st·mmHg, klīrenss pie QB 300 ml/min: urīnviela – 280 un > , fosfāti – 260 un >, B12 vitamīns - 210 un >, albumīna zuduma koeficents < 0.005, uzpildīšanas apjoms < 150 ml, sterilizācija ar tvaiku | gab. | 6000
19 | Ilgtermiņa jugulārie kateteri | Pret samezglošanos noturīgi, dubultlūmena ilglaicīgi lietojami katetri ar zemādas manšeti, ražoti no mīksta, biosaderīga materiāla. Augsts asins plūsmas ātrums - ne mazāks par 500 ml/min pie 250 mm/Hg spiediena. Katetram jābūt no termosensitīva, Rtg vizualizējama materiāla, jānorāda izturību pret sekojošiem antiseptiskajiem aģentiem: hlorheksidīns, jods, spirts, ūdeņraža pārskābe. Katetra ievadāmais garums 19 - 32 cm vai plašāk, vismaz 4 dažādi katetra garumi, katetra diametrs līdz 16 Fr, 2 lūmeni – min. 10Ga katrs, ar norādi par uzpildes tilpumu uz katra lūmena un krāsu kodētām klemmēm ievades (arteriālā) un atgriešanas (venozā) lūmenu identifikācijai. Ar piederumiem katetera implantācijai. Katetra implantācijas dilatators ar vārstu gaisa embolijas un asins atpakaļplūsmas novēršanai. | gab. | 250
20 | 2-lumena hemodialīzes kateteri | Pret samezglošanos noturīgi, dubultlūmena katetri , ražoti no mīksta, biosaderīga materiāla. Augsts asins plūsmas ātrums - ne mazāks par 200 - 350 ml/min pie zema spiediena. Minimāla recirkulācijas iespēja. Katetram jābūt no termosensitīva, Rtg vizualizējama materiāla, jānorāda izturību pret sekojošiem antiseptiskajiem aģentiem: hlorheksidīns, jods, spirts, ūdeņraža pārskābe. Katetera forma taisna ar ārējo zaru lokalizācijas iespējām novietot 180 grādu leņķī. Izmēri: Fr 12; garums 13 līdz 25 cm. Ar piederumiem katetera implantācijai | gab. | 250
21 | 3-lūmenu centrālie hemodialīzes kateteri | Pret samezglošanos noturīgi, dubultlūmena katetri , ražoti no mīksta, biosaderīga materiāla. Augsts asins plūsmas ātrums - ne mazāks par 200 - 350 ml/min pie zema spiediena. Minimāla recirkulācijas iespēja. Katetram jābūt no termosensitīva, Rtg vizualizējama materiāla, jānorāda izturību pret sekojošiem antiseptiskajiem aģentiem: hlorheksidīns, jods, spirts, ūdeņraža pārskābe. Katetera forma taisna ar ārējo zaru lokalizācijas iespējām novietot 180 grādu leņķī. Izmēri: Fr 12; garums 15 līdz 25 cm. Ar piederumiem katetera implantācijai | gab. | 200
22 | Hemodialīzes asinsvadu protēze | Ražota no biosaderīga materiāla, rezistenta pret saspiešanu punkcijas segmentā un mīkstiem galiem anastamozes vietās, piemērota hemodialīzes asinsvadu pieejas lietošanai 24-48 stundu laikā. Taisnas un U-veida formas (piedāvāt abus variantus), diametrs 5 - 7 mm, punkciju segmenta garums 10 - 40 cm (piedāvāt vairākus garumus). | gab. | 15
23 | Titāna ports hemodialīzei | Titāna ports hemodialīzei, ar dubultlūmena katetru 14.5 Fr, ar porta materiālu - titāns, platums 24 mm, garums 39 mm, augstums 17.5 mm, septum diametru 12 mm, vidēji 1000 dialīzes procedūrām, implantējams zemādas tunelī | gab. | 6
24 | Fistulu adatas | Fistulas punkcijas adatas, luera tipa, Diametrs 1.5 - 2.0 mm, adatas garums 25 - 32 mm, rotējošiem spārniem, arteriālā adata ar sānu atveri. Savienotājcaurulītes garums 15 - 30 cm. Tvaika vai gamma-staru sterilizācija | gab. | 60000
25 | Fistulu adatas vienadatas dialīzei | Fistulas punkcijas adatas, luera tipa, Diametrs 1.5 - 2.0 mm, adatas garums 25 - 32 mm, rotējošiem spārniem, arteriālā adata ar sānu atveri. Savienotājcaurulītes garums 15 cm Y veida. Tvaika vai gamma-staru sterilizācija | gab. | 1000
26 | Titāna porta dialīzes adatas | Titāna porta dialīzes adatas ar trulu galu porta silikona membrānas punktēšanai, lūmena diametrs 1.5 mm tikai titana porta hemodialīzei | gab. | 3000
27 | Maģistrāles aparātiem Fresenius 5008 hemodiafiltrācijai | Hemodiafiltrācijas maģistrāles aparātiem Fresenius 5008. Rullīša segments 8 mm, venozā pilinātāja piltuves diametrs 22 mm, uzpildīšanas tilpums līdz 132 ml. Komplektācijā: uzpildīšanas un recirkulācijas savienotāji. Atbilst slimnīcā esošo hemodialīzes iekārtu lietošanas instrukcijai un neietekmē iekārtu garantijas laiku. Tvaika vai staru sterilizācija. Nesatur DEHP | kompl. | 12000
28 | Maģistrāles aparātiem Fresenius 5008 hemodialīzei | Hemodialīzes maģistrāles aparātiem Fresenius 5008. Rullīša segments 8 mm, venozā pilinātāja piltuves diametrs 22 mm, uzpildīšanas tilpums līdz 132 ml. Komplektācijā: uzpildīšanas un recirkulācijas savienotāji. Atbilst slimnīcā esošo hemodialīzes iekārtu lietošanas instrukcijai un neietekmē iekārtu garantijas laiku. Tvaika vai staru sterilizācija. Nesatur DEHP | kompl. | 5000
29 | Maģistrāles aparātiem Fresenius 4008 hemodiafiltrācijai | Hemodiafiltrācijas maģistrāles aparātiem Fresenius 4008. Rullīša segments 8 mm, venozā pilinātāja piltuves diametrs 22 mm, uzpildīšanas tilpums līdz 172 ml. Maģistrāles sastāvā arteriālā un venozā daļas ar iebūvētiem savienotājiem uzpildīšanas un substitūcijas šķīdumiem, recirkulācijas savienotājs. Atbilst slimnīcā esošo hemodialīzes iekārtu lietošanas instrukcijai un neietekmē iekārtu garantijas laiku. Tvaika vai staru sterilizācija. Nesatur DEHP | kompl. | 7000
30 | Maģistrāles aparātiem Fresenius 4008 hemodialīzei | Hemodialīzes maģistrāles aparātiem Fresenius 4008. Rullīša segments 8 mm, venozā pilinātāja piltuves diametrs 22 mm, uzpildīšanas tilpums līdz 161 ml. Komplektācijā: uzpildīšanas šķīduma adata, venozais maiss un recirkulācijas savienotājs. Atbilst slimnīcā esošo hemodialīzes iekārtu lietošanas instrukcijai un neietekmē iekārtu garantijas laiku. Tvaika vai gamma staru sterilizācija. Nesatur DEHP | kompl. | 10000
31 | Ultratīras dialīzes membrānas filtri | Ultratīras dialīzes membrānas DIASAFE tipa filtri savietojami ar Fresenius 4008/5008 aparātiem | gab. | 1000
32 | Elektrodi bioimpedances spektroskopam | 4 (četru) pašlīmējamo elektrodu komplekts pacienta hidratācijas stāvokļa noteikšanai ar bioimpedances spektroskopijas iekārtu BCM. | kompl. | 2400
33 | Sterili tupferi | Sterili tupferi iepakojumā pa 2, komplektā 4 gab., dialīzes procedūrai | kompl. | 36000
34 | Hemostātiskais plāksteris | Arterio - venozo fistulu dūriena vietu noslēdzošas sterilas absorbējošas - fiksējošas plāksnītes ne mazāk kā 100 x 28 x 18 mm ar specializētu nospiedošu polsteri ne mazāku kā 0,5 cm diametrā, paredzētas asiņošanas apturēšanai no dūriena vietas pēc hemodialīzes | gab. | 36000
35 | Hemodialīzes CVK caurspīdīgs plēvveida pārsējs | Sterila, caurspīdīga PU plēve ar Safetac mīksta silikona pārklājuma kontaktvirsmu, nepielīp brūces virsmai, augsta mitruma caurlaidības pakāpe (MVTR > 900 g/m²/24st), ilgstoši lietojams, noturīgs vairākas dienas, nerada ādas kairinājumu, hipoalerģisks. Izmērs vismaz 10 x 10 cm | gab. | 3000
36 | Hemodialīzes CVK dezinficējošs pārsējs | Sterils katetra pārsējs izmēri 10 x 15.5 cm, hlorheksidīna glukonāta gēla polstera izmērs 3x7 cm, ilgstošai hemodialīzes katetra aizsardzībai | gab. | 3000
37 | Hemostātisks absorbents | Sterili želatīnu saturoši hemostātiski absorbenti ne mazāk kā 7 x 5 x 1 cm asiņošanas apturēšanai | gab. | 300
38 | Trombolītisks šķīdums CVK uzpildīšanai | 4% nātrija citrāta trombolītisks šķīdums CVK uzpildīšanai. 5 ml flakoni | flakons | 400
39 | Antibakteriāls un trombolītisks šķīdums CVK uzpildīšanai | Antibakteriāls un trombolītisks šķīdums CVK uzpildīšanai, kas satur 4% natrija citrātu, taurolidīnu un heparīnu. 10 ml flakoni | flakons | 300
40 | Trombolītisks šķīdums CVK funkcijas atjaunošanai | Alteplasum 2mg flakons | flakons | 200
Koncentrāti un šķīdumi
41 | Dialīzes šķīduma A koncentrāts | Dialīzes šķīduma A (skābais) koncentrāts dialīzes šķīduma pagatavošanai 1:44 proporcijā. Pēc pasūtītāja pieprasījuma dažādu sastāvu koncentrāti: 1) Na+138.00, K+1, Ca++1.25 mmol/l; 2) Na+138.00, K+2, Ca++1.25 mmol/l; 3) Na+138.00, K+2, Ca++1.50 mmol/l. kannās apjoms līdz 8L, piegādātājs nodrošina utilizāciju | litrs | 120000
42 | Dialīzes šķīduma A koncentrāts ar citrātu pacientiem ar asiņošanas risku un nestabīlu hemodinamiku | Dialīzes šķīduma A (skābais) koncentrāts, dialīzes šķīduma gatavošanai 1:34 proporcijā, kas satur CH3COO < 1 mmol/l, kā arī satur citrātu > 2 mmol/l. ISO un/ vai EC marc sertifikāts. 10 l (ieskaitot) kannas, kurām piegādātājs nodrošina utilizāciju | litrs | 12000
43 | Citronskābes un dzintārskābes koncentrāts aparātu dekalcifikācijai | Citronskābes un dzintarskābes koncentrāts 4008/5008 aparātu karstai dezinfekcijai un dekalcinācijai. Atbilst slimnīcā esošo hemodialīzes iekārtu lietošanas instrukcijai un neietekmē iekārtu garantijas laiku. 5 l kannas | litrs | 3000
44 | Dezinfekcijas šķīdums | Peroksietiķskābes, etiķskābes un ūdeņraža peroksīda kombinētais dezinfekcijas līdzeklis 4008/5008 aparātu ķīmiskai dezinfekcijai. Atbilst slimnīcā esošo hemodialīzes iekārtu lietošanas instrukcijai un neietekmē iekārtu garantijas laiku. 5 l kannas | litrs | 700
45 | Dezinfekcijas šķīdums | Gambro ūdens attīrīšanas sistēmas ķīmiskās dezinfekcijas šķīdums. Atbilst slimnīcā esošo hemodialīzes iekārtu lietošanas instrukcijai un neietekmē iekārtu garantijas laiku. 30 l kannas | litrs | 200
Bikarbonāta patronas vai kapsulas, vai kārtridži
46 | Bikarbonāta patronas 900 g | 5008 BiBag sistēma vai ekvivalents, 900g, savienojami ar Fresenius 4008/5008 aparātiem | gab. | 20000
47 | Bikarbonāta patronas 650 g | 5008 BiBag sistēma vai ekvivalents, 650g, savienojami ar Fresenius 4008/5008 aparātiem | gab. | 18000
Piederumi akūto saslimšanu neatliekamai ārstēšanai
48 | Dialīzes elektrolīta šķīdums (ar kāliju) | Dialīzes eletrolītu šķīdums ar kāliju 2mmol/l un 4mmol/l dubultiepakojuma maisos bikarbonāta buferēts šķīdums, savienojams ar Diapact CRRT ierīci | gab. | 500
49 | Hemofiltrācijas/ hemodialīzes maģistrāļu komplekts Diapact CRRT aparātam | Maģistrāļu komplekti paredzēti nepārtrauktās CVVH,CVVHD veikšanai ar Diapact CRRT ierīci | kompl. | 60
50 | Plazmas filtrācijas adsorbcijas maģistrāļu komplekts Diapact CRRT iekārtai | Maģistrāļu komplekts paredzēts CPFA procedūras veikšanai, savienojama ar iekārtu Diapact CRRT | kompl. | 60
51 | Plazmas filtrs | Plazmas filtri, savienojamas ar ierīci Diapact CRRT plazmas filtrācijas un adsorbcijas veikšanai | gab, | 60
52 | Hemoperfūzijas kapsulas | Hemoperfūzijas (adsorbcijas) kapsulas (ogles vai sintētiskās), savienojamas ar ierīci Diapact CRRT plazmas filtrācijas un adsorbcijas veikšanai | gab. | 60
53 | Nepārtrauktas hemodiafiltrācijas komplekts citrāta antikoagulācijai Multifiltrate ierīcei | Ci-Ca CVVHDF komplekts MultfFiltrate iekārtai, kas ietver hemofiltru ar sintētisku augstas plūsmas un augstas caurlaidības Polysulfone membrānu (darba virsma 1,7 - 2,0m2, uzpildīšanas apjoms līdz 130ml), ar arteriālo, venozo, dializāta, antikoagulācijas un filtrācijas sistēmām | kompl. | 500
54 | Hemodialīzes bikarbonāta buferšķīdums bez kalcija | Bikarbonāta buferšķīdumi sterilā dubultiepakojumā ar Ca - 0mmol/l, Na - 133mmol/l, K - 2 un 4mmol/l, Cl - 116,5 un 118,5mmol/l. 5l maisos, savienojami ar Multifiltrate iekārtu | gab. | 4000
55 | Hemodialīzes un hemofiltrācijas bikarbonāta buferšķīdums ar kalciju | Bikarbonāta buferšķīdums (reģistrēts kā medikaments) sterilā dubultiepakojumā ar K 2 un 4mmol/l, Na - 140mmol/l, Ca - 1,5mmol/l, Cl - 109 - 113mmol/l. 5l maisos, savienojami ar Multifiltrate iekārtu | gab. | 4000
56 | Nātrija citrāts 4% | Nātrija citrāts 4% 136mmol/L (39.8 g/L), pH 6.4 - 7.5, maisos ar caurspīdīgu HF savienotāju, 1.5L iepakojumā, savienojami ar Multifiltrate iekārtu | gab. | 3000
57 | Kalcija hlorīds | Kalcija hlorīda šķīdums (0,5mmol/l) 100ml iepakojumā, savienojami ar Multifiltrate iekārtu | gab. | 2200
58 | Filtrācijas maisiņi 10l ierīcei MultiFiltrate | Filtrācijas maiss 10l ar SafeLock savienojumu MultiFiltrate iekārtai | gab. | 800
59 | Ārstnieciskās aferēzes komplekts | Ārstnieciskās aferēzes komplekts, kas ietver asins maģistrāles, plazmas maisu un centrifugālo kārtridžu, savienojams ar Com.Tec ierīci | kompl. | 500
60 | Citrāta antikoagulācijas šķidrums ārstnieciskajai aferēzei | Antikoagulācijas šķīdrums ar trinātrija citrātu 22g/l un citronskābi 7,3g/l 500ml maisos | gab. | 500
61 | Imunosorbcijas filtri | Proteīnu A saturošie sorbcijas filtri, kas selektīvi eliminē IgG, IgA un IgM, ar iespēju veikt vienam pacientam līdz 25 atkārtotas procedūras | gab. | 10
62 | Imunosorbcijas maģistrāļu komplekts | Plazmas aferēzes maģistrāļu komplekts imunosorbcijas veikšanai, savienojams ar Com.Tec un ADAsorb iekārtām un proteīnu A saturošajiem sorbcijas filtriem, kas selektīvi eliminē IgG, IgA un IgM | kompl. | 100
63 | Imunosorbcijas uzpildīšanas šķīdums | Imunosorbcijas filtru uzpildīšanas šķīdums 5000ml | gab. | 200
64 | Imunosorbcijas buferšķīdums | Imunosorbcijas sorbcijas filtru buferšķīdums 1000ml | gab. | 600
65 | Maģistrāļu un filtra komplekts terapeitiskas plazmas apmaiņas veikšanais ar ierīci Prismaflex | Maģistrāļu un filtra komplekts plazmas apmaiņas terapijai, filtra virsmas laukums 0,35 m2, savietojams ar ierīci Prismaflex | kompl. | 60
66 | Hemoperfūzijas maģistrāļu komplekts, ierīcei Prismaflex | Maģistrāļu, hemoperfūzijas kapsulas un savācējmaisiņa komplekts, savienojams ar ierīci Prismaflex. | kompl. | 60
67 | Savākšanas maisiņi ierīcei Prismaflex | 9l, savietojams ar ierīci Prismaflex | gab. | 2000
68 | Hemofiltrācijas / hemodiafiltrācijas maģistrāļu un filtra komplekts ar paaugstinātu adsorbcijas spēju (citokīnu u.c. vielu piesaiste) | Maģistrāļu un filtra komplekts, kas sastāv no pievades, atgriešanas, aizvietojošā šķīduma, pirms asins sūkņa, dializāta un savācējmaģistrālēm, savācējmaisiņa un filtra, filtra membrānas tips AN69ST, tā ārējais slānis ierīces uzpildes laikā inbibē heparīnu; paredzēts lietošanai bez heparīna vai ar samazinātām heparīna devām, filtra virsmas laukums 1,5m2. Maģistrāļu filtra komplekts savietojams ar ierīci Prismaflex | kompl. | 800
69 | Hemofiltrācijas / hemodiafiltrācijas maģistrāļu un filtra komplekts ar citokīnu un endotoksīna adsorbcijas spēju | Maģistrāļu un filtra komplekts ar heparīnu pārklātu membrānu, kas spējīga selektīvi adsorbēt endotoksīnu. Filtra komplekts sastāv no pievades, aizvietojošā šķīduma, pirms asins sūkņa, dializāta un savācējmaģistrālēm, savācējmaisiņa un filtra. Filtra virsmas laukums 1,5m2.Maģistrāļu filtra komplekts savietojams ar ierīci Prismaflex. | kompl. | 500
70 | Citrāta šķīdums bez citronskābes reģionālai antikoagulācijai nepārtrauktās nieru aizstājterapijas laikā | Efektīvai un sabalansētai reģionālai citrāta antikoagulācijai un augstai pacienta drošības nodrošināšanai nepārtrauktās nieru aizstājterapijas un multiorgānu uzturēšanas laikā ar sekojoša sastāva reģistrētu medikamentu – Na+ 140 mmol/L, Cl- 86 mmol/L, citrāts 18 mmol/L. 5000ml maisos. Maisi savietojami ar ierīci Prismaflex. Ierīces ražotāja apliecinājums par interfeisa saderību ar piedāvāto šķīdumu. | gab. | 6000
71 | Fosforu saturošs bikarbonāta šķīdums nepārtrauktai nieru aizstājterapijai (hemodialīzei, hemofiltrācijai) | Efektīvai un sabalansētai reģionālai citrāta antikoagulācijai un augstai pacienta drošības nodrošināšanai nepārtrauktās nieru aizstājterapijas un multiorgānu uzturēšanas laikā ar sekojoša sastāva reģistrētu medikamentu – Na+ 140 mmol/L, K+ 4 mmol/L, Mg++ 0.75 mmol/L, Cl- 122, HPO42- 1 mmol/L, HCO3- 22 mmol/L. 5000 ml maisi. Maisi sastāvoši no diviem nodalījumiem, kas savā starpā nodalīti ar nolaužamu tapu, lielākais nodalījums aprīkots ar injekciju portu zāļu ievadīšanai kā arī ar luera savienotāju. Maisi savietojami ar ierīci Prismaflex. Ierīces ražotāja apliecinājums par interfeisa saderību ar piedāvāto šķīdumu. | gab. | 14000
72 | Kalcija infūzijas maģistrāle citrāta antikoagulācijai ar ierīci Prismaflex | Savienojama ar Prismaflex ierīci, garums 2500mm, iekšējais diametrs 0.59mm, 2 luer lock savienotāji, pārbaudes vārsts, maģistrāles noslēgšanas skava, 2 "kalcija' birkas | gab. | 600
73 | Bikarbonāta šķīdumi nepārtrauktai nieru aizstājterapijai ar ierīci Prismaflex | Šķīdumi paredzēti nepārtrauktai hemodialīzei/hemofiltrācijai, 5000ml maisi ar dažādu kālija saturu (K 0mmol/l, 2mmol/l, 4mmol/l), HCO3 32 mmol/l, Na 140mmol/l, Ca 1.75mmol/l, Mg 0.5mmol/l, Cl 109.5, 111.5 un 113.5mmol/l, ar dažādu glikozes saturu (0 un 6.1 mmol/l). Maisi sastāvoši no diviem nodalījumiem, kas savā starpā nodalīti ar nolaužamu tapu, lielākais nodalījums aprīkots ar injekciju portu zāļu ievadīšanai, kā arī ar luera savienotāju. Maisi savietojami ar iekārtu Prismaflex. Aparātu ražotāja apliecinājums par interfeisa saderību ar piedāvāto šķīdumu | gab. | 600
74 | Sildītāja mağistrāles | Sildītāja mağistrāles savienojamas ar sildītāju Prismatherm. Sildītāja ražotāja apliecinājums par interfeisa saderību ar piedāvāto komplektu | gab. | 100
75 | 3 – lūmenu hemodiafiltrācijas kateteri | Plūsmas ātrums vismaz līdz 430ml/min; katetra arteriālais lūmens par 20% lielāks par venozo lūmenu, ar katetra diametru 13F; rigīds un termojūtīgs, bez sānu atverēm, nieru formas lūmeni, rentgenpozitīvs, ievadīšanai pēc Seldingera tehnikas,(ar nepieciešamajiem piederumiem); Luer-Lock konektors; krāsu kodētas klemmes (arteriālā) un atgriešanas (venozā) lūmenu identifikācijai, garums 150-250mm, taisni gali | gab. | 300
76 | 2 – lūmena hemodiafiltrācijas kateteri | Plūsmas ātrums līdz 430ml/min; ar katetra diametru 13F; rigīds un termojūtīgs, bez sānu atverēm, nieru formas lūmeni, rentgenpozitīvs, ievadīšanai pēc Seldingera tehnikas,(ar nepieciešamajiem piederumiem); Luer-Lock konektors; krāsu kodētas klemmes (arteriālā) un atgriešanas (venozā) lūmenu identifikācijai, garums 150 - 250mm, taisni gali | gab. | 300
77 | 2 – lūmena hemodiafiltrācijas kateteri, antitrombogēni ar antibakteriālu pārklājumu | Plūsmas ātrums līdz 430ml/min; ar katetra diametru 13F; rigīds un termojūtīgs, bez sānu atverēm, nieru formas lūmeni, rentgenpozitīvs, ievadīšanai pēc Seldingera tehnikas,(ar nepieciešamajiem piederumiem); Luer-Lock konektors; krāsu kodētas klemmes(arteriālā) un atgriešanas (venozā) lūmenu identifikācijai, garums 150 - 250mm, liekti un taisni gali. Bismuta pārklājums | gab. | 150
78 | 2 – lūmena hemodiafiltrācijas kateteri (CO2 izvadei) | Plūsmas ātrums 450 – 500 ml/min un vairāk; ar katetra diametru 14 - 15F; divstobreņu tipa, bez sānu atverēm, garums 150-250mm, taisni gali. | gab. | 80
79 | Komplekts akūtai aknu aizstājterapijai | Komplekts sastāv no MARS flux 2.1filtra, DiaFlux filtra, adsorbcijas patronas diaMARS AC250, adsorbcijas patrona diaMARS IE250, maģistrāles AS-02, ieskaitot sildītāja maisu un adapteru (pagarinātāju) komplektu. Komplekts vienlaicīgi savienojams ar ierīcēm MARS un Prismaflex | kompl. | 30
80 | Mazu plūsmu ekstrakorporālas CO2 izvades maģistrāļu un filtra komplekts | Vienreizlietojams komplekts paredzēts ekstrakorporālai oglekļa dioksīda izvadei. Sastāv no speciāla filtra, kurš pārklāts ar heparīnu un skābekļa līnijas, savienošanai ar skābekļa ieejas pieslēgvietu, kā arī ar 2 dažādu krāsu pagarinājuma līnijām un konusveida savienotāju. Savienojumā ar ierīci prismaflex max asinsplūsma 450 mL/min, max skābekļa plūsma 10 L/min, max darbības ilgums 72 stundas. Maģistrāļu un filtra komplekts savietojams ar ierīci Prismaflex. Ierīces ražotāja apliecinājums par interfeisa saderību ar piedāvāto komplektu | kompl. | 60
81 | Sterilas vienreiz lietojamas plastmasas adatas ar uzskrūvētu korķi uz adatas neasā gala | Paredzētas ekstrakorporālo asiņu attīrīšanas ierīču uzpildīšanai, procedūru beigšanai un asiņu atdošanai, savienojamas ar intermitējošās un nepārtrauktās nieru un aknu aizstājterapijas iekārtu maģistrālēm | gab. | 3000
82 | Citokīnu adsorbcijas kapsulas komplekts | Filtri ekstrakorporālai citokīnu absorbcijai. EC marķējums. Uzpildes tilpums līdz 180ml, asins plūsma 150 – 500mL/min ar darbības ilgumu vismaz 24 st. Komplektā iekļauti piederumi savienošanai ar ierīci multiFiltrate un ekstrakorporālās membrānoksigenizācijas (ECMO) ierīci. Ierīču ražotāju apliecinājums par interfeisa saderību ar komplektu. | kompl. | 60
Visiem materiāliem ir jābūt ar marķējumu un lietošanas instrukcijām latviešu valodā (iesniegt marķejuma un lietošanas instrukciju paraugus), un savienojamiem ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" hemodialīzes un intensīvās terapijas nodaļās esošajām iekārtām. Ja tiek piedāvāti medicīnas iekārtu materiāli, kuru ražotājs atšķiras no Slimnīcā esošo iekārtu ražotāja, jāiesniedz Iekārtas ražotāja apliecinājumu, ka piedāvātā prece ir saderīga ar Tehniskā-finanšu piedāvājuma formā norādīto iekārtu, ar kuru to ir paredzēts lietot un tā nodrošinās funkcijas, kurām tā ir paredzēta, bez kļūmēm un adaptāciju, kas nav iekļauta piedāvājumā.
Pretendents var piedāvāt analogas preces, ja tās apmierina pasūtītāja prasības, kas noteiktas tehniskajā specifikācijā. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt preču paraugus, lai pārliecinātos par to atbilstību pielietotajām tehnoloģijām. Paraugus preces novertēšanai jāiesniedz iepirkuma komisijai 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas.
Ja Pretendents piedāvā Zāļu valsts aģentūras medicīnisko ierīču reģistrā LATMED reģistrētu ārstniecības līdzekli, tad jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija vai Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka piedāvātais ārstniecības līdzeklis ir reģistrēts Zāļu valsts aģentūras medicīnisko ierīču reģistrā LATMED, norādot ārstniecības līdzekļa reģistrācijas numuru un pievienojot medicīnisko ierīču sarakstu (ar atšifrējumu) kā pielikumu pie apliecinājuma, gadījumā, ja reģistrācija veikta vienkopus par vairākām reģistrētajām medicīniskajām ierīcēm.
* Preces kods atbilstoši piegādātāja preču uzskaites sistēmai, kuru piegādātājs norādījis preču pavadzīmēs rēķinos.
** Pretendenta rakstot iepirkuma priekšmeta piedāvāto cenu kolonnās "Cena par 1 (vienu) mērvienību EUR bez PVN" ir jāpievērš uzmanība, lai aiz komata būtu vismaz divi cipari.
*** Pretendents aizpilda aili „Atsauce uz Pretendenta informatīvo materiālu”, norādot informatīvā materiāla lappusi, kas apliecina piedāvātās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai.
Pretendenta nosaukums:
Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:
(paraksts, z.v.)
2018. gada _______. _________________