## 1.
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Laparoskopiju elektrisko instrumentu piegāde
1.daļa Bezvadu ultraskaņas disekcijas un koagulācijas instrumenti
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā;
2) |  | Piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm uzglabāšanas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvalodā nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | ***'Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces);
8) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā.
1. | daļa | Bezvadu ultraskaņas disekcijas un koagulācijas instrumenti
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 1 | Baterija |  |  | 7
1. | 2 | Ģenerators |  |  | 2
1. | 3 | Baterijas lādētājs |  |  | 1
1. | 4 | Sterilizācijas konteineris baterijai un ģeneratoram |  |  | 4
1. | 5 | Disektors, garums 13 ±1 cm |  |  | 5
1. | 6 | Disektors, garums 26 ±1 cm |  |  | 60
1. | 7 | Disektors, garums 39 ±1 cm |  |  | 10
1. | 8 | Disektors, garums 48 ±1 cm |  |  | 5
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.daļu bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.daļu ar PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | 9 | Bezvadu ultraskaņas disekcijas un koagulācijas vienreiz lietojami instrumenti paredzēti izmantošanai laparaskopijā un konvenciālajā ķirurģijā
1. | 10 | Baterija un ģenerators daudzreiz lietojami, sterilizējami vismaz 100 reizes
1. | 11 | Pieejami vismaz šādi dažādu izmēru disektori:
1. | 12 | garums 13 ±1 cm, ar taisniem galiem
1. | 13 | garums 26 ±1 cm, ar taisniem galiem
1. | 14 | garums 39 ±1 cm, ar taisniem galiem
1. | 15 | garums 48 ±1 cm, ar taisniem galiem
|  | EKK: | 23442, 23443

## 2.
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Laparaskopiju elektrisko instrumentu piegāde
2.daļa Modernās bipolārās enerģijas instrumenti
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā;
2) |  | Piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm uzglabāšanas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvalodā nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | ***'Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces);
8) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā.
2. | daļa | Modernās bipolārās enerģijas instrumenti
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
2. | 1 | darba daļa liekta, instrumenta diametrs: 11±2 mm, spaiļu atvērums 16±2 mm, spaiļu garums 40+/-5mm, instrumenta garums 20 +/-1 cm, ar savienotājvadu |  |  | 10
2. | 2 | darba daļa taisna, instrumenta diametrs 5 ±1mm, spaiļu atvērums 16±2 mm, spaiļu garums 20+/-5mm, instrumenta garums 25 +/-1 cm |  |  | 10
2. | 3 | darba daļa liekta, instrumenta diametrs 5mm, spaiļu atvērums 16±2 mm, spaiļu garums 20+/-5mm, instrumenta garums 25 +/-1 cm |  |  | 10
2. | 4 | darba daļa taisna, instrumenta diametrs 5mm, spaiļu atvērums 16±2 mm, spaiļu garums 20+/-5mm, instrumenta garums 35 +/-1 cm |  |  | 10
2. | 5 | darba daļa liekta, instrumenta diametrs 5mm, spaiļu atvērums 16±2 mm, spaiļu garums 20+/-5mm, instrumenta garums 35 +/-1 cm |  |  | 80
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 2.daļu bez PVN, EUR: | 0
PVN likme, %:
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 2.daļu ar PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | 6 | Prasības instrumentiem:
2. | 6.1 | Modernās bipolārās enerģijas instrumenti nodrošina asinsvadu vienlaicīgu koagulāciju un pārdalīšanu diametrā līdz 7 mm ieskaitot
2. | 6.2 | Instrumenta aktīvajās spailēs iestrādāts polimēra materiāls, kas nodrošina to, ka audu temperatūra nepārsniedz 100˚C audu minimālam bojājumam
2. | 6.3 | Darba daļa ar zobiņiem, kas aizkavē audu izslīdēšanu no instrumenta spailēm
2. | 6.4 | Roktura rotācija 360º
2. | 6.5 | Pieejami vismaz šādi instrumenti:
2. | 6.5.1 | darba daļa liekta, instrumenta diametrs: 11±2 mm, spaiļu atvērums 16±2 mm, spaiļu garums 40+/-5mm, instrumenta garums 20 +/-1 cm, ar savienotājvadu
2. | 6.5.2 | darba daļa taisna, instrumenta diametrs 5 ±1mm, spaiļu atvērums 16±2 mm, spaiļu garums 20+/-5mm, instrumenta garums 25 +/-1 cm
2. | 6.5.3 | darba daļa liekta, instrumenta diametrs 5mm, spaiļu atvērums 16±2 mm, spaiļu garums 20+/-5mm, instrumenta garums 25 +/-1 cm
2. | 6.5.4 | darba daļa taisna, instrumenta diametrs 5mm, spaiļu atvērums 16±2 mm, spaiļu garums 20+/-5mm, instrumenta garums 35 +/-1 cm
2. | 6.5.5 | darba daļa liekta, instrumenta diametrs 5mm, spaiļu atvērums 16±2 mm, spaiļu garums 20+/-5mm, instrumenta garums 35 +/-1 cm
2. | 7 | Prasības ģeneratoram:
2. | 7.1 | Preču cenā jāiekļauj izmaksas, kas saistītas ar to koplietošanas iekārtu (vismaz 2) nodošanu bezatlīdzības lietošanā preču piegādes līguma darbības laikā, ar garantijas laika servisa nosacījumiem, proti apkopes un iekārtas remontu sedz piegādātājs, izņemot gadījumus, kad bojājums radies tīšas lietotāja darbības rezultātā, kas nav saskaņā ar lietošanas instrukciju un veikto apmācību.
2. | 7.2 | Iekārtu piegādes termiņš ne vairāk kā 4 nedēļas, no līguma noslēgšanas brīža.
2. | 7.3 | Iekārta tiek nodota ar tās funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo komplektāciju
2. | 7.4 | Līguma darbības beigās iekārtas var tikt nodotas Pasūtītāja īpašumā bez papildus samaksas
|  | EKK: | 23442, 23443