## Sheet1
2.pielikums nolikumam
Tehniskais - finanšu piedāvājums
Urodinamiskās sistēmas komplekts MMS Medical Measurement Systems ražotajai iekārtai Solar Silver GI Intelligent Urodynamic and GI System
Pozīcijas Nr. | Specifikācija* | Mērvienība | **Paredzamais daudzums 36 mēnešiem | Piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, parametri | Piedāvātās preces 1 (vienas) vienības cena EUR bez PVN
1 | Dubultā lūmena cistometrijas katetrs 6Fr ar iebūvētu vesikulārās caurulītes pagarinājumu pa 150 cm | gb | 360
2 | Dubultā lūmena cistometrijas katetrs 9Fr ar iebūvētu vesikulārās caurulītes pagarinājumu pa 150 cm | gb | 60
3 | Trīskārša lūmena cistometrijas /UPP katetrs, 9Fr ar iebūvētu vesikulārās caurulītes pagarinājumu pa 150 cm un perfīzijas cauruli iebūvētu ar pagarinājumu 150 cm | gb | 2400
4 | Trīskārša lūmena UPP katetrs, 9Fr ar speciālu uretras gredzenu, lai mērītu urīnizvadkanāla spiedienu | gb | 30
5 | Rektālais PVC balonkatetrs ar spiediena sensoru, 5Fr | gb | 2700
6 | Dubultlūmena rektālais PVC balonkatetrs , 12Fr | gb | 390
7 | Dubultā lūmena cistometrijas katetrs 6Fr ar pagarinātu uzpildīšanas caurulīti 120 cm | gb | 1200
8 | Dubultā lūmena cistometrijas katetrs 8 Fr ar pagarinātu uzpildīšanas caurulīti 120 cm | gb | 30
9 | Trīslūmena cistometrijas/UPP katetrs, 9Fr ar divām pagarinātu uzpildīšanas caurulītēm katra 120 cm gara | gb | 30
10 | Trīslūmena UPP katetrs, 7Fr ar speciālu urīnizvadkanāla gredzenu,lai noteiktu perimetru urīnizvadkanāla spiediena (ar vesikulāro pildīšanas un uretras caurulīti katra pa 120 cm) | gb | 30
11 | Rektālais PVC balonkatetrs, ar spiediena mērītāju, 4.5Fr, nesterils | gb | 1500
12 | Rektālais PVC balonkatetrs, 4.5Fr, nesterils | gb | 390
13 | Spiediena mērītāja sensori ar BD savienotāju, vīriešu, sieviešu DT- XX | gb | 750
14 | Spiediena mērītāja sensori ar BD savienotāju, vīriešu, sieviešu DT- NN | gb | 30
15 | Spiediena mērītāja sensori ar BD savienotāju, vīriešu, sieviešu TNF-R | gb | 30
16 | Spiediena uzgalis priekšs UPP/ LES perfūzijas | gb | 30
17 | UPP plūsmas reducenta komplekts (Mediplus) | gb | 135
18 | UPP plūsmas reducenta komplekts | gb | 135
19 | Urodinamikas uzpildīšanas caurule priekš Silver Solar, LIBRA+, LIBRA ALPHA aparātam | gb | 2400
20 | Elektromiogrāfijas elektrodi, vienreizlietojami, ārēji ar kniedi | gb | 1500
21 | Elektromiogrāfijas elektrodi, vienreizlietojami, ārēji pediatriskie 24 mm | gb | 390
Kopējā piedāvātā vērtējamā cena EUR bez PVN
*Piezīme. Visām pozīcijām jābūt savietojāmām ar Solar Silver GI Intelligent Urogynamic and GI System
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus.
**"Paredzamais daudzums 36 mēnešiem" - norādītais daudzums ir plānotais un var mainīties, atkarībā no Pasūtītāja faktiskās nepieciešamības
un preču piedāvātās cenas, nepārsniedzot paredzamo līguma summu. Pasūtītājam ir tiesības nepasūtīt visu plānoto apjomu.
Preces cena jānorāda EUR bez PVN, pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma cenas noteikšanu, transporta
izdevumiem, kā arī citām izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi, u.c.saistītās izmaksas (tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi līguma
izpildes laikā.
Preces piegādes termiņš - 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)