## Saturs
1.pielikums nolikumam
Iepirkumam "Ķermeņa potenciāla mērošu un monitorējošu iekārtu piederumu piegāde (pārsludināts)"
ID. Nr. PSKUS 2018/136
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ķermeņa potenciāla mērošu un monitorējošu iekārtu piederumu piegāde (pāsludināts)
Saturs
Nr.p.k. | Nosaukums
1.daļa Auss ieliktņi audiometrijas testiem
1.1 | Sēņveida auss ieliktnis
1.2 | Pūtu auss ieliktnis
1.3 | Diegs zondes tīrīšanai
2.daļa Interacoustics videonistagmogrāfijas un otoakustiskās emisijas iekārtu piederumi
2.1 | Auss spogulis
2.2 | Uzgalis ūdens kalorizācijas irrigatoram
2.3 | Videonistagmogrāfa briļļu putu spilventiņš
2.4 | Ag/AgCl snap tipa elektrods
2.5 | Ag/AgCl virsmas elektrods
2.6 | Vadi snap tipa elektrodiem
2.7 | Tab tipa elektrods
2.8 | Vadi tab tipa elektrodiem
2.9 | TM tipa elektrods (ECochG)
2.10 | Vadi TM tipa elektrodiem (ECochG)
3.daļa GM instruments akustiskā rinometra piederumi
3.1 | Anatomiskais deguna uzgalis
3.2 | Konisks deguna uzgalis
4.daļa Burghart Messtechnik ožas testa ieliktņi
4.1 | Ožas testa ieliktņi
5. daļa Alpha-Stim SCS iekārtas piederumi
5.1 | Kontaktšķidrums
5.2 | Ausu elektrodu aplikatori
6. daļa NeuroTrac Rehab (Verity medical) neiromuskulārās sistēmas stimulācijas ierīces piederumi
6.1 | Elektrodi NeuroTrac Rehab ierīcei

## 1.
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ķermeņa potenciāla mērošu un monitorējošu iekārtu piederumu piegāde
1.daļa Auss ieliktņi audiometrijas testiem
Vispārīgās prasības:
1 |  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piederumu transportu un piegādi;
2 |  | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3 |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm uzglabāšanas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 6 mēneši;
4 |  | *Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
5 |  | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6 |  | Iesniegt ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas Republikas teritorijā (vai Eiropas Savienības teritorijā);
7 |  | Pretendentam jāiesniedz iekārtas ražotāja vai iekārtas ražotāja sertificēta inženiera (Pretendentam jāiesniedz inženiera sertifikātu) izsniegtu apliecinājumu, ka piedāvātā prece ir saderīga ar Tehniskā-finanšu piedāvājuma formā norādīto iekārtu, ar kuru to ir paredzēts lietot un tā nodrošinās funkcijas, kurām tā ir paredzēta, bez kļūmēm un adaptāciju, kas nav iekļauta piedāvājumā;
8 |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces);
9 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā pasūtījuma veikšanas gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk;
11 |  | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu;
12 |  | Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina piedāvātas Preces paraugs.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums
1. | 1. | Sēņveida auss ieliktnis | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Preces ražotājs:
Tehniskās prasības:
1. | 1.1 | Sēņveida forma
1. | 1.2 | Vienreiz lietojams
1. | 1.3 | Nesatur lateksu
1. | 1.4 | Katram izmēram ir rakstūrīga sava krāsa
1. | 1.5 | Auss ieliktnis savietojams ar akustiskās un otoakustiskās emisijas Titan, AT235, Eclipse (ražotājs Interacoustics) iekārtu zondēm (clear probe tip) bez papildu pārejas
1. | 1.6 | Iepakojumā ne mazāk kā 100 gab.
1. | 1.7 | Informatīvs attēls:
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN, EUR: | Preces modelis, ref kods: | Pretendenta piedāvātie parametri, atsauce uz informatīvu materiālu**
1. | 1.8 | Diametrs Ø7 mm (mushroom ear tips ref kods 8013002 vai analogs) | 1
1. | 1.9 | Diametrs Ø8 mm (mushroom ear tips ref kods 8013004 vai analogs) | 1
1. | 1.10 | Diametrs Ø9 mm (mushroom ear tips ref kods 8012970 vai analogs) | 1
1. | 1.11 | Diametrs Ø10 mm (mushroom ear tips ref kods 8012972 vai analogs) | 1
1. | 1.12 | Diametrs Ø11 mm (mushroom ear tips ref kods 8012974 vai analogs) | 1
1. | 1.13 | Diametrs Ø12 mm (mushroom ear tips ref kods 8012976 vai analogs) | 1
1. | 1.14 | Diametrs Ø13 mm (mushroom ear tips ref kods 8012978 vai analogs) | 10
1. | 1.15 | Diametrs Ø14 mm (mushroom ear tips ref kods 8012980 vai analogs) | 110
1. | 1.16 | Diametrs Ø15 mm (mushroom ear tips ref kods 8012982 vai analogs) | 10
1. | 1.17 | Diametrs Ø19 mm (mushroom ear tips ref kods 8012984 vai analogs) | 1
[5 empty] | Kopējā cena par 1.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
1. | 2. | Pūtu auss ieliktnis | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Preces ražotājs:
Tehniskās prasības:
1. | 2.1 | Cilindrveida forma
1. | 2.2 | Vienreiz lietojams
1. | 2.3 | Izgatavots no pūtām
1. | 2.4 | Auss ieliktnis savietojams ar akustiskās un otoakustiskās emisijas Titan, Eclipse (ražotājs Interacoustics) iekārtu zondēm (clear probe tip) bez papildu pārejas
1. | 2.5 | Informatīvs attēls:
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN, EUR: | Preces modelis, ref kods: | Pretendenta piedāvātie parametri, atsauce uz informatīvu materiālu**
1. | 2.6 | Pūtu auss ieliktnis mazais Ø10 mm (3B E-A-RLINK foam ear tip ref kods 8106227 vai analogs). Iepakojumā ne mazāk kā 100 gab. | 1
1. | 2.7 | Pūtu auss ieliktnis vidējais Ø14 mm (3A foam E-A-RLINK ear tip ref kods 8106226 vai analogs). Iepakojumā ne mazāk kā 100 gab. | 1
1. | 2.8 | Pūtu auss ieliktnis lielais Ø18 mm (3C foam ear tip E-A-RLINK ref kods 8500100 vai analogs). Iepakojumā ne mazāk kā 24 gab. | 1
[5 empty] | Kopējā cena par 1.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
1. | 3. | Diegs zondes tīrīšanai | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
|  | Paredzamais daudzums* (iep.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | Kopējā cena par 1.3.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1. | 3.1 | Diegs paredzēts akustiskās un otoakustiskās emisijas Titan, AT235, Eclipse (ražotājs Interacoustics) iekārtu zonžu (ref kodi 8001701, 8012960, 8107762) tīrīšanai no auss sēras
1. | 3.2 | Diegs sastāv no trīm posmiem: īlenveida posms, mīkstas sukas posms, neilona diega posms
1. | 3.3 | Iepakojumā ne mazāk kā 100 gab.
1. | 3.4 | ProxySoft 3in1 Floss (ref kods 8003565) vai analogs
|  | KOPĒJĀ CENA 1.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1. daļu | 0
PVN likme % un EUR
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 2.
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ķermeņa potenciāla mērošu un monitorējošu iekārtu piederumu piegāde
2.daļa Interacoustics videonistagmogrāfijas un otoakustiskās emisijas iekārtu piederumi
Vispārīgās prasības:
1 |  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piederumu transportu un piegādi;
2 |  | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3 |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm uzglabāšanas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 6 mēneši;
4 |  | *Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
5 |  | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6 |  | Iesniegt ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas Republikas teritorijā (vai Eiropas Savienības teritorijā);
7 |  | Pretendentam jāiesniedz iekārtas ražotāja vai iekārtas ražotāja sertificēta inženiera (Pretendentam jāiesniedz inženiera sertifikātu) izsniegtu apliecinājumu, ka piedāvātā prece ir saderīga ar Tehniskā-finanšu piedāvājuma formā norādīto iekārtu, ar kuru to ir paredzēts lietot un tā nodrošinās funkcijas, kurām tā ir paredzēta, bez kļūmēm un adaptāciju, kas nav iekļauta piedāvājumā;
8 |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces);
9 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā pasūtījuma veikšanas gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk;
11 |  | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu;
12 |  | Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina piedāvātas Preces paraugs.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums
2. | 1. | Auss spogulis | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Preces ražotājs:
Tehniskās prasības:
2. | 1.1 | Auss spogulis paredzēts gaiss kalorizācijas testu veikšanai
2. | 1.2 | Vienreiz lietojams
2. | 1.3 | Spoguļa konstrukcija nodrošina tā fiksāciju uz gaiss kalorizatora zondes
2. | 1.4 | Auss spogulis savietojams ar gaiss kalorizācijas irrigatora AirFx (ražotājs Interacoustics) iekārtas zondi bez papildu pārejas
2. | 1.5 | Iepakojumā ne mazāk kā 34 gab.
2. | 1.6 | Informatīvs attēls:
2. | 1.7
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN, EUR: | Preces modelis, ref kods: | Pretendenta piedāvātie parametri, atsauce uz informatīvu materiālu**
2. | 1.8 | Diametrs Ø2,75 mm (Speculum for AirFx 2,75mm 8013013 vai analogs) | 36
2. | 1.9 | Diametrs Ø4,25 mm (Speculum for AirFx 4,25mm 8013014 vai analogs) | 3
[5 empty] | KOPĒJA CENA 2.1.pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
2. | 2. | Uzgalis ūdens kalorizācijas irrigatoram | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
|  | Paredzamais daudzums* (iep.): | 24
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | Kopējā cena par 2.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2. | 2.1 | Uzgalis paredzēts ūdens kalorizācijas testu veikšanai
2. | 2.2 | Uzgalis savietojams ar ūdens kalorizācijas irrigatora AquaStim (ražotājs Interacoustics) iekārtas zondi bez papildu pārejas
2. | 2.3 | Iepakojumā ne mazāk kā 50 gab.
2. | 2.4 | AquaStim water irrigator tips (ref kods 8013018) vai analogs
2. | 2.5 | Informatīvs attēls:
2. | 2.6
2. | 3. | Videonistagmogrāfa briļļu putu spilventiņš | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
|  | Paredzamais daudzums* (iep.): | 24
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | Kopējā cena par 2.3.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2. | 3.1 | Vienreiz lietojams
2. | 3.2 | Mīksts, izgatavots no putām
2. | 3.3 | Spilventiņš savietojams ar videonistagmogrāfa VO425 (ražotājs Interacoustics) brillēm bez papildu pārejas
2. | 3.4 | Iepakojumā ne mazāk kā 24 gab.
2. | 3.5 | Disposable VNG goggle foam pads (ref kods 8011527) vai analogs
2. | 3.6 | Informatīvs attēls:
2. | 3.7
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums
2. | 4. | Ag/AgCl snap tipa elektrods | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
|  | Paredzamais daudzums* (iep.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | Kopējā cena par 2.4.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2. | 4.1 | Ag/AgCl snap tipa elektrods paredzēts neirofizioloģisķiem izmeklējumiem
2. | 4.2 | Vienreiz lietojams
2. | 4.3 | Izmēri 22 mm x 35 mm
2. | 4.4 | Ar vadīspējīgu lipīgu hidrogēla pārklājumu
2. | 4.5 | Iepakojumā ne mazāk kā 60 gab.
2. | 4.6 | Savietojams ar elektrodu vadu Button electrode cable (ref kods 8011346) bez papildu pārejas
2. | 4.7 | Snap electrode rectangle Vermed (ref kods A10041-60) vai analogs
2. | 4.8 | Informatīvs attēls:
2. | 5. | Ag/AgCl virsmas elektrods | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
|  | Paredzamais daudzums* (iep.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | Kopējā cena par 2.5.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2. | 5.1 | Ag/AgCl virsmas elektrods paredzēts neirofizioloģisķiem izmeklējumiem
2. | 5.2 | Vienreiz lietojams
2. | 5.3 | Izmēri 45 mm x 22 mm
2. | 5.4 | Ar vadīspējīgu lipīgu hidrogēla pārklājumu
2. | 5.5 | Iepakojumā ne mazāk kā 25 gab.
2. | 5.6 | Savietojams ar elektrodu vadu Button electrode cable (ref kods 8011346) bez papildu pārejas
2. | 5.7 | Neuroline 720 (ref kods 72000-S/25) vai analogs
2. | 5.8 | Informatīvs attēls:
2. | 6. | Vadi snap tipa elektrodiem | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
|  | Paredzamais daudzums* (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | Kopējā cena par 2.6.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2. | 6.1 | Vadi snap tipa elektrodiem paredzēti neirofizioloģisķiem izmeklējumiem
2. | 6.2 | Komplektācijā 5 vadi ar krāsu kodējumu (melns, sarkans, dzeltens, zils, balts vads)
2. | 6.3 | Vadi savietojami ar dzirdes izsaukto potenciālu iekārtu Eclipse (ražotājs Interacoustics) bez papildu pārejas
2. | 6.4 | Button electrode cable, 5 pcs (Blue, Red, White, Yellow, Black) (ref kods 8011346) vai analogs
2. | 6.5 | Informatīvs attēls:
12. | 7. | Tab tipa elektrods | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
|  | Paredzamais daudzums* (iep.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | Kopējā cena par 12.7.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2. | 7.1 | Tab tipa elektrods paredzēts neirofizioloģisķiem izmeklējumiem
2. | 7.2 | Vienreiz lietojams
2. | 7.3 | Izmēri 30 mm x 22 mm
2. | 7.4 | Ar vadīspējīgu lipīgu hidrogēla pārklājumu
2. | 7.5 | Iepakojumā ne mazāk kā 60 gab.
2. | 7.6 | Savietojams ar elektrodu vadu Alligator clip electrode cable (ref kods 8011352) bez papildu pārejas
2. | 7.7 | Disposable tab electrodes (ref kods 8107410) vai analogs
2. | 7.8 | Informatīvs attēls:
2. | 8. | Vadi tab tipa elektrodiem | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
|  | Paredzamais daudzums* (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | Kopējā cena par 2.8.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2. | 8.1 | Vadi snap tipa elektrodiem paredzēti neirofizioloģisķiem izmeklējumiem
2. | 8.2 | Komplektācijā 5 vadi ar krāsu kodējumu (melns, sarkans, dzeltens, zils, balts vads)
2. | 8.3 | Vadi savietojami ar dzirdes izsaukto potenciālu iekārtu Eclipse (ražotājs Interacoustics) bez papildu pārejas
2. | 8.4 | Alligator clip electrode cable, 5 pcs (Blue, Red, White, Yellow, Black) (ref kods 8011352) vai analogs
2. | 8.5 | Informatīvs attēls:
2. | 9. | TM tipa elektrods (ECochG) | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
|  | Paredzamais daudzums* (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | Kopējā cena par 2.9.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2. | 9.1 | TM tipa elektrods ECochG paredzēts dzirdes izsauktu potenciālu (AEP) un elektrokohleogrāfijas (ECochG) testu veikšanai
2. | 9.2 | Vienreiz lietojams
2. | 9.3 | Sastāv no sudraba vada mīkstā silikona apvalkā
2. | 9.4 | Elektroda gals ar vadīspējīgu hidrogēla pārklājumu
2. | 9.5 | Savietojams ar elektrodu vadu Cable for TM electrode (ECochG) (ref kods 8500650) bez papildu pārejas
2. | 9.6 | TM electrode for ECochG (ref kods 8011489) vai analogs
2. | 9.7 | Informatīvs attēls:
2. | 10. | Vadi TM tipa elektrodiem (ECochG) | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
|  | Paredzamais daudzums* (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | Kopējā cena par 2.10.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2. | 10.1 | Vadi TM tipa elektrodiem ECochG paredzēts dzirdes izsauktu potenciālu (AEP) un elektrokohleogrāfijas (ECochG) testu veikšanai
2. | 10.2 | Komplektācijā 2 vadi ar krāsu kodējumu (sarkans, zaļš)
2. | 10.3 | Vadi savietojami ar dzirdes izsaukto potenciālu iekārtu Eclipse (ražotājs Interacoustics) bez papildu pārejas
2. | 10.4 | Cable for TM electrode (ECochG) (ref kods 8500650) vai analogs
2. | 10.5 | Informatīvs attēls:
|  | KOPĒJĀ CENA 2.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 2.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 2.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 2.4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 2.5. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 2.6. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 2.7. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 2.8. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 2.9. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 2.10. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 2.daļu | 0
PVN likme % un EUR
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 3.
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ķermeņa potenciāla mērošu un monitorējošu iekārtu piederumu piegāde
3.daļa GM instruments akustiskā rinometra piederumi
Vispārīgās prasības:
1 |  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piederumu transportu un piegādi;
2 |  | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3 |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm uzglabāšanas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 6 mēneši;
4 |  | *Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
5 |  | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6 |  | Iesniegt ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas Republikas teritorijā (vai Eiropas Savienības teritorijā);
7 |  | Pretendentam jāiesniedz iekārtas ražotāja vai iekārtas ražotāja sertificēta inženiera (Pretendentam jāiesniedz inženiera sertifikātu) izsniegtu apliecinājumu, ka piedāvātā prece ir saderīga ar Tehniskā-finanšu piedāvājuma formā norādīto iekārtu, ar kuru to ir paredzēts lietot un tā nodrošinās funkcijas, kurām tā ir paredzēta, bez kļūmēm un adaptāciju, kas nav iekļauta piedāvājumā;
8 |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces);
9 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā pasūtījuma veikšanas gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk;
11 |  | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu;
12 |  | Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina piedāvātas Preces paraugs.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums
3. | 1. | Anatomiskais deguna uzgalis | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Preces ražotājs:
Tehniskās prasības:
3. | 1.1 | Anatomiskais deguna uzgalis
3. | 1.2 | Cilindrveida forma ar vienu slīpu galu
3. | 1.3 | Vienreiz lietojams
3. | 1.4 | Iepakojumā divi gabali ar krāsu kodējumu: labai nāsij - sarkanā krāsā, kreisai nāsij - zilā krāsā
3. | 1.5 | Garums 4.5 cm
3. | 1.6 | Anatomiskais deguna uzgalis savietojams ar akustiskās rinometrijas iekārtas A1 (ražotājs GM instruments) zondi bez papildu pārejas
3. | 1.7 | Informatīvs attēls:
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN, EUR: | Preces modelis, ref kods: | Pretendenta piedāvātie parametri, atsauce uz informatīvu materiālu**
3. | 1.8 | Vidējais anatomiskais deguna uzgalis (Medium anatomically conformed nosepiece ref kods A1/PR M vai analogs) | 200
3. | 1.9 | Lielais anatomiskais deguna uzgalis (Large anatomically conformed nosepiece ref kods A1/PR L vai analogs) | 100
[5 empty] | KOPĒJA CENA 3.1.pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
3. | 2. | Konisks deguna uzgalis | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Preces ražotājs:
Tehniskās prasības:
3. | 2.1 | Konisks deguna uzgalis
3. | 2.2 | Vienreiz lietojams
3. | 2.3 | Garums 7 cm
3. | 2.4 | Cilindrisks deguna uzgalis savietojams ar akustiskās rinometrijas iekārtas A1 (ražotājs GM instruments) zondi bez papildu pārejas
3. | 2.5 | Informatīvs attēls:
|  | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN, EUR: | Preces modelis, ref kods: | Pretendenta piedāvātie parametri, atsauce uz informatīvu materiālu**
3. | 2.6 | Mazais konisks deguna uzgalis (Small conical nosepiece ref kodsA1/PR 8 vai analogs) | 20
[5 empty] | KOPĒJA CENA 3.2.pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 3.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 3.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 3.daļu | 0
PVN likme % un EUR
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 4.
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ķermeņa potenciāla mērošu un monitorējošu iekārtu piederumu piegāde
4.daļa Burghart Messtechnik ožas testa ieliktņi
Vispārīgās prasības:
1 |  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piederumu transportu un piegādi;
2 |  | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3 |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm uzglabāšanas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 6 mēneši;
4 |  | *Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
5 |  | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6 |  | Iesniegt ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas Republikas teritorijā (vai Eiropas Savienības teritorijā);
7 |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces);
8 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā pasūtījuma veikšanas gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9 |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk;
10 |  | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu;
11 |  | Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina piedāvātas Preces paraugs.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums
4. | 1. | Ožas testa ieliktņi | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu**
|  | Paredzamais daudzums* (iep.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | Kopējā cena par 4.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4. | 1.1 | Ožas testa ieliktņi ļauj noteikt pacienta ožas traucējumus
4. | 1.2 | Komplekts sastāv 12 dažādām ožām
4. | 1.3 | Oža ir jūtama vismaz 12 mēnešus
4. | 1.4 | Screening 12 Test, Burghart Messtechnik (atsauces nr. LA-13-00004) vai analogs
|  | KOPĒJĀ CENA 4.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 4.daļu | 0
PVN likme % un EUR
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 5.
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ķermeņa potenciāla mērošu un monitorējošu iekārtu piederumu piegāde
5. daļa Alpha-Stim SCS iekārtas piederumi
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piederumu transportu un piegādi;
2 | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3 | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm uzglabāšanas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 6 mēneši;
4 | *Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
5 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6 | Iesniegt ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas Republikas teritorijā (vai Eiropas Savienības teritorijā);
7 | Pretendentam jāiesniedz iekārtas ražotāja vai iekārtas ražotāja sertificēta inženiera (Pretendentam jāiesniedz inženiera sertifikātu) izsniegtu apliecinājumu, ka piedāvātā prece ir saderīga ar Tehniskā-finanšu piedāvājuma formā norādīto iekārtu, ar kuru to ir paredzēts lietot un tā nodrošinās funkcijas, kurām tā ir paredzēta, bez kļūmēm un adaptāciju, kas nav iekļauta piedāvājumā;
8 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces);
9 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā pasūtījuma veikšanas gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk;
11 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu;
12 | Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina piedāvātas Preces paraugs.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.1. | Kontaktšķidrums
| Paredzamais daudzums (gab.): | 16
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Kopējā cena par 5.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
5.1.1 | Kontaktšķidrums paredzēts ausu elektrodu vadītspējas nodrošināšanai
Tehniskās prasības:
5.1.2 | Vienā pudelē ne mazāk par 250 ml
5.1.3 | Augsta elektriskā vadītspēja
5.1.4 | Neizraisa ādas kairinājumus vai toksisku iedarbību
5.1.5 | Piedāvāt Alpha Conduction Solution šķidrumu (atsauces nr. ACSR) vai analogu
Saderība ar iekārtu:
5.1.6 | Kontaktšķidrumam jābūt pilnībā saderīgam ar Alpha-Stim SCS iekārtu ausu elektrodiem
5.2. | Ausu elektrodu aplikatori
| Paredzamais daudzums (iep.): | 8
1 iepakojuma cena bez PVN, EUR:
| Kopējā cena par 5.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
5.2.1 | Ausu elektrodu aplikatori paredzēti lietošanai kopā ar Alpha-Stim ausu elektrodiem.
Tehniskās prasības:
5.2.2 | Vienreiz lietojami
5.2.3 | Izgatavoti no filca
5.2.4 | Lipīgas no vienas puses
5.2.5 | Iepakojumā ne mazāk par 256 gab.
5.2.6 | Piedāvāt Alpha-Stim 256 Earclip Electrode Pads (atsauces nr. EEP) vai analogu
Saderība ar iekārtu:
5.2.7 | Aplikatoriem jābūt pilnībā saderīgam ar Alpha–Stim SCS iekārtu ausu elektrodiem un Alpha Conduction Solution šķidrumu
| KOPĒJĀ CENA 5.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 5.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 5.daļu | 0
PVN likme % un EUR
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
_________________________________________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 6.
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ķermeņa potenciāla mērošu un monitorējošu iekārtu piederumu piegāde
6. daļa NeuroTrac Rehab (Verity medical) neiromuskulārās sistēmas stimulācijas ierīces piederumi
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piederumu transportu un piegādi;
2 | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3 | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm uzglabāšanas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 6 mēneši;
4 | *Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
5 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6 | Iesniegt ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas Republikas teritorijā (vai Eiropas Savienības teritorijā);
7 | Pretendentam jāiesniedz iekārtas ražotāja vai iekārtas ražotāja sertificēta inženiera (Pretendentam jāiesniedz inženiera sertifikātu) izsniegtu apliecinājumu, ka piedāvātā prece ir saderīga ar Tehniskā-finanšu piedāvājuma formā norādīto iekārtu, ar kuru to ir paredzēts lietot un tā nodrošinās funkcijas, kurām tā ir paredzēta, bez kļūmēm un adaptāciju, kas nav iekļauta piedāvājumā;
8 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces);
9 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā pasūtījuma veikšanas gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10 | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk;
11 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu;
12 | Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina piedāvātas Preces paraugs.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6.1. | Elektrodi NeuroTrac Rehab ierīcei
| Paredzamais daudzums (iep.): | 115
1 iepakojuma cena bez PVN, EUR:
| Kopējā cena par 6.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
6.1.1 | Vienreiz lietojams
6.1.2 | Izmēri 50x50 ± 5 mm (kvadrātveida)
6.1.3 | Lipīgi
6.1.4 | Ar hidrogēla pārklājumu
6.1.5 | Iepakojumā vismaz 4 elektrodi
6.1.6 | Elektrodi ir savietojami NeuroTrac Rehab, Verity medical (ref kods VS5050) neiromuskulārās sistēmas stimulācijas ierīci
| KOPĒJĀ CENA 6.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 6.daļu | 0
PVN likme % un EUR
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
_________________________________________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)