## TS
Nolikuma 2.pielikums
Tehniskā specifikācija un Tehniskais-finanšu piedāvājums
Slēgto urīnsavākšanas sistēmu un to piederumu piegāde
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) |  | Piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreizlietojamām precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir vismaz 12 mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža(precēm, kurām ražotājs noteicis derīguma termiņu);
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli un atbilstošos parametrus;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvalodā nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) |  | ***'Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes regulai 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces);
8) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
9) |  | Pretendentam līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam ir jāiesniedz piedāvātās preces paraugi, katrā daļā 2 gab.
1 |  | Slēgta urīnsavākšanas sistēma, ar savācējmaisu un portu
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ierīces klase, ražotājs: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1 | 1 | Slēgta sistēma ar urīnkatetru Ch14 |  | 1500
1 | 2 | Slēgta sistēma ar urīnkatetru Ch16 |  | 5000
1 | 3 | Slēgta sistēma ar urīnkatetru Ch18 |  | 5000
1 | 4 | Slēgta sistēma ar urīnkatetru Ch20 |  | 1500
KOPĒJĀ vērtējamā summa par 1.daļu bez PVN, EUR:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | 5 | Slēgta urīna drenāžas sistēma, kas sastāv no savstarpēji savienota transuretrāla Foley tipa katetra un urīna savācējmaisa:
1 | 6 | sterili iepakota
1 | 7 | urīna savācējmaisa vada garums vismaz 100 cm
1 | 8 | urīna savācējmaisam ir pretatplūdes vārsts/mehānisms
1 | 9 | urīna savācējmaisa tilpums 2000 ml +/- 100 ml
1 | 10 | urīna savācējmaisa vada galā (pie savienojuma ar urīnpūšļa katetru)"pašhermētisks"ports urīna parauga paņemšanai bez adatas
1 | 11 | urīna katetra materiāls - silikons vai silkolatekss
1 | 12 | Pieejami urīnkatetra izmēri: Ch14, Ch16, Ch18, Ch20
1 | 13 | katetra balona uzpildes tilpums: 10 - 15 ml
1 | 14 | vēlams komplektā: 10-15 ml šļirce ar 10% glicerīna ūdens šķīdumu balona uzpildīšanai
2 |  | Slēgta urīnsavākšanas sistēma, ar savācējmaisu un portu
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ierīces klase, ražotājs: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
2 | 1 | Slēgta sistēma ar urīnkatetru Ch14 |  | 1000
2 | 2 | Slēgta sistēma ar urīnkatetru Ch16 |  | 2000
2 | 3 | Slēgta sistēma ar urīnkatetru Ch18 |  | 2000
2 | 4 | Slēgta sistēma ar urīnkatetru Ch20 |  | 1000
KOPĒJĀ vērtējamā summa par 2.daļu bez PVN, EUR:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2 | 5 | Slēgta urīna drenāžas sistēma, kas sastāv no savstarpēji savienota transureterāla Foley tipa katetra un urīna savācējmaisa
2 | 6 | Sterili iepakoti
2 | 7 | Urīna savācējmaisa vada garums vismaz 90 cm
2 | 8 | Ar pretatplūdes vārstu/mehānismu
2 | 9 | Urīna savācējmaisa tilpums 2000 ml +/- 100 ml
2 | 10 | Urīna katetra materiāls - silikons vai silkolatekss
2 | 11 | Pieejami urīnkatetra izmēri: Ch14, Ch16, Ch18, Ch20
2 | 12 | katetra balona uzpildes tilpums: 10 - 15 ml
3 |  | Transuretrāls Foley tipa divu lūmenu katetrs
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ierīces klase, ražotājs: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
3 | 1 | Katetra izmērs: Ch14 |  | 1000
3 | 2 | Katetra izmērs: Ch16 |  | 1000
3 | 3 | Katetra izmērs: Ch18 |  | 1000
3 | 4 | Katetra izmērs: Ch20 |  | 1000
3 | 5 | Katetra izmērs: Ch22 |  | 1000
3 | 6 | Katetra izmērs: Ch24 |  | 1000
KOPĒJĀ vērtējamā summa par 3.daļu bez PVN, EUR:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3 | 7 | Transuretrāls Foley tipa divu lūmenu katetrs
3 | 8 | Pieejami urīnkatetra izmēri: Ch14, Ch16, Ch18, Ch20, Ch22,Ch24
3 | 9 | Katetra garums: 40 cm +/- 3 cm
3 | 10 | urīna katetra materiāls - 100% silikons
3 | 11 | Katetra gals: cilindriska tipa ar noapaļotu galu ar 2 sānu atverēm
3 | 12 | Sterili iepakoti
3 | 13 | katetra balona uzpildes tilpums: 10 - 15 ml
4 |  | Transuretrāls Foley tipa divu lūmenu katetrs
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ierīces klase, ražotājs: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
4 | 1 | Katetra izmērs: Ch14 |  | 1000
4 | 2 | Katetra izmērs: Ch16 |  | 1000
KOPĒJĀ vērtējamā summa par 4.daļu bez PVN, EUR:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4 | 3 | Transuretrāls Foley tipa divu lūmenu katetrs
4 | 4 | Pieejami urīnkatetra izmēri: Ch 16, Ch18
4 | 5 | urīna katetra materiāls - 100% silikons
4 | 6 | Katetra garums: 40 cm +/- 3 cm
4 | 7 | Katetra gals: Tiemann tipa gals ar 2 sānu atverēm
4 | 8 | Sterili iepakoti
4 | 9 | katetra balona uzpildes tilpums: 10 - 15 ml
5 |  | Urīna savācējmaiss ar portu urīna parauga paņemšanai ar bezadatas vārstu
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ierīces klase, ražotājs: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
5 | 1 | Urīna savācējmaiss ar portu urīna parauga paņemšanai ar bezadatas vārstu |  | 1000
|  | KOPĒJĀ vērtējamā summa par 5.daļu bez PVN, EUR: |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5 | 2 | Urīna savācējmaisa tilpums: 2000ml +/- 100 ml
5 | 3 | Urīna savācējmaisa vada garums: vismaz 100cm
5 | 4 | urīna savācējmaisa vada galā (pie savienojuma ar urīnpūšļa katetru)"pašhermētisks" ports urīna parauga paņemšanai bez adatas
5 | 5 | Ar pretatplūdes vārstu/mehānismu
5 | 6 | Sterili iepakots
6 |  | Urīna savācējmaiss ar portu urīna parauga paņemšanai ar bezadatas vārstu
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ierīces klase, ražotājs: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
6 | 1 | Urīna savācējmaiss ar portu urīna parauga paņemšanai ar bezadatas vārstu |  | 1000
KOPĒJĀ vērtējamā summa par 6.daļu bez PVN, EUR:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6 | 2 | Urīna savācējmaisa tilpums: 2000ml +/- 100 ml
6 | 3 | Urīna savācējmaisa vada garums: vismaz 100cm
6 | 4 | Ar pretatplūdes vārstu/mehānismu
6 | 5 | Sterili iepakots
6 | 6 | Maisiem ar portu, urīna parauga paņemšanai bez adatas tas atrodas urīna savācējmaisa vada galā, pie savienojuma ar urīnpūšļa katetru
7 |  | Transuretrāls Foley tipa trīs lūmenu katetrs
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ierīces klase, ražotājs: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
7 | 1 | Katetrs ar uzpildes balonu 30ml (+/-5ml), Ch20 |  | 500
7 | 2 | Katetrs ar uzpildes balonu 30ml (+/-5ml), Ch22 |  | 500
7 | 3 | Katetrs ar uzpildes balonu 50-80ml, Ch20 |  | 500
7 | 4 | Katetrs ar uzpildes balonu 50-80ml, Ch22 |  | 500
7 | 5 | Katetrs ar uzpildes balonu 100ml (+/-5ml), Ch20 |  | 500
7 | 6 | Katetrs ar uzpildes balonu 100ml (+/-5ml), Ch22 |  | 500
KOPĒJĀ vērtējamā summa par 7.daļu bez PVN, EUR:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7 | 7 | Transuretrāls Foley tipa trīs kanālu katetrs
7 | 8 | katetra materiāls: 100% silikons
7 | 9 | Katetra garums: 40 cm +/- 3 cm
7 | 10 | Sterili iepakoti
7 | 11 | Katetra gals: Couvelaire tipa gals ar 2 sānu atverēm
7 | 12 | Pieejami izmērs: Ch20, Ch22
7 | 13 | katetra balona uzpildes tilpums:
7 | 14 | ir pieejami dažādu tilpumu uzpildes baloni: 30ml (+/-5ml), 50-80ml, 100ml (+/-5ml)
8 |  | Transuretrāls Foley tipa trīs lūmenu katetrs
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ierīces klase, ražotājs: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
8 | 1 | Katetrs ar uzpildes balonu 30ml (+/-5ml), Ch20 |  | 500
8 | 2 | Katetrs ar uzpildes balonu 30ml (+/-5ml), Ch22 |  | 500
8 | 3 | Katetrs ar uzpildes balonu 50-80ml, Ch20 |  | 500
8 | 4 | Katetrs ar uzpildes balonu 50-80ml, Ch22 |  | 500
8 | 5 | Katetrs ar uzpildes balonu 100ml (+/-5ml), Ch20 |  | 500
8 | 6 | Katetrs ar uzpildes balonu 100ml (+/-5ml), Ch22 |  | 500
KOPĒJĀ vērtējamā summa par 8.daļu bez PVN, EUR:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
8 | 7 | Transuretrāls Foley tipa trīs lūmenu katetrs
8 | 8 | katetra materiāls: 100% silikons
8 | 9 | Katetra garums: 40 cm +/- 3 cm
8 | 10 | Sterils
8 | 11 | Katetra gals: cilindriska tipa ar noapaļotu galu ar 2 sānu atverēm
8 | 12 | Cilindriska tipa ar noapaļotu galu ar 2 sānu atverēm
8 | 13 | pieejami izmērs: Ch20, Ch22
8 | 14 | ir pieejami dažādu tilpumu uzpildes baloni: 30ml (+/-5ml), 50-80ml, 100ml (+/-5ml)
9 |  | Vīriešu kondoma tipa ārējie urīna katetri - uzmavas
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ierīces klase, ražotājs: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
9 | 2 | Uzmavas diametrs: 20 mm +/- 2mm |  | 1000
9 | 3 | Uzmavas diametrs: 25 mm +/- 2mm |  | 1000
9 | 4 | Uzmavas diametrs: 30 mm +/- 2mm |  | 500
9 | 5 | Uzmavas diametrs: 35 mm +/- 2mm |  | 500
9 | 6 | Uzmavas diametrs: 40mm +/- 2mm |  | 500
KOPĒJĀ vērtējamā summa par 9.daļu bez PVN, EUR:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
9 | 7 | Savienojami ar urīna savācējmaisa vadu
9 | 8 | Materiāls: nesatur lateksu
9 | 9 | uzmavas garums; 7,5 cm (+/-0,5cm)
9 | 10 | pašlīmējošā daļa vismaz 4 cm
9 | 11 | Individuāli iepakots
10 |  | Sterilas šļirces uzpildītas ar 10% glicerīna šķīdumu
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ierīces klase, ražotājs: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
10 | 1 | Uzpildīta šļirce |  | 2000
KOPĒJĀ vērtējamā summa par 10.daļu bez PVN, EUR:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
10 | 2 | Sterilas šļirces uzpildītas ar 10% glicerīna šķīdumu
10 | 3 | šķīduma tilpums: 10 - 15ml
10 | 4 | individuāli iepakots
11 |  | Sterilas šļirces uzpildītas ar sterilu destilētu ūdeni
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ierīces klase, ražotājs: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
11 | 1 | Uzpildīta šļirce |  | 3000
KOPĒJĀ vērtējamā summa par 11.daļu bez PVN, EUR:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
11 | 2 | Sterilas šļirces uzpildītas ar sterilu destilētu ūdeni
11 | 3 | šķīduma tilpums: 10 - 15ml
11 | 4 | individuāli iepakots