## 1.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Vertikāls autoklāvs ar pilnīgi automātisku elektronisku vadību 70 - 80L
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā un ražotāja noteiktajām tehniskajām apkopēm garantijas laikā.
2 | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7 | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Vertikāls autoklāvs ar pilnīgi automātisku elektronisku vadību
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1 | Vispārējās prasības:
1.1 | Vertikāls tvaika sterilizators ar vakuumu
1.2 | Paredzēts bioloģisku atkritumu sterilizācijai
1.3 | Efektīvā kapacitāte no 70-80 L
1.4 | Autoklāva kameras iekšējais diametrs vismaz 400 mm
1.5 | Maksimālā sterilizācijas temperatūra ne mazāk, kā +140ºC
1.6 | Spiediena diapazons: ne mazāks kā līdz 4 bar
1.7 | Temperatūras precizitāte (gadījuma kļūda) ar tukšu kameru: ne sliktāka par +/-0.3 K
1.8 | Kameras materiāls - medicīniskais AIS 316 Ti nerūsējošais tērauds
1.9 | Autoklāva nesošais karkass un korpuss no nerūsējošā tērauda
1.10 | Iekšējo savienojumu caurules no nemetāliska materiāla, piemēram polimēra PFA (Perfluoroalkoxy) vai anloga materiāla
1.11 | Automātiski, elektroniski fiksējams atverams vāks
1.12 | Piespiežot vāku, tā automātiskā bloķēšana ar gredzena mehānismu
1.13 | Vāka atbloķēšana un atvēršana nospiežot pogu uz autoklāva kontroles paneļa vai iepriekš ieprogrammējot, automātiski pēc sterilizācijas programmas beigām
1.14 | Iebūvēts, atsevišķi no darba kameras novietots tvaika ģenerators
1.15 | Nodrošina frakcionētu pirms-vaakumu un žāvējošo vakuumu
1.16 | Iespējams atsevišķi ieprogrammēt dažādu materiālu sterilizācijas ar atšķirīgiem parametriem un variētu vakuuma un vakuuma impulsu pielietošanu
1.17 | Vismaz 4 temperatūras sensori: lokans teflona PT100 temperatūras sensors sterilizējamā vidē, temperatūras sensors autoklāva aukstākajā daļā, PT100 temperatūras sensors kondensāta izplūdes caurulē unpapildus PT100 temperatūras sensors gaisa filtrā
1.18 | Ūdens iesūkšanu no uz grīdas stāvoša bezspiediena rezervuāra vai demineralizētā ūdens līnijas
1.19 | Automatizēta iekārtas vadība
1.20 | Grafiskais LCD displejs ar mitrumizturīgu membrānas klaviatūru
1.21 | Ar mikroprocesora palīdzību atsevišķi kontrolējams spiediens un temperatūra
1.22 | Ar mikroprocesoru kontrolēta tvaika spiediena pazemināšana
1.23 | Izplūdes gaisa filtrēšanas sistēma, kas novērš piesārņojuma nonākšanu apkārtējā vidē atbilstoši BSL2 klasei
1.24 | Datorprogrammu sterilizācijas ciklu datu dokumentācijai
1.25 | Iespējams atsevišķi ieprogrammēt dažādu materiālu sterilizācijas ar atšķirīgiem parametriem un variētu vakuuma un vakuuma pulsu pielietošanu
1.26 | Sterilizācijas materiāla automātiskā atgaisošana izmantojot pirms-vakuumu spiediena ciklu cietiem materiāliem
1.27 | Kanalizācijā izejošā tvaika dzesēšana līdz iepriekš iestatītai temperatūrai
1.28 | Ar mikroprocesoru palīdzību atsevišķi kontrolējams spiediens un temperatūra
1.29 | Ar mikroprocesoru kontrolēta tvaika spiediena pazemināšanas sistēma
1.30 | RS 232 un RS 485 interfeiss PC un datortīkla pieslēgumam
2 | Piederumi pamata komplektācijā
2.1 | Vakuuma sistēma
2.2 | Datorprogramma datu dokumentācijai
2.3 | Monolīts nerūsējošā tērauda grozs, atkritumu sterilizēšanai
2.4 | Izplūstošā gaisa filtrs (atbilstoši BSL2 klasei)
2.5 | Ūdens demineralizācijas ierīce, kas pieslēdzams pilsētas ūdensvadam un nodrošina ūdens kvalitāti no 5-300 µS vai esošās ūdens ierīces Adrona Crystal Serifeed EX pārbūve atbilstoši ūdens kvalitātes prasībām
2.6 | Visas nepieciešamās pievadcaurules, kas nepieciešamas autoklāva darbībai
2.7 | Sterilizācijas kameras paliknis
2.8 | Ūdens demineralizators pievienojams pilsētas ūdensvadam.
2.9 | Papildaprīkojamā sistēma, kas nodrošina sterilizatora darbībai nepieciešamos ūdens kvalitātes rādītājus un spiedienu.
3 | Drošības ierīces
3.1 | Spiediena drošības vārsti
3.2 | Pārkaršanas ierobežotājs
3.3 | Termoatslēgas sistēma vākam, kas neļauj atvērt vāku, ja šķidrumu temperatūra ir augstāka par +140ºC
3.4 | Aizsardzība pret tvaika pievadīšanu sterilizācjas kamerai , kāmēr tā ir atvērta.
3.5 | Automātiska aizsardzība pret pārspiedienu.
3.6. | Strāvas drošinātājs
3.7. | Laika taimeirs
3.8. | Sterilizācijas taimeris
| EKK: | 52201