## Mikroskopi
IEPIRKUMA “Laboratorijas iekārtu servisa pakalpojumi” (identifikācijas Nr. PSKUS 2021/95) Tehniskais un finanšu piedāvājums
1.daļā "Laboratorijas mikroskopa apkopes darbi"
Nr. | Apkopes darbi: | Apkopes periodiskums reizes gadā | Cena par vienu apkopi bez PVN | Cena apkopēm vienam gadam
Laboratorijas mikroskops
Apkopes darbi:
1 | Elektrisko savienojumu pārbaude | 1 |  | 0
2 | Izgaismojuma vizuālā pārbaude
3 | Optisko elemeti (objektīvu, lēcu, okulāru) tīrīšana
4 | Fokusēšanas pārbaude un regulācija
|  |  | Apkopes cena kopā bez PVN | 0
Remonta darba stundas cena eur bez PVN

## LaminarieSkapji-Parbaudes
IEPIRKUMA “Laboratorijas iekārtu servisa pakalpojumi” (identifikācijas Nr. PSKUS 2021/95) Tehniskais un finanšu piedāvājums
2.daļā "Bioloģiskās drošības skapis pārbaudes"
Nr. | Pārbaudes darbi | Pārbaudes periodiskums reizes gadā | Cena par vienu pārbaudi bez PVN | Cena pārbaudēm vienam gadam
Bioloģiskās drošības skapis pārbaudes
Pārbaudes darbi
1 | Gaisa plūsmas ātrums (vismaz 8 punktos), mērījumus jāveic ar kalibrētām mēriekārtām | 1 |  | 0
2 | Daļiņu skaits gaisā uz 1m3 daļiņu izmēri 0.3mikro metri un 0.5 mikro metri, atbilstoši LVS NE ISO 14644 standarta prasībām, mērījumus jāveic ar kalibrētām mēriekārtām
|  |  | Pārbaudes cena kopā bez PVN | 0

## LaminarieSkapji-Apkopes
IEPIRKUMA “Laboratorijas iekārtu servisa pakalpojumi” (identifikācijas Nr. PSKUS 2021/95) Tehniskais un finanšu piedāvājums
3.daļā "Bioloģiskās drošības skapis apkopes"
Nr. | Apkopes darbi | Skaits | Cena par vienu apkopi eur bez PVN | Cena kopā
Bioloģiskās drošības skapis apkopes
Darbi
1 | Baktericīdās lampas nomaiņa (nomaiņas darbs, lampas cena tiek saskaņota atsevišķi, ņemot vērā konkrētā laminārā skapja parametrus) | 10 |  | 0
2 | HEPA filtru nomaiņa (nomaiņas darbs, filta cena tiek saskaņota atsevišķi, ņemot vērā konkrētā laminārā skapja parametrus) | 10 |  | 0
|  |  | Apkopes cena kopā bez PVN | 0
Remonta darba stundas cena eur bez PVN

## LiebherrLedusskapji
IEPIRKUMA “Laboratorijas iekārtu servisa pakalpojumi” (identifikācijas Nr. PSKUS 2021/95) Tehniskais un finanšu piedāvājums
4.daļā "Ledusskapja Liebherr servisa pakalpojumi"
Nr. | Iekārta | Remonta stundas cena eur bez PVN
1 | Ledusskapis Liebherr
Pretendentam ir jābūt ražotāja pilnvarotam nodrošināt ledusskapju servisa pakalpojumus

## MazasLabIekartas
IEPIRKUMA “Laboratorijas iekārtu servisa pakalpojumi” (identifikācijas Nr. PSKUS 2021/95) Tehniskais un finanšu piedāvājums
5.daļā "Mazā inventāra servisa pakalpojumi"
Nr. | Iekārta | Remonta stundas cena eur bez PVN
1 | Centrifūga ELMI
2 | Centrifūga FV-2400 Biosan
3 | Termostats TDB-120 Biosan
4 | Vorteks Biosan
5 | Cita laboratorijas mazā aprīkojuma remonts
KOPĀ