## Darbu saraksts
2.pielikums
Tehniskā specifikācija
"Optikas izbūves darbi"
Nr. p.k | Darba nosaukums | Mērvienība | Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN | Pretendenta piedāvātās mehānismu izmaksas EUR bez PVN
1 | Optisko kabeļu montāža sienā | m | 0 | 0
2 | Optisko kabeļu montāža plastmasas kanālā | m | 0 | 0
3 | Optisko kabeļu montāža pa kabeļu trepēm | m | 0 | 0
4 | Optisko kabeļu montāža kabeļu kanalizācijā | m | 0 | 0
5 | Komutācijas skapja demontāža | gab | 0 | 0
6 | Komutācijas skapja montāža pie sienas | gab | 0 | 0
7 | Stiprinājumu montāža skapim | gab | 0 | 0
8 | Zemējuma komplekta montāža skapim | gab | 0 | 0
9 | Ventilatoru paneļa montāža | gab | 0 | 0
10 | ODF paneļa montāža | gab | 0 | 0
11 | Barošanas bloka montāža komutācijas skapī | gab | 0 | 0
12 | FO savienotājvada montāža | gab | 0 | 0
13 | Optiskā adaptera montāža | gab | 0 | 0
14 | Optikas metināšana | gab | 0 | 0
15 | Pigtail montāža | gab | 0 | 0
16 | Optiskā sadales uzmavas montāža 96 šķiedrām | gab | 0 | 0
17 | Optiskā sadales uzmavas montāža 48 šķiedrām | gab | 0 | 0
18 | Kabeļu trepes montāža 200 mm | m | 0 | 0
19 | Kabeļu aizsargcaurules d10, d16 un d20 montāža | m | 0 | 0
20 | Kabeļu ievietošana gofrētā aizsargcaurulē | m | 0 | 0
21 | Montāža kabeļu penālī | m | 0 | 0
22 | Zemē guldāmās caurules d40 un d50 montāža | m | 0 | 0
23 | Kabeļa 3x1,5 NYM montāža | m | 0 | 0
24 | Ugunsdrošo nodalījumu sķersojošo trašu aizpildīšana ar ugunsdrošajiem aizdares materiāliem | gab | 0 | 0
25 | Asfaltbetona seguma demontāža | m² | 0 | 0
26 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 0.7m dziļumā un 0,5m platumā |  | 0 | 0
27 | Asfaltbetona seguma atjunošana | m² | 0 | 0
28 | Kabeļu kanalizācijas (DN160) cauruļu ieguldīšana tranšejā un ievadīšana ēkā | m | 0 | 0
29 | Urbumu izveide telpu starpsienās, pagrabos un ēku pamatos | gab | 0 | 0
30 | Gropes frēzēšana betona sienā 30mm | m | 0 | 0
31 | Gropes frēzēšana betona sienā 20mm | m | 0 | 0
32 | Gropes frēzēšana griestos 10mm | m | 0 | 0
33 | Gropes frēzēšana griestos 17mm | m | 0 | 0
34 | Gropes aizdare 10 mm gropei | m | 0 | 0
35 | Gropes aizdare 17 mm gropei | m | 0 | 0
36 | Gropes aizdare 23 mm gropei | m | 0 | 0
37 | Gropes aizdare 30 mm gropei | m | 0 | 0
38 | Tīkla marķēšana | kompl | 0 | 0
39 | Optiskā tīkla Mērījumi atbilstoši EN50173 Clas (D/E)_ PL | kompl | 0 | 0
40 | Dokumentācija un izpildshēmas | kompl | 0 | 0
Kopā: |  |  | 0 | 0
0

## Materiālu saraksts
2.pielikums
Tehniskā specifikācija
"Optikas izbūves darbi"
Nr.p.k | Materiāli | Mērvienība | Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN
1 | Iekštelpu optiskais kabelis MM 50/125. OM2. 8 dzīslas | m | 0
2 | Ārtelpu optiskais kabelis MM 50/125. 12 dzīslas | m | 0
3 | Ārtelpu optiskais kabelis kabeļu kanalizācijai OM2 MM 50/125. 24 dzīslas | m | 0
4 | Ārtelpu optiskais kabelis ar bruņu SM 9/125. 24 dzīslas | m | 0
5 | Ārtelpu optiskais kabelis ar bruņu SM 9/125. 48 dzīslas | m | 0
6 | Ārtelpu optiskais kabelis ar bruņu SM 9/125. 96 dzīslas | m | 0
7 | Iekštelpu/Ārtelpu optiskais kabelis A/I-DQ (ZN) BH MM OM4 50/125. 12 dzīslas. LSZH | m | 0
8 | 19'' komunikāciju skapis 27U 800 x1000 | gab. | 0
9 | 19" servera skapis 47U 800 x1200 | gab. | 0
10 | 19" komunikācijas skapis 42U 600x600 | gab. | 0
11 | 19" sienas komunikācijas skapis 22U 600x600 | gab. | 0
12 | 19" sienas komunikācijas skapis 12U 600x600 | gab. | 0
13 | 19" sienas komunikācijas skapis 6U 600x600 | gab. | 0
14 | Iekārtu stiprinājumu komplekts 19" skapī | gab. | 0
15 | Zemējumu komplekts 19" skapim | gab. | 0
16 | Ventilatoru panelis 19" ar termostata bloku | gab. | 0
17 | Vertikālais elektrības sadales panelis 24xIEC320 C13, | gab. | 0
18 | ODF 19 Serverskapis 12U 900x350mm | gab. | 0
19 | FO savienotājvads LC/UPC-LC/UPC SM 9/125 1m | gab. | 0
20 | FO savienotājvads LC/UPC-LC/UPC SM 9/125 2m | gab. | 0
21 | FO savienotājvads LC/UPC-LC/UPC SM 9/125 3m | gab. | 0
22 | FO savienotājvads LC/UPC-LC/UPC SM 9/125 4m | gab. | 0
23 | ODF Panelis 1U 19 24 LC Porti | gab. | 0
24 | ODF izvelkams panelis 1U 19 48 LC Porti | gab. | 0
25 | Optiskais adapteris SM LC/LC Duplex | gab. | 0
26 | Pigtail LC/UPC SM 9/125 2m | gab. | 0
27 | Optiskā sadales uzmava 96 šķiedrām | gab. | 0
28 | Optiskā sadales uzmava 48 šķiedrām | gab. | 0
29 | Cinkota kabeļu trepe 200 mm | m | 0
30 | Kabeļu trepes stiprinajumi pie griestiem 200 mm | gab. | 0
31 | Kabeļu penālis 10x20mm | m | 0
32 | Kabeļu penālis 15x30mm | m | 0
33 | Kabeļu penālis 25x40mm | m | 0
34 | Lokana caurule d10 pelēka | m | 0
35 | Lokana caurule d16 pelēka | m | 0
36 | Lokana caurule d20 pelēka | m | 0
37 | Caurule d16 taisna | m | 0
38 | Caurule d20 taisna | m | 0
39 | Zemē guldāmā caurule d40mm sarkana | m | 0
40 | Zemē guldāmā caurule d50mm sarkana | m | 0
41 | Optiskā aka H-750 mm. W-600mm. ar vāku ∅590mm. komplektā ar atduri 2 paplašinājumiem melna | gab. | 0
42 | Ārdarbu PVC caurule ar uzmavu DN160 | m | 0
43 | Pagrieziens 90grad. D16 | gab. | 0
44 | Pagrieziens 90grad. d20 | gab. | 0
45 | Kabelis NYM 3x1.5 mm2 | m | 0
46 | Ugunsdrošo nodalījumu sķersojošo trasu aizpildīšana materiāli | kompl. | 0
47 | Sausais asfaltbetona maisījums | kg | 0
48 | Šķembas pamatnes sagatavošanai | m³ | 0
49 | Smiltis | m³ | 0
Kopā EUR bez PVN: |  |  | 0