## 1.ventilatori
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
"Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
1.daļa - "Ventilācijas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
Nr.p.k. | Ventilācijas materiālu un sistēmu specifikācija | Mērvienība | Vienības skaits | Pretendenta piedāvājums** | Vienas vienības cena
EUR bez PVN
CK Ventilatori apaļiem kanāliem
1 | CK 100 A | gab | 1
2 | CK 100 C | gab | 1
3 | CK 125 A | gab | 1
4 | CK 125 C | gab | 1
5 | CK 160 B | gab | 1
6 | CK 160 C | gab | 1
7 | CK 200 A | gab | 1
8 | CK 200 B ErP | gab | 1
9 | CK 250 A | gab | 1
10 | CK 250 B ErP | gab | 1
11 | CK 315 C ErP | gab | 1
CK Ventilatori apaļiem kanāliem ar EC motoru
12 | CK 125 C EC | gab | 1
13 | CK 150 B EC | gab | 1
14 | CK 160 B EC | gab | 1
15 | CK 160 C EC | gab | 1
16 | CK 200 B EC | gab | 1
17 | CK 250 B EC | gab | 1
18 | CK 315 B EC | gab | 1
19 | CK 315 C EC | gab | 1
Kronšteins CK ventilatoriem
20 | Kronšteini visiem CK | gab | 1
CV sienas ventilatori
21 | CV 100 A | gab | 1
22 | CV 100 C | gab | 1
23 | CV 125 A | gab | 1
24 | CV 125 C | gab | 1
25 | CV 160 B | gab | 1
26 | CV 160 C | gab | 1
27 | CV 200 A | gab | 1
28 | CV 200 B ErP | gab | 1
29 | CV 250 A | gab | 1
30 | CV 250 B ErP | gab | 1
31 | CV 315 C ErP | gab | 1
KVFU sienas ventilatori
32 | KVFU 100 A | gab | 1
33 | KVFU 100 C | gab | 1
34 | KVFU 125 A | gab | 1
35 | KVFU 125 C | gab | 1
36 | KVFU 160 B | gab | 1
37 | KVFU 160 C | gab | 1
38 | KVFU 200 A | gab | 1
39 | KVFU 200 B ErP | gab | 1
40 | KVFU 250 A | gab | 1
41 | KVFU 250 B ErP | gab | 1
42 | KVFU 315 C ErP | gab | 1
RF- Radiālie ventilatori. RFE = Vienfāzes RFT = Trīsfāzu
43 | RFE 120 MKU | gab | 1
44 | RFE 140 LKU | gab | 1
45 | RFE 140 MKU | gab | 1
46 | RFE 140 AKU | gab | 1
47 | RFE 140 BKU | gab | 1
48 | RFE 140 CKU | gab | 1
49 | RFE 140 DKU | gab | 1
50 | RFT 225 DKU ErP | gab | 1
51 | RFT 250 BKU ErP | gab | 1
52 | RFT 280 FKU ErP | gab | 1
53 | RFT 315 EKU ErP | gab | 1
54 | RFT 355 AKU ErP | gab | 1
55 | RFT 355 BKU ErP | gab | 1
56 | RFT 355 DKU ErP | gab | 1
57 | RFT 400 CKU ErP | gab | 1
58 | RFT 400 EKU ErP | gab | 1
59 | RFT 450 GKU ErP | gab | 1
60 | RFT 450 HKU ErP | gab | 1
RF- Radiālie ventilatori. RFE = Vienfāzes RFT = Trīsfāzu
61 | RFE 120 MKR | gab | 1
62 | RFE 140 LKR | gab | 1
63 | RFE 140 MKR | gab | 1
64 | RFE 140 AKR | gab | 1
65 | RFE 140 BKR | gab | 1
66 | RFE 140 CKR | gab | 1
67 | RFE 140 DKR | gab | 1
68 | RFT 225 DKR ErP | gab | 1
69 | RFT 250 BKR ErP | gab | 1
70 | RFT 280 FKR ErP | gab | 1
71 | RFT 315 EKR ErP | gab | 1
72 | RFT 355 AKR ErP | gab | 1
73 | RFT 355 BKR ErP | gab | 1
74 | RFT 355 DKR ErP | gab | 1
75 | RFT 400 CKR ErP | gab | 1
76 | RFT 400 EKR ErP | gab | 1
77 | RFT 450 GKR ErP | gab | 1
78 | RFT 450 HKR ErP | gab | 1
Pievienojuma flanči DFE un RF-ventilatoriem
79 | Flancis DFE 133-21 | gab | 1
80 | Flancis RFE 120 MUU/MKU | gab | 1
81 | El. Pievienojums kārba ATEX | gab | 1
82 | Termokontaktu relejs | gab | 1
83 | Kārba relejam | gab | 1
Apaļie flanču pievienojumi RFTX
84 | RFTX 140 A/C, Diam.160 | gab | 1
85 | RFTX 160 A/C, Diam.160 | gab | 1
86 | RFTX 200 A/B, Diam.200 | gab | 1
87 | RFTX 200 C, Diam.200 | gab | 1
88 | Motora aizsardzība 0.40 - 0.63A | gab | 1
89 | Motora aizsardzība 0.63 - 1.00A | gab | 1
TKC Jumta ventilatori
90 | TKC 300 A | gab | 1
91 | TKC 300 B | gab | 1
92 | TKC 300 C | gab | 1
93 | TKC 400 A | gab | 1
94 | TKC 400 B | gab | 1
95 | TKC 400 C ErP | gab | 1
TKC EC Jumta ventilatori
96 | TKC 300 EC | gab | 1
97 | TKC 400 EC | gab | 1
TKS Jumta ventilatori
98 | TKS 300 A | gab | 1
99 | TKS 300 B | gab | 1
100 | TKS 300 C | gab | 1
101 | TKS 400 A | gab | 1
102 | TKS 400 B | gab | 1
103 | TKS 400 C ErP | gab | 1
TKS EC Jumta ventilatori
104 | TKS 300 EC | gab | 1
105 | TKS 400 EC | gab | 1
TKH/TKV Jumta ventilatori
106 | TKH 300 A Melns | gab | 1
107 | TKV 300 A Melns | gab | 1
108 | TKH 300 B Melns | gab | 1
109 | TKV 300 B Melns | gab | 1
110 | TKH 300 C Melns | gab | 1
111 | TKV 300 C Melns | gab | 1
112 | TKH 400 A Melns | gab | 1
113 | TKV 400 A Melns | gab | 1
114 | TKH 400 B Melns | gab | 1
115 | TKV 400 B Melns | gab | 1
116 | TKH 400 C ErP Melns | gab | 1
117 | TKV 400 C ErP Melns | gab | 1
118 | TKH 400 E ErP Melns | gab | 1
119 | TKV 400 E ErP Melns | gab | 1
TKH EC/TKV ECJumta ventilatori
120 | TKH 300 C EC Melns | gab | 1
121 | TKV 300 C EC Melns | gab | 1
122 | TKH 400 D EC Melns | gab | 1
123 | TKV 400 D EC Melns | gab | 1
TKH/TKV Jumta ventilatori Cinkotā korpusā
124 | TKH 560 A1 | gab | 1
125 | TKV 560 A1 | gab | 1
126 | TKH 560 B3 ErP | gab | 1
127 | TKV 560 B3 ErP | gab | 1
128 | TKH 560 C1 ErP | gab | 1
129 | TKV 560 C1 ErP | gab | 1
130 | TKH 560 C3 ErP | gab | 1
131 | TKV 560 C3 ErP | gab | 1
132 | TKH 660 A3 ErP | gab | 1
133 | TKV 660 A3 ErP | gab | 1
134 | TKH 660 B3 ErP | gab | 1
135 | TKV 660 B3 ErP | gab | 1
136 | TKH 760 A3 ErP | gab | 1
137 | TKV 760 A3 ErP | gab | 1
138 | TKH 760 B3 ErP | gab | 1
139 | TKV 760 B3 ErP | gab | 1
140 | TKH 760 C3 ErP | gab | 1
141 | TKV 760 C3 ErP | gab | 1
142 | TKH 960 C3 ErP | gab | 1
143 | TKV 960 C3 ErP | gab | 1
TKH EC/TKV EC Jumta ventilatori Cinkotā korpusā
144 | TKH 560 B1 EC | gab | 1
145 | TKV 560 B1 EC | gab | 1
146 | TKH 560 C1 EC | gab | 1
147 | TKV 560 C1 EC | gab | 1
148 | TKH 560 E3 EC | gab | 1
149 | TKV 560 E3 EC | gab | 1
150 | TKH 660 B1 EC | gab | 1
151 | TKV 660 B1 EC | gab | 1
152 | TKH 660 B3 EC | gab | 1
153 | TKV 660 B3 EC | gab | 1
154 | TKH 660 E3 EC | gab | 1
155 | TKV 660 E3 EC | gab | 1
156 | TKH 760 A3 EC | gab | 1
157 | TKV 760 A3 EC | gab | 1
158 | TKH 760 B3 EC | gab | 1
159 | TKV 760 B3 EC | gab | 1
160 | TKH 760 E3 EC | gab | 1
161 | TKV 760 E3 EC | gab | 1
162 | TKH 760 F3 EC | gab | 1
163 | TKV 760 F3 EC | gab | 1
164 | TKH 960 C3 EC | gab | 1
165 | TKV 960 C3 EC | gab | 1
S&P ventilātori
166 | Decor 100 | gab | 1
167 | Decor 200 | gab | 1
168 | Decor 300 | gab | 1
|  |  |  | Kopā bez PVN, EUR | 0
**Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda:
1) piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām prasībām norādot konkrētus preces parametrus;
2) piedāvātās preces nosaukums un ražotājs
1. Tehniskajā specifikācijā ir norādīts prognozējamais preču katalogs. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču veidus.
Pasūtītājam līguma darbības periodā ir tiesības iegādāties citas, specifikācijā neminētas preces, kuras uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nebija iespējams paredzēt, piemērojot patstāvīgo atlaidi ________% apmērā (Aizpilda, ja piedāvā). Šādu preču iegāde notiks tikai pēc preču cenas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
2. Preču garantija - 24 (divdesmit četri) mēneši no preču pieņemšanas dienas.
3. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto. Preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā preces tehnisko parametru.
4. Garantija veiktajiem darbiem un darbu veikšanā izmantotajiem materiāliem - 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža.
5. Preces piegāde notiek atsevišķās Preces partijās darba dienās atbilstoši Pasūtītāja pieprasītajam daudzumam un sortimentam ar piegādātāja transportu Pasūtītāja norādītajā vietā 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, ja prece ir noliktavā. Ja prece nav nolikumā, piegādātājs preci piegādā 1 (vienas) nedēļas laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu cenu noteikšanu, transportēšanu, kā arī citām izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi, u.c.saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), atskaitot PVN.
2017. gada ___. ______________
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums _______________________________________________________

## 2. Apgriezienu regulētāji
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
"Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
1.daļa - "Ventilācijas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
Nr.p.k. | Ventilācijas materiālu un sistēmu specifikācija | Parametri | Vienības skaits | Pretendenta piedāvājums** | Vienas vienības cena
EUR bez PVN
Ātruma regulātori
1 | REMAK RTRD4 vai ekvivalents, kas atbilst iekārtas tehniskai specifikācijai | gab. | 1
2 | REMAK RTRD2 vai ekvivalents, kas atbilst iekārtas tehniskai specifikācijai | gab. | 1
3 | REMAK HS29-060 vai ekvivalents, kas atbilst iekārtas tehniskai specifikācijai | gab. | 1
4 | S&P RMT - 8 vai ekvivalents, kas atbilst iekārtas tehniskai specifikācijai | gab. | 1
Frekvenču pārveidotāji
1 | Frekvenču pārveidotājs LS Industrial systems SV008IG5A-4 vai ekvivalents, kas atbilst iekārtas tehniskai specifikācijai | gab. | 1
2 | Frekvenču pārveidotājs LS Industrial systems vai SV015IG5A-4ekvivalents, kas atbilst iekārtas tehniskai specifikācijai | gab. | 1
3 | Frekvenču pārveidotājs LS Industrial systems SV022IG5A-4 vai ekvivalents, kas atbilst iekārtas tehniskai specifikācijai | gab. | 1
4 | Frekvenču pārveidotājs LS Industrial systems SV037IG5A-4 vai ekvivalents, kas atbilst iekārtas tehniskai specifikācijai | gab. | 1
5 | Frekvenču pārveidotājs LS Industrial systems SV040IG5A-4 vai ekvivalents, kas atbilst iekārtas tehniskai specifikācijai | gab. | 1
6 | Frekvenču pārveidotājs LS Industrial systems SV055IG5A-4 vai ekvivalents, kas atbilst iekārtas tehniskai specifikācijai | gab. | 1
7 | Frekvenču pārveidotājs LS Industrial systems SV075IG5A-4 vai ekvivalents, kas atbilst iekārtas tehniskai specifikācijai | gab. | 1
8 | Frekvenču pārveidotājs LS Industrial systems SV110IG5A-4 vai ekvivalents, kas atbilst iekārtas tehniskai specifikācijai | gab. | 1
9 | Frekvenču pārveidotājs LS Industrial systems SV150IG5A-4 vai ekvivalents, kas atbilst iekārtas tehniskai specifikācijai | gab. | 1
10 | Frekvenču pārveidotājs LS Industrial systems SV185IG5A-4 vai ekvivalents, kas atbilst iekārtas tehniskai specifikācijai | gab. | 1
11 | Frekvenču pārveidotājs LS Industrial systems SV220IG5A-4 vai ekvivalents, kas atbilst iekārtas tehniskai specifikācijai | gab. | 1
12 | Frekvenču pārveidotājs Emerson Controm Techniqes M20-034 00056, 2,2kW vai ekvivalents, kas atbilst iekārtas tehniskai specifikācijai | gab. | 1
13 | Frekvenču pārveidotājs Emerson Controm Techniqes, Commander SK 3400, 1,1kW vai ekvivalents, kas atbilst iekārtas tehniskai specifikācijai | gab. | 1
|  |  |  | Kopā bez PVN, EUR | 0
**Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda:
1) piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām prasībām norādot konkrētus preces parametrus;
2) piedāvātās preces nosaukums un ražotājs
1. Tehniskajā specifikācijā ir norādīts prognozējamais preču katalogs. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču veidus.
Pasūtītājam līguma darbības periodā ir tiesības iegādāties citas, specifikācijā neminētas preces, kuras uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nebija iespējams paredzēt, piemērojot patstāvīgo atlaidi ________% apmērā (Aizpilda, ja piedāvā). Šādu preču iegāde notiks tikai pēc preču cenas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
2. Preču garantija - 24 (divdesmit četri) mēneši no preču pieņemšanas dienas.
3.Garantijas laiks veiktajiem darbiem un darbu veikšanā izmantotajiem materiāliem - 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža.
4. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto. Preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā preces tehnisko parametru.
5. Preces piegāde notiek atsevišķās Preces partijās darba dienās atbilstoši Pasūtītāja pieprasītajam daudzumam un sortimentam ar piegādātāja transportu Pasūtītāja norādītajā vietā 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, ja prece ir noliktavā. Ja prece nav nolikumā, piegādātājs preci piegādā 1 (vienas) nedēļas laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu cenu noteikšanu, transportēšanu, kā arī citām izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi, u.c.saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), atskaitot PVN.
2017. gada ___. ______________
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums _______________________________________________________

## 3.Gaisa vadi
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
"Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
1.daļa - "Ventilācijas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
Nr.p.k. | Ventilācijas materiālu un sistēmu specifikācija | Mērvienība | Vienības skaits | Pretendenta piedāvājums** | Iepakojuma tilpums/svars/daudzums | Vienas vienības cena
EUR bez PVN
Cinkoti vītie gaisa vadi (SALDA vai ekvivalents)
1 | SR 100 | gab | 1
2 | SR 125 | gab | 1
3 | SR 160 | gab | 1
4 | SR 200 | gab | 1
5 | SR 250 | gab | 1
6 | SR 315 | gab | 1
7 | SR 400 | gab | 1
8 | SR 500 | gab | 1
9 | SR 560 | gab | 1
10 | SR 630 | gab | 1
11 | SR 710 | gab | 1
12 | SR 800 | gab | 1
13 | SR 1000 | gab | 1
14 | SR 1250 | gab | 1
Līkumi (SALDA vai ekvivalents)
15 | NVP 100/45° | gab | 1
16 | NVP 125/45° | gab | 1
17 | NVP 200/90° | gab | 1
18 | NV 250/90° | gab | 1
19 | NV 315/90° | gab | 1
20 | NV 400/90° | gab | 1
21 | NV 500/90° | gab | 1
22 | NV 630/90° | gab | 1
23 | NV 800/90° | gab | 1
Sānu pievienojumi (SALDA vai ekvivalents)
24 | NPS 100/100 | gab | 1
25 | NPS 125/100 | gab | 1
26 | NPS 125/125 | gab | 1
27 | NPS 160/100 | gab | 1
28 | NPS 400/315 | gab | 1
29 | NPS 400/400 | gab | 1
30 | NPS 500/100 | gab | 1
31 | NPS 500/125 | gab | 1
Pārejas (SALDA vai ekvivalents)
32 | NFC 125/100 | gab | 1
33 | NFC 160/100 | gab | 1
34 | NFC 160/125 | gab | 1
35 | NFC 200/100 | gab | 1
36 | NFC 200/125 | gab | 1
37 | NFC 200/160 | gab | 1
38 | NFC 250/100 | gab | 1
39 | NFC 250/125 | gab | 1
40 | NFC 250/160 | gab | 1
41 | NFC 250/200 | gab | 1
42 | NFC 315/160 | gab | 1
43 | NFC 315/200 | gab | 1
44 | NFC 315/250 | gab | 1
45 | NFC 400/200 | gab | 1
46 | NFC 400/250 | gab | 1
47 | NFC 400/315 | gab | 1
48 | NFC 500/250 | gab | 1
49 | NFC 500/315 | gab | 1
50 | NFC 500/400 | gab | 1
51 | NFC 630/250 | gab | 1
52 | NFC 630/315 | gab | 1
53 | NFC 630/400 | gab | 1
54 | NFC 630/500 | gab | 1
55 | NFC 800/500 | gab | 1
56 | NFC 800/630 | gab | 1
57 | NFC 1000/400 | gab | 1
58 | NFC 1000/500 | gab | 1
59 | NFC 1000/630 | gab | 1
60 | NFC 1000/800 | gab | 1
61 | NFC 1250/800 | gab | 1
62 | NFC 1250/1000 | gab | 1
Savienojumi (SALDA vai ekvivalents)
63 | NI 100 | gab | 1
64 | NI 125 | gab | 1
65 | NI 160 | gab | 1
66 | NI 200 | gab | 1
67 | NI 250 | gab | 1
68 | NI 315 | gab | 1
69 | NI 400 | gab | 1
70 | NI 500 | gab | 1
71 | NI 630 | gab | 1
72 | NI 800 | gab | 1
73 | NI 1000 | gab | 1
74 | NI 1250 | gab | 1
Sānu pievienojumi (SALDA vai ekvivalents)
75 | NPS 500/500 | gab | 1
76 | NPS 630/500 | gab | 1
77 | NPS 630/630 | gab | 1
78 | NPS 800/200 | gab | 1
79 | NPS 800/250 | gab | 1
80 | NPS 800/315 | gab | 1
81 | NPS 800/400 | gab | 1
82 | NPS 800/500 | gab | 1
83 | NPS 800/630 | gab | 1
84 | NPS 800/800 | gab | 1
85 | NPS 1000/315 | gab | 1
86 | NPS 1000/400 | gab | 1
87 | NPS 1000/500 | gab | 1
88 | NPS 1000/630 | gab | 1
89 | NPS 1000/800 | gab | 1
90 | NPS 1250/800 | gab | 1
[5 empty] | Kopā bez PVN, EUR | 0
**Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda:
1) piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām prasībām norādot konkrētus preces parametrus;
2) piedāvātās preces nosaukums un ražotājs
1. Tehniskajā specifikācijā ir norādīts prognozējamais preču katalogs. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču veidus.
Pasūtītājam līguma darbības periodā ir tiesības iegādāties citas, specifikācijā neminētas preces, kuras uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nebija iespējams paredzēt, piemērojot patstāvīgo atlaidi ________% apmērā (Aizpilda, ja piedāvā). Šādu preču iegāde notiks tikai pēc preču cenas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
2. Preču garantija - 24 (divdesmit četri) mēneši no preču pieņemšanas dienas.
3. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto. Preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā preces tehnisko parametru.
4.Garantijas laiks veiktajiem darbiem un darbu veikšanā izmantotajiem materiāliem - 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža.
5. Preces piegāde notiek atsevišķās Preces partijās darba dienās atbilstoši Pasūtītāja pieprasītajam daudzumam un sortimentam ar piegādātāja transportu Pasūtītāja norādītajā vietā 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, ja prece ir noliktavā. Ja prece nav nolikumā, piegādātājs preci piegādā 1 (vienas) nedēļas laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu cenu noteikšanu, transportēšanu, kā arī citām izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi, u.c.saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), atskaitot PVN.
2017. gada ___. ______________
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums _______________________________________________________

## 4.Difuzori
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
"Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
1.daļa - "Ventilācijas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
Nr.p.k. | Ventilācijas materiālu un sistēmu specifikācija | Mērvienība | Vienības skaits | Pretendenta piedāvājums** | Iepakojuma tilpums/svars/daudzums | Vienas vienības cena
EUR bez PVN
1 | DVS 100 | gab | 1
2 | DVS 125 | gab | 1
3 | DVS 160 | gab | 1
4 | DVS 200 | gab | 1
5 | DVS 250 | gab | 1
Pieplūdes difuzori
6 | DVS-P 100 | gab | 1
7 | DVS-P 125 | gab | 1
8 | DVS-P 160 | gab | 1
9 | DVS-P 200 | gab | 1
10 | DVS-P 250 | gab | 1
Daļēji perforēts, kantains gaisa sadalītājs
11 | REK-100 | gab | 1
12 | REK-125 | gab | 1
13 | REK-160 | gab | 1
14 | REK-200 | gab | 1
15 | REK-250 | gab | 1
16 | REK-315 | gab | 1
17 | REK-400 | gab | 1
Neperforēts, kantains gaisa sadalītājs
18 | LEK-100 | gab | 1
19 | LEK-125 | gab | 1
20 | LEK-160 | gab | 1
21 | LEK-200 | gab | 1
22 | LEK-250 | gab | 1
23 | LEK-315 | gab | 1
24 | LEK-400 | gab | 1
Regulējams daudzkonusu gaisa sadalītājs
25 | DC 100 | gab | 1
26 | DC 150 | gab | 1
27 | DC 160 | gab | 1
28 | DC 200 | gab | 1
29 | DC 250 | gab | 1
30 | DC 300 | gab | 1
31 | DC 315 | gab | 1
32 | DC 350 | gab | 1
33 | DC 400 | gab | 1
34 | DC 450 | gab | 1
35 | DC 500 | gab | 1
36 | DC 630 | gab | 1
Fiksēts daudzkonusu gaisa sadalītājs
37 | PRN 160 | gab | 1
38 | PRN 200 | gab | 1
39 | PRN 250 | gab | 1
40 | PRN 315 | gab | 1
41 | PRN 355 | gab | 1
42 | PRN 400 | gab | 1
Fiksēts daudzkonusu gaisa sadalītājs
43 | APW-4 294/150 | gab | 1
44 | APW-4 369/225 | gab | 1
45 | APW-4 444/300 | gab | 1
46 | APW-4 519/375 | gab | 1
47 | APW-4 595/450 | gab | 1
48 | DEN 100 | gab | 1
49 | DEN 125 | gab | 1
50 | DEN 160 | gab | 1
51 | DEN 200 | gab | 1
52 | DEN 250 | gab | 1
53 | DEN 315 | gab | 1
Virzītas gaisa strūklas sadalītāji
54 | DU 80 - alumīnija | gab | 1
55 | DU 150 - alumīnija | gab | 1
56 | DU 200 - alumīnija | gab | 1
57 | DUC 125 - balts | gab | 1
58 | DUC 160 - balts | gab | 1
59 | DUC 200 - balts | gab | 1
60 | DUC 250 - balts | gab | 1
61 | DUC 315 - balts | gab | 1
62 | DUC 350 - balts | gab | 1
63 | DUC 400 - balts | gab | 1
64 | DUC 450 - balts | gab | 1
Pieplūdes difuzori
65 | SVA 100 | gab | 1
66 | SVA 125 | gab | 1
67 | SVA 160 | gab | 1
68 | SVA 200 | gab | 1
Perforēts, kantains gaisa sadalītājs
69 | DSA 100 | gab | 1
70 | DSA 125 | gab | 1
71 | DSA 160 | gab | 1
72 | DSA 200 | gab | 1
73 | DSA 250 | gab | 1
74 | DSA 315 | gab | 1
75 | DSA 400 | gab | 1
Daļēji perforēts, apaļš gaisa sadalītājs
76 | ROK-100 | gab | 1
77 | ROK-125 | gab | 1
78 | ROK-160 | gab | 1
79 | ROK-200 | gab | 1
80 | ROK-250 | gab | 1
81 | ROK-315 | gab | 1
82 | ROK-400 | gab | 1
Neperforēts, apaļš gaisa sadalītājs
83 | LOK-100 | gab | 1
84 | LOK-125 | gab | 1
85 | LOK-160 | gab | 1
86 | LOK-200 | gab | 1
87 | LOK-250 | gab | 1
88 | LOK-315 | gab | 1
89 | LOK-400 | gab | 1
Regulējams virpuļveida plūsmas gaisa sadalītājs
90 | DCG 200 | gab | 1
91 | DCG 250 | gab | 1
92 | DCG 315 | gab | 1
93 | DCG 400 | gab | 1
94 | DCG 500 | gab | 1
95 | DCG 630 | gab | 1
Fiksēts virpuļveida plūsmas sadalītājs
96 | RWR-N 125 | gab | 1
97 | RWR-N 160 | gab | 1
98 | RWR-N 200 | gab | 1
99 | RWR-N 250 | gab | 1
100 | RWR-N 315 | gab | 1
101 | RWR-N 355 | gab | 1
102 | RWR-N 400 | gab | 1
103 | RWR-N 500 | gab | 1
104 | DKU 100-300 | gab | 1
105 | DKU 100-600 | gab | 1
106 | DKU 125-300 | gab | 1
107 | DKU 125-600 | gab | 1
108 | DKU 160-450 | gab | 1
109 | DKU 160-600 | gab | 1
110 | DKU 200-450 | gab | 1
111 | DKU 200-600 | gab | 1
112 | DKU 250-600 | gab | 1
113 | DKU 315-600 | gab | 1
Dabīgās pieplūdes ierīces Fresh
Sienas
114 | Fresh TL 98Par regulatoru, filtru | gab | 1
115 | Fresh TL 98E | gab | 1
116 | Fresh 100 Thermo ar mehānisku termostatu | gab | 1
117 | VTK-160 ar mehānisku termostatu | gab | 1
118 | V-160 - ārējā daļa ar mehānisku termostatu | gab | 1
119 | F-160 - filtrs | gab | 1
120 | Fresh 80 | gab | 1
121 | Fresh 80-dB | gab | 1
122 | Fresh 90 | gab | 1
123 | Fresh 90dB | gab | 1
124 | Fresh 100 | gab | 1
125 | Fresh 100dB | gab | 1
Restes
126 | GTA | gab | 1
127 | RSO | gab | 1
128 | BMA
[5 empty] | Kopā bez PVN, EUR | 0
**Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda:
1) piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām prasībām norādot konkrētus preces parametrus;
2) piedāvātās preces nosaukums un ražotājs
1. Tehniskajā specifikācijā ir norādīts prognozējamais preču katalogs. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču veidus.
Pasūtītājam līguma darbības periodā ir tiesības iegādāties citas, specifikācijā neminētas preces, kuras uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nebija iespējams paredzēt, piemērojot patstāvīgo atlaidi ________% apmērā (Aizpilda, ja piedāvā). Šādu preču iegāde notiks tikai pēc preču cenas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
2. Preču garantija - 24 (divdesmit četri) mēneši no preču pieņemšanas dienas.
3.Garantijas laiks veiktajiem darbiem un darbu veikšanā izmantotajiem materiāliem - 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža.
4. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto. Preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā preces tehnisko parametru.
5. Preces piegāde notiek atsevišķās Preces partijās darba dienās atbilstoši Pasūtītāja pieprasītajam daudzumam un sortimentam ar piegādātāja transportu Pasūtītāja norādītajā vietā 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, ja prece ir noliktavā. Ja prece nav nolikumā, piegādātājs preci piegādā 1 (vienas) nedēļas laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu cenu noteikšanu, transportēšanu, kā arī citām izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi, u.c.saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), atskaitot PVN.
2017. gada ___. ______________
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums _______________________________________________________

## 5.Filtri
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
"Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
1.daļa - "Ventilācijas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
Nr.p.k. | Ventilācijas materiālu un sistēmu specifikācija | Mērvienība | Vienības skaits | Pretendenta piedāvājums** | Vienas vienības cena
EUR bez PVN
Filtri vecie korpusi
1 | F7 630X430X300/6 | gab. | 1
2 | F7 592x592x300/6 | gab. | 1
3 | F7 592x492x300/6 | gab. | 1
4 | F7 592x287x300/6 | gab. | 1
5 | F7 430x380x300/4 | gab. | 1
6 | F7 287x592x300/3 | gab. | 1
7 | F7 287x287x300/3 | gab. | 1
8 | F5 980x300x300/8 | gab. | 1
9 | F5 890x490x300/8 | gab. | 1
10 | F5 800x590x300/8 | gab. | 1
11 | F5 800x500x300/6 | gab. | 1
12 | F5 700x400x300/8 | gab. | 1
13 | F5 630X430X300/6 | gab. | 1
14 | F5 592x592x300/6 | gab. | 1
15 | F5 592x492x300/6 | gab. | 1
16 | F5 592x287x300/6 | gab. | 1
17 | F5 582x337x300/5 | gab. | 1
18 | F5 500x300x300/5 | gab. | 1
19 | F5 500x250x300/5 | gab. | 1
20 | F5 492x592x300/5 | gab. | 1
21 | F5 492x492x300/5 | gab. | 1
22 | F5 492x292x300/5 | gab. | 1
23 | F5 492x287x300/5 | gab. | 1
24 | F5 430x380x300/4 | gab. | 1
25 | F5 400X450X46 | gab. | 1
26 | F5 360x315x300/3 | gab. | 1
27 | F5 355x425x300/3 | gab. | 1
28 | F5 320x360x300/3 | gab. | 1
29 | F5 300x600x300/3 | gab. | 1
30 | F5 300x270x300/3 | gab. | 1
31 | F5 300x260x300/4 | gab. | 1
32 | F5 287x592x300/3 | gab. | 1
33 | F5 287x287x300/3 | gab. | 1
34 | G3 800x590x50 | gab. | 1
35 | G3 592x592x50 | gab. | 1
36 | G3 592x287x50 | gab. | 1
37 | G3 287x287x50 | gab. | 1
38 | G3 560x560x30 | gab. | 1
39 | H14 1200x590x78 | gab. | 1
40 | H14 610X610X125 TMA99P0R2 | gab. | 1
41 | H14 610x610x78 | gab. | 1
42 | H14 610x610x78 | gab. | 1
43 | H14 600x600x78 | gab. | 1
44 | H14 457x457x78 | gab. | 1
45 | H9 768x610x78 | gab. | 1
46 | H9 592x592x78 | gab. | 1
47 | H9 592x287x78 | gab. | 1
48 | H9 305x305x78 | gab. | 1
49 | G3 Materiāls | m2 | 1
Filtri A1 korpuss
50 | FK-940*430*590-F7 | gab. | 1
51 | FK-592*592*590-F7 | gab. | 1
52 | FK-592*490*590-F7 | gab. | 1
53 | FK-287*592*590-F7 | gab. | 1
54 | FK-592*287*590-F7 | gab. | 1
55 | FK-879*287*590-F7 | gab. | 1
56 | FD-525*530*360-F7 | gab. | 1
57 | FD-650*255*20-F7 | gab. | 1
58 | FD-780*617*20-F7 | gab. | 1
59 | FK-592*592*500-F5 | gab. | 1
60 | FK-592*490*500-F5 | gab. | 1
61 | FK-287*592*500-F5 | gab. | 1
62 | FK-592*287*500-F5 | gab. | 1
63 | FK-879*287*500-F5 | gab. | 1
64 | FK-592*592*590-F9 | gab. | 1
65 | FK-592*575*590-F9 | gab. | 1
66 | FK-287*575*590-F9 | gab. | 1
67 | FK-592*490*590-F9 | gab. | 1
68 | FK-590*490*590-F9 | gab. | 1
69 | FK-592*575*590-F9 | gab. | 1
70 | FK-565*475*590-F9 | gab. | 1
71 | FK-575*575*590-F9 | gab. | 1
72 | FK-246*246*590-F9 | gab. | 1
73 | FK-592*246*590-F9 | gab. | 1
74 | FK-246*575*590-F9 | gab. | 1
75 | MFP-H13-MDF/535*535*150*68/PD/FNU/ST | gab. | 1
76 | MFP-H13-MDF/345*345*78*68/PD/FNU/ST | gab. | 1
77 | H14-305*305*69 | gab. | 1
78 | H14-457*457*69 | gab. | 1
79 | H13-610*457*292 | gab. | 1
|  |  |  | Kopā bez PVN, EUR | 0
**Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda:
1) piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām prasībām norādot konkrētus preces parametrus;
2) piedāvātās preces nosaukums un ražotājs
1. Tehniskajā specifikācijā ir norādīts prognozējamais preču katalogs. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču veidus.
Pasūtītājam līguma darbības periodā ir tiesības iegādāties citas, specifikācijā neminētas preces, kuras uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nebija iespējams paredzēt, piemērojot patstāvīgo atlaidi ________% apmērā (Aizpilda, ja piedāvā). Šādu preču iegāde notiks tikai pēc preču cenas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
2. Preču garantija - 24 (divdesmit četri) mēneši no preču pieņemšanas dienas.
3. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto. Preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā preces tehnisko parametru.
4.Garantijas laiks veiktajiem darbiem un darbu veikšanā izmantotajiem materiāliem - 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža.
5. Preces piegāde notiek atsevišķās Preces partijās darba dienās atbilstoši Pasūtītāja pieprasītajam daudzumam un sortimentam ar piegādātāja transportu Pasūtītāja norādītajā vietā 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, ja prece ir noliktavā. Ja prece nav nolikumā, piegādātājs preci piegādā 1 (vienas) nedēļas laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu cenu noteikšanu, transportēšanu, kā arī citām izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi, u.c.saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), atskaitot PVN.
2017. gada ___. ______________
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums _______________________________________________________

## 6.Sūkņi
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
"Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
1.daļa - "Ventilācijas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
Nr.p.k. | Ventilācijas materiālu un sistēmu specifikācija | Mērvienība | Vienības skaits | Pretendenta piedāvājums** | Vienas vienības cena
EUR bez PVN
Cirkulācijas sūkņi GRUNDFOS vai ekvivalnts
1 | UPS40-60/2 F B 3x400-415V PN6/10 | gab. | 1
2 | UPS 40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | gab. | 1
3 | UPS40-120 F B 1x230-240V PN6/10 | gab. | 1
4 | UPS40-120 F B 3x400-415V PN6/10 | gab. | 1
5 | UPS 50-120 F B 1x230-240V PN6/10 | gab. | 1
6 | UPS 50-120 F B 3x400-415V PN6/10 | gab. | 1
7 | UPS 50-180 F B 1x230-240V PN6/10 | gab. | 1
8 | UPS 50-180 F B 3x400-415V PN6/10 | gab. | 1
9 | UPS 50-60/2 F B 1x230-240V PN6/10 | gab. | 1
10 | UPS 50-60/2 F B 3x400-415V PN6/10 | gab. | 1
11 | UPS 65-120 F B 1x230-240V PN6/10 | gab. | 1
12 | UPS 65-120 F B 3x400-415V PN6/10 | gab. | 1
13 | UPS 65-180 F B 3x400-415V PN6/10 | gab. | 1
14 | UPS 65-60/2 F B 1x230-240V PN6/10 | gab. | 1
15 | UPS 65-60/2 F B 3x400-415V PN6/10 | gab. | 1
16 | UPS 80-120 F B 3x400-415V PN10 | gab. | 1
17 | UPS 80-120 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | gab. | 1
18 | UPS 80-60 F B 3x400-415V PN10 | gab. | 1
19 | UPS 80-60 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | gab. | 1
20 | UPS 100-30 B 3x400-415V 50Hz PN10 | gab. | 1
21 | UPS 100-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | gab. | 1
22 | ALPHA Solar 15-75 130 1x230V 9H | gab. | 1
23 | ALPHA Solar 25-75 130 1x230V 9H | gab. | 1
24 | ALPHA Solar 25-75 180 1x230V 9H | gab. | 1
25 | ALPHA Solar 25-145 180 1x230V 9H | gab. | 1
Cirkulācijas sūkņi WILO vai ekvivalents
26 | Stratos PICO 15/1-4 | gab. | 1
27 | Stratos PICO 15/1-6 | gab. | 1
28 | Stratos PICO 25/1-4 | gab. | 1
29 | Stratos PICO 25/1-4-130 | gab. | 1
30 | Stratos PICO 25/1-6 | gab. | 1
31 | Stratos PICO 25/1-6-130 | gab. | 1
32 | Stratos PICO 25/1-6-N | gab. | 1
33 | Stratos PICO 30/1-4 | gab. | 1
34 | Stratos PICO 30/1-6 | gab. | 1
|  |  |  | Kopā bez PVN, EUR | 0
**Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda:
1) piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām prasībām norādot konkrētus preces parametrus;
2) piedāvātās preces nosaukums un ražotājs
1. Tehniskajā specifikācijā ir norādīts prognozējamais preču katalogs. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču veidus.
Pasūtītājam līguma darbības periodā ir tiesības iegādāties citas, specifikācijā neminētas preces, kuras uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nebija iespējams paredzēt, piemērojot patstāvīgo atlaidi ________% apmērā (Aizpilda, ja piedāvā). Šādu preču iegāde notiks tikai pēc preču cenas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
2. Preču garantija - 24 (divdesmit četri) mēneši no preču pieņemšanas dienas.
3. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto. Preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā preces tehnisko parametru.
4.Garantijas laiks veiktajiem darbiem un darbu veikšanā izmantotajiem materiāliem - 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža.
5. Preces piegāde notiek atsevišķās Preces partijās darba dienās atbilstoši Pasūtītāja pieprasītajam daudzumam un sortimentam ar piegādātāja transportu Pasūtītāja norādītajā vietā 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, ja prece ir noliktavā. Ja prece nav nolikumā, piegādātājs preci piegādā 1 (vienas) nedēļas laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu cenu noteikšanu, transportēšanu, kā arī citām izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi, u.c.saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), atskaitot PVN.
2017. gada ___. ______________
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums _______________________________________________________

## 7.Kontrolieri, sensori
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
"Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
1.daļa - "Ventilācijas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
Nr.p.k. | Ventilācijas materiālu un sistēmu specifikācija | Mērvienība | Vienības skaits | Pretendenta piedāvājums** | Vienas vienības cena
EUR bez PVN
Kontrolieri REGIN vai ekvivalents
1 | E152DW-3 Corrigo 15 I/Os, displejs, 1 RS485, 1 TCP/IP, web serveris | gab. | 1
2 | E152W-3 Corrigo 15 I/Os, 1 RS485, 1 TCP/IP, web serveris | gab. | 1
3 | E281DW-3 Corrigo 28 I/Os, displejs, 1 TCP/IP, web serveris | gab. | 1
Barošanas transformatori
4 | X1111 barošanas bloks 230V AC/24V DC, 0.6A, panelis vai DIN sliede | gab. | 1
5 | X1312 barošanas bloks 230V AC/24V DC, 2.1A, DIN sliede | gab. | 1
6 | X1314 barošanas bloks, 230V AC/24V DC, 4.2A, DIN sliede | gab. | 1
Sensori
7 | T100 termometrs+ , 0...100°C, montējams kanālā | gab. | 1
8 | T40 termometrs, -40...+40°C, montējams kanalā | gab. | 1
9 | T40:25 termometrs, -40...+40°C, montējams kanālā | gab. | 1
10 | T60 termometrs, 0...60°C, montējams kanālā | gab. | 1
11 | TBI-10 termostats, -20...+10°C, montējams kanālā | gab. | 1
12 | TBI-100 termostats, 0...100%, montējams kanālā | gab. | 1
13 | TBI-15 termostats, -15...+15°C, montējams kanālā | gab. | 1
14 | TBI-30 termostats, 0...30°C, montējams kanālā | gab. | 1
15 | TBI-PT1000 termostats, 5...30°C, only for PT1000, montējams kanālā | gab. | 1
16 | TDS Montāžas mufe izolētiem cauruļvadiem | gab. | 1
17 | TDT200 Temperatūras dervējs, 0...50°C ±0.5°C, 0-10V, montējams kanālā, IP65 | gab. | 1
18 | TDT200-420 Tempertūras devējs, 0...50°C ±0.5°C, 4-20mA, montējams kanālā, IP65 | gab. | 1
19 | TG-A1/NI1000-01\sensora kabelis ar spailēm, Ni1000, 1000Ohm/0°C | gab. | 1
20 | TG-A1/NI1000-02 sensora kabelis ar kaniblēm, Ni1000 1000 Ohm/0°C | gab. | 1
21 | TG-A1/NTC1.8 sensora kabelis ar spailēm, NTC1.8k, 1800Ohm/25°C | gab. | 1
22 | TG-A1/NTC10-01 sensora kabelis ar spailēm, NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
23 | TG-A1/NTC10-02 sensora kabelis ar spailēm, NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
24 | TG-A1/NTC10-03 sensora kabelis ar spailēm, NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
25 | TG-A1/NTC2.2 sensora kabelis ar spailēm, NTC2.2, 2252Ohm/25°C | gab. | 1
26 | TG-A1/NTC20 sensora kabelis ar spailēm, NTC20k, 20kOhm/25°C | gab. | 1
27 | TG-A1/PT100 sensora kabelis 1,5 m, PT100, -30...+150°C, ieskaitot spailes | gab. | 1
28 | TG-A1/PT1000 sensora kabelis 1,5, PT1000, -30...+150°C, ieskaitot spailes | gab. | 1
29 | TG-A130 sensora kabelis 1,5 m, NTC, 0...30°C, ieskaitot spailes | gab. | 1
30 | TG-AH1/NI1000-01 Sensors ON ar korpusu, Ni1000, 1000Ohm/0°C | gab. | 1
31 | TG-AH1/NI1000-02 Sensors ON ar korpusu, Ni1000, 1000Ohm/0°C | gab. | 1
32 | TG-AH1/NTC1.8 Sensors ON ar korpusu , NTC1.8k, 1800Ohm/25°C | gab. | 1
33 | TG-AH1/NTC10-01 Sensors ON ar korpusu, NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
34 | TG-AH1/NTC10-02 Sensors ON ar korpusu, NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
35 | TG-AH1/NTC10-03 Sensors ON ar korpusu, NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
36 | TG-AH1/NTC2.2 Sensors ON ar korpusu, NTC2.2, 2252Ohm/25°C | gab. | 1
37 | TG-AH1/NTC20 Sensors ON ar korpusu, NTC20k, 20kOhm/25°C | gab. | 1
38 | TG-AH1/PT100 Sensors ON ar korpusu, PT100, -20...+120°C, ieskaitot spailes | gab. | 1
39 | TG-AH1/PT1000 Sensors ON ar korpusu, PT1000, -20...+120°C, ieskaitot spailes | gab. | 1
40 | TG-B130 kanāla temperatūras devējs , NTC, 0...30°C | gab. | 1
41 | TG-B150 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 1,50 m, NTC, 20...50°C | gab. | 1
42 | TG-B160 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 1,50 m , NTC, 0...60°C | gab. | 1
43 | TG-B190 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 1,50 m , NTC, 60...90°C | gab. | 1
44 | TG-B4/NI1000-01 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 2,00 m, Ni1000, -50...+110°C | gab. | 1
45 | TG-B4/NI1000-02 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 2,00 m , Ni1000, -50...+110°C | gab. | 1
46 | TG-B4/NTC1.8 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 2,00 m, NTC, -50...+110°C | gab. | 1
47 | TG-B4/NTC1.8kanāla temperatūras devējs ar kabeli 2,00 m , NTC, -50...+110°C | gab. | 1
48 | TG-B4/NTC10-02 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 2,00 m, NTC, -50...+110°C | gab. | 1
49 | TG-B4/NTC10-03 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 2,00 m, NTC, -50...+110°C | gab. | 1
50 | TG-B4/NTC2.2 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 2,00 m, NTC, -50...+110°C | gab. | 1
51 | TG-B4/NTC20 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 2,00 m, NTC, -50...+110°C | gab. | 1
52 | TG-B4/PT1000 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 1,50 m, PT1000, -50...+110°C | gab. | 1
53 | TG-B6/PT100 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 1,50 m, PT100, -30...+100°C | gab. | 1
54 | TG-B6/PT1000 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 1,50 m, PT1000, -50...+110°C | gab. | 1
55 | TG-B640/PT1000 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 1,50 m, PT1000, -50...+110°C | gab. | 1
56 | TG-D1/NI1000-01 iegremdējams temperatūras devējs ar kabeli 135mm Ni1000, 1000Ohm/0°C | gab. | 1
57 | TG-D1/NI1000-02 iegremdējams temperatūras devējs ar kabeli 135mm Ni1000, 1000Ohm/0°C | gab. | 1
58 | TG-D1/NTC1.8 iegremdējams temperatūras devējs ar kabeli 135mm NTC1.8k, 1800Ohm/25°C | gab. | 1
59 | TG-D1/NTC10-01 iegremdējams temperatūras devējs ar kabeli 135mm NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
60 | TG-D1/NTC10-02 iegremdējams temperatūras devējs ar kabeli 135mm NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
61 | TG-D1/NTC10-03 iegremdējams temperatūras devējs ar kabeli 135mm NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
62 | TG-D1/NTC2.2 iegremdējams temperatūras devējs ar kabeli 135mm, NTC2.2, 2252Ohm/25°C | gab. | 1
63 | TG-D1/NTC20 iegremdējams temperatūras devējs ar kabeli 135mm, NTC20k, 20kOhm/25°C | gab. | 1
64 | TG-D1/PT100 iegremdējams temperatūras devējs ar kabeli 1,50m , PT100, -30...+70°C, R1/4", l=135mm | gab. | 1
65 | TG-D1/PT1000 iegremdējams temperatūras devējs ar kabeli 1,50m, PT1000, -30...+70°C, R1/4", l=135mm | gab. | 1
66 | TG-D130,iegremdējams temperatūras devējs ar kabeli 1,50m, NTC 0...30°C, R1/4", l=135mm | gab. | 1
67 | TG-D150 iegremdējams temperatūras devējs ar kabeli 1,50m , NTC, 20...50°C, R1/4", l=135mm | gab. | 1
68 | TG-D170 iegremdējams temperatūras devējs ar kabeli 1,50 m , NTC, 40...70°C, R1/4", l=135mm | gab. | 1
69 | TG-D2/PT100 iegremdējams temperatūras devējs ar kabeli 1,50 m, PT100, -30...+70°C, R1/4", l=220mm | gab. | 1
70 | TG-D2/PT1000 iegremdējams temperatūras devējs ar kabeli 1,50 m , PT1000, -30...+70°C, R1/4", l=220mm | gab. | 1
71 | TG-D230 iegremdējams temperatūras devējs ar kabeli 1,50 m, NTC, 0...30°C, R1/4", l=220mm | gab. | 1
72 | TG-D3/NI1000-01 iegremdējams temperatūras devējs ar regulējumu dziļumu max. 300mm, Ni1000, 1000Ohm/0°C | gab. | 1
73 | TG-D3/NI1000-02 iegremdējams temperatūras devējs ar regulējumu dziļumu max. 300mm, Ni1000, 1000Ohm/0°C | gab. | 1
74 | TG-D3/NTC10-01 iegremdējams temperatūras devējs ar regulējumu dziļumu max. 300mm, NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
75 | TG-D3/NTC10-02 iegremdējams temperatūras devējs ar regulējumu dziļumu max. 300mm, NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
76 | TG-D3/NTC10-03 iegremdējams temperatūras devējs ar regulējumu dziļumu max. 300mm , NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
77 | TG-D3/NTC20 iegremdējams temperatūras devējs ar regulējumu dziļumu max. 300mm, NTC20k, 20kOhm/25°C | gab. | 1
78 | TG-D3/PT100 iegremdējams temperatūras devējs ar regulējumu dziļumu max. 300mm , PT100, -30...+70°C | gab. | 1
79 | TG-D3/PT1000 iegremdējams temperatūras devējs ar regulējumu dziļumu max. 300mm , PT1000, -30...+70°C | gab. | 1
80 | TG-DH4/NI1000-01 iegremdējams temperatūras devējs ar korpusu, Ni1000, 1000Ohm/0°C, zonde SUS304 | gab. | 1
81 | TG-DH4/NI1000-02 iegremdējams temperatūras devējs ar korpusu Ni1000, 1000Ohm/0°C, zonde SUS304 | gab. | 1
82 | TG-DH4/NTC1.8 iegremdējams temperatūras devējs ar korpusu , NTC, 1.8kOhm/25°C, zonde SUS304 | gab. | 1
83 | TG-DH4/NTC10-01 iegremdējams temepratūras devējs ar korpusu, NTC10k, 10kOhm/25°C, zonde SUS304 | gab. | 1
84 | TG-DH4/NTC10-02 iegremdējams temepratūras devējs ar korpusu, Ni1000, 1000Ohm/0°C, zonde SUS304 | gab. | 1
85 | TG-DH4/NTC10-03 iegremdējams temperatūras devējs ar korpusu, NTC10k, 10kOhm/25°C, zonde SUS304 | gab. | 1
86 | TG-DH4/NTC2.2 iegremdējams temperatūras devējs ar korpusu, NTC2.2, 2252Ohm/25°C, zonde SUS304 | gab. | 1
87 | TG-DH4/NTC20 iegremdējams temperatūras devējs ar korpusu, NTC20k, 20kOhm/25°C, zonde SUS304 | gab. | 1
88 | TG-DH4/PT100 iegremdējams temperatūras devējs ar korpusu, PT1000, -20...+120°C, R1/4", l=90mm, zonde SUS304 | gab. | 1
89 | TG-DH4/PT1000 iegremdējams temperatūras devējs ar korpusu , PT1000, -20...+120°C, R1/4", l=90mm, zonde SUS304 | gab. | 1
90 | TG-DHW1/NI1000-01 iegremdējams temperatūras devējs ar korpusu , Ni1000, 1000Ohm/0°C, zonde SUS304 | gab. | 1
91 | TG-DHW1/NI1000-02 iegremdējams temperatūras devējs ar korpusu, NTC10k, 10kOhm/25°C, zonde SUS304 | gab. | 1
92 | TG-DHW1/NTC1.8 iegremdējams temperatūras devējs ar korpusu, NTC1.8k, 1800Ohm/25°C, zonde SUS304 | gab. | 1
93 | TG-DHW1/NTC10-01, iegremdējams temperatūras devējs ar korpusu, NTC10k, 10kOhm/25°C, zonde SUS304 | gab. | 1
94 | TG-DHW1/NTC10-02 iegremdējams temperatūras devējs ar korpusu, Ni1000, 1000Ohm/0°C, zonde SUS304 | gab. | 1
95 | TG-DHW1/NTC10-03 iegremdējams temperatūras devējs ar korpusu, NTC10k, 10kOhm/25°C, zonde SUS304 | gab. | 1
96 | TG-DHW1/NTC2.2 iegremdējams temperatūras devējs ar korpusu, NTC10k, 10kOhm/25°C, zonde SUS304 | gab. | 1
97 | TG-DHW1/NTC20 iegremdējams temperatūras devējs ar korpusu , NTC20k, 20kOhm/25°C, zonde SUS304 | gab. | 1
98 | TG-DHW1/PT100 iegremdējams temperatūras devējs ar korpusu, PT100, -20...+120°C, R1/2", l=90mm, zonde SUS304 | gab. | 1
99 | TG-DHW1/PT1000 iegremdējams temperatūras devējs ar korpusu , PT1000, -20...+120°C, R1/2", l=90mm, zonde SUS304 | gab. | 1
100 | TG-DHWA/PT100 iegremdējams temperatūras devējs, komplektā ar zondi, pret skābi noturīgā tērauda korpusā | gab. | 1
101 | TG-DHWA/PT1000 iegremdējams temperatūras devējs, komplektā ar zondi, pret skābi noturīgā tērauda korpusā | gab. | 1
102 | TG-G2/PT1000-2.5 grīdas temperatūras devējs ar kebeli 2,50 m, -50...+110°C, PT1000, 5mm x 20mm, IP68 | gab. | 1
103 | TG-K3/NI1000-01 kanāla temperatūras devējs ar kabeli , Ni1000, 1000Ohm/0°C | gab. | 1
104 | TG-K3/NI1000-02 kanāla temperatūras devējs ar kabeli , Ni1000, 1000Ohm/0°C | gab. | 1
105 | TG-K3/NTC1.8 kanāla temperatūras devējs ar kabeli , NTC1.8k, 1800Ohm/25°C | gab. | 1
106 | TG-K3/NTC10-01 kanāla temperatūras devējs ar kabeli, NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
107 | TG-K3/NTC10-02 kanāla temperatūras devējs ar kabeli , Ni1000, 1000Ohm/0°C | gab. | 1
108 | TG-K3/NTC10-03 kanāla temperatūras devējs ar kabeli , NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
109 | TG-K3/NTC2.2 kanāla temperatūras devējs ar kabeli, NTC2.2, 2252Ohm/25°C | gab. | 1
110 | TG-K3/NTC20 kanāla temperatūras devējs ar kabeli , NTC20k, 20kOhm/25°C | gab. | 1
111 | TG-K3/PT100 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 1,50m, NTC20k, 20kOhm/25°C | gab. | 1
112 | TG-K3/PT1000 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 1,50m, PT1000, -30...+70°C | gab. | 1
113 | TG-K3/PT1000/3,0 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 3,00m , PT1000, -30...+70°C | gab. | 1
114 | TG-K300 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 1,50m , NTC, -30...+30°C | gab. | 1
115 | TG-K310 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 1,50 m , NTC, -20...+10°C | gab. | 1
116 | TG-K330 kanāla temperatūras davējs ar kabeli 1,50 m, NTC, 0...30°C | gab. | 1
117 | TG-K340 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 1,50m, NTC, 0...40°C, Floorigo | gab. | 1
118 | TG-K350 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 1,50m, NTC, 20...50°C | gab. | 1
119 | TG-K360 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 1,50m, NTC, 0...60°C | gab. | 1
120 | TG-K370 kanāla temperatūras devējs ar kabeli 1,50m, NTC, 0...60°C | gab. | 1
121 | TG-KH/NI1000-01 kanāla temperatūras devējs korpusā, Ni1000, 1000 Ohm/0°C | gab. | 1
122 | TG-KH/NI1000-02 kanāla temperatūras devējs korpusā, Ni1000, 1000 Ohm/0°C | gab. | 1
123 | TG-KH/NTC1.8 kanāla temperatūras devējs korpusā, NTC1.8k, 1800Ohm/25°C | gab. | 1
124 | TG-KH/NTC10-01 kanāla temperatūras devējs korpusā, NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
125 | TG-KH/NTC10-02 kanāla temperatūras devējs korpusā, NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
126 | TG-KH/NTC10-03 kanāla temperatūras devējs korpusā, NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
127 | TG-KH/NTC2.2 kanāla temperatūras devējs korpusā, NTC2.2, 2252Ohm/25°C | gab. | 1
128 | TG-KH/NTC20 kanāla temperatūras devējs korpusā, NTC20k, 20kOhm/25°C | gab. | 1
129 | TG-KH/NTC20K kanāla temperatūras devējs korpusā, NTC20k, 20kOhm/25°C | gab. | 1
130 | TG-KH/PT100 kanāla temperatūras devējs korpusā, PT100, -30...+70°C | gab. | 1
131 | TG-KH/PT1000 kanāla temperatūras devējs korpusā, PT1000, -30...+70°C | gab. | 1
132 | TG-KH/PT1000-430 kanāla temperatūras devējs korpusā, PT1000, l=430mm | gab. | 1
133 | TG-MH/NI1000-01 temperatūras devējs korpusā, Ni1000, 1000Ohm/0°C, montējams kanālā | gab. | 1
134 | TG-MH/NI1000-02 temperatūras devējs korpusā , Ni1000, 1000Ohm/0°C, montējams kanālā | gab. | 1
135 | TG-MH/NTC1.8 temperatūras devējs korpusā, NTC1.8k, 1800Ohm/25°C, montējams kanālā | gab. | 1
136 | TG-MH/NTC10-01 temperatūras devējs korpusā NTC10k, 10kOhm/25°C, montējams kanālā | gab. | 1
137 | TG-MH/NTC10-02 temperatūras devējs korpusā , NTC10k, 10kOhm/25°C, montējams kanālā | gab. | 1
138 | TG-MH/NTC10-03 temperatūras devējs korpusā, NTC10k, 10kOhm/25°C, montējams kanālā | gab. | 1
139 | TG-MH/NTC2.2 temperatūras devējs korpusā,, NTC2.2, 2252Ohm/25°C, montējams kanālā | gab. | 1
140 | TG-MH/NTC20 temperatūras devējs korpusā, NTC20k, 20kOhm/25°C, montējams kanālā | gab. | 1
141 | TG-MH/PT1000 temperatūras devējs korpusā , PT1000, 0...70°C, montējams kanālā | gab. | 1
142 | TG-R4/NTC10 telpas temperatūras devējs, NTC10k 10kOhm/25°C | gab. | 1
143 | TG-R4/PT1000 telpas temperatūras devējs, PT1000, ar 0...50°C iestatītās vērtības regulēšanu | gab. | 1
144 | TG-R4/PT1000-RB telpas temperatūras devējs , PT1000,ar sarkanā/zilā indikatora regulēšanu | gab. | 1
145 | TG-R430 telpas temperatūras devējs, NTC, ar 0...30°C iestatītās vērtības regulēšanu | gab. | 1
146 | TG-R5/MR telpas temperatūras devējs, 0...+40C, | gab. | 1
147 | TG-R5/NI1000-01 telpas temperatūras devējs, Ni1000, 1000Ohm/0°C | gab. | 1
148 | TG-R5/NI1000-02 telpas temperatūras devējs, Ni1000, 1000Ohm/0°C | gab. | 1
149 | TG-R5/NTC1.8 telpas temperatūras devējs, NTC1.8k, 1800Ohm/25°C | gab. | 1
150 | TG-R5/NTC10-01 telpas temperatūras devējs, NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
151 | TG-R5/NTC10-02 telpas temperatūras devējs, Ni1000, 1000Ohm/0°C | gab. | 1
152 | TG-R5/NTC10-03 telpas temperatūras devējs, NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
153 | TG-R5/NTC2.2 telpas temperatūras devējs, NTC2.2, 2252Ohm/25°C | gab. | 1
154 | TG-R5/NTC20 telpas temperatūras devējs , NTC20k, 20kOhm/25°C | gab. | 1
155 | TG-R5/PT100 telpas temperatūras devējs, PT100, 0...50°C | gab. | 1
156 | TG-R5/PT1000 telpas temperatūras devējs, PT1000, 0...50°C | gab. | 1
157 | TG-R530 telpas temperatūras devējs , NTC, 0...30°C | gab. | 1
158 | TG-R540 telpas temperatūras devējs, NTC, 0...40°C, for Floorigo | gab. | 1
159 | TG-R550 telpas temperatūras devējs, NTC, 20...50°C | gab. | 1
160 | TG-R5W bezvadu telpas temperatūras devējs | gab. | 1
161 | TG-R600 ārā gaisa temperatūras devējs NTC, -30...+30°C | gab. | 1
162 | TG-R630 āra gaisa temperatūras devējs , NTC, 0...30°C | gab. | 1
163 | TG-R6W bezvadu ārā gaisa temperatūras devējs | gab. | 1
164 | TG-UH/NI1000-01 āra gaisa temperatūras devējs , Ni1000, 1000Ohm/0°C | gab. | 1
165 | TG-UH/NI1000-02 ārā gaisa temperatūras devējs , Ni1000, 1000Ohm/0°C | gab. | 1
166 | TG-UH/NTC1.8 āra gaisa temperatūras devējs, NTC1.8k, 1800Ohm/25°C | gab. | 1
167 | TG-UH/NTC10-01 āra gaisa temperatūras devējs NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
168 | TG-UH/NTC10-02 āra gaisa temperatūras devējs NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
169 | TG-UH/NTC10-03 āra gaisa temperatūras devējs NTC10k, 10kOhm/25°C | gab. | 1
170 | TG-UH/NTC2.2 āra gaisa temperartūras devējs NTC2.2, 2252Ohm/25°C | gab. | 1
171 | TG-UH/NTC20 āra gaisa temperastūras devējs NTC2.2, 2252Ohm/25°C | gab. | 1
172 | TG-UH/PT100 āra gaisa temperatūras devējs PT100, -30...+70°C | gab. | 1
173 | TG-UH/PT1000 āra gaisa temperatūras devejs PT1000, -30...+70°C | gab. | 1
174 | TM1-50 elektriniskais termostasts 230V, 16A, 20...50°C uzstādāms telpā | gab. | 1
175 | TRAFO15/D strāvas transformātors 15VA, 230/24V, montējams un DIN veida sliedes | gab. | 1
176 | TRAFO40N3/D strāvas transformators, 40VA, 230/24V, montējams un DIN veida sliedes, 3 modeļi, IP20 | gab. | 1
177 | TRAFO60 strāvas transformators, 60VA, 230/24V, montējams sienā | gab. | 1
178 | TRAFO75S strāvas transformātors, 75VA, 230/24V, montējams sienā | gab. | 1
179 | TRT5 izolēts temperatūras sensora temperatūras pārveidotājs , 0...50°C, 0-10V, montējams telpā , IP30 | gab. | 1
180 | TRT50 izolēts temperatūras sensora temperatūras pārveidotājs 0...50°C ±0.3°C, 0-10V, montējams sienā, IP65 | gab. | 1
181 | TRY-RATT-1588 analogais termoregulātors 20...50°C, PULSER | gab. | 1
182 | TRY-RATT-1589 analogais termoregulātors 40...70°C PULSER | gab. | 1
183 | TRY-RATT-1590 analogais termoregulātors 60...90°C PULSER | gab. | 1
184 | TRY-RATT-2271 analogais termoregulātors 0...30°C PULSER | gab. | 1
185 | TRY-RATT-3608 analogais termoregulātors 20...50°C TTC2000 | gab. | 1
186 | TRY-RATT-3609 analogais termoregulātors 40...70°C TTC2000 | gab. | 1
187 | TRY-RATT-3610 analogais termoregulātors 60...90°C for TTC2000 | gab. | 1
188 | TTK1 spiediena pārveidotājs, 0-100kPa, 0-10V | gab. | 1
189 | TTK100 spiediena pārveidotājs, 0-10MPa (100bar), 0-10V | gab. | 1
190 | TTK5 spiediena pārveidotājs , 0-500kPa, 0-10V | gab. | 1
|  |  |  | Kopā bez PVN, EUR | 0
**Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda:
1) piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām prasībām norādot konkrētus preces parametrus;
2) piedāvātās preces nosaukums un ražotājs
1. Tehniskajā specifikācijā ir norādīts prognozējamais preču katalogs. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču veidus.
Pasūtītājam līguma darbības periodā ir tiesības iegādāties citas, specifikācijā neminētas preces, kuras uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nebija iespējams paredzēt, piemērojot patstāvīgo atlaidi ________% apmērā (Aizpilda, ja piedāvā). Šādu preču iegāde notiks tikai pēc preču cenas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
2. Preču garantija - 24 (divdesmit četri) mēneši no preču pieņemšanas dienas.
3. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto. Preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā preces tehnisko parametru.
4.Garantijas laiks veiktajiem darbiem un darbu veikšanā izmantotajiem materiāliem - 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža.
5. Preces piegāde notiek atsevišķās Preces partijās darba dienās atbilstoši Pasūtītāja pieprasītajam daudzumam un sortimentam ar piegādātāja transportu Pasūtītāja norādītajā vietā 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, ja prece ir noliktavā. Ja prece nav nolikumā, piegādātājs preci piegādā 1 (vienas) nedēļas laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu cenu noteikšanu, transportēšanu, kā arī citām izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi, u.c.saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), atskaitot PVN.
2017. gada ___. ______________
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums _______________________________________________________

## 8.Vārsti, piedziņas
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
"Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
1.daļa - "Ventilācijas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
Nr.p.k. | Ventilācijas materiālu un sistēmu specifikācija | Mērvienība | Vienības skaits | Pretendenta piedāvājums** | Vienas vienības cena
EUR bez PVN
Piedziņas motori BELIMO vai ekvivalents
1 | HRY24-SR | gab. | 1
2 | HT24-SR | gab. | 1
3 | HTC24-SR | gab. | 1
Piedziņas pāreja uz vārstu BELIMO vai ekvivalents
4 | WNR | gab. | 1
Trīsgaitas vārsti BELIMO vai ekvivalents
5 | Dn15, KVS
6 | R3015-P25 ( 0.25) -S1 | gab. | 1
7 | R3015-P4 ( 0.4) -S1 | gab. | 1
8 | R3015-P63 (0.63)-S1 | gab. | 1
9 | R3015-1( 1.0)-S1 | gab. | 1
10 | R3015-1P6 ( 1.6) -S1 | gab. | 1
11 | R3015- 2P5 ( 2.5)-S1 | gab. | 1
12 | R3015-4 (4.0) -S1 | gab. | 1
13 | Dn20
14 | R3020-4- ( 4.0) -S2 | gab. | 1
15 | R3020-6P3 ( 6.3) -S2 | gab. | 1
16 | Dn25
17 | R3025-6P3 ( 6.3) -S2 | gab. | 1
18 | R30250- 10 ( 10) -S2 | gab. | 1
19 | Dn32
20 | R3032-16 ( 16) -S3 | gab. | 1
|  |  |  | Kopā bez PVN, EUR | 0
**Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda:
1) piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām prasībām norādot konkrētus preces parametrus;
2) piedāvātās preces nosaukums un ražotājs
1. Tehniskajā specifikācijā ir norādīts prognozējamais preču katalogs. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču veidus.
Pasūtītājam līguma darbības periodā ir tiesības iegādāties citas, specifikācijā neminētas preces, kuras uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nebija iespējams paredzēt, piemērojot patstāvīgo atlaidi ________% apmērā (Aizpilda, ja piedāvā). Šādu preču iegāde notiks tikai pēc preču cenas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
2. Preču garantija - 24 (divdesmit četri) mēneši no preču pieņemšanas dienas.
3. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto. Preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā preces tehnisko parametru.
4.Garantijas laiks veiktajiem darbiem un darbu veikšanā izmantotajiem materiāliem - 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža.
5. Preces piegāde notiek atsevišķās Preces partijās darba dienās atbilstoši Pasūtītāja pieprasītajam daudzumam un sortimentam ar piegādātāja transportu Pasūtītāja norādītajā vietā 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, ja prece ir noliktavā. Ja prece nav nolikumā, piegādātājs preci piegādā 1 (vienas) nedēļas laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu cenu noteikšanu, transportēšanu, kā arī citām izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi, u.c.saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), atskaitot PVN.
2017. gada ___. ______________
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums _______________________________________________________

## 9.Remontdarbi
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
"Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
1.daļa - "Ventilācijas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
N.p.k. | Pozīcija | Mērvienība | Vienas vienības cena bez PVN, Eur
1 | Ventilācijas iekārtu remonta cilvēkstundas izmaksas | c/h
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu cenu noteikšanu, tādus kā darba alga, transporta izdevumi, u.c.saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), atskaitot PVN.
2017. gada ___. ______________
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums _______________________________________________________

## kopsavilkums
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
"Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
Kopsavilkums 1.daļai "Ventilācijas sistēmu materiālu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana"
| Darba lapu Nr. | Daļas nosaukums | Kopējā vienību cena EUR bez PVN
| 1. darba lapa | Ventilatori | 0
| 2. darba lapa | Apgriezienu regulētāji | 0
| 3. darba lapa | Gaisa vadi | 0
| 4. darba lapa | Difuzori | 0
| 5. darba lapa | Filtri | 0
| 6. darba lapa | Sūkņi | 0
| 7. darba lapa | Kontrolieri, sensori | 0
| 8. darba lapa | Vārsti, piedziņas | 0
| Visu darba lapu kopējā vērtējamā summa EUR bez PVN |  | 0
* - remondarbu vienas stundas cena tiek vērtēta atseviški
2017. gada ___. ______________
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums _______________________________________________________