## Med rati
2.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
"Datorizētu medicīnas ratu piegāde"
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2021/96
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz tehnisko datu lapu vai informatīvo materiālu | Cena
Medikamentu sadales ratiņi
| Daudzums (gab.): | 4
Preces ražotājs:
Preces modelis:
Preces ražošanas gads:
1. | Iebūvētais dators
1.1. | Procesors Intel Core i5 vai labāks
1.2. | Operatīvā atmiņa vismaz 8GB RAM
1.3. | Skārienjūtīgs IPS displejs ar izmēru vismaz 23 collas un izšķirtspēju 1920 x 1080
1.4. | Cieto disku ietilpība 1TB HDD un 256GB SSD
2. | Programnodrošinājums
2.1 | ADT un medikamentu ordināciju datu saņemšana no klīnskās informācijas sistēmas HL7 formātā
2.2 | Integrācija ar slimnīcas AD (aktīvo direktoriju) centralizētai lietotāju administrēšanai
2.3 | Lietotāja informācijas ievade (e-pasts, kontakttālrunis, parole)
2.4 | Pacienta informācijas kartiņa ar pacienta vādu, uzvārdu, personas kodu, vecumu, dzimumu un nodaļu. Kartiņai iespējams pievienot pacienta fotogrāfiju.
2.5 | Pacienta piesaiste noteiktai medikamentu atvilktnei. Atvilktne automātiski atveras izvēloties pacientu un pārējās atvilktnes paliek slēgtas
2.6 | Atvilktnes konfigurēšana piederumu (piem. šļirces) glabāšanai
2.7 | Medikamentu ievades pieraksts reālā laikā
2.8 | Medikamentu ordināciju attēlošana 24 stundu izvērsumā ar ordinēto medikamentu attēlojumu
2.9 | Medikamentu ievades laika un biežuma pieraksts ar krāsu kodētiem paziņojumiem par laicīgi ievadītu medikamentu, par medikamentiem, kas vēl jāievada, par novēloti ievadītiem medikamentiem vai neievadītiem medikamentiem, par medikamentiem, no kuriem pacients atteicās
2.10 | Medikamentu pieraksts pacientam izmantojot svītrkodu lasītāju
2.11 | Atskaišu veidošana medikamentu ievadei, pacientu vitālajiem parametriem un veiktajām aktivitātēm. Atskaites ir iespējams eksportēt Excel, PDF , RTF un CSV formātos.
2.12 | Pacienta vitālo parametru reģistrēšana (pulss, saturācija SpO2, asinsspiediens un temperatūra) un attēlošanu skaitļu un grafiku veidā
2.13 | Aplikāciju lietotāja interfeiss latviešu valodā, iesniegt ražotāja apliecinājumu
3. | Ratiņu vispārējās prasības
3.1 | Svars ne vairāk kā 40 kg
3.2 | Izmērs ne vairāk kā 800 x 650 1500 mm
3.3 | Maināms kolonnas augstums ar maināmu pretestību vismaz 500 mm diapazonā
3.4 | Ratiņi aprīkoti ar 4 antistatiskiem dubultriteņiem, no kuriem vismaz divi ir ar bremzēm
3.5 | Monitora statīvs ar vismaz 360 grādu rotācijas diapazonu, -5/+25 grādu savērsumu, maināmu augstumu ar maināmu pretestību vismaz 120 mm diapazonā
3.6 | Ratiņu darba virsmas laukums 500 x 250 mm, ar maksimālo slodzi vismaz 7 kg
3.7 | Stumjamie rokturi darba virsmas augstumā
3.8 | Svira darba virsmas augstuma regulēšanai
3.9 | Uz abām pusēm izvelkams pelītes paliktnis ar izmēru vismaz 200 x 200 mm
3.10 | Klaviatūras paliktnis ar plaukstas atbalstu ar izmēru vismaz 400 x 200 mm un maināmu savērsuma leņķi
3.11 | Ar atslēgu slēdzams korpuss, kurā iebūvēta baterija, lādētājs un citas komponentes
3.12 | Iebūvēta litija jona baterija ar vismaz 20Ah ietilpību
3.13 | Ievūvēts baterijas lādētājs ar vismaz 100W jaudu un konvekcijas metodes dzesēšanu
3.14 | Displejs ar baterijas uzlādes indikatoru ar baterijas uzlādes procentuālu attēlojumu
4. | Medikamentu atvilktņu modulis
4.1 | Ratiņi aprīkoti ar diviem medikamentu atviktņu moduļiem, 2 gab.
4.2 | Ratiņi aprīkoti ar vienu medikamentu atvilktņu moduli, 2 gab.
4.3 | Katram modulim ir jābūt vismaz 12 atvilktnēm
4.4 | Atvilktnes piesaiste pacientam caur aplikāciju
4.5 | Automātiska atviktņu atvēršana un aizslēgšana atbilstoši pacientam.
4.6 | Atvilktnes moduļa izmērs: platums 35-40 cm, augstums 25-30 cm, dziļums 30-35 cm
4.7 | Atvilktnes izmērs: platums 70-80 mm, augstums, 50-55 mm, dziļums, 200-250 mm
5. | Papildus prasības
5.1. | Ražotāja garantija 24 mēneši.
5.2. | Produktam ir CE sertifikāts.
5.3. | Pretendenta rīcībā ir vismaz viens ražotāja apmācīts servisa inženieris.
5.4. | Pretendents ir ražotāja pilnvarots pārstāvis.
EUR bez PVN
| EUR ar PVN |  |  | 0