## Saturs
1. daļa - EMG adatu elektrodi un piederumi
2. daļa - EMG virsmas un zemējuma elektrodi un piederumi
3. daļa - EMG stimulācijas elektrodi un piederumi
4. daļa - EEG elektrodi un piederumi
5. daļa - EEG/EMG elektrodu gēli un pastas
6. daļa - EEG/EMG citi piederumi
7. daļa - Citi EMG virsmas elektrodi un piederumi
8. daļa - Elektrodu pasta EEG pieraksta veikšanai, Elefix
9. daļa - EEG/EMG elektrodu piederumi

## 1.
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
EEG un EMG piederumi
1. daļa - EMG adatu elektrodi un piederumi
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi;
2) | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli. Pretendentam jānorāda attiecīgie piedāvātās preces tehniskie parametri;
4) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
5) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu, iesniedzot ražotāja apliecinājumu par saderību ar norādīto iekārtu;
6) | Paredzamais daudzums norādīts, ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma priekšmeta daļas kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
7) | Daudzreizlietojamo Preču garantijas termiņš vismaz 12 mēneši.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1 | Koncentriski adatu EMG elektrodi ar savienotājvadu
1.1.1 | Koncentriski adatu EMG elektrodi
| Paredzamais daudzums (gab.): | 3600
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1.1.1 | Tehniskās prasības:
1.1.2.1.1 | Koncentrisks elektrods;
1.1.2.1.2 | Garums: 37±1 mm;
1.1.2.1.3 | Diametrs: 0,46±0,05 mm (26G);
1.1.2.1.4 | Pieraksta laukums (recording area): 0,07±0,01 mm2;
1.1.2.1.5 | Ar krāsas kodējumu;
1.1.2.1.6 | Vienreizlietojami;
1.1.2.1.7 | Piedāvāt pašlaik lietošanā esošu Dantec DCN Natus Neurology elektrodu (atsauces nr. 9013S0032) vai analogu.
1.1.1.2 | Saderība ar iekārtu:
1.1.1.1.2 | Elektrodam jābūt pilnībā saderīgam ar pašlaik lietošanā esošām EMG iekārtām bez papildus pārejām: Natus Dantec Keypoint.
1.1.2 | Savienotājvads koncentriskiem adatu EMG elektrodiem
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1.2.1 | Kopējās tehniskās prasības:
1.1.2.1.1 | Pilnībā ekranēts no ārējo EM avotu ietekmes;
1.1.2.1.2 | No elektroda puses koaksiāls konektors;
1.1.2.1.3 | No ierīces puses 5 polu DIN standarta konektors;
1.1.2.1.4 | Daudzreizlietojams;
1.1.2.1.5 | Piedāvāt pašlaik lietošanā esošu Dantec DNC Natus Neurology HUSH elektrodu savienotājvadu vai analogu.
1.1.2.2 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums: | Vienības cena bez PVN:
1.1.2.2.1 | Savienotājvada garums ne mazāk kā 1 m (atsauces nr. 9013C0013); | 8
1.1.2.2.2 | Savienotājvada garums ne mazāk kā 2 m (atsauces nr. 9013C0023). | 16
1.1.2.3 | Saderība ar iekārtu:
1.1.2.3.1 | Savienotājvadam jābūt pilnībā saderīgam ar pašlaik lietošanā esošām EMG iekārtām bez papildus pārejām: Natus Dantec Keypoint.
Cena kopā bez PVN, EUR (1.1.+1.2.): |  | 0

## 2.
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
EEG un EMG piederumi
2. daļa - EMG virsmas un zemējuma elektrodi un piederumi
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi;
2) | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli. Pretendentam jānorāda attiecīgie piedāvātās preces tehniskie parametri.
4) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
5) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu, iesniedzot ražotāja apliecinājumu par saderību ar norādīto iekārtu;
6) | Paredzamais daudzums norādīts, ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma priekšmeta daļas kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
7) | Daudzreizlietojamo Preču garantijas termiņš vismaz 12 mēneši.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.1 | EMG pieraksta virsmas līmelektrodi ar savienotājkabeli
2.1.1 | EMG pieraksta virsmas līmelektrodi
| Paredzamais daudzums (gab.): | 60000
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.1.1.1 | Tehniskās prasības:
2.1.1.1.1 | Pieraksta laukums (recording area): 10±0,05 mm2;
2.1.1.1.2 | Vienreizlietojami;
2.1.1.1.3 | Kvadrāta formas ar noapaļotiem stūriem;
2.1.1.1.4 | Nesatur lateksu;
2.1.1.1.5 | Ag/Ag hlorīda jutīgais elements;
2.1.1.1.6 | Uz elektroda virsmas pašlīpošs vadošs hidrogēls, kas nodrošina labu kontaktu ar pacienta ādas virsmu;
2.1.1.1.7 | Jābūt savietojamam ar EMG kabeli ar klipša palīdzību;
2.1.1.1.8 | Piedāvāt pašlaik lietošanā esošu Covidien ražoto Kendall Nutab Diagnostic Tab elektrodu (atsauces nr. ER88007); Alpine bioMed elektrodu (atsauces nr. 9013S0232) vai analogu.
2.1.1.2 | Saderība ar iekārtu:
2.1.1.2.1 | Līmelektrodam jābūt pilnībā saderīgam ar pašlaik lietošanā esošām EMG iekārtām bez papildus pārejām: Natus Dantec Keypoint.
2.1.2. | EMG virsmas līmelektrodu savienotājkabelis
| Paredzamais daudzums (gab.): | 16
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.1.2.1 | Tehniskās prasības:
2.1.2.1.1 | Daudzreizlietojams;
2.1.2.1.2 | Savienotājvada garums ne mazāk kā 0,8 m;
2.1.2.1.3 | Ar trim knaģveida klipšiem ar dažādu krāsu kodiem;
2.1.2.1.4 | No ierīces puses 5 polu DIN standarta konektors;
2.1.2.1.5 | Pilnībā ekranēts no ārējo EM avotu ietekmes;
2.1.2.1.6 | Daudzreizlietojams;
2.1.2.1.7 | Piedāvāt pašlaik lietošanā esošu Natus Neurology savienotājkabeli (atsauces nr. 9013C0232) vai analogu.
2.1.2.2 | Saderība ar iekārtu:
2.1.2.2.1 | Jābūt savietojamam ar 2.1.1 nodaļā aprakstīto EMG pieraksta virsmas līmelektrodu;
2.1.2.2.2 | Savienotājkabelim jābūt pilnībā saderīgam ar pašlaik lietošanā esošām EMG iekārtām bez papildus pārejām: Natus Dantec Keypoint.
2.2 | Bipolārais stieņveida elektrods
| Paredzamais daudzums (gab.): | 16
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.2.1 | Tehniskās prasības:
2.2.1.1 | Vada garums ne mazāk kā 1 m;
2.2.1.2 | Ar HUSH tipa zemējumu pret ārējiem artifaktiem;
2.2.1.3 | Stienīša tipa pacienta gals ar diviem diska tipa elektrodiem ar diametriem 10±1 mm;
2.2.1.4 | Attālums starp elektrodu centriem: 30±2 mm;
2.2.1.5 | No ierīces puses 5 polu DIN standarta konektors;
2.2.1.6 | Daudzreizlietojams;
2.2.1.7 | Piedāvāt pašlaik lietošanā esošu Natus HUSH Bipolar Bar Electrode (atsauces nr. 9013S0352) vai analogu;
2.2.2 | Saderība ar iekārtu:
2.2.2.1 | Vadam un elektrodam jābūt pilnībā saderīgam ar pašlaik lietošanā esošām EMG iekārtām bez papildus pārejām: Natus Dantec Keypoint.
2.3 | Diskveida elektrodi
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.3.1 | Tehniskās prasības:
2.3.1.1 | Vada garums ne mazāk kā 1 m;
2.3.1.2 | Ar HUSH tipa zemējumu pret ārējiem artifaktiem;
2.3.1.3 | Divi diski ar diametru 10±1 mm;
2.3.1.4 | No ierīces puses 5 polu DIN standarta konektors;
2.3.1.5 | Daudzreizlietojams;
2.3.1.6 | Piedāvāt pašlaik lietošanā esošu Natus Hush Disc Electrodes (atsauces nr. 9013S0402) vai analogu;
2.3.2 | Saderība ar iekārtu:
2.3.2.1 | Vadam un elektrodam jābūt pilnībā saderīgam ar pašlaik lietošanā esošām EMG iekārtām bez papildus pārejām: Natus Dantec Keypoint.
2.4 | Gredzenveida elektrodi
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.4.1 | Tehniskās prasības:
2.4.1.1 | Vada garums ne mazāk kā 1 m;
2.4.1.2 | Divi gredzenveida elektrodi;
2.4.1.3 | No ierīces puses 5 polu DIN standarta konektors;
2.4.1.4 | Daudzreizlietojams;
2.4.1.5 | Piedāvāt pašlaik lietošanā esošu Natus Digital Ring Electrodes elektrodu (atsauces nr. 9013S0302) vai analogu;
2.4.2 | Saderība ar iekārtu:
2.4.2.1 | Vadam un elektrodam jābūt pilnībā saderīgam ar pašlaik lietošanā esošām EMG iekārtām bez papildus pārejām: Natus Dantec Keypoint.
2.5 | EMG zemējuma elektrods
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.5.1 | Tehniskās prasības:
2.5.1.1 | Elektrods paredzēts mērcēšanai sālsūdenī;
2.5.1.2 | Daudzreizlietojams;
2.5.1.3 | Velcro tipa aptināma apkārt ekstremitātēm fiksācijas siksna;
2.5.1.4 | Fiksācijas siksnai mīksts pārklājums pacienta ērtībai;
2.5.1.5 | Fiksācijas siksnas platums: 20±5 mm;
2.5.1.6 | Vada garums ne mazāk kā 1,5 m;
2.5.1.7 | No ierīces puses 1,5 mm female touch proof tipa DIN standarta konektors;
2.5.1.8 | Daudzreizlietojams;
2.5.1.9 | Piedāvāt pašlaik lietošanā esošu Dantec Natus Neurology zemējuma elektrodu vai analogu.
2.5.2 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums: | Vienības cena bez PVN:
2.5.2.1 | Elektrods ar fiksācijas siksnas garumu 18,5±2 cm (atsauces nr. 9013S0735); | 16
2.5.2.2 | Elektrods ar fiksācijas siksnas garumu 45±2 cm (atsauces nr. 9013S0775). | 8
2.5.3 | Saderība ar iekārtu:
2.5.3.1 | Zemējuma elektrodam jābūt pilnībā saderīgam ar pašlaik lietošanā esošām EMG iekārtām bez papildus pārejām: Natus Dantec Keypoint.
Cena kopā bez PVN, EUR (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.): |  | 0

## 3.
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
EEG un EMG piederumi
3. daļa - EMG stimulācijas elektrodi un piederumi
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi;
2) | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli. Pretendentam jānorāda attiecīgie piedāvātās preces tehniskie parametri;
4) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
5) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu, iesniedzot ražotāja apliecinājumu par saderību ar norādīto iekārtu;
6) | Paredzamais daudzums norādīts, ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma priekšmeta daļas kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
7) | Daudzreizlietojamo Preču garantijas termiņš vismaz 12 mēneši.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.1 | Bipolārs virsmas stimulācijas elektrods
| Paredzamais daudzums (gab.): | 12
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
3.1.1 | Veicamās funkcijas:
3.1.1.1 | Elektrods tiek lietots kopā ar sālsūdenī mērcētiem filca ieliktnīšiem, lai pierakstītu un/vai stimulētu kustību un jušanas nervus;
3.1.2 | Tehniskās prasības:
3.1.2.1 | Vada garums ne mazāks par 1,8 m;
3.1.2.2 | Daudzreizlietojams;
3.1.2.3 | Filca ieliktnīšu diametrs 6±0,5 mm, garums 7±0,5 mm;
3.1.2.4 | Attālums starp filca ieliktnīšu centriem 23±0,5 mm;
3.1.2.5 | Ar indikatoru, kas identificē katodu;
3.1.2.6 | No ierīces puses 5 polu DIN standarta konektors;
3.1.2.7 | Piedāvāt pašlaik lietošanā esošu Natus Neurology elektrodu (atsauces nr. 9013L0362) vai analogu.
3.1.3 | Saderība ar iekārtu:
3.1.3.1 | Elektrodam jābūt pilnībā saderīgam ar pašlaik lietošanā esošām EMG iekārtām bez papildus pārejām: Natus Dantec Keypoint.
3.2 | Bipolārs virsmas stimulācijas elektrods
| Paredzamais daudzums (gab.): | 12
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
3.2.1 | Veicamās funkcijas:
3.2.1.1 | Elektrods tiek lietots kopā ar sālsūdenī mērcētiem filca ieliktnīšiem, lai pierakstītu un/vai stimulētu kustību un jušanas nervus;
3.2.2 | Tehniskās prasības:
3.2.2.1 | Vada garums ne mazāks par 1,8 m;
3.2.2.2 | Daudzreizlietojams;
3.2.2.3 | Filca ieliktnīšu diametrs 6±0,5 mm, garums 7±0,5 mm;
3.2.2.4 | Attālums starp filca ieliktnīšu centriem 23±0,5 mm;
3.2.2.5 | Ar indikatoru, kas identificē katodu;
3.2.2.6 | Ar fiksētu rokturi;
3.2.2.7 | No ierīces puses 5 polu DIN standarta konektors;
3.2.2.8 | Piedāvāt pašlaik lietošanā esošu Natus Neurology elektrodu (atsauces nr. 9013L0222) vai analogu.
3.2.3 | Saderība ar iekārtu:
3.2.3.1 | Elektrodam jābūt pilnībā saderīgam ar pašlaik lietošanā esošām EMG iekārtām bez papildus pārejām: Natus Dantec Keypoint.
3.3 | Filca ieliktnis bipolāram virsmas stimulācijas elektrodam
| Paredzamais daudzums (gab.): | 200
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
3.3.1 | Tehniskās prasības:
3.3.1.1 | Filca ieliktnis;
3.3.1.2 | Vienreizlietojams;
3.3.1.3 | Ieliktņa garums 7±0,4 mm un diametrs 6±0,3 mm;
3.3.1.4 | Piedāvāt pašlaik lietošanā esošu Natus Neurology filca ieliktni (atsauces nr. 9013L3522) vai analogu.
3.3.2 | Saderība ar iekārtu:
3.3.2.1 | Filca ieliktnim jābūt pilnībā saderīgam ar pašlaik lietošanā esošām Natus Neurology bipolāriem virsmas stimulācijas elektrodiem (atsauces nr. 9013L0362, 9013L0222) vai to analogiem.
Cena kopā bez PVN, EUR (3.1.+3.2.+3.3.): |  | 0

## 4.
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
EEG un EMG piederumi
4. daļa - EEG elektrodi un piederumi
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi;
2) | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli. Pretendentam jānorāda attiecīgie piedāvātās preces tehniskie parametri;
4) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
5) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu, iesniedzot ražotāja apliecinājumu par saderību ar norādīto iekārtu;
6) | Paredzamais daudzums norādīts, ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma priekšmeta daļas kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
7) | Daudzreizlietojamo Preču garantijas termiņš vismaz 12 mēneši.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.1 | EEG elektrodu fiksējoša cepure
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
4.1.1 | Kopējās tehniskās prasības:
4.1.1.1 | Vismaz divas silikona mainīgas saites virzienā no pieres uz pakausi;
4.1.1.2 | Vismaz sešas silikona saites no auss līdz ausij;
4.1.1.3 | Silikona caurules savienotas ar O-tipa gredzeniem;
4.1.1.4 | Paredzēta tiltiņelektrodu (Bridge electrode) fiksācijai;
4.1.1.5 | Ar komfortablu, dezinficējamu zoda aizsargu;
4.1.1.6 | Daudzreizlietojama;
4.1.1.7 | Piedāvāt pašlaik lietošanā esošu Natus fiksējošo cepuri vai analogu.
4.1.2 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums: | Vienības cena bez PVN:
4.1.2.1 | Bērnu izmērs (atsauces nr. 504731); | 4
4.1.2.2 | Pieaugušo izmērs (atsauces nr. 504730). | 12
4.2 | EEG tiltiņelektrods
| Paredzamais daudzums (gab.): | 80
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
4.2.1 | Tehniskās prasības:
4.2.1.1 | Izmērs: pieaugušo;
4.2.1.2 | Komplektā iekļauts elektroda pārvalks un O-tipa gredzens;
4.2.1.3 | Elektroda diametrs: 28±2 mm;
4.2.1.4 | Konektora atvērums: 2 mm;
4.2.1.5 | Daudzreizlietojams;
4.2.1.6 | Piedāvāt pašlaik lietošanā esošu Natus tiltiņelektrodu (atsauces nr. 505209) vai analogu.
4.3 | Ausu EEG elektrods
| Paredzamais daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
4.3.1 | Tehniskās prasības:
4.3.1.1 | Ag/AgCl kontakta virsma;
4.3.1.2 | Ar knaģveida stiprinājumu pie auss ļipiņas;
4.3.1.3 | Vada garums: ne mazāk kā 80 mm;
4.3.1.4 | Iespēja kontrolēt auss elektroda satveršanas spiedienu pacienta komfortam;
4.3.1.5 | No ierīces puses DIN standarta touch proof tipa konektors;
4.3.1.6 | Daudzreizlietojams;
4.3.1.7 | Piedāvāt pašlaik lietošanā esošu Natus ausu elektrodu (atsauces nr. 505220) vai analogu.
4.3.2 | Saderība ar iekārtu:
4.3.2.1 | Elektrodam jābūt pilnībā savietojamam ar Schwarzer EEG aparātu.
Cena kopā bez PVN, EUR (4.1.+4.2.+4.3.): |  | 0

## 5.
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
EEG un EMG piederumi
5. daļa - EEG/EMG elektrodu gēli un pastas
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi;
2) | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli. Pretendentam jānorāda attiecīgie piedāvātās preces tehniskie parametri;
4) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
5) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu, iesniedzot ražotāja apliecinājumu par saderību ar norādīto iekārtu;
6) | Paredzamais daudzums norādīts, ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma priekšmeta daļas kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.1 | Elektrodu gēls EEG pieraksta veikšanai
| Paredzamais daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
5.1.1 | Tehniskās prasības:
5.1.1.1 | Iepakojuma tips: burka;
5.1.1.2 | Vienā burkā ne vairāk par 250 g gēla;
5.1.1.3 | Augsta elektriskā vadītspēja;
5.1.1.4 | Ūdenī šķīstošs;
5.1.1.5 | pH vērtība no 6,3 līdz 6,7 vai plašāk;
5.1.1.6 | Neizraisa ādas kairinājumus vai toksisku iedarbību;
5.1.1.7 | Piedāvāt Spes Medica ražoto Neurgel (atsauces nr. NEURGEL250V) elektrodu gēlu vai analogu.
5.2 | Gēls elektrodu uzlikšanas vietas uz ādas sagatavošanai
| Paredzamais daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
5.2.1 | Tehniskās prasības:
5.2.1.1 | Palīdz sagatavot elektroda uzlikšanas vietu uz ādas. Noņem ādas augšējo slāni un samitrina zemāko ādas slāni;
5.2.1.2 | Iepakojuma tips: tūbiņa;
5.2.1.3 | Vienā tūbiņā ne mazāk par 114 g gēla;
5.2.1.4 | Mērens abrazīvums;
5.2.1.5 | Augsta elektriskā vadītspēja;
5.2.1.6 | Novērš svīšanu un muskuļu artifaktus;
5.2.1.7 | Neizraisa ādas kairinājumus vai toksisku iedarbību;
5.2.1.8 | Piedāvāt Weaver and Company ražoto Nuprep gēlu (atsauces nr. 10-30) vai analogu.
5.3 | Elektrodu pasta EEG pieraksta veikšanai
| Paredzamais daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
5.3.1 | Veicamās funkcijas:
5.3.1.1 | Palīdz noturēt elektrodus to uzlikšanas vietā;
5.3.2 | Tehniskās prasības:
5.3.2.1 | Iepakojuma tips: tūbiņa;
5.3.2.2 | Vienā tūbiņā ne mazāk par 114 g pastas;
5.3.2.3 | Mērens abrazīvums;
5.3.2.4 | Augsta elektriskā vadītspēja;
5.3.2.5 | Viegli notīrama no ādas;
5.3.2.6 | Neizraisa ādas kairinājumus vai toksisku iedarbību;
5.3.2.7 | Piedāvāt Weaver and Company ražoto Ten20 elektrodu pastu (atsauces nr. 10-20-4T) vai analogu.
Cena kopā bez PVN, EUR (5.1. +5.2.+5.3.): |  | 0

## 6.
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
EEG un EMG piederumi
6. daļa - EEG/EMG citi piederumi
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi;
2) | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli. Pretendentam jānorāda attiecīgie piedāvātās preces tehniskie parametri;
4) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
5) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu, iesniedzot ražotāja apliecinājumu par saderību ar norādīto iekārtu;
6) | Paredzamais daudzums norādīts, ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma priekšmeta daļas kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
7) | Daudzreizlietojamo Preču garantijas termiņš vismaz 12 mēneši.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6.1 | Mērlente
| Paredzamais daudzums (gab.): | 8
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
6.1.1 | Veicamās funkcijas:
6.1.1.1 | Mērlenti izmanto pētījumos par nervu vadītspēju, kā arī citiem pielietojumiem;
6.1.2 | Tehniskās prasības:
6.1.2.1 | Ievelkama mērlente;
6.1.2.2 | Mērlente ar centimetru iedaļām;
6.1.2.3 | Mērlentes mazākā iedaļa: 1 mm;
6.1.2.4 | Mērlentes garums: 150±8 cm;
6.1.2.5 | Daudzreizlietojama;
6.1.2.6 | Piedāvāt Alpine bioMed ražoto mērlenti (atsauces nr. 9030L1052) vai analogu.

## 7.
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
EEG un EMG piederumi
7. daļa - Citi EMG virsmas elektrodi un piederumi
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi;
2) | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli. Pretendentam jānorāda attiecīgie piedāvātās preces tehniskie parametri;
4) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
5) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu, iesniedzot ražotāja apliecinājumu par saderību ar norādīto iekārtu;
6) | Paredzamais daudzums norādīts, ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma priekšmeta daļas kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
7) | Daudzreizlietojamo Preču garantijas termiņš vismaz 12 mēneši.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7.1 | Bipolārs virsmas stimulators ar intensitātes kontroli
| Paredzamais daudzums (gab.): | 3
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
7.1.1 | Veicamās funkcijas:
7.1.1.1 | Stimulators tiek lietots, lai stimulētu un/vai reģistrētu kustību un jušanas nervus, kas lokalizēti dziļi;
7.1.2 | Tehniskās prasības:
7.1.2.1 | Vada garums ne mazāk par 1,5 m;
7.1.2.2 | Daudzreizlietojams;
7.1.2.3 | Ergonomisks rokturis;
7.1.2.4 | Ar intensitātes kontroli;
7.1.2.5 | No ierīces puses 5 polu DIN Right Angle standarta konektors;
7.1.2.6 | Piedāvāt pašlaik lietošanā esošu Natus Neurology elektrodu (atsauces nr. 9031E0153) vai analogu.
7.1.3 | Saderība ar iekārtu:
7.1.3.1 | Elektrodam jābūt pilnībā saderīgam ar pašlaik lietošanā esošām EMG iekārtām bez papildus pārejām: Natus Dantec Keypoint.
7.2 | Fiksācijas siksna bipolāram virsmas stimulācijas elektrodam
| Paredzamais daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
7.2.1 | Tehniskās prasības:
7.2.1.1 | Velcro tipa aptināma apkārt ekstremitātēm fiksācijas siksna;
7.2.1.2 | Fiksācijas siksnas garums: 50±2,5 cm;
7.2.1.3 | Fiksācijas siksnas platums: 2±0,1 cm;
7.2.1.4 | Daudzreizlietojama;
7.2.1.5 | Piedāvāt pašlaik lietošanā esošu Natus Neurology fiksācijas siksnu (atsauces nr. 9013L0382) vai analogu.
7.2.2 | Saderība ar iekārtu:
7.2.2.1 | Fiksācijas siksnai jābūt pilnībā saderīgai ar pašlaik lietošanā esošām Natus Neurology bipolāriem virsmas stimulācijas elektrodiem (atsauces nr. 9013L0362, 9013L0222) vai to analogiem.
Cena kopā bez PVN, EUR (7.1. +7.2.): |  | 0

## 8.
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
EEG un EMG piederumi
8. daļa - Elektrodu pasta EEG pieraksta veikšanai, Elefix
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas Preču piegādi;
2) | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli. Pretendentam jānorāda attiecīgie piedāvātās preces tehniskie parametri;
4) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
5) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu, iesniedzot ražotāja apliecinājumu par saderību ar norādīto iekārtu;
6) | Paredzamais daudzums norādīts, ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma priekšmeta daļas kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
8.1 | Elektrodu pasta EEG pieraksta veikšanai
| Paredzamais daudzums (gab.): | 12
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
8.1.1 | Veicamās funkcijas:
8.1.1.1 | Palīdz noturēt elektrodus to uzlikšanas vietā;
8.1.2 | Tehniskās prasības:
8.1.2.1 | Iepakojuma tips: tūbiņa;
8.1.2.2 | Vienā tūbiņā ne mazāk kā 180 g pastas;
8.1.2.3 | Mērens abrazīvums;
8.1.2.4 | Augsta elektriskā vadītspēja;
8.1.2.5 | Viegli notīrama no ādas;
8.1.2.6 | Neizraisa ādas kairinājumus vai toksisku iedarbību;
8.1.2.7 | Piedāvāt Nihon Kohden ražoto Elefix elektrodu pastu (atsauces nr. Z-181BE) vai analogu.

## 9.
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
EEG un EMG piederumi
9. daļa - EEG/EMG elektrodu piederumi
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi;
2) | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli. Pretendentam jānorāda attiecīgie piedāvātās preces tehniskie parametri;
4) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
5) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu, iesniedzot ražotāja apliecinājumu par saderību ar norādīto iekārtu;
6) | Paredzamais daudzums norādīts, ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma priekšmeta daļas kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
9.1 | Elektrodu fiksācijas leikoplasts
| Paredzamais daudzums (gab.): | 8
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
9.1.1 | Tehniskās prasības:
9.1.1.1 | Izmēri: platums 2,5± 0,5 cm, garums vismaz 9 m;
9.1.1.2 | Viegli noplēšams visos virzienos;
9.1.1.3 | Caurspīdīgs, perforēts;
9.1.1.4 | Labi pielip pie ādas un cauruļvadiem;
9.1.1.5 | Hipoalerģisks, nesatur lateksu;
9.1.1.6 | Ūdensnecaurlaidīgs;
9.1.1.7 | Piedāvāt pašlaik lietošanā esošu 3M Transpore leikoplastu vai analogu.