## Laboratorijas_preces
1.pielikums atklāta konkursa nolikumam "Laboratorijas preču papildus iepirkums", id. NR. SKUS 2012/33
Pozīcijas Nr. | Preces nosaukums | Specifikācija | Plānotais preču daudzums 36 mēnešiem | Preces mērvienība (testi, ml, gab. u.t.t.) | Vienību skaits komplektā | Komplektu skaits | Preces oriģinālais nosaukums | Preces kods | Ražotāja firma | Piegādes termiņš | Uzglabāšanas noteikumi | Ražotāja instrukcijas (datu lapas vai kataloga) lpp., kurā fiksēta tehniskās specifikācijas prasību izpilde | Komplekta vai vienības cena Ls bez PVN | PVN likme % | Komplekta vai vienības cena Ls ar PVN | Kopējā apjoma cena Ls par 36 mēnešiem bez PVN | Kopējā apjoma cena Ls par 36 mēnešiem ar PVN
Reaģenti Imūnfluoriscences metodei (piedāvāt visu kopā)
1. | HEP-2 šūnu noteikšanas komplekts | HEP-2 šūnu noteikšanas komplekts 20x12,HEP-2 ANA kit 240 | 66 | komplekts
| Komplekts antivielu noteikšanai pret neitrofilu citoplazmu | Komplekts antivielu noteikšanai pret neitrofilu citoplazmu etanola fiksēts 20x12,240 | 24 | komplekts
| Antivielu pret neitrofilu citoplazmu noteikšanas stikls | Antivielu pret neitrofilu citoplazmu noteikšanas stikls ar sešām iedobēm 10x6, etanola fiksēts | 30 | komplekts
| Fluoriscentais izotiocionīts (FITC) | Fluoriscentais izotiocionīts (FITC IgG ) Mky absorbēts 7 ml | 36 | gabals
| HEP-2 šūnu noteikšanas stikls | HEP-2 šūnu noteikšanas stikls ar sešām iedobēm, ANA noteikšanai 10x6 | 36 | gabals
| Antivielu pret šķērssvītroto muskulatūru noteikšanas stikls | Antivielu pret šķērssvītroto muskulatūru noteikšanas stikls(Mky) ar četrām iedobēm (1x4) | 120 | komplekts
| Antivielu pret olnīcu audiem noteikšanas stikls | Antivielu pret olnīcu audiem noteikšanas stikls(Mky) ar četrām iedobēm(1x4) | 150 | gabals
| Antivielu pret glomerulu bazālo membrānu noteikšanas stikls | Antivielu pret glomerulu bazālo membrānu noteikšanas stikls (Mky) ar četrām iedobēm(1x4) | 150 | gabals
| Antivielu pret virsnieru audiem noteikšanas stikls | Antivielu pret virsnieru audiem noteikšanas stikls ar četrām iedobēm (Mky) (1x4) | 60 | komplekts
2. | Komplekts antivielu noteikšanai pret aknu, nieru, kuņģa un HEP-2 audiem | Komplekts antivielu noteikšanai pret aknu, nieru, kuņģa un HEP-2 audiem, stikls ar piecām iedobēm 20x5 | 36 | komplekts
| Komplekts antivielu noteikšanai pret aknu, nieru, kuņģa un HEP-2 audiem | Komplekts antivielu noteikšanai pret aknu, nieru, kuņģa un HEP-2 audiem, stikls ar piecām iedobēm 10x10 | 36 | gabals
| Antivielu pret aizkuņģa dziedzeri un cerebellum noteikšanas stikls | Antivielu pret aizkuņģa dziedzeri un cerebellum noteikšanas stikls(Mky) ar piecām iedobēm 10x5 | 36 | gabals
| Antivielu pret trombocītiem noteikšanas stikls | Antivielu pret trombocītiem noteikšanas stikls ar piecām iedobēm, 10x5 | 9 | gabals
| Antivielu pret pemphigus noteikšanas stikls | Antivielu pret pemphigus noteikšanas stikls ar piecām iedobēm,1x5 | 30 | gabals
| Antivielu pret aquaporin -4 noteikšanas stikls | Antivielu pret aquaporin -4 noteikšanas stikls ar trīs iedobēm,10x3 | 45 | gabals
| Neironālo antigēnu profils (amfizīns,CV2,PNMA2,Ma2/Ta, Ri,Yo,Hu, recoverin, titin) | Neironālo antigēnu profils (amfizīns,CV2,PNMA2,Ma2/Ta, Ri,Yo,Hu, recoverin, titin)1x16 | 15 | gabals
| Anti VGKC,VGCC antivielu noteikšanas stikls | Anti VGKC,VGCC antivielu noteikšanas stikls 10x3 | 12 | gabals
3. | Antifosfolipīdu IgG,IgM antivielu noteikšanas komplekts | ELISA test sistēma kvantitatīvai kardiolipīnu, fosfatidilserīna, fosfatidilinozitola, fosforskābes,B2 glikoproteīna I noteikšanai 96 pozicijām ietverot pozitīvo, negatīvo kontroli, kalibratorus -6 | 63 | komplekts
4. | ENA(ekstraģēto nukleolāro antivielu) combi noteikšanas komplekts cilvēka serumā | ELISA test sistēma Sm, nRNS, Scl 70,Jo-1,SSA,SSB av noteikšanai 12 pacientiem. 4 kontrolserumi-negatīvais, pozitīvais, stipri pozitīvais, robežlīmeņa | 60 | komplekts
5. | Cilvēka serumā nosakāmā antivielas pret audu transglutamināzi IgA klases | ELISA test sistēma 96 pozicijām, 2 kontroles un 5 kalibratori. | 18 | komplekts
6. | CIC cirkulējošo imūnkompleksu noteikšanas komplekts cilvēka serumā | ELISA test sistēma 96 pozicijām, 2 kontroles, 5 kalibratori | 75 | komplekts
7. | Anti transglutamināze IgA | Svītrkodēts strips 8 iedobēm, ietver visu nepieciešamo vienam testam.ELISA metode. Saderīgs ar Allegria Orgentec | 18 | komplekts
| AMA M 2 | Svītrkodēts strips 8 iedobēm, ietver visu nepieciešamo vienam testam.ELISA metode. Saderīgs ar Allegria Orgentec | 24 | komplekts
| Anti SLA | Svītrkodēts strips 8 iedobēm, ietver visu nepieciešamo vienam testam.ELISA metode. Saderīgs ar Allegria Orgentec | 24 | komplekts
| Anti Sp-100 | Svītrkodēts strips 8 iedobēm, ietver visu nepieciešamo vienam testam.ELISA metode. Saderīgs ar Allegria Orgentec | 24 | komplekts
| Iekšējā faktora noteikšanas tests | Svītrkodēts strips 8 iedobēm, ietver visu nepieciešamo vienam testam.ELISA metode. Saderīgs ar Allegria Orgentec | 24 | komplekts
| Cilvēka serumā nosakāmā s antivielas pret audu transglutamināzi Ig G klases | Svītrkodēts strips 8 iedobēm, ietver visu nepieciešamo vienam testam.ELISA metode 24 testi. Saderīgs ar Allegria Orgentec | 6 | komplekts
| Anti HSV ½ IgG klases antivielas | Svītrkodēts strips 8 iedobēm, ietver visu nepieciešamo vienam testam.ELISA metode 24 testi. Saderīgs ar Allegria Orgentec | 6 | komplekts
| Anti HSV ½ IgM klases antivielas | Svītrkodēts strips 8 iedobēm, ietver visu nepieciešamo vienam testam.ELISA metode 24 testi.Saderīgs ar Allegria Orgentec | 6 | komplekts
| Anti Chlamidia pneumoniae IgM klases antivielas | Svītrkodēts strips 8 iedobēm, ietver visu nepieciešamo vienam testam.ELISA metode 24 testi,Saderīgs ar Allegria Orgentec | 9 | komplekts
| Anti Chlamidia pneumoniae IgGAM | Svītrkodēts strips 8 iedobēm, ietver visu nepieciešamo vienam testam.ELISA metode 24 testi. Saderīgs ar Allegria Orgentec | 9 | komplekts
| Anti Chlamidia trachomatis IgM | Svītrkodēts strips 8 iedobēm, ietver visu nepieciešamo vienam testam.ELISA metode 24 testi. Saderīgs ar Allegria Orgentec | 9 | komplekts
| Anti Chlamidia trachomatis IgG | Svītrkodēts strips 8 iedobēm, ietver visu nepieciešamo vienam testam.ELISA metode 24 testi. Saderīgs ar Allgeria Orgentec | 9 | komplekts
8. | Treponema IgG ELISA noteikšanas komplekts | ELISA test sistēma 96 pozicijām (ietverot negatīvo, pozitīvo, robežkontroli) | 12 | komplekts
9. | Treponema IgM ELISA noteikšanas komplekts | ELISA test sistēma 96 pozicijām (ietverot negatīvo, pozitīvo, robežkontroli) | 12 | komplekts
10. | c1q inhibitora noteikšanas antiserums, standarts, kontrole | Nefelometrijas metodei ar BNII analizatoru 2ml | 6 | komplekts
11. | Kalprotektīna noteikšanas tests | Testa sistēma ietver visu viena pacienta materiāla(fēces) izmeklēšanai un aparatūras nodrošinājumu kvantitatīva rezultāta nolasīšanai un Melisa programmas pieslēgumu. | 30 komplekti (20 pacientiem) | komplekts
12. | Oligoklonālo antivielu noteikšanas tests CSF- cerebrospinālā šķidrumā | Oligoklonālo antivielu noteikšanas tests ar izoelektriskās fokusēšanas metodi cerebrospinālā šķidrumā un serumā, ietverot kontroles un nepieciešamo aparatūru rezultātu kvantitatīvai nolasīšanai un nodrošinot datu pārnesi Melisas sistēmā.(5x10) | 21 komplekts (5x10 pacientiem) | komplekts
Barotnes enterobaktēriju audzēšanai,diferencēšanai un diagnostikai
13. | Selenīta cistīna buljons | Barotne enterobaktēriju audzēšanai. Fasējums 1 x 500g( viena vienība).Sastāvs uz 1L barotnes Kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 5.0g Laktoze 4.0g Nātrija fosfāts 10.0g Nātrija selenīts 4.0g L cistīns 0.01g | 3 | iepakojums
14. | Bismuta sulfīta agars | Barotne enterobaktēriju audzēšanai,diferencēšanai un diagnostikai. Fasējums 1 x 500g( viena vienība). Sastāvs uz 1L barotnes: Liellopa ekstrakts-5.0g Peptons- 10.0g Dekstroze- 5.0g Nārtija fosfāts 4.0g Dzelzs sulfāts 0.3g Bismuta sulfīta indikators 8.0g Agars 20.0g Briljantzaļais 0.025gr 2 | 6 | iepakojums
15. | MacConkey agārs | Barotne enterobaktēriju audzēšanai,diferencēšanai un diagnostikai. Fasējums 1 x 500g( viena vienība). Sastāvs uz 1l barotnes: Želatīna pankreātiskās šķelšanas produkti 17,0g Kazeīna pankreātiskās šķelšanās produkti 1.5g Dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 1.5g Laktoze 10.0g Žultsskābes 1.5g Nātrija hlorīds 5.0g | 30 | iepakojums
16. | CLED agars | Barotne enterobaktēriju audzēšanai un skaita noteikšanai. Fasējums 1 x 500g( viena vienība). Sastāvs uz 1L barotnes; Želatīna pankreātiskās šķelšanas produkti 4.0 Lielopu gaļas ekstrakts 3.0 Kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 4.0 Laktoze 10.0 l- cistīns 128.0mg bromtimolzilais 0.02 agars 15.0 | 9 | iepakojums
17. | Šķidrā barotne urea noteikšanai | Barotne enterobaktēriju diferencēšanai un diagnostika. Fasējums 1 x 500g( viena vienība). Sastāvs uz 1L barotnes: Rauga ekstrakts- 0.1g Vienaizvietotais kālija fosfāts- 9.1g Divaizvietotais kālija fosfāts- 9.5g Urea- 20.0g Fenolsarkanais- 0.01g | 3 | iepakojums
18. | Barotne enterobaktēriju kustīguma noteikšanai | Barotne enterobaktēriju diferencēšanai un diagnostikai. Fasējums 1 x 500g( viena vienība). Sastāvs uz 1L barotnes Triptons 20gr Peptons 6gr Dzelzs amonija sulfāts 0.2gr Nātrija tiosulfāts 0.2gr Agars 3.5gr CQ: E.coli ATCC 25922 Proteus mirabilis ATCC Derīguma laiks izlietai barotnei stobriņos: līdz 1 mēnesim | 6 | iepakojums
19. | Kliglera dzelzs barotne | Barotne enterobaktēriju diferencēšaia. Fasējums 1 x 500g( viena vienība). Sastāvs uz 1l barotnes: kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 10.0gr, dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 10.0gr, laktoze 10gr, dekstroze 1.gr, nātrijas hlorīds 5.0gr, dzelzs amonija citrāts 0.5gr, nātrija tiosulfāts 0.5gr, agars 15.0gr, fenolsarkanais 25mgr, pH 7.4. | 18 | iepakojums
20. | Sīmonsa citrāta agars | Barotne enterobaktēriju diferencēšanai. Fasējums 1 x 500g( viena vienība). Sastāvs uz 1L barotnes: Amonija dihidrogenfosfāts 1.0g Kālija fosfāts 1.0g Nātrija hlorīds 5.0g Nātrija citrāts 2.0g Magnēzija sulfāts 0.2g Agārs 15.0g Bromtimolzilais 0.08g | 6 | iepakojums
21. | DCLS barotne | Barotne enterobaktēriju diferencēšanai un diagnostikai. Fasējums 1 x 500g( viena vienība). Sastāvs uz 1l barotnes; dezoksiholātskābes 2,5gr,Nātrija citrāts 10,5gr,laktoze 5.0gr,saharoze 5.0gr,kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 3,5gr,dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 33,5gr,lieelopu ekstrakts 3,0gr,nātrija tiosulfāts 5.0gr,neitrālsarkanais 0.03gr, agars 12.0gr 2. | 6 | iepakojums
22. | Salmonellu šigellu agars | Barotne patogēno enterobaktēriju audzēšanai, diferencēšanai un diagnostikai. Fasējums 1 x 500g( viena vienība). Sastāvs uz 1l barotnes: lielopu ekstrakts 5.0gr,kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 2,5gr,Dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 2,5gr,laktoze 10gr,žults sālis 8,5gr,nātrija citrāts 8,5gr,nātrija tiosulfāts 8,5gr,dzelzs citrāts 1gr,agarsa 13,5gr,briljantzaļais 0.33mg,neitrālsarkanais 25.0 mg | 6 | iepakojums
23. | XLD barotne | Barotne enterobaktēriju diferencēšanai un diagnostikai. Fasējums 1 x 500g( viena vienība). Sastāvs uz 1l barotnes: kssiloze 3.5 g,l lizīns 5.0 g,saharoze 7.5 g,laktoze 7,5gr,nātrija hlorīds 5.0 g rauga eksrtakts 3.0 g fenolsarkanais. 0.08 g nātrija dezoksiholāts 2.5 g nātrija tiosulfāts 6.8 g dzelzs amonija citrāts0.8 g agars 13.5 g 2. Fasējums 1 x 500gr | 6 | iepakojums
24. | Eozinmetilenzilā agars | Barotne enterobaktēriju diferencēšanai un diagnostikai. Fasējums 1 x 500g( viena vienība). Sastāvs uz 1L barotnes: Želtatīna pankreātiskās šķelšanas produkti 10.0gr Laktoze 5.0gr Saharoze 5.0gr Kālija hidrogenfosfāts 2.0gr Eozins Y 0.4gr Metilēnzilais 65.0gr Agars 13.5gr | 9 | iepakojums
25. | Hektoena agārs | Barotne enterobaktēriju diferencēšanai un diagnostikai. Fasējums 1 x 500g( viena vienība). Sastāvs uz 1L barotnes: Dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 12.0g Rauga ekstrakts 3.0g Žults sālis 9.0g Laktoze12.0g Saharoze 12.0g Salicīns 2.0g Nātrija hlorīds 5.0g Nātrija tiosulfāts 5.0g Dzelzs amonija citrāts 1.5g Agas 13.5g Bromtimolzilais 64.0mg Skābais fuksīns 0.1mg | 18 | iepakojums
26. | Mac Concey sorbiotola agars | Barotne enterobaktēriju diferencēšanai un diagnostikai kā arī E.coli O 157 kultivēšanai. Fasējums 1 x 500g( viena vienība) | 3 | iepakojums
Barotnes un piedevas prasīgu mikroorganismu audzēšanai ( piedāvāt visu kopā)
27. | GC agara bāze neisēriju un hemofilus ģints baktēriju kultivēšanai | Fasējums 1 x 500g( viena vienība). Sastāvs uz 1l barotnes:Proteāzes peptons 15.0g, Kālija hidrogēnfosfāts 4.0g Kālija dihidrogēnfosfāts 1.0g Nātrija hlorīds 5.0g Agārs 10.0g . | 12 | iepakojums
| VCTN papildinātājs gonokoku barotnēm | Papildinātāja sastāvā; vankomicīns, kolistīns, nistatīns, trimetoprim laktāts. Paredzēts kā papildinātājs GC pamatbarotnei gonokoku kultivēšanai. Iepakojums/vienība 10 x 10ml liofilinizētas ampulas, | 15 | iepakojums
| Brucellas agara bāze | Olbaltumvielas 20,0g, Nātrija bisulfīds - 0.1g, Dekstroxe - 1,0g, Nātrija hlorīds 5.0g, Agars - 15.0g. Fasējums 1 x 500 g.(viena vienība) | 6 | iepakojums
| Vitamīna K hemīna šķīduma piedeva | Fasējums 10 x 10 ml( viena vienība); Sastāvs uz 1l barotnes: Hemīns 0.5g Nātrija hidroksīds 0.4g Vitamīns K 0.05g Etilspirts 10.0ml Derīguma termiņš ne < kā 1 gads Sastāvs uz 1l barotnes:2.fasējums 10 x 10ml | 18 | iepakojums
| IsoVitalex bagātinātājs ar atšķaidītāju | Fasējums 5 x 10ml( viena vienība/iepakojums) | 36 | iepakojums
Difterijas diagnostikai nepieciešamās barotnes (piedāvāt visu kopā)
28. | Kālija telurīta 3.5%% šķīdums | Fasējums 1 x 20ml stobriņi( viena vienība/iepakojums) | 3 | iepakojums
| Hoila agars | Lab-Lemco pulveris10.0gr, Peptons, 10.0dr, Nātrija hlorīds 5.0gr,agars 15.0gr., Fasējums 1 x 500g( viena vienība) | 3 | iepakojums
Difterijas nūjiņas identifikācijai un toksigenitātes noteikšanai nepieciešamās barotnes un paildaprīkojums
29. | KL virulences agars | Sastāvs uz 1l barotnes:Proteāzes peptons 20.0gr, Nātrija hlorīds 2,5gr,agars 15.0gr. Viens ražotājs ar Kl piedevām un LKL antitoksīna stripiem, Fasējums 1 x 500g( viena vienība) | 3 | iepakojums
30. | KL virulences agara piedeva | Kazaminosābes 1.0gr,glicerīns 1.0ml, polisorbīts 80 1.0ml. Fasējums 12 x 20amp.( viena vienība/iepakojums) | 6 | iepakojums
31. | KL difterijas antitoksīna stripi | KL difterijas antitoksīna stripi, Fasējums 1 x 12stripi (viena vienība/iepakojums). | 6 | iepakojums
32. | Barojošais agārs Pizū barotnes pagatavošanai | Paredzēts difterijas nūjiņas bioķīmisko īpašību noteikšanai. Barojošais agārs Pizū barotnes pagatavošanai. Fasējums 1 x 500g( viena vienība). | 3 | iepakojums
Barotnes kampilobaktēriju audzēšanai (piedāvāt visu kopā un no viena ražotāja)
33. | mCCDA barotne(modificēts ogles cefaperazona dezoksiholātagars) kampilobaktēriju audzēšanai | Sastāvs uz 1 l barotnes: Dzīvnieku audu enzemātiskā šķelšanas produkti 10,0gr,nātrija hlorīds 5,0gr, ogle 4,0gr, kazeīna fermentatīvās šķelšanas produkti. 3,0gr,dezoksiholātskābe 1,0gr,nātrija piruvāts 0,25gr, dzelzs sulfāts 0,25gr,agars 8 - 16gr. Fasējums 1 x 500g( viena vienība). | 3 | iepakojums
| Blaser kampolobaktēriju antibiotiku papildinātājs mCCDA agaram un/vai Boltona buljonam | Sastāvs 5ml uz 1litrubarotnes :vankomicīns 5mg,polimiksīns B 1250vien,trimetoprim 2,5mg,cefalotīns 7,5mg,amfoteracīns B1,0mg, Fasējums 10pud x 5( viena vienība/iepak.). | 6 | iepakojums
| Boltona buljons kampilobaktēriju savairošanai | Satāvs uz 1lbarotnes: Dzīvnieku audu šķelšanās produkti 10,0gr,laktalbumīnhidrolizāts 5,0gr,rauga ekstrakts 5,0dr,nātrija hlorīds 5,0gr,n;atrija pituvāts 0,5gr,nātrija metabisulfīds 0,5gr,nātrija karbonāts 0,6gr, akfa ketoglutārskābe 1,0gr.hemīns (izšķīdināts 0,1% nātrija hidroksīdā).Fasējums 1 x 500g( viena vienība). | 3 | iepakojums
| Blaser - Wang papildinātājs | Brucellas agara papildinātājs kampilobaktērijām. No viena ražotāja ar Brucellas agara bāzi. Fasējums 10pud. x 5 viena vienība/iepakojums). | 3 | iepakojums
Barotnes un testsistēmas gonokoku kultivēšanai un identifikācijai
34. | API NH testsistēma | Paredzēts N.gonorrhoeae identifikācijai. Iepakojums/vienība 1 x 12 testi.Piedāvāt komplektā ar reaģentiem 1 iepakojumam NH testsistēmas. | 9 | iepakojums
35. | Komplekts N. gonorrhoae identifikācijai | Reakcijas princips:Ko-aglutinācijas vai imunhromatogrāfijas tests ar N. gonorrhoeae monoklonālajām antivielām N. gonorhoeae identifikācijai.Iepakojums/vienība 1x 12 testi.. | 9 | iepakojums
Gatavās barotnes prasīgo mikroorganismu izdalīšanai (piedāvāt visu kopā )
36. | Mannitola sāls agars | Iepakojums/vienība 1 x 20. Derīgums ne mazāk kā 1 mēnesis. | 36 | iepakojums
| Cled agars | Iepakojums/vienība 1 x 20. Derīgums ne mazāk kā 1 mēnesis. | 36 | iepakojums
| Saburo agars ar antibiotiku piedevu | Iepakojums/vienība 1 x 20. Derīgums ne mazāk kā 1 mēnesis. | 108 | iepakojums
| Kliglera dzelzs agars | Iepakojums/vienība 1 x 20 stobriņi. Derīgums ne mazāk kā 1 mēnesis. | 1500 | iepakojums
| Šokolādes agārs ar bacitracīnu | Sastāvs uz 1L barotnes: Kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 7.5g Dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 7.5g Graudu ciete 1g Kālija dihidrogenfosfāts 1.0g Kālija hidrogenfosfāts 4.5g Nātrija hlorīds 5g Agārs 16.0g Karstas asinis 50ml Piedeva B10ml, Bacitracīns 20.000vien pH 7.42 Izliets platēs pa 20ml QC S.aureus ATCC 25922 N.meningitidis ATCC 13090 N. gonorhoeae ATCC 194242. Izliets platēs. Iepakojums/vienība 1 x 20 plates. | 36 | iepakojums
| Clostridium dificile agars | Sastāvs uz 1L barotnes: Kazeīna peptons( dzīvn.) 13gr Gaļas peptons ( dzīvn.) 5gr Sirds audu peptons ( dzvn.) 3gr Graudu ciete 1gr. Nātrija hlorīds 5gr Agars 13.5gr Auna asinis 50ml Cikloserīns 0.2gr Amfotericīns B 0.002gr pH 7.3 QC: Cl. difficile ATCC 9689 C.albicans ATCC 60193 Izliets platēs. Iepakojums/vienība 1 x 20 plates. | 36 | iepakojums
| Šadlera asins agārs ar kanomicīnu un vankomicīnu gram negatīvo anaerobo mikroorganismu audzēšanai | Sastāvs uz 1l barotnes: Kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 8.2gr Dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 2.5gr Sojas pupiņu papaīna šhidrolizāts 1,0gr Dekstroze 5.8gr Rauga ekstrakts 5.8gr Nātrija hlorīds 1.7gr Kālija hidrogēnfosfāts 0.8gr l-cistīns 0.4gr Hemīns 0.01gr K vitamīns 0.01gr Hidroksimetilaminometāns 3.0gr Agars 13.5gr Kanamicīns 0.1gr Vankomicīns 7.5gr Auna defibrinizētas asinis 5% QC B.fragilis ATCC 25285 B.ovatus ATCC 700292 P.anaerobicus ATCC 27337 E.coli ATCC 25922 Iepakojums 1 x 20 plates. | 36
| Kolumbijas CNA asins agars gram pozitīvo mikroorganismu kultivēšanai | Sastāvs uz 1L barotnes; Kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 12.0g Dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 5.ogr Rauga ekstrakts 3.0gr Liellopu ekstrakts 3.0gr Graudu ciete 1.0gr Nātrija hlorīds 5.0gr Agars 13.5gr Kolistīns 10.0mg Nalidinskābe 15mg pH 7.3 Izliets platēs pa 20ml QC Iepakojums 1 x 20 plates. | 36
| Millera Hintona agārs | Sastāvs uz 1L barotnes: Kazeīna peptons( dzīvn.) 17.5gr Gaļas ekstrakts( dzīvn.) 2gr Kartupeļu ciete 1.5gr Agars 17gr Attīrīts ūdens 1000ml Ca++ joni 50mg Mg++joni 25mg pH 7.3 Izliets platēs pa 20ml QC : E.coli ATCC 25922 Ps. aeruginoa ATCC 27853 S.aureus ATCC 25923 E.faecalis ATCC 29212 Iepakojums/vienība 1 x 20 plates. | 72
| Millera Hintona agārs ar 5% asinīm | Sastāvs uz 1L barotnes: Sastāvs: Kazeīna peptons 17.5gr Gaļas ekstrakts 2gr Kartupeļu ciete 1.5gr Agars 17gr Attīrīts ūdens 1000ml Auna asinis 50ml Izliets platēs pa 20ml pH 7.3 QC : E.coli ATCC 25922 Ps. aeruginoa ATCC 27853 S.aureus ATCC 25923 E.faecalis ATCC 29212 Iepakojums 1 x 20 plates. | 36
| Campylobacter selektīvā barotne izolēšanai un kultivēšanai ar antibiotiku piedevu | Sastāvs uz 1 L barotnes:: Kazeīna peptons ( dzivn) 13gr Gaļas peptons(dzīvn. ) 5gr Sirds audu peptons ( dzīvn.) 3gr Graudu ciete 1gr Reducējošs maisījums 1.4gr Antibiotiku maisījums 20ml Agars 13.5gr Auna asinis 50ml pH 7.3 Izliets platēs pa 20ml QC: C.jejuni ATCC 33291 C.coli ATCC 33559 Ps.aeruginosa ATCC 27853 E.faecalis ATCC 29212 C.albicans ATCC 60193 E.coli ATCC 25922 Iepakojums 1 x 20 plates. | 12
| Kolumbijas asins agars | Sastāvs uz 1l barotnes: Gaļas un kazeīna hidrolizāts 10gr Hidrolizēti dzīvnieku valsts proteīni 10gr Graudu ciete 1gr Nātrija hlorīds 5gr Agars 13.5gr Auna asinis 50ml pH 7.3 Izliets platēs pa 20ml QC: Str. pyogenes ATCC 19615 Str. pneumoniae ATCC 6305 Iepakojums/vienība 1 x 20 plates. | 108
| Haermophylus testbarotne jutības noteikšanai | Haemophylus testbarotne jutības noteikšanai, iepakojums/vienība 1 x 20 plates | 12 | iepakojums
| Urea agars | Izlieta stobriņos ar metāla korķi un slīpinātu virsmu. Sastāvs: Peptoni-1.0g, D+ glikoze 1.0g, Nātrija hlorīds 5.0g, Divaizvietotā nātrija fosfāts 1.2g, Kālija hidrogēnfosfāts, Fenolsarkanais 0.012g, 40% urea 50ml, agars 15.0g. Iepakojums/vienība 1 x 20. | 12 | iepakojums
Gatavās barotnes prasīgo mikroorganismu izdalīšanai (piedāvāt visu kopā)
37. | Šokolādes agārs | 1,Sastāvs uz 1L barotnes: Kazeīna pankreātiskās šķelšanas produkti 7.5g Dzīvnieku audu peptiskās šķelšanas produkti 7.5g Graudu ciete 1g Kālija dihidrogenfosfāts 1.0g Kālija hidrogenfosfāts 4.5g Nātrija hlorīds 5g Agārs 16.0g Karstas asinis 50ml Piedeva B10ml, pH 7.42 Izliets platēs pa 20ml QC S.aureus ATCC 25922 N.meningitidis ATCC 13090 N. gonorhoeae ATCC 194242. Izliets platēs. Iepakojums / vienība1 x 20 plates. | 72 | iepakojums
| Divpusējā cietā barotne dermatofitu audzēšanai un identifikācijai no pataloģiskā materiāla | Aizvērts sterils stobriņš Uzskrūvējams vāciņš Vienā slaida pusē: Saburo gentamicīna hloramfenikola agars Otrā slaida pusē: Saburo hloramfenikola aktidiona agars Iepakojums/vienība 1 x 10 slaidi. | 3 | iepakojums
| Divpusējā cietā barotne gonokoku audzēšanai un identifikācijai no pataloģiskā materiāla | Divpusējā cietā barotne gonokoku audzēšanai un identifikācijai no pataloģiskā materiāla. Iepakojums/vienība 1 x 10 slaidi | 12 | iepakojums
| Kolumbijas asins agars | Sastāvs uz 1l barotnes: Gaļas un kazeīna hidrolizāts 10gr Hidrolizēti dzīvnieku valsts proteīni 10gr Graudu ciete 1gr Nātrija hlorīds 5gr Agars 13.5gr Auna asinis 50ml pH 7.3 Izliets platēs pa 20ml QC: Str. pyogenes ATCC 19615 Str. pneumoniae ATCC 6305 Iepakojum/fasējums 1 x 20 plates. | 36 | iepakojums
| Haermophylus testbarotne jutības noteikšanai | Haermophylus testbarotne jutības noteikšanai, iepakojums/fasejums 1 x 20 plates | 24 | iepakojums
Apkārtējo atmosfēru izmainošās sistēmas (piedāvāt visu kopā un no viena ražotāja)
38. | Anaerobās sistēmas maisiņi ar indikatoru | Anaerobās sistēmas maisiņi ar indikatoru un darbam gataviem reaģentiem, iepakojums 1 x 25 | 75 | iepakojums
| Anaerobo apstākļu indikatora stripi | Anaerobo apstākļu indikatora stripi, iepakojums 1 x 100 | 3 | iepakojums
| Anaerobās tabletes | Anaerobās tabletes, iepakojums 1 x 10. Savienojamas ar BD anaerostatu | 18 | iepakojums
| CO2 sistēmas maisiņi | CO2 sistēmas maisiņi ar indikatoru un darbam gataviem reaģentiem, iepakojums 1 x 25 | 75 | iepakojums
| CO2 sistēmas tabletes | CO2 sistēmastabletes, fasējums 1 x 10. Savienojamas ar BD anaerostatu | 12 | iepakojums
| Campy mikroaerofīlās sistēmas maisiņi ar darbam gataviem reaģentiem | Campy mikroaerofīlās sistēmas maisiņi, iepakojums 1 x 25 | 12 | iepakojums
Sēņu mikrobioloģiskā diagnostika un antifungālās jutības noteikšana
39. | Candida ģints sēņu identifikācijas un jutības noteikšanas sistēma | Var noteikt jutību pret amfotericīnuB,nistatīnu, ekonazolu,ketokonazolu, mikonazolu,flukonazolu, flucitozinu. Iepakojums//vienība 1 x 30 plāksnītes. | 36 | iepakojums
40. | Candida ģints sēņu antimikotiskās jutības noteikšanas sistēma | Var noteikt jutību pret flucitozine,itrakonazols,flukonazols, vorikonazols. Iepakojums/vienība 1 x 12 testi. | 36 | iepakojums
Divpusīgās gatavās slaidu barotnes (piedāvāt visu kopā)
41. | Divpusējā cietā barotne dermatofitu audzēšanai un identifikācijai no pataloģiskā materiāla | Fasējums 1 x 10 slaidi. Aizvērts sterils stobriņš Uzskrūvējams vāciņš Vienā slaida pusē: Saburo gentamicīna hloramfenikola agars Otrā slaida pusē: Saburo hloramfenikola aktidiona agars | 12 | iepakojums
| Divpusējā cietā barotne gonokoku audzēšanai un identifikācijai no pataloģiskā materiāla | Fasējums 1 x 10 slaidi. Divpusējā cietā barotne gonokoku audzēšanai un identifikācijai no pataloģiskā materiāla. | 18 | iepakojums
Aglutinējošie serumi izdalīto mikroorganismu kultūru identifikācijai (piedāvāt visu kopā un no viena ražotāja)
42. | Shigella flexneri polyvalent (1-6,Y) | Shigella flexneri polyvalent (1-6,Y), komplekts 1 x 2 ml | 3 | komplekts
| Shigella sonnei | Shigella sonnei, komplekts 1 x 2 ml | 3 | komplekts
| Salmonella polivalentais serums A grupas O antigēna npoteikšanai | Salmonella polivalentais serums A grupas O antigēna npoteikšanai, komplekts 1 x 3 ml | 6 | komplekts
| Salmonella polivalentais serums B grupas O antigēna npoteikšanai | Salmonella polivalentais serums B grupas O antigēna npoteikšanai, komplekts 1 x 3 ml | 6 | komplekts
| Salmonella polivalentais serumsC grupas O antigēna npoteikšanai | Salmonella polivalentais serumsC grupas O antigēna npoteikšanai, komplekts 1 x 3 ml | 6 | komplekts
| Salmonella polivalentais serums D grupas O antigēna npoteikšanai | Salmonella polivalentais serums D grupas O antigēna npoteikšanai, komplekts 1 x 3 ml | 18 | komplekts
| Salmonella polivalentais serums A - E grupas O antigēna npoteikšanai | Salmonella polivalentais serums A - E grupas O antigēna npoteikšanai, komplekts 1 x 3 ml | 30 | komplekts
Citi reaģenti mikrobioloģijai
43. | Pneimocistu noteikšanas komplekts ar imunofluoriscences metdi | Pneimocistu noteikšanas komplekts ar imunofluoriscences metodi. Paredzēts mikrobioloģijai | 12 | komplekts
44. | Prolinaminopeptidāzes reaģents | Prolinaminopeptidāzes reaģents. Paredzēts mikrobioloģijai | 12 | komplekts
45. | Prolinaminopeptidāzes tabletes Dl.difficle identifikācijai. Paredzēts mikrobioloģijai | Viens ražotājs ar prolinaminopeptidāzes reaģentu. Iepakojums/vienība 1 x 50 tabletes. | 12 | iepakojums
46. | Ninhidrīda reaktīvu komplekts | Paredzēts mikrobioloģiskiem izmeklējumiem | 6 | komplekts
47. | Legionellu antigēna noteikšanas komplekts. Paredzēts mikrobioloģijai. | Imūnhromatogrāfijas metode. Legionellu ekspresdiagnostikai. Iepakojums/vienība 1 x 12 testi | 18 | Iepakojums
48. | Aerācijas adatas | Aerācijas adatas pozitīvo asins uzsējumu subkultivēšanai. Iepakojums/ vienība 1 x 50 | 120 | iepakojums
49. | Oksidāzes reaktīvs | Pilinātājs 0.5ml vienas dienas lietošanai pēc atvēršanas. Komplekts 1 x 50. | 12 | iepakojums
50. | Indola reaktīvs | p-dimetilaminocinamaldehīds (DMACA). Pilinātājs 0.5ml vienas dienas lietošanai pēc atvēršanas. Iepakojums 1 x 50 gab. | 12 | iepakojums
51. | Kovacs reaktīvs | ONPG reakcijai, iepakojums/vienība 1 x 25 ml. | 30 | iepakojums
52. | Bacitracīna diski B 004vien | Bacitracīna diski B 004vien. Iepakojums/vienība 1 x 100 | 3 | iepakojums
53. | Optohīna diski pneimokoku identifikācijai | Optohīna diski pneimokoku identifikācijai, iepakojums/vienība 1 x 6 gab. | 12 | iepakojums
54. | Nitrocefīna diski beta laktamāzes noteikšanai | Nitrocefīna diski beta laktamāzes noteikšanai, iepakojums/vienība 1 x 50 gab. | 6 | iepakojums
55. | Truša plazma koagulācijas reakcijai | Plazmas koagulācijas noteikšanai 2 -4 st. Laikā. Veicama no jebkuras vispārēja tipa barotnes. Iepakojums/vienība 10 x 15 ml. | 18 | iepakojums
56. | X faktora stripi | Ar X faktoru piesūcināti filtrpapīra stripi. Iepakojums/vienība 1 x 50gab. | 3 | komplekts
57. | Y faktora stripi | Ar Y faktoru piesūcināti filtrpapīra stripi. Iepakojums/vienība 1 x 50gab.50. | 3 | iepakojums
58. | XY faktora stripi | Ar XY faktoru piesūcināti filtrpapīra stripi. Komplekts Iepakojums/vienība 1 x 50gab. | 3 | iepakojums
59. | pH metra kalibrācijas buferšķšīdums ar pH 4.0 | Kalibrēts ar starptautiski izsekojamu phMetra primāro standartu. Pardzēts pH metra ikdienas kalibrācijai. Precizitāte ±0.02pH.Iepakojums/vienība 1 x 500ml.Ar sertifikātu. | 9 | iepakojums
60. | pH metra kalibrācijas buferšķšīdums ar pH 4.0 | Kalibrēts ar starptautiski izsekojamu phMetra primāro standartu. Pardzēts pH metra ikdienas kalibrācijai. Precizitāte ±0.02pH.Iepakojums/vienība 1 x 500ml.Ar sewrtifikātu. | 9 | iepakojums
61. | pH metra kalibrācijas buferšķšīdums ar pH 10.0 | Kalibrēts ar starptautiski izsekojamu phMetra primāro standartu. Pardzēts pH metra ikdienas kalibrācijai. Precizitāte ±0.02pH.Iepakojums/vienība 1 x 500ml.Ar sewrtifikātu. | 9 | iepakojums
62. | Proteīnus tīrošais šķidums pH metra apkopei. | Iepakojums 1 x 500ml. Paredzēts agara notērīšanai no pH metra elektroda. | 6 | iepakojums
63. | Skābeņskābe( oxalic acid) | 98%. Iepakojums/fasējums 1 x 1kg | 12 | iepakojums
64. | Ksilols | Iepakojums/vienība 1 x 250ml. Paredzēts immersijas eļļas tīrīšani no mikroskopa un immersijas eļļas uzglabāšaani. | 6 | iepakojums
65. | Uzlīmes | Uzlīmes, derīgas darbam ar Genue Zebra printeri paraugu marķēšanai. Fasējums 1 x 1380. Mikrobioloģijai | 45 | Iepakojums
Laboratoriju krāsas mikroorganismu krāsošanai pēc Grama metodes( piedāvāt visu kopā un no viena ražotāja).
66. | Grama krāsas komplekts: kristālvioletā šķīdums, stabilizēts joda-lugola šķīdums, atkrāsotājs, safranīns | 1. Fasējums: 1 x 2000ml 2. CE sertifikāts | 12 | Komplekts
| Kristālvioletā oksalāta šķīdums Grama krāsai | Fasējums 2 L. Speciāls krāns izliešanai.CE sertifikāts. | 12 | Iepakojums
| Lugola šķīdums Grama krāsai | Fasējums 2 L. Speciāls krāns izliešanai.CE sertifikāts. | 12 | Iepakojums
| Atkrāsotāja šķīdums Grama krāsai | Fasējums 2 L. Speciāls krāns izliešanai.CE sertifikāts. | 24 | Iepakojums
| Safranīns Grama krāsai | Fasējums 2 L. Speciāls krāns izliešanai.CE sertifikāts. | 12 | Iepakojums
Laboratoriju krāsa mikroorganismu krāsošanai
67. | Akridīna krāsa pozitīvo asins uzsējumu iztriepju mikroskopijai ar fluoriscento mikroskopu | Pilinātājs pa 0,5 ml lietošanai dienas laikā, derīguma termiņš ne mazāks kā gads | 600 | gabals
68. | Tuberkulozes fluoriscentās krāsošanas metodes komplekts | Lietošanai pēc Truant, Brett un Thomas fluoriscentās metodes, komplekts/vienība 1 x 250 ml | 24 | komplekts
69. | Hlamīdiju krāsa ar kontrolēm | Tiešā/netiešā imunofluorescences metode.Monoklonālās antivielas pret Chl.trachomatisKomplektā pozitīvā un negatīvā kontrole.Metodes specifiskums 99,85,jutīgums 90,0%.Komplekts/vienība paredzēts 100 testiem | 36 | komplekts
Barotnes un piedevas jersīniju audzēšanai (piedāvāt visu kopā un no viena ražotāja)
70. | Jesīniju selektīvā agara bāze | Rauga ekstrakts - 2,0g, dzīvnieku audu peptons - 7.0g, proteāzes peptons - 3.0g, mannitols - 20.0g, Hātrija hidroksīds - 0.5g, nātrija dezoksiholāts - 0.5g, nātrija hlorīds - 1.0g, nātrija piruvāta - 2.0g, agars - 13,5g, neitrālsarkanais - 30.0mg, kristālvioletais - 1m, irgasan - 4.0mg. Iepakojums 1 x 500. | 3 | iepakojums
| Jersīniju selektīvā agara antimikrobiālais papildinātājs | Fasējums 6 x 10amp.Sastāvs: 10ml papildinātāja/ uz 1l barotnes: Cefsulodins 4.0mg Novobiocims 2.5mg | 6 | iepakojums
Patoloģijas institūta piederumi
71. | Kriostata mazgāšanas šķidrums | Tissue Tek Paraclear .Alifātiskie ogļūdeņraži un spirti. Komplicētas kriotomiskas laboratorijas tehnikas tīrīšanai. 125ml | 6 | iepakojums
72. | Kriotomijas vide | Tissue Tek O.C.T. Savienojums 5483, inerti komponenti vairāk kā 85%, parafīni mazāk kā 5%, polovinilspirts mazāk kā 11%. Kriotomijai. 125ml | 6 | iepakojums
73. | Hematopoēzes audu fiksators B5 | Adekvāta mijiedarbība ar audiem. Trepānbiopsiju fiksēšana. | 6 | iepakojums
74. | Denaturēts absolūtais etanols | Analītiskas kvalitātes reaģents, kas testēts un tādejādi atzīts par lietojamu vizualizācijā. Ksilola izskalošanai no audiem, dehidratācijai. 5L | 90 | iepakojums
Laboratoriju specifiskie reaģenti molekulārajai bioloģijai un ģenētkai
75. | Taq DNS polimerāze | Komplektā ar 10x reakcijas buferi un 25mM MgCl2 | 3000 | vienība
76. | Proteināze K | Apm. 600 vien./ml; 20 mg/ml, Vienība 1 ml | 9 | vienība
77. | Tris | Tīrība vismaz 99,9%, izšķīdinot 200g vielas 300 ml ūdens, šķīdums ir bezkrāsains, kušanas temp. 169 170oC, vienība 1 kg | 6 | vienība
78. | Na dodecilsulfāts (SDS) | Tīrība vismaz 99%, balts pulveris, izšķīdinot 200g vielas 100 ml ūdens, šķīdums ir bezkrāsains, izmantojams molekulārā bioloģijā. Vienība 500 g | 3 | vienība
79. | EDTA | Tīrība vismaz 98,5%, balts pulveris, izšķīdinot 16g vielas 100 ml 3M NaOH, šķīdums ir bezkrāsains, izmantojams molekulārā bioloģijā. Vienība 100 g | 3 | vienība
80. | Ammonija acetāts | Tīrība vismaz 98%, balts pulveris, izšķīdinot 1g vielas 1 ml ūdens, šķīdums ir bezkrāsains, izmantojams molekulārā bioloģijā. Vienība 250 g | 3 | vienība
81. | Borskābe | Tīrība 99%, balts pulveris, izšķīdinot 200mg vielas 5 ml ūdens, šķīdums ir bezkrāsains, izmantojams molekulārā bioloģijā. Vienība 1 kg | 6 | vienība
82. | Etīdija bromīds | Piemērots izmantošanai elektroforezē un DNS izdalīšanas manipulācijās. Vienība 5 g | 3 | vienība
83. | 10 mM dNTP maisījums | Tīrība vismaz 99%, bez nukleāzes aktivitātes, derīgs PCR. Vienība 0,5 ml. | 30 | vienība
84. | Endonukleāze AvaII | Endonukleāze AvaII, 4000 vienības | 3 | vienība
85. | Endonukleāze PstI | Endonukleāze PstI, 3000 vienības | 9 | vienība
86. | Endonukleāze ApaI | Endonukleāze ApaI, 3000 vienības | 9 | vienība
87. | DNS Izmēru marķieris | No 3 kb līdz 100 bazēm, konc. 0,5µg/µl, vienība 50 µg | 24 | vienība
88. | Genoma DNS izdalīšanas kits | Derīgs izdalīšanai no asinīm (vismaz no 2 – 4 ml), izdalīšana veicama dienas laikā, iegūtā DNS izmantojama PCR, RT-PCR un sekvenēšanas reakcijām bez papildus attīrīšanas. Gabals 250 preparāti | 6 | gabals
89. | Genoma DNS izdalīšanas kits | Derīgs izdalīšanai no uztriepēm , iegūtā DNS izmantojama PCR, RT-PCR un sekvenēšanas reakcijām bez papildus attīrīšanas. Kopā ar papildus bufferšķīdumu. Gabals 250 preparāti | 3 | gabals
90. | Genoma DNS izdalīšanas kits | Derīgs DNS izdalīšanai no fēcēm, iegūtā DNS izmantojama PCR, RT-PCR un sekvenēšanas reakcijām bez papildus attīrīšanas. Gabals 50 preparāti | 6 | gabals
91. | SACACE HCV Real Time Genotype | Derīgs HCV genotipoēšanai. Saderīgs ar RotorGene 6000. | 288 | paraugs
92. | SACACE HCV Real Time Quant | Derīgs HCV kvantitatīvai noteikšanai. Saderīgs ar RotorGene 6000. Iekļauj RNS izdalīšanas kitu. | 288 | paraugs
Cti reaģenti un piederumi
93. | Joda - broma šķidums | 100 ml satur 7,62 g joda un 14,38 g broma, fasējums 1 l | 30 | litrs
94. | Centrifūgas stobri | Urīna centrifugēšanai, negraduēti, tilpums 10 ml, stikla | 3000 | gabals
95. | Priekšmetstikliņi | izmērs 0,984in.x 2,953in.x 0,040in., ar slīpētām malām un nošķeltiem stūriem 0,070in.x 45 grādi, matēts viens gals, derīgs darbam ar analizatoru Coulter LH 750 | 15000 | gabals