## Tame
3.pielikums nolikumam
ID Nr. PSKUS 2020/36
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
"Vispārīgā vienošanās būvdarbu veikšanai slimnīcas telpu atjaunošanai”
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Demontāžas darbi
1 | Atskalda ar kompresoru un nojauc līdz 100 mm biezu apmestu dzelzsbetona sienu | m2 | 1
2 | Atskalda ar kompresoru un nojauc līdz 150 mm biezu apmestu dzelzsbetona sienu | m2 | 1
3 | Atskalda ar kompresoru un nojauc līdz 200 mm biezu apmestu dzelzsbetona sienu | m2 | 1
4 | Atskalda ar kompresoru un nojauc līdz 250 mm biezu dzelzsbetona pārseguma paneli | m2 | 1
5 | Atskalda ar perferatoru un demontē dzelzsbetona līdz 300 x 600 mm siju | m3 | 1
6 | Atskalda ar perferatoru un demontē dzelzsbetona kolonnu ar šķērsgriezumu līdz 400 x 400 mm | m3 | 1
7 | Atskalda ar perferatoru un demontē divus kāpņu laidus un divus podestus platumā 1200 mm | m3 | 1
8 | Nojauc pusķieģeļa starpsienu | m2 | 1
9 | Nojauc pusotra ķieģeļa starpsienu | m2 | 1
10 | Nojauc 510 mm ķieģeļa sienu | m2 | 1
11 | Nojauc keramzītbetona, gāzbetona vai analogu bloku sienu | m3 | 1
12 | Nojauc krāsni | m3 | 1
13 | Nojauc bitumena viļņoto lokšņu segumu | m2 | 1
14 | Nojauc šīfera segumu | m2 | 1
15 | Nojauc dakstiņu segumu | m2 | 1
16 | Nojauc koka šķautņu latojumu | m2 | 1
17 | Nojauc dēļu apšuvumu | m2 | 1
18 | Nojauc viļņotā skārda segumu | m2 | 1
19 | Nojauc jumta skārda segumu | m2 | 1
20 | Nojauc mīksto ruļveida segumu | m2 | 1
21 | Nojauc lubiņu (skaidu) segumu | m2 | 1
22 | Nojauc azbestu nesaturoša cementa klājumu | m2 | 1
23 | Nosegskārdi, apmales u.c., apkārtmērā 100 mm | m | 1
24 | PVC karnīzes, ūdens teknes ar āķiem | m | 1
25 | Čuguna karnīzes, ūdens teknes ar āķiem | m | 1
26 | Lietus notekcaurules, piltuves un reņu PVC gali | m | 1
27 | Lietus notekcaurules, piltuves un reņu cinkotā skārda gali | m | 1
28 | Noņem koka starpsienu saplāksni | m2 | 1
29 | Noņem koka starpsienas dēļu apšuvumu | m2 | 1
30 | Noņem koka starpsienas siltumizolācijas loksni | m2 | 1
31 | Noņem griestu saplāksni | m2 | 1
32 | Noņem griestu dēļu apšuvumu | m2 | 1
33 | Noņem griestu siltumizolācijas loksni | m2 | 1
34 | Nojauc koka siju šķērsgriezumā līdz 300 x 400 mm | m3 | 1
35 | Izņem koka sijas galu līdz 300 x 400 mm no sienas | m3 | 1
36 | Nogriež koka sijas galu līdz 300 x 400 mm pie sienas | m3 | 1
37 | Nojauc koka statni līdz 200 x 200 mm | m3 | 1
38 | Izņem spraisli līdz 300 x 300 mm no pārseguma | m3 | 1
39 | Atdala brusas un sijas no grīdas un jumta klājuma | m3 | 1
40 | Nojauc koka līdz 150 mm starpsienu ar reģipša apšuvumu no abām pusēm | m2 | 1
41 | Nojauc koka kāpnes | m2 | 1
42 | Demontē koka dubultdurvis | m2 | 1
43 | Demontē koka durvis | m2 | 1
44 | Demontē koka vērtņu logus ar rāmjiem | m2 | 1
45 | Demontē PVC vai Al logu blokus ar stikla paketēm | m2 | 1
46 | Demontē koka, PVC vai Al stiklotu starpsienu ar pildījumu | m2 | 1
47 | Demontē līdz 500 mm koka cokolu | m | 1
48 | Izjauc metāla, PVC vai Al durvis ar rāmi, stikla paketēm, būvapkalumiem u.tml. | m2 | 1
49 | Nojauc metāla logu, durvju režģus | m2 | 1
50 | Tērauda konstrukciju demontāža | t | 1
51 | Demontē garāžu vārtus | m2 | 1
52 | Nojauc tērauda kāpnes | m2 | 1
53 | Demontē klozetpodu ar krāniem un caurulēm (nepārsniedz 3 m) | gb | 1
54 | Demontē klozetpodu ar aprīkojumu, bez pievadiem | gb | 1
55 | Demontē PVC vai čuguna notekcaurules (DN līdz 100 mm) ar kronšteiniem | m | 1
56 | Demontē PVC vai čuguna notekcaurules (DN no 100 mm) ar kronšteiniem | m | 1
57 | Demontē izlietni ar krāniem, sifonu un caurulēm (nepārsniedz 3 m) | gb | 1
58 | Demontē izlietni ar aprīkojumu bez pievadiem | gb | 1
59 | Demontē vannu ar krāniem, sifonu, trapu un caurulēm (nepārsniedz 3 m) | gb | 1
60 | Demontē vannu ar aprīkojumu bez pievadiem | gb | 1
61 | Demontē dušu ar krāniem, sifonu un caurulēm (nepārsniedz 3 m) | gb | 1
62 | Demontē jaucējkrānu ar aprīkojumu bez pievadiem | gb | 1
63 | Demontē PVC vai čuguna saimniecisko notekūdeņu un kanalizācijas stāvvada caurules un atzarojumus (nepārsniedz 5 m) | gb | 1
64 | Demontē melnā ķeta saimniecisko notekūdeņu un kanalizācijas stāvvada caurules un atzarojumus (nepārsniedz 5 m) | gb | 1
65 | Demontē sienas un kolonnas tipa radiatorus | gb | 1
66 | Demontē boilera un dūmvada cauruli | gb | 1
67 | Demontē degvielas tvertnes un padeves cauruli | gb | 1
68 | Demontē cirkulācijas sūkni | gb | 1
69 | Demontē 5 m garu ķeta cauruļvadu | gb | 1
70 | Nodauza sienas cementa-javas apmetumu | m2 | 1
71 | Nodauza kaļķa vai ģipša javas apmetumu | m2 | 1
72 | Nodauza ārējo apmetumu | m2 | 1
73 | Nodauza keramikas flīžu sienu | m2 | 1
74 | Nodauza griestu apmetumu | m2 | 1
75 | Nodauza griestu apmetumu | m2 | 1
76 | Nodauza reģipša griestu apmetumu | m2 | 1
77 | Nodauza griestu apmetumu un noņem skaliņus | m2 | 1
78 | Nojauc piekarināmos apmetuma griestus ar stiprinājumiem | m2 | 1
79 | Nojauc piekarināmos minerālšķiedrvielu plātņu griestus ar stiprinājumiem | m2 | 1
80 | Nojauc piekarināmos koka brusu griestus ar stiprinājumiem | m2 | 1
81 | Nojauc piekarināmos koka brusu griestus ar stiprinājumiem | m2 | 1
82 | Nodauza skaliņus un apmetumu | m2 | 1
83 | Nojauc linoleja, PVC vai flīžu grīdu segumu | m2 | 1
84 | Nojauc cementa un smilts javas grīdas segumu (50 mm) | m2 | 1
85 | Nojauc nodiluma izturīgu bezšuves grīdu | m2 | 1
86 | Nojauc nodiluma izturīgas bezšuves grīdu | m2 | 1
87 | Nojauc dēļu un siju grīdu līdz 300 mm biezumā | m2 | 1
88 | Izcērt ailas esošajās parasto ķieģeļu sienās pusķieģeļa biezumā | m2 | 1
89 | Izcērt ailas esošajās parasto ķieģeļu sienās pusotra ķieģeļa biezumā | m2 | 1
90 | Izcērt ailas 100 mm betona sienās | m2 | 1
91 | Izcērt ailas 600 mm plēstā akmens sienās | m2 | 1
92 | Izcērt ailas 100 mm dzelzsbetona sienās | m2 | 1
93 | Izcērt ailas 200 mm dzelzsbetona sienās | m2 | 1
94 | Paplašina esošās ailas pusķieģeļa biezumā, noņem pārsedzes, aplodas un sliekšņus ķieģeļu sienā | m2 | 1
95 | Paplašina esošās ailas pusotra ķieģeļa biezumā, noņem pārsedzes, aplodas un sliekšņus ar paaugstinātu izturību pilnķieģeļa sienās | m2 | 1
96 | Paplašina esošās ailas līdz 250 mm biezumā, noņem pārsedzes, aplodas un sliekšņus blokmūra sienās | m2 | 1
97 | Paplašina esošās ailas 500 mm biezumā, noņem pārsedzes, aplodas un sliekšņus plēstā akmens sienās | m2 | 1
98 | Nojauc pusķieģeli biezu dūmeni, būvgružus izved līdz konteineram | m2 | 1
99 | Nojauc ķieģeli biezu dūmeni, būvgružus izved līdz konteineram | m2 | 1
100 | Nojauc pusotru ķieģeli biezu dūmeni, būvgružus izved līdz konteineram | m2 | 1
101 | Nojauc ķieģeli biezu dūmeni, būvgružus izved līdz konteineram | m2 | 1
102 | Nojauc betona bloku mūra 100 mm biezu dūmeni, būvgružus izved līdz konteineram | m2 | 1
103 | Nojauc ķieģeļu apšuvuma dūmeni uz jumta, ievieto konteinerā bez sastatņu uzstādīšanas | m3 | 1
104 | Demontē kabeļu elektroinstalācijas caurules (DN līdz 25 mm) ar sadales kārbām | m | 1
105 | Demontē pie virsmas stiprinātus kabeļu kanālus līdz 100 x 100 mm | m | 1
106 | Demontē izolētus, pie virsmas stiprinātus PVC kabeļus | m | 1
107 | Attīra telpu no būvgružiem pēc nojaukšanas darbiem un transportē uz izgāztuvi | t | 1
108 | Telpas ģenerāltīrīšana pēc remontdarbu veikšanas | m2 | 1
109 | Esošās elektroinstalācijas demontāža | kompl. | 1
110 | Demontē atduras dēļus ( plastmasas, linoleja, koka | m | 1
111 | Demontē atdures stūriem (metāla, PVC, koka) | m | 1
112 | Grīdlīstu demontāža ( koka, PVC, keramikas flīžu) | m | 1
2 | Būvlaukuma sagatavošana un zemes darbi
1 | Novāc sniegu no būvlaukuma un ceļa mehanizēti, pārvieto līdz 20 m | 100 m3 | 1
2 | Novāc irdenu sniegu no būvlaukuma un ceļa mehānismiem nepieejamās vietās, pārlāpsto līdz 3 m vai iekrauj autotransportā | 100 m3 | 1
3 | Izcērt krūmus un pamežu, novāc sausos un vējgāzēs kritušos kokus, gāž kokus līdz 16 cm diametrā, zarus un gružus savāc un sadedzina | 100 m2 | 1
4 | Zāģē koku no celma līdz 16 cm diametrā, savāc zarus un sadedzina | 100 gb | 1
5 | Zāģē koku no celma vairāk kā 16 cm diametrā,, savāc zarus un sadedzina | 100 gb | 1
6 | Atzaro baļķus, sagarina pēc sortimenta , nokrauj krautnē, īsos sagarina malkai; darba vietu sakopj, sadedzina gružus | 100 gb | 1
7 | Izrauj celmu diametrā vairāk par 16 cm | 100 gb | 1
8 | Sadedzina celmus un krūmājus | ha | 1
9 | Aizber bedres pēc celmu izlaušanas mehanizēti | 100 gb | 1
10 | Planē rupju laukumu vienā piegājienā, noņem grunts nelīdzenumus un aizber bedres ar buldozeru | 1000 m2 | 1
11 | Nožogo būvlaukumu ar inventāra žoga posmiem, laidums 3,5 x 2,0 m, betona plātnes uzstāda un nojauc | m | 1
12 | Montē gājēju vārtiņus 0,9 x 1,45 m (ar zaļo sietu un atslēgu) | gb | 1
13 | Montē divviru vārtus 4 x 1,45 m (ar cinkoto sietu) | gb | 1
14 | Ierīko pagaidu stāvlaukumu no akmens šķembām, frakcija 12 - 20 mm, kārta biezumā 10 cm, platumā 3 m, nolīdzina ar greideri , blietē | m | 1
15 | Ierīko pagaidu ceļu no akmens šķembām, frakcija 12 - 20 mm, kārta biezumā 10 cm, platumā 3 m, nolīdzina ar greideri , blietē | 100m2 | 1
16 | Pārvieto grunti līdz 10 m | 100 m3 | 1
17 | Dabīga blīvuma grunti rok līdz 2,0 m dziļumam ar ekskavatoru , izber uz būvbedres malas | 100 m3 | 1
18 | Dabīga blīvuma grunti rok līdz 2 m ar rokām un ekskavatoru, zem pamatiem platumā virs 0,30 m | m3 | 1
19 | Tranšeju (vairāk par 2 m) rok ar rokām dziļumā līdz 2 m, sienas nostiprina, samet grunti plauktos vienā būvbedres pusē, tranšejas malas atbrīvo no grunts, uzstāda un nojauc plauktus | m3 | 1
20 | Tranšejas malas nostiprina gruntī un nojauc līdz 2 m platumam ar inventāriem, koka vairogiem | m2 | 1
21 | Tranšejas atbalsta sienas nostiprina ar SBH vai ekvivalentu komplektu | m2 | 1
22 | Tranšeju un bedru aizbēršana un grunts noblietēšana | m3 | 1
23 | Atbērtas grunts iekraušana automašīnā | m3 | 1
24 | Bedru rakšana līdz 1 m žogu stabu uzstādīšanai | vieta | 1
25 | Grunts atrakšana no pamatiem līdz 1 m | m3 | 1
26 | Izbērtu grunts virsmu izlīdzināšana mehanizēti | m3 | 1
27 | Izbērtu grunts virsmu izlīdzināšana ar rokām | m3 | 1
28 | Grunts virsmu blietēšana ar mehaniskajām blietēm 10 / 20 cm biezās kārtās | m2 | 1
3. | Pamati
1 | Veidņu uzstādīšana / izjaukšana visu veidu pamatiem | m2 | 1
2 | Stiegru uzstādīšana pamatu konstruciju veidņos, veidojot režģus ar siešanu | t | 1
3 | Gatavu stiegrojuma režģu un karkasu uzstādīšana ar montāžas celtni | t | 1
4 | Metāla ieliekamo detaļu uzstādīšana un nostiprināšana | t | 1
5 | Stabveida pamatu un liela apjoma konstrukciju betonēšana, betona masu padodot mehanizēti | m3 | 1
6 | Lentveida pamatu betonēšana, betonu padodot mehanizēti | m3 | 1
7 | Dzelsbetona pamatu pēdu un bloku montāža ar montāžas celtni | m3 | 1
8 | Pamatu horizontālās hidroizolācijas ierīkošana no ruļmateriāla | m2 | 1
9 | Pamatu vertikālo virsmu gruntēšana ar bitumene mastiku vai hidroizolācijas emulsiju | m2 | 1
10 | Pamatu vertikālo virsmu siltumizolācijas ierīkošana no putupolistirola, pielīmējot ar bitumena mastiku. | m2 | 1
4 | Mūra sienas un konstrukcijas
1 | Vienkāršu, apmetamu vai šuvojamu 0,5 ķieģeli biezu sienu mūrē ar standarta celtniecības ķieģeļiem M100-125, 250 x 120 x 88 mm | m2 | 1
2 | Vienkāršu, apmetamu vai šuvojamu 1 ķieģeli biezu sienu mūrē ar standarta celtniecības ķieģeļiem M100-125, 250 x 120 x 88 mm | m2 | 1
3 | Vienkāršu, apmetamu vai šuvojamu 2 ķieģeli biezu sienu mūrē ar standarta celtniecības ķieģeļiem M100-125, 250 x 120 x 88 mm | m2 | 1
4 | Taisnstūra ķieģeļu stabu 250 x 250 mm mūrē ar standarta celtniecības pilniem ķieģeļiem 250 x 120 x 65 mm, armē ar sietu 100 x 100 x 4 mm 5/5 katru trešo kārtu | m | 1
5 | Taisnstūra ķieģeļu stabu 510 x 510 mm mūrē ar standarta celtniecības pilniem ķieģeļiem 250 x 120 x 65 mm, armē ar sietu 100 x 100 x 4 mm 5/5 katru trešo kārtu | m | 1
6 | Taisnstūra ķieģeļu stabu 380 x 510 mm mūrē ar standarta celtniecības pilniem ķieģeļiem 250 x 120 x 65 mm, armē ar sietu 100 x 100 x 4 mm 5/5 katru trešo kārtu | m | 1
7 | Apmetamu, vienkāršu sienu, 1 ķieģeli biezas ailas un sienu karkasu aizmūrē ar standarta celtniecības ķieģeļiem M100-125, 250 x 120 x 88 mm | m2 | 1
8 | Apmetamu, vidēji sarežģītu sienu līdz 1,5 ķieģeli biezas ailas un sienu karkasu aizmūrē ar standarta celtniecības ķieģeļiem M100-125, 250 x 120 x 88 mm | m2 | 1
9 | Apmetamu, vidēji sarežģītu sienu līdz 2 ķieģeli biezas ailas un sienu karkasu aizmūrē ar standarta celtniecības ķieģeļiem M100-125, 250 x 120 x 88 mm | m2 | 1
10 | Arkveida līdz 2 ķieģeļa mūra pārsedzi mūrē un šuvo ar apdares pilniem ķiegeļiem M100-125, 250 x 120 x 65 mm | m3 | 1
11 | Ķieģeļu stabiņus 250 x 250 mm mūrē grīdas gulšņu balstīšanai | m3 | 1
12 | Iepriekš mūrētu sienu daļēji izšuvo, iztīrot vecās šuves, izmanto iekrāsotu cementa-kaļķa javu, pievienojot minerālvielu | m2 | 1
13 | Stikla bloku 200 x 200 mm starpsienu mūrē, stiegro katru kārtu ar stiepli | m2 | 1
14 | Atsevišķu skursteni mūrē 1/2 x 1/2 ķieģeļa kanāla šķērsgriezumā ar 250 x 120 x 65 mm māla pilnķieģeli | m | 1
15 | Atsevišķu skursteni mūrē 1 x 1 ķieģeļa kanāla šķērsgriezumā ar 250 x 120 x 65 mm māla pilnķieģeli | m | 1
16 | Atviegloto betona bloku sienu mūrēšana | m3 | 1
17 | Keramzīta bloku sienu mūrēšana | m3 | 1
18 | Gāzbetona bloku sienu mūrēšana | m3 | 1
19 | Betona (Columbia-Kivi vai ekvivalentus ) sienu mūrēšana | m3 | 1
20 | Ailu aizmūrē ar keramzīta, gāzbetona vai atvieglotiem betona blokiem | m3 | 1
21 | KERATERM vai ekvivalentu bloku sienu mūrēšana | m3 | 1
22 | AEROC vai ekvivalentu bloku iestrāde uz līmjavas, stiegro katru 4. kārtu | m2 | 1
23 | Betona, keramzītbetona, AEROC vai līdzīgu pārsedžu uzstādīšana | m3 | 1
24 | Bojāta mūra pārmūrēšana, ieskaitot bojāto ķieģeļu izjaukšanu | virsmas m2 | 1
25 | Bojātu dzegu pārmūrēšana, ieskaitot bojātā mūra izjaukšanu | m3 | 1
26 | Dažādu caurumu, ligzdu un mūrī balstītu siju aizmūrēšana | m3 | 1
27 | Skursteņu galvu mūra izjaukšana un mūrēšana | 1 rinda | 1
28 | Agrāk mūrētu sienu izšuvošana | m2 | 1
29 | Nelielas masas metāla, vai dzelsbetona konstrukciju uzstādīšana,mūrēšanas procesā | t | 1
30 | Metāla aiļu pārsedžu montāža jaunmūrējamās sienās | t | 1
31 | Metāla pārsedžu izveidošana jaunu aiļu ierīkošanai esošā mūra sienā. | t | 1
32 | Dzelsdetona aiļu pārsedžu montāža ar celtni | t | 1
33 | Veidņu uzstādīšana / izjaukšana visu veidu kolonām, sienām, starpsienām, sijām un pasijām. | m2 | 1
34 | Veidņu uzstādīšana / izjaukšana pārseguma plātnēm, ar statņu uzstādīšanu veidņu balstīšanai | m2 | 1
35 | Veidņu uzstādīšana / izjaukšana kāpņu laidiem | m2 | 1
36 | Stiegru uzstādīšana kolonu, sienu, starpsienu, siju, pasiju un kāpņu laidu veidņos, veidojot režģus ar siešanu | t | 1
37 | Gatavu stiegrojuma režģu un karkasu uzstādīšana ar montāžas celtni. | t | 1
38 | Kolonu, sienu, starpsienu, siju, pasiju un kāpņu laidu betonēšana, betona masu padodot mehāniski | m3 | 1
39 | Dzelsbetona sienu paneļu montāža ar montāžas celtni | m3 | 1
40 | Dzelsbetona kolonu montāža ar montāžas celtni | m3 | 1
41 | Dzelsbetona siju un pasiju montāža ar montāžas celtni | m3 | 1
42 | Dzelsbetona pārseguma paneļu montāža ar montāžas celtni | m3 | 1
43 | Dzelsbetona kāpņu laukumu un laidu montāža ar montāžas celtni | m3 | 1
44 | Betona starpsienu nojaukšana | m3 | 1
45 | Ailu kalšana ķieģelu sienās | m3 | 1
46 | Ķieģeļu mūra nojaukšana | m3 | 1
47 | Vieglbetona bloku mūrējuma nojaukšana | m3 | 1
48 | Ailu kalšana dzelzsbetona konstrukcijās | m3 | 1
49 | Caurumu kalšana ķieģeļu sienā | vieta | 1
50 | Nišu kalšana 1/2 ķieģeļu dziļumā | m2 | 1
51 | Bojātu betona kāpienu nomaiņa, balstītiem uz laida pasijām | kāpiena 1 m | 1
52 | Betona kāpienu remonts | 1 vieta | 1
5 | Metālkonstrukcijas
1 | Tērauda konstrukciju montāža | t | 1
2 | Metāla kāpņu laidu ar podestiem un margām montāža | t | 1
3 | Tērauda siju, pasiju montāža | t | 1
6 | Grīdas
1 | Grīdu pamatnes izveidošana no šķembām | m3 | 1
2 | Grīdu pamatnes izveidošana no betona | m3 | 1
3 | Keramzītbetona pamatkārtas izveidošana | m3 | 1
4 | Grīdu hidroizolācija | m2 | 1
5 | Virsmu izolēšana ar bitumena mastiku | m2 | 1
6 | Speciālu sintētisku hidroizolējošu sastāvu uzklāsana 2 kārtās | m2 | 1
7 | Virsmu izolēšana pielīmējot ruberoīdu ar bituma mastiku | m2 | 1
8 | Cieto siltumizolācijas plātņu ieklāšana uz betona pamatnes | m2 | 1
9 | Stiegrotas cementa javas izlīdzinošās kārtas ierīkošana | m2 | 1
10 | Betona grīdas monolītās kārtas izlīdzināšana un blīvēšana ar vibrolatu | m2 | 1
11 | Betona un cementa javas virsmu mehanizēta slīpēšana | m2 | 1
12 | Esošu grīdu virsmas izlīdzināšana ar pašizlīdzinošiem sastāviem | m2 | 1
13 | Monolīto virsmu apstrāde ar gruntējošiem sastaviem | m2 | 1
14 | Grīdu koka gulšņu ierīkošana | m3 | 1
15 | Grīdas starpklāja ierīkošana no apzāģētiem dēļiem | m3 | 1
16 | Siltumizolācijas ieklāšana uz starpklāja | m2 | 1
17 | Grīdas klāja ierīkošana no apzāģētiem dēļiem (melnās grīdas) | m2 | 1
18 | Grīdas klāja ierīkošana no gropētiem dēļiem | m2 | 1
19 | Grīdas klāja ierīkošana no brusēm | m2 | 1
20 | Grīdas klāja ierīkošana no kokšķiedras plāksnēm | m2 | 1
21 | Grīdas klāja ierīkošana no saplākšņa | m2 | 1
22 | Dēļu grīdas atsevišķu dēļu nomaiņa | m | 1
23 | Esošas grīdas gulšņu izlīdzināšana | m2 | 1
24 | Vecas dēļu grīdas izjaukšana un ieklāšana atpakaļ, nomainot bojātos dēļus | m2 | 1
25 | Grīdas virsmu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 1
26 | Grīdas virsmu krāsošana | m2 | 1
27 | Parketa dēlīšu ieklāšana | m2 | 1
28 | Parketa vairogu ieklāšana | m2 | 1
29 | Dēļu un parketa grīdu ēvelēšana, slīpēsana, ciklēšana | m2 | 1
30 | Pareta virsmu lakošana 2. kārtās | m2 | 1
31 | Linoleja seguma ieklāšana un pielīmēšana pa visu laukumu | m2 | 1
32 | Linoleja klājuma saduršuvju metināšana | m | 1
33 | Linoleja plāksnīšu ieklāšana uz līmes | m | 1
34 | Skaņas izolācijas materiāla ieklāšana lamināta grīdām | m2 | 1
35 | Laminātparketa plākšņu grīdas ieklāšana, ar mehānisko savienojumu | m2 | 1
36 | Paklāju seguma ieklāšana | m2 | 1
37 | Grīdlīstu montāža | m | 1
38 | Flīžu seguma izveidošana uz līmes kārtas, šuvošana | m2 | 1
39 | Kēpņu pakāpienu flīzēšana | m2 | 1
40 | Flīžu grīdlīstu pielīmēšana | m | 1
41 | Profillīstu uzstādīšana deformācijas saduršuvju vietās | m | 1
42 | Atsevišķu flīžu nomaiņa, līdz 10 gab. vienā vietā | m2 | 1
43 | Dēļu grīdu nojaukšana | m2 | 1
44 | Flīžu seguma nojaukšana,ieskaitot līmes kārtas attīrīšanu no pamatnes | m2 | 1
45 | Linoleja seguma nojaukšana, ieskaitot līmes kārtas attīrīšanu no pamatnes | m2 | 1
46 | Lamināta seguma nojaukšana | m2 | 1
47 | Parketa grīdu nojaukšana, ieskaitot līmes kārtas attīrīšanu no pamatnes (ja parkets ieklāts uz līmes) | m2 | 1
48 | Cementa grīdas nojaukšana | m2 | 1
49 | Grīdas virsmas špaktelēšana | m2 | 1
7 | Sienas
1 | Virsmu apsišana ar metāla vai plastmasas sietu | m2 | 1
2 | Virsmu sagatavšana apmešanai, tās uzcērtot | m2 | 1
3 | Vecu mūra virsmu attīrīšana no netīrumiemun javas paliekām | m2 | 1
4 | Virsmu mehanizēta attīrīsana ar smilšu strūklu | m2 | 1
5 | Elektroinstalācijas rievu, paneļu saduršuvju, caurumu cauruļvadu montāžas vietās aizstrādāšana ar javu | m | 1
6 | Virsmu izlīdzināsana ar sauso maisījumu javām 1 - 5 mm biezā kārtā | m2 | 1
7 | Sauso maisijumu javu plānkārtas apmetuma ierīkošana, līdz 10 mm biezumam | m2 | 1
8 | Uzlabotā cementa-kaļka javas apmetuma ierīkošana | m2 | 1
9 | Augstvērtīgā cementa-kaļka javas apmetuma ierīkošana | m2 | 1
10 | Reljefaina apmetuma apdares kārtas veidošana. | m2 | 1
11 | Fasādes apdare veidojot rustotu apmetumu | m2 | 1
12 | Aiļu sānvirsmas apmešana. | m2 | 1
13 | Dzegu, vilkumu, aiļu apmaļu taisnvirziena un liektu elementu apmetuma veidošana | m2 | 1
14 | Apļveida un daudzskaldņu kolonu apmešana | m2 | 1
15 | Metāla cokola profila uzstādīšana | m | 1
16 | Virsmu aplīmēšana ar lameles situmizolācijas klucīšiem | m2 | 1
17 | Virsmu apšūšana ar puscietā vai cietām siltumizolācijas plaksnēm pielīmējot un stiprinot ar dībeļiem | m2 | 1
18 | Aiļu sānmalas un šauras plaknes apšūšana ar puscietā vai cietām siltumizolācijas plaksnēm pielīmējot un stiprinot ar dībeļiem | m2 | 1
19 | Izolētu virsmu stiegrošana ar līmjavā iegremdētu stiklšķiedras sietu. | m2 | 1
20 | Salaiduma šuvju, stūru papildus stiprināšana ar sietu, stūra profilu, iestrādājot līmjavā; | m | 1
21 | Virsmu apšūšana ar reģipša loksnēm, pielīmējot ar līmjavu | m2 | 1
22 | Reģipša virsmu sadursšuvju aizdare, iestrādājot armējošu sietlentu, skrūvju vietu špaktelēšana. | m2 | 1
23 | Špaktelēšana vienā kārtā | m2 | 1
24 | Gruntēšana vienā kārtā | m2 | 1
25 | Slīpēšana | m2 | 1
26 | Virsmu apdare ar kaļķa krāsām. | m2 | 1
27 | Virsmu apdare ar silikāta krāsām | m2 | 1
28 | Virsmu apdare ar dažada veida ūdens dispersijas krasām. | m2 | 1
29 | Virsmu apdare ar eļļas, emaljas un līdzīga veida sintētiskām krāsām. | m2 | 1
30 | Gruntētu, vai krāsotu virsmu apdare ar laku vienā kārtā | m2 | 1
31 | Virsmu apdare ar struktūrkrāsu | m2 | 1
32 | Plānkārtas špaktelējuma uznešana uz plaknēm, veidojot rakstus. | m2 | 1
33 | Apdares svītru izvilkšana uz krāsotām virsmām. | m | 1
34 | Tapsētu virsmu krāsošana | m2 | 1
35 | Tapešu līmēšana | m2 | 1
36 | Metāla profilu karkasa montāža reģipša starpsienām,uzlīmējot skaņas izolācijas lentu profilu un konstrukciju saskarsmes vietās | m2 | 1
37 | Metāla profilu latojuma ierīkošana virsmām, apšūšanai ar reģipsi. | m2 | 1
38 | Sienu un starpsienu karkasa aizpildīšana ar siltuma izolācijas plātnēm | m2 | 1
39 | Ģipškartona montāža | m2 | 1
40 | Veco tapešu noņemšana | m2 | 1
41 | Hidroizolācijas izveide | m2 | 1
42 | Flīžu ieklāšana taisnā plaknē | m2 | 1
43 | Ailu slīpņu, stabu, pilastru un citu šauru plakņu flīzēšana | m2 | 1
44 | Sienu flīzēšana veidojot rakstus, zīmējumus un dekoratīvas joslas | m2 | 1
45 | Dzegu flīžu līmēšana | m | 1
46 | Cokola flīžu līmēšana | m | 1
47 | Mehāniska caurumu urbšana flīzēs | gab. | 1
48 | Atsevišķu flīžu nomaiņa, līdz 10 gab. vienā vietā | gab. | 1
49 | Flīzētu virsmu šuvju aizpildīšana | m2 | 1
50 | Plastmasas vai alumīnija apdares līstu uzstādīšana, fiksējot ar līmjavu. | m | 1
51 | Flīžu apšuvuma nojaukšana, ieskaitot līmkārtas noņemšanu | m2 | 1
52 | Durvju ailes aiztaisīšana | m2 | 1
53 | Sienu demontāža | m2 | 1
54 | Durvju ailes izveide | m2 | 1
55 | Logu ailes izveide | m2 | 1
56 | Arkas izveide | m2 | 1
57 | Sienas apšūšana ar ēvelētiem dēļiem | m2 | 1
58 | Tvaiku izolācijas izbūve sienās | m2 | 1
59 | Vadu kanālu izveide mūra sienās | m | 1
60 | Apmetuma nokalšana | m2 | 1
61 | Linoleja seguma ieklāšana un pielīmēšana pa visu laukumu | m2 | 1
62 | Linoleja klājuma saduršuvju metināšana | m2 | 1
63 | Sienu atdures dēļu/ PVC plāksnes/ linoleja montāža | m2 | 1
64 | Sienas aizsardzībai stūru montāža | m2 | 1
8 | Griesti
1 | Krīta slāņa noņemšana | m2 | 1
2 | Griestu attīrīšana no emulsijas vai alkīda krāsojuma | m2 | 1
3 | Apmetumu nosišana | m2 | 1
4 | Koka virsmu apsišana ar skaliņu sietu | m2 | 1
5 | Virsmu sagatavšana apmešanai, tās uzcērtot | m2 | 1
6 | Elektroinstalācijas rievu, paneļu saduršuvju, caurumu cauruļvadu montāžas vietās aizstrādāšana ar javu | m2 | 1
7 | Virsmu izlīdzināsana ar sauso maisījumu javām 1 - 5 mm biezā kārtā | m2 | 1
8 | Sauso maisijumu javu plānkārtas apmetuma ierīkošana, līdz 10 mm biezumam | m2 | 1
9 | Uzlabotā cementa-kaļka javas apmetuma ierīkošana | m2 | 1
10 | Augstvērtīgā cementa-kaļka javas apmetuma ierīkošana | m2 | 1
11 | Pārseguma paneļu saduršuvju apdare ar javu | m2 | 1
12 | Metāla profilu karkasa montāža, stiprinot ar u-skavām, apšušanai arreģipsi | m2 | 1
13 | Iekārtā metāla profilu karkasa montāza, veidojot nesošo un montāžas līmeni, stiprinot uz enkuriekarēm | m2 | 1
14 | Ģipskartona stiprināšana pie karkasa arskrūvēm | m2 | 1
15 | Reģipša virsmu sadursuvju aizdare, iestrādājot armējošu sietlentu, skrūvju vietu špaktelēšana. | m2 | 1
16 | Apmestu virsmu špaktelēšana divās kārtās un slīpēsana | m2 | 1
17 | Stiklšķiedras auduma līmēšana veca apmetuma armēšanai | m2 | 1
18 | Virsmu apdare ar kaļķa krāsām. | m2 | 1
19 | Virsmu apdare ar dažada veida ūdens dispersijas krasām. | m2 | 1
20 | Špaktelēšana vienā kārtā | m2 | 1
21 | Gruntēšana vienā kārta | m2 | 1
22 | Siltumizolācijas iestrāde | m2 | 1
23 | Izlīdzināšana | m2 | 1
24 | Ģipškartona dekoratīvu elementu izveide | m2 | 1
25 | Tapešu līmēšana | m2 | 1
26 | Krāsošana | m2 | 1
27 | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 1
28 | Iekaramo griestu montāža | m2 | 1
29 | Griestu apšūšana ar ēvelētiem dēļiem | m2 | 1
30 | Griestu līstas montāža | m | 1
31 | Koka pārseguma bojāto siju nomaiņa, ieskaitot apmetuma un starpgriestu dēļu klāja izjaukšanu. | 1 sija | 1
32 | Koka pārseguma siju pastiprināšana ar brusu uzlikām. | 1 sijas m | 1
33 | Bojātu siju galu protezēšana. | 1 vieta | 1
34 | Bojāta starpgriestu dēļu klāja nomaiņa | m2 | 1
35 | Bojāta griestu apmetuma dēļu klāja nomaiņa | m2 | 1
36 | Linoleja seguma ieklāšana un pielīmēšana pa visu laukumu | m2 | 1
37 | Linoleja klājuma saduršuvju metināšana | m2 | 1
38 | Griestu slīpēšana | m2 | 1
9 | Logi un durvis
1 | Metāla durvju montāža | m2 | 1
2 | Metāla durvju vērtņu nomaiņa | m2 | 1
3 | Koka logu, ar savienotām vertnēm, uzstādīšana | m2 | 1
4 | Koka logu, ar atsevišķām vertnēm, uzstādīšana | m2 | 1
5 | Plastmasas logu bloku uzstādīšana | m2 | 1
6 | Iekšējo koka, vai preskartona durvju bloku uzstādīšana | m2 | 1
7 | Iekšējo koka, vai preskartona durvju bloku vērtņu nomaiņa | m2 | 1
8 | Ārējo koka durvju uzstādīšana | m2 | 1
9 | Plastmasas konstrukciju durvju bloku un vitrīnu montāža | m2 | 1
10 | Alumīnija konstrukcijas durvju bloku un vitrīnu montāža | m2 | 1
11 | Ailu sānmalu apšušana ar vairogiem | m2 | 1
12 | Logu iekšējo palodžu uzstādīšana, platums līdz 300 mm | m | 1
13 | Logu ārējo palodžu uzstadīšana. | m | 1
14 | Logu un durvju apmaļu uzstādīšana | m | 1
15 | Blīvgumiju ierīkošana logu vērtnēm | m | 1
16 | Jumta logu montāža | m2 | 1
17 | Durvju atslēgu uzstādīšana gatavās ligzdās | gab. | 1
18 | Durvju atslēgu nomaina | gab. | 1
19 | Logu vērtņu aizgriežņu nomaiņa. | gab. | 1
20 | Vērtņu viru nomaiņa | gab. | 1
21 | Rokturu nomaiņa | gab. | 1
22 | Pieplūdes ventilācijas restu uzstādīšana duvīs | gab. | 1
23 | Koka logu krāsošana | m2 | 1
24 | Vārtu bloku uzstādīšana | m2 | 1
25 | Logu un durvju iestiklošana ar logu stiklu | m2 | 1
26 | Logu un durvju iestiklošana ar stikla paketēm vai vitrīnu stiklu | m2 | 1
27 | Loga bloku demontāža ar palodzi no abām pusēm | m2 | 1
28 | Durvju un vārtu bloku demontāža | m2 | 1
29 | Durvju aplīmēšana ar aizsargmateriālu | m2 | 1
30 | Bīdāmo durvju uzstādīšana | m2 | 1
31 | Koka durvju krāsošana (2 kārtās) | m2 | 1
32 | Koka logu krāsosana ( 2 kārtās) | m2 | 1
33 | koka logu vai/un durvju gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 1
34 | Koka durvju/ logu remonts /restaurācija | m2 | 1
35 | Vecās krāsas noņemšana no koka logiem/durvīm | m2 | 1
10 | Jumti
1 | Jumta pārkares apdare ar cinkota skārda lāseni | m | 1
2 | Jumta pārkares lāsnu nomaiņa | m | 1
3 | Jumta satekņu ieklāšana no cinkota skārda | m | 1
4 | Jumta satekņu nomaiņa | m | 1
5 | Ugunsmūra un parapetu horizontālo un vertikālo virsmu nosegšana ar cinkoto skārdu | m | 1
6 | Dažādu joslu , korres, dūmeņu,vertikālo virsmu saduršuvju nosegšana ar cinkoto skārdu | m2 | 1
7 | Bojātā skārda seguma nomaiņa | m2 | 1
8 | Skārda dzegu tekņu ieklāšana | m | 1
9 | Bojāto dzegu tekņu nomaiņa | m | 1
10 | Lietusūdens notekcauruļu aptverāķu uzstādīšana | gab. | 1
11 | Lietusūdens piekārto tekņu aptverāķu uzstādīšana | gab. | 1
12 | Cinkotā skārda seguma ieklāšana, ieskaitot lokšņu sagatavošanu | m2 | 1
13 | Cinkotā skārda seguma bojāto lokšnu nomaiņa | m2 | 1
14 | Cinkotā skārda seguma ieloku remont un to noblīvēšana | m | 1
15 | Cinkotā skārda seguma šuvju lodēšana | m | 1
16 | Metāla dakstiņu lokšņu ieklāšana | m2 | 1
17 | Vienslīpu vai divslīpu jumta ierīkošana no profilētām metāla loksnēm | m2 | 1
18 | Četrslīpu jumta ierīkošana no profilētām metāla loksnēm | m2 | 1
19 | Jumta tekņu montāža | m | 1
20 | Ūdens notekcauruļu montāža | m | 1
21 | Bitumena mastikas tvaika izolācija slāņa ierīkošana, | m2 | 1
22 | Siltumizolācijas ierīkošana no cietām akmens vates plātnēm, stiprinot ar plastmasas dibeļiem. | m2 | 1
23 | Bituma uzkausējamā ruļļmateriāja seguma ieklāšana divās kārtās | m2 | 1
24 | Jumta aeratoru uzstādīšana | gab. | 1
25 | Vertikālo un horizontālo virsmu saduršuvju aplīmēšana | m2 | 1
26 | Ruļļmateriālu seguma defektu remonts atsevišķās vietās | m2 | 1
27 | Aizsargkrāsas uzklāšana bitumena virskrāsai | m2 | 1
28 | Mūrlatu, kopturu, statņu, atgāžņu, spraišļu, saišķu un savilču uzstādīšana | m | 1
29 | Diognālspāru un spāru uzstādīšana | m | 1
30 | Jumta koka konstrukciju enkurošana | gab. | 1
31 | Kondensātplēves ieklāšana, nostiprinot ar piespiedlīstēm | m2 | 1
32 | Latojuma ierīkošana uz piespiedlīstēm | m2 | 1
33 | Dēļu klāja ierīkošana uz piesliedlīstēm | m2 | 1
34 | Saplākšņa vai kokskaidu plātņu ieklāšana uz piespiedlīstēm | m2 | 1
35 | Dzegas apšūšana ar apdares dēļiem, veidojot papildus karkasu | m2 | 1
36 | Mūrlatas bojāto daļu nomaiņa | m | 1
37 | Spāru pastiprināšana balstīšanas vietās | m | 1
38 | Bojāto spāru galu nomaiņa | m | 1
39 | Bojāto kopturu, statņu, atgāžņu, spraišļu, saišķu un savilču nomaiņa | m | 1
40 | Bojātā latojuma vai dēļu klāja nomaiņa. | m2 | 1
41 | Bojātā dzegas dēļu apšuvuma nomaiņa | m2 | 1
42 | Viļņoto cementšķiedru lokšņu ieklāšana uz gatavas pamatnes | m2 | 1
43 | Viļņoto lielformāta bituminizēto lokšņu ieklāšana. | m2 | 1
44 | Plakano gumijotā bitumena plāksnīšu ieklāšana | m2 | 1
45 | Viļņoto cementšķiedru lokšņu seguma remonts, nomainot atsevišķas loksnes | m2 | 1
46 | Māla kārniņu jumta seguma ieklāšana | m2 | 1
47 | Atsevišķu bojāto kārniņu nomaiņa | gab. | 1
48 | Bojāta kārniņu seguma nomaiņa | m2 | 1
11 | Kanalizācijas tīkli
1 | Izlietnes, sifona un jaucējkrāna montāža vai nomaiņa, pievienošana ūdensvadam ar lokanajām caurulēm un kanalizācijai | kpl. | 1
2 | Sēdpoda ar skalošanas kasti montāža vai nomaiņa, pievienošana ūdensvadam ar lokanajām caurulēm un pieslēgšana kanalizācijai | kpl. | 1
3 | Dušas kabīnes ar paliktni un jaucējkrānu dušai ar dušas sietiņu un lokano šļūteni montāža vai nomaiņa, kabīnes hermetizācija un pievienošana kanalizācijai | kpl. | 1
4 | PP kanalizācijas cauruļvadu, ar uzmavu, montāža DN 50 ÷150 mm | m | 1
5 | PVC kanalizācijas cauruļvadu montāža DN 50 ÷ 150 mm | m | 1
6 | Cinkota tērauda cauruļvada posma nomaiņa | m | 2
7 | Kanalizācijas trapu un tīrīšanas lūku montāža | gab. | 1
8 | Kanalizācijas ventilācijas jumtu izvadu montāža | gab. | 1
9 | Pamatu šķērsošana ar apvalkcauruli un blīvējumu | vieta | 1
10 | Saliekamo dz/b skataku, DN-1000, montāža, ar iestrādātiem blīvgredzeniem, vāks no kaļamā ķeta. | gab. | 1
11 | PVC kanalizācijas skataku, ariestrādātiem pieslēgumu atzariem un vāku no kaļamā ķeta, montāža | gab. | 1
12 | Kanalizācijas pieslēgšana esošajiem tīkliem. | vieta | 1
13 | Kanalizācijas hidrauliskā pārbaude, skalošana. | kompl. | 1
14 | Iegrimušā bruģa ieseguma ap kanalizācijas aku demontāža | m2 | 1
15 | Asfalta izgriešana ap paceļamo kanalizācijas akas vāku | m2 | 1
16 | Grunts izstrāde ap bojāto kanalizācijas aku dziļumā līdz 2m | m3 | 1
17 | Kanalizācija grodu nomaiņa d-1m ar kanalizācias pieslēgumu izbūvi | gb. | 1
18 | Kanalizācijas akas grīdas ar tekni iebetonēšana | gb. | 1
19 | Kanalizācijas akas vertikālo ārējo sienu hidroizolācija | m2 | 1
20 | Dz.\bet. kanalizācijas akas vāka nomaiņa d-1m, paceļot to nepiec. augstumā | gb. | 1
21 | Čuguna lūkas uzstādīšana | gb. | 1
22 | Čuguna gulijas uzstādīšana | gb. | 1
23 | Asfalta seguma ap lūku atjaunošana | m2 | 1
24 | Demontētā bruģa ieseguma atjaunošana | m2 | 1
25 | Tranšejas rakšana ar ekskavatoru kanalizācijas trasei dziļumā līdz 1,5m | m | 1
26 | Kanalizācijas cauruļu trases montāža d100mm | m | 1
27 | Veidgabalu montāža cauruļu savienošanai no DN50-DN110 | gab. | 1
28 | Ungunsdrošo manžetu montāža DN50 līdz DN 100 | gab. | 1
12 | Ūdensvada tīkli
1 | Lodveida ventiļa montāža | gb. | 1
2 | Daudzslāņu plastmasas ūdensvada caurules ar veidgabaliem montāža | m | 1
3 | Balansēšanas ventiļa montāža | gb. | 1
4 | Ugunsdzēsības krāna montāža nomaiņa | gb. | 1
5 | Ugunsdzēsibas sūkņa montāža, nomaiņa | gb. | 1
6 | Kondensāta izolācijas montāža | m | 1
7 | Pazemes ūdensvada no PVC caurules remonts, nomaiņa | m | 1
8 | Pazemes noslēgarmatūras montāža, nomaiņa | gb. | 1
9 | Pazemes noslēgarmatūras montāža, nomaiņa akā | gb. | 1
10 | Hidranta montāža, nomaiņa. | gb. | 1
11 | Pazemes armatūras teleskopa un kapes montāza, nomaiņa | gb. | 1
12 | Metāla cauruļvadu, ar skrūvējamiem veidgabaliem montāža | m | 1
13 | Metāla cauruļvadu, ar metinātiem savienojumiem un metināmiem veidgabaliem, montāža | m | 1
14 | Kapara cauruļvadu, ar lodējamiem veidgabaliem, montāža | m | 1
15 | Daudzslāņu (HENKO) cauruļvadu montāža uz saskrūvējamiem veidgabaliem | m | 1
16 | Daudzslāņu PE cauruļvadu uz uzpresējamiem veidgabaliem remonts, nomaiņa vai montāža | m | 1
17 | Noslēgarmatūras montāža uz saskrūvi. | gab. | 1
18 | Moslēgarmatūras ar atlokiem montāža. | gab. | 1
19 | Iemetināmās noslēgarmatūras uzstādīšana. | gab. | 1
20 | Ūdens skaitītāju montāža | gab. | 1
21 | Ūdens spiediena mērinstrumentu montāža sistēmā. | gab. | 1
22 | Ūdens mīkstināšanas un atdzelžošanas iekārtu montāža | kompl. | 1
23 | Ūdens filtrēšanas iekārtu montāža. | kompl. | 1
24 | Ūdens krānu, maisītāju, dušas maisītāju ar sietiņu unlokano šļūteni montāža. | gab. | 1
25 | Balansēšanas ventiļa montāža | gab. | 1
26 | Aukstā/karstā ūdens filtra montāža | gab. | 1
13 | Apkure
1 | Radiātora ar iemontētu termostata ventili ar regulēšanas galvu, atgaisotāju, izlaides korķi un sāna pieslēguma mezglu montāža | gb. | 1
2 | Čuguna radiātora pieslēguma un stiprinājuma atjaunošana | kompl. | 1
3 | Balansēšanas ventiļa montāža, nomaiņa | gb. | 1
4 | Treigaitas vārsta montāža, nomaiņa | gb. | 1
5 | Atgaisotāja montāža, nomaiņa | gb. | 1
6 | Atgaisotāja krāna montāža nomaiņa | gb. | 1
7 | Siltumizolācijas montāža | m | 1
8 | Siltumtrases no rūpnieciski izolētām caurulēm līdz Ø120 remonts (atrakšana, izolācijas demontāža, metināšana, presēšana, pretkorozijas apstrāde, jaunas izolācijas montāža, remontbedres aizbēršana ar blīvēšanu un zemes klājuma atjaunošana ) | vietas | 1
9 | Siltumtrases no rūpnieciski izolētām caurulēm no Ø120 remonts | vietas | 1
10 | Metāla cauruļvadu, ar skrūvējamiem veidgabaliem montāža | m | 1
11 | Metāla cauruļvadu, ar metinātiem savienojumiem un metināmiem veidgabaliem, montāža | m | 1
12 | Rūpnieciski izolētu metāla cauruļvadu montāža | m | 1
13 | Kapara cauruļvadu, ar lodējamiem veidgabaliem, montāža | m | 1
14 | Daudzslāņu (HENKO) cauruļvadu montāža uz saskrūvējamiem veidgabaliem | m | 1
15 | Daudzslāņu PE cauruļvadu montāža uz uzpresējamiem veidgabaliem | m | 1
16 | Noslēgarmatūras montāža uz saskrūvi. | gab. | 1
17 | Moslēgarmatūras ar atlokiem montāža. | gab. | 1
18 | Iemetināmās noslēgarmatūras uzstādīšana. | gab. | 1
19 | Automātiskās regulēšanas divu / trisceļu noslēgarmatūras montāža un regulēšana. | gab. | 1
20 | Sistēmā iebūvētu cirkulācijas sukņu montāža | gab. | 1
21 | Sistēmā iebūvētu siltummaiņu montāža | gab. | 1
22 | Karstā ūdens sagatavošanas boileru montāža | gab. | 1
23 | Spiediena un temperaturas mēriekārtu montāza sistēmā. | gab. | 1
24 | Automātiskās temperatūras regulēšanas iekārtas, ar āra un telpu temperatūras devējiem, uzstādīšana,programmas iestatīšana un regulēšana. | kompl. | 1
25 | Filtru, pretvārstu, atgaisotāju, drošības vārstu montāža | gab. | 1
26 | Cauruļvadu izolēšana ar rūpnieciski izgatavotiem izolācijas materiāliem. | m | 1
27 | Apsildāmo grīdu sistēmas, ar temperatūras regulēšanas kolektoru un termostatiem montāža un regulēšana | kompl. | 1
28 | Apkures sistēmas uzpildīšana un atgaisošanas darbu veikšana | kompl. | 1
14 | Vēdināšana
1 | Montē cinkota skārda gaisa vadu līdz DN 250 mm un uzstāda savienojuma daļas, vārstus | m | 1
2 | Uzstāda restes ar redukcijas kārbu | gab. | 1
3 | Uzstāda difuzoru | gab. | 1
4 | Kanāla tipa nosūces ventilatora uzstādīšana | gab. | 1
5 | Mūrētu vēdināšanas kanālu tīrīšana | m | 1
6 | Montē sienas gaisa kondicionieri līdz Qdz = 8,0 kW (cool only) SPLIT vai ekvivalentu komplektā ar ārējo un iekšējo bloku | kompl. | 1
7 | Uzstāda restes gravitācijas vēdināšanas sistēmas kanāliem | gab. | 1
8 | Gaisa apmaiņas iekārtas montāža | kompl. | 1
9 | Gaisa pārplūdes montāža | gab. | 1
10 | Regulēšanas vārstu montāža no 100-160 | gab. | 1
11 | Apaļo gaisa vadu montāža no 100-400 | gab. | 1
12 | Siltumizolācijas montāža uz gaisa vadiem | gab. | 1
13 | Pāreju montāža no apaļajiem gaisa vadiem uz taisnstūra | gab. | 1
14 | Troksņu slāpētāju montāža | gab. | 1
15 | Gaisa ieņemšanas/izmešanas restu montāža | gab. | 1
15 | Ceļi un laukumi
1 | Nesošā slāņa izveidosana no grants/šķembām. | m3 | 1
2 | Nesošā slāņa izveidosana no smiltīm. | m3 | 1
3 | Grunts slāņa blietēsana | m2 | 1
4 | Sintētiskā šķiedrauduma ieklāšana uz grunts pamatnes. | m2 | 1
5 | Bortakmens uzstādīšana uz betona pamatnes | m | 1
6 | Celiņu apmaļu uzstādīšana uz betona pamatnes | m | 1
7 | Bruģa seguma iekkāšana uz gatavas pamatnes no apaļakmeņiem. | m2 | 1
8 | Bruģa seguma iekkāšana uz gatavas pamatnes no skaldītiem akmeņiem. | m2 | 1
9 | Betona bruģakmens seguma ieklāšana. | m2 | 1
10 | Celinu ieklāšana no neregulāras formas plēstiem akmeņiem | m2 | 1
11 | Betona flīžu ieklāšana | m2 | 1
12 | Asfaltbetona ieklāšana | t | 1
13 | Asfaltbetona seguma bedrīšu un plaisu remonts pēc pilnās tehnoloģijas | m2 | 1
14 | Izdrupušo betona apmaļu nomaiņa | m | 1
16 | Elektrotīkli
1 | Elektro sadales skapju montāza ar kabeļu montāžu | kompl. | 1
2 | Elektro uzskaites skapja demontāža | gb. | 1
3 | Elektro uzskaites skapja montāža | gb. | 1
4 | Automātikas skapja uzstādīšana un regulēšana | gb. | 1
5 | Slēdža uzstādīšana | gb. | 1
6 | Automāta uzstādīšana | gb. | 1
7 | Rozetes uzstādīšana | gb. | 1
8 | Gaismekļa uzstādīšana | gb. | 1
9 | Gaismas ķermeņu nomaiņa | gb. | 1
10 | Iebūvēto gaismas armatūru montāža | gab. | 1
11 | Prožektoru uzstādīšana | gab. | 1
12 | Iebūvēto gaismas ārmatūru montāža | gab. | 1
13 | Montāžkārbu uzstādīšana | gb. | 1
14 | Savienojušas spaiļu uzstādīšana | gb. | 1
15 | Ventilārora uzstādīšana | gb. | 1
16 | Kabeļu plauktu un trepju montāža | m2 | 1
17 | Kabeļkanālu montāža | m | 1
18 | Montāžas cauruļu montāža | m | 1
19 | Āra gaismekļa uzstādīšana, remonts līdz 3m augstumā | gb. | 1
20 | Āra gaismekļa uzstādīšana, remonts virs 3m augstumam no pacēlāja | gb. | 1
21 | Ārējā apgaismojuma laternu uzstādīšana, ieskaitot stabus | gb. | 1
22 | Pazemes kabeļa montāža | m | 1
23 | Pzemes kabeļa lidz 1000V remontmufes montāža | gb. | 1
24 | Pazemes kabeļa lidz 1000V izolācijas pārbaude pēc remonta | gb. | 1
25 | Pazemes kabeļa virs 10kV remontmufes montāža | gb. | 1
26 | Pazemes kabeļa virs 10kV izolācijas pārbaude pēc remonta | gb. | 1
27 | Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaude, protokols | gb. | 1
28 | Elektroinstalācijas izolācijas pretestības pārbaude, protokols | gb. | 1
29 | Elektropatērētāju sazemējuma pārbaude, protokols | ēka | 1
30 | Ārējo kabeļu ierīkošana sagatavotās tranšejās | m | 1
31 | Ārējo kabeļu ierīkošana gofrētās apvakcaurulēs | m | 1
32 | Iekšējās elektro instalacijas kabeļu montāža | m | 1
33 | Esošās elektroinstalācijas demontāža | m | 1
34 | Evakuācijas ceļa norādes montāža | gab. | 1
35 | Evakuācijas apgaismojuma gaismekļa ar akumulatoru montāža griestos | gab. | 1
36 | Kustību sensora montāža un programēšana | gab | 1
17 | Āra apgaismojums
1 | Āra apgaismojuma kabeļu nomaiņa (5dzīslu) ar zemes darbiem | m | 1
2 | Āra apgaismojuma armatūru nomaiņa | gb. | 1
18 | Zibensaizsardzība
1 | Bojātā (pārrautā) zemējuma plakandzelzs (30x3,5mm cinkota) nomaiņa ar klemmēm savienošanai | m | 1
2 | Zemējuma elektrodu cinkotu (20x1500mm) iebūve ar klemmēm stieņa un elektrodu savienošanai | gb. | 1
19 | Ieejas mezglu remontdarbi
1 | Ieejas mezglu kāpienu betonējuma atjaunošana (nojaucot nodrupušās daļas) | m3 | 1
2 | Kāpienu un laukuma flīzēšana ar akmens masas pretslīdēšanas flīzēm | m2 | 1
3 | Kāpņu laukuma ārējo malu vertikālo apmesto sienu krāsojuma atjaunošana | m2 | 1
4 | Kāpņu laukuma ārējo malu vertikālo sienu nokritušā dekoratīvā apmetuma atjaunošana | m2 | 1
20 | Labiekārtošanas darbi
1 | Žoga stabu līdz 3m uzstādīšana iebetonējot | gab | 1
2 | Metāla sieta vārtu uzstādīšana | m2 | 1
3 | Metāla sieta žoga uzstādīšana | m2 | 1
4 | Concertina tipa dzeloņlenšu uzstādīšana žogam | m | 1
5 | Uzbērumu vai nogāžu stiprināšana ar velēnām. | m2 | 1
6 | Nogāžu stiprināšana ieklājot laukakmeņus vienā kārtā | m2 | 1
7 | Uzbērumu vai nogāžu stiprināšana ar sintētiskajiem materiāliem | m2 | 1
8 | Augsnes esošās virsmas sagatavošana zālājam ar melnzemes iestrādi, pielietojot rokas instrumentus | m2 | 1
9 | Zālāju sēšana | m2 | 1
10 | Koku un krūmu stādīšana | gb. | 1
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis % |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Citi kritēriji
1 | Virsizdevumi | %
2 | t.sk. darba aizsardzība
3 | Peļņa | %
4 | Pavisam kopā neskaitot PVN 21%
Sastādīja: ____________________________________________________________________________________________
paraksts, atšifrējums, datums
Tāme sastadīta ________.gada ____. _____________________
Pārbaudīja : ____________________________________________________________________________________________
Sertifikāta Nr. _________________________________