## Saturs
N.p.k | Nosaukums | Skaits | Cena | Kopā | EKK
Citi metāla un plastmasas piederumi |  |  |  | 0
XI.1 | Metāla atvilktņu skapis | 6 |  | 0 | 52323
XI.2 | Ķirurģisko instrumentu panelis | 1 |  | 0 | 52323
XI.3 | Pakošanas galds ar plauktu | 3 |  | 0 | 52323
XI.4 | Metāla skapis | 2 |  | 0 | 23123
XI.5 | Plastmasas kastes ķirurģisko instrumentu transportēšanai | 50 |  | 0 | 23121
XI.6 | Plastmasas kastes ķirurģisko instrumentu transportēšanai | 30 |  | 0 | 23121
XI.7 | Plastmasas kastes ķirurģisko instrumentu transportēšanai | 30 |  | 0 | 23121
XI.8 | Riteņkrēsls | 30 |  | 0 | 23123
XI.9 | Metāla garderobes skapis | 2 |  | 0 | 52323
XI.10 | Pakošanas galds ar lēcu | 5 |  | 0 | 52323
XI.11 | Pakošanas galds | 6 |  | 0 | 52323
|  |  | Sterilizācija kopā: | #REF!

## XI
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Sterilizācijas nodaļas aprīkojuma piegāde
Citi metāla un plastmasas piederumi
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 3 mēnešu laikā no pasūtījuma;
3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no piegādes brīža
4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas teritorijā;
8) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Metāla atvilktņu skapis
| Paredzamais daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1 | Veicamās funkcijas:
Ķirurģisko instrumentu rezervju uzglabāšanai
1.2 | Tehniskās prasības:
1.2.1 | Platums 520mm, dziļums 665mm, augstums 800mm
1.2.2 | Katram atvilktņu skapim centrālā atslēga
1.2.3 | 6 atvilktnes, visas atvilktnes vienāda augstuma
1.2.4 | Atsauces Nr. AJ Produkti 25634 vai analogs
| EKK: | 52323
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | Ķirurģisko instrumentu panelis
| Paredzamais daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.1 | Veicamās funkcijas:
Ķirurģisko instrumentu uzglabāšanai
2.2 | Tehniskās prasības:
2.2.1 | Platums 2060mm, augstums 1830mm
2.2.2 | Komplektācijā ar visiem nepieciešamajiem montāžas un stiprinājauma elementiem
2.2.3 | Kompektācijā 100 āķi instrumentiem
2.2.4 | Instrumentu panelis uz riteņiem
2.2.5 | Atsauces Nr. AJ Produkti 206273 un AJ Produkti 265053 vai analogs
| EKK: | 52323
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | Pakošanas galds ar plauktu
| Paredzamais daudzums (gab.): | 14
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
3.1 | Veicamās funkcijas:
Medicīnisko ierīču apstrādes procesu nodrošināšanai
3.2 | Tehniskās prasības:
3.2.1 | Garums 1600mm, platums 800mm, augstums 850mm (regulējams ±50 mm)
3.2.2 | Balta vai gaiši pelēka lamināta galda virsma
3.2.3 | 1 atvilktne
3.2.4 | Atsauces Nr. AJ Produkti 226802 vai analogs
3.3 | Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību:
| EKK: | 52323
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. | Plauktu komplekts pakošanas galdam
| Paredzamais daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
4.1 | Veicamās funkcijas:
Medicīnisko ierīču apstrādes procesu nodrošināšanai
4.2 | Tehniskās prasības:
4.2.1 | Garums 1600mm, platums 320mm, augstums 320mm
4.2.2 | Balta vai gaiši pelēka virsma (lamināts vai metāls)
4.2.4 | Atsauces Nr. AJ Produkti 311692 vai analogs
4.3 | Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību:
| EKK: | 52323
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5. | Metāla skapis
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
5.1 | Veicamās funkcijas:
Ķīmisku vielu uzglabāšanai
5.2 | Tehniskās prasības:
5.2.1 | Dziļums 400mm, platums 800mm, augstums 1800mm
5.2.2 | Durvis slēdzamas
5.2.3 | 4 regulējami plaukti
5.2.4 | Aprīkots ar piespiedu nosūces ventilāciju
| EKK: | 23123
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6. | Plastmasas kastes ķirurģisko instrumentu transportēšanai
| Paredzamais daudzums (gab.): | 30
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
6.1 | Veicamās funkcijas:
Kontaminētu instrumentu un sterilu iepakojumu pārvietošanai
6.2 | Tehniskās prasības:
6.2.1 | Garums 600mm, platums 400mm, augstums 350mm, tilpums 64l
6.2.2 | Stingri fiksējams vāks
6.2.3 | Triecienizturīga
6.2.4 | Atsauces Nr. AJ Produkti 25517 vai analogs
| EKK: | 23121
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7. | Plastmasas kastes ķirurģisko instrumentu transportēšanai
| Paredzamais daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
7.1 | Veicamās funkcijas:
Kontaminētu instrumentu un sterilu iepakojumu pārvietošanai
7.2 | Tehniskās prasības:
7.2.1 | Garums 600mm, platums 400mm, augstums 250mm, tilpums 46l
7.2.2 | Stingri fiksējams vāks
7.2.3 | Triecienizturīga
7.2.4 | Atsauces Nr. AJ Produkti 25454 vai analogs
| EKK: | 23121
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
8. | Plastmasas kastes ķirurģisko instrumentu transportēšanai
| Paredzamais daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
8.1 | Veicamās funkcijas:
Kontaminētu instrumentu un sterilu iepakojumu pārvietošanai
8.2 | Tehniskās prasības:
8.2.1 | Garums 400mm, platums 300mm, augstums 300mm, tilpums 25l
8.2.2 | Stingri fiksējams vāks
8.2.3 | Triecienizturīga
8.2.4 | Atsauces Nr. AJ Produkti 25453 vai analogs
| EKK: | 23121
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
9. | Riteņkrēsls
| Paredzamais daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
9.1 | Veicamās funkcijas:
Darba procesu norises nodrošināšanai
9.2 | Tehniskās prasības:
9.2.1 | Ar muguras atbalstu
9.2.2 | Sēdekļa augstums regulējams 635-815
9.2.3 | Krēsla virsmu klājums ādas imitācija melnā krāsā
| EKK: | 23123
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
10. | Metāla garderobes skapis
| Paredzamais daudzums (gab.): | 11
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
10.1 | Veicamās funkcijas:
Darba procesu norises nodrošināšanai
10.2 | Tehniskās prasības:
10.2.1 | Divas sekcijas, durvju vērtne 300mm
10.2.2 | Augstums 1900mm, dziļums 550mm, platums 600mm
10.2.3 | Durvis slēdzamas
10.2.4 | 1 plaukts, apģēbu stienis ar 2 āķiem
10.2.5 | Metāla korpuss gaiši pelēks, metāla durvis zilas
10.3 | Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību:
10.3.1 | Katrai sekcijai slēdzene ar 2 atslēgām *attiecināms uz visu sadaļu kopā* | 22 | 0
10.3.2 | Galvenā (Master) atslēga *attiecināms uz visu sadaļu kopā* | 2 | 0
| EKK: | 52323
Nomenklatūra:
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
11. | Palielināmā lēca pakošanas galdam
| Paredzamais daudzums (gab.): | 3
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
11.1 | Veicamās funkcijas:
Medicīnisko ierīču apstrādes procesu nodrošināšanai
11.2 | Tehniskās prasības:
11.2.1 | Pie galda virsmas stiprināma palielināmā lēca ar iebūvētu apgaismojumu. Palielinājums ne mazāk, kā 10x
| EKK: | 52323
Nomenklatūra:
| Sadaļas cena kopā |  | 0