## Saturs
Pielikums Nr._
Iepirkuma saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma _. pantu „Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums (pārsludināts)” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/__
Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums (pārsludināts)
Saturs
Nr.p.k. |  | Daļas nosaukums
1 | .daļa | Ultra zemas temperatūras saldētava
2 | .daļa | Zemas temperatūras saldētava
3 | .daļa | Medicīnas ledusskapis

## 1.daļa
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums (pārsludināts)
1.daļa Ultra zemas temperatūras saldētava
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas, apstrādes un tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) |  | Pretendentam jānodrošina Preces ražotāja noteiktās apkopes, testus un pārbaudes uzstādot iekārtu un tās garantijas laikā, nododot attiecīgus pārskatus pasūtītājam;
5) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8) |  | Piedāvātā prece ir jauna (ražota ne agrāk kā 2018.gadā), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. |  | Ultra zemas temperatūras saldētava
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
1. | 1 | Laboratorijas/farmācijas/medicīnas paraugu un produktu glabāšanai
Tehniskās prasības:
1. | 2 | Ultra zemas temperatūras saldētava ar slēdzamām durvīm
1. | 3 | Durvis slēdzamas ar atslēgu vai drošības kodu vai citu drošības sistēmu
1. | 4 | Saldētavas tips - vertikāls ar necaurspīdīgām durvīm
1. | 5 | Lietderīgais iekšējais tilpums ne mazāk kā 250 l, bet ne vairāk kā 370 l
1. | 6 | Diennakts enerģijas patēriņš ne vairāk kā 20 kWh
1. | 7 | Temperatūru iespējams uzstādīt diapazonā no ne vairāk kā -50°C līdz ne mazāk kā -86°C vai plašāk
1. | 8 | Temperatūras regulēšanas solis ne vairāk kā 1°C
1. | 9 | Darba kameras dažādos punktos nodrošināta uzstādītas temperatūras homegenitāte un stabilitāte
1. | 10 | Neatbilstošas noteiktam temperatūras diapazonam, atvērtu durvju un barošanas pārtraukma gadījumā vizuāla un skaņas trauksme
1. | 11 | Programmējamas neatbilstošas noteiktam temperatūras diapazonam trauksmes signāla robežas (apakšējā un augšējā temperatūra)
1. | 12 | Iespējams apklusināt trauksmes signālu
1. | 13 | Ārējais digitālais temperatūras displejs nodrošina iestatītas temperatūras attēlojumu
1. | 14 | Ledusskapja vadību un darba parametru pielāgošanu nodrošina pogas uz korpusa vai alternatīvs risinājums
1. | 15 | Ar automātisko atkausēšanas funkciju
1. | 16 | Ne mazāk kā ar 2 plauktiem
1. | 17 | Plaukta svara izturība ne mazāk kā 40 kg
1. | 18 | Vismaz 2 nodalījumi ar iekšējām durvīm
1. | 19 | Saldētavas izolācijas biezums ne mazāk kā 100 mm, kuru nodrošina vakuuma izolācijas un/vai pūtu paneļi
1. | 20 | Trokšņu līmenis darbības laikā ne lielāks par 60 db
1. | 21 | Ar vismaz vienu portu ar diametru ne mazāk kā 15 mm ārējā temperatūras mērīšanas sensora zondei
1. | 22 | Ārējais korpuss izgatavots no tērauda vai nerūsējošā tērauda
1. | 23 | Darba kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda
1. | 24 | Iekārtas gabarītizmēri nedrīkst pārsniegt 200 x 85 x 90 cm (augstums x platums x dziļums)
1. | 25 | Barošana 220-240V, 50 Hz
1. | 26 | Ar iekšējo/ārējo strāvas stabilizatoru, kas nodrošina strāvas svārstību izlīdzinājumu
1. | 27 | Saskaņot saldētavas krāsu ar pasūtītāju (norādīt pieejamos variantus)
|  | Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību bez PVN, EUR:
1. | 28 | Saldētava | 1
1. | 29 | Aizsargcimdu pāris darbam ar īpaši zemām temperatūrām | 1
1. | 30 | Strāvas stabilizators | 1
|  | Cena kopā par 1.daļu bez PVN, EUR: |  | 0
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
_________________________________________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 2.daļa
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums
2.daļa Zemas temperatūras saldētava
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas, apstrādes un tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) |  | Pretendentam jānodrošina Preces ražotāja noteiktās apkopes, testus un pārbaudes uzstādot iekārtu un tās garantijas laikā, nododot attiecīgus pārskatus pasūtītājam;
5) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8) |  | Piedāvātā prece ir jauna (ražota ne agrāk kā 2018.gadā), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. |  | Zemas temperatūras saldētava
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
2. | 1 | Laboratorijas/farmācijas/medicīnas paraugu un produktu glabāšanai
Tehniskās prasības:
2. | 2 | Zemas temperatūras saldētava ar slēdzamām durvīm
2. | 3 | Durvis slēdzamas ar atslēgu vai drošības kodu vai citu drošības sistēmu
2. | 4 | Ledusskapja tips - vertikāls ar necaurspīdīgām durvīm
2. | 5 | Lietderīgais iekšējais tilpums ne mazāk kā 250 l, bet ne vairāk kā 370 l
2. | 6 | Diennakts enerģijas patēriņš ne vairāk kā 15 kWh
2. | 7 | Temperatūru iespējams uzstādīt diapazonā no ne vairāk kā -18°C līdz ne mazāk kā -30°C
2. | 8 | Temperatūras regulēšanas solis ne vairāk kā 1°C
2. | 9 | Darba kameras dažādos punktos nodrošināta uzstādītas temperatūras homegenitāte un stabilitāte
2. | 10 | Neatbilstošas noteiktam temperatūras diapazonam, atvērtu durvju un barošanas pārtraukma gadījumā vizuāla un skaņas trauksme
2. | 11 | Programmējamas neatbilstošas noteiktam temperatūras diapazonam trauksmes signāla robežas (apakšējā un augšējā temperatūra)
2. | 12 | Iespējams apklusināt trauksmes signālu
2. | 13 | Ārējais digitālais temperatūras displejs nodrošina iestatītas temperatūras attēlojumu
2. | 14 | Ledusskapja vadību un darba parametru pielāgošanu nodrošina pogas uz korpusa vai alternatīvs risinājums
2. | 15 | Ar automātisko atkausēšanas funkciju
2. | 16 | Ne mazāk kā ar 4 plauktiem
2. | 17 | Plaukta svara izturība ne mazāk kā 30 kg
2. | 18 | Saldētavas izolācijas biezums ne mazāk kā 50 mm, kuru nodrošina vakuuma izolācijas un/vai pūtu paneļi
2. | 19 | Trokšņu līmenis darbības laikā ne lielāks par 60 db
2. | 20 | Ar vismaz vienu portu ar diametru ne mazāk kā 15 mm ārējā temperatūras mērīšanas sensora zondei
2. | 21 | Ārējais korpuss izgatavots no tērauda vai nerūsējošā tērauda
2. | 22 | Darba kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda
2. | 23 | Iekārtas gabarītizmēri nedrīkst pārsniegt 200 cm x 70 cm x 70 cm (augstums x platums x dziļums)
2. | 24 | Barošana 220-240V, 50 Hz
2. | 25 | Saskaņot saldētavas krāsu ar pasūtītāju (norādīt pieejamos variantus)
|  | Komplektācija: | Daudzums: | Cena par vienību bez PVN, EUR:
2. | 26 | Saldētava | 1
2. | 27 | Aizsargcimdu pāris darbam ar zemām temperatūrām | 1
|  | Cena kopā par 2.daļu bez PVN, EUR: |  | 0
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 2.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
_________________________________________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 3.daļa
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Zinātniskā institūta laboratorijas aprīkojums
3.daļa Medicīnas ledusskapis
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas, apstrādes un tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) |  | Pretendentam jānodrošina Preces ražotāja noteiktās apkopes, testus un pārbaudes uzstādot iekārtu un tās garantijas laikā, nododot attiecīgus pārskatus pasūtītājam;
5) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8) |  | Piedāvātā prece ir jauna (ražota ne agrāk kā 2018.gadā), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. |  | Medicīnas ledusskapis
|  | Daudzums (gab.): | 3
1 vienības cena bez PVN, EUR:
|  | Cena kopā par 3.daļu bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
3. | 1 | Laboratorijas/farmācijas/medicīnas paraugu un produktu glabāšanai
Tehniskās prasības:
3. | 2 | Medicīnas ledusskapis ar slēdzamām durvīm (velāms saskaņā ar standartu DIN 58345 Refrigerators for drugs - Definitions, requirements, testing vai analogu standartu)
3. | 3 | Ledusskapja tips - vertikāls ar necaurspīdīgām durvīm
3. | 4 | Durvis slēdzamas ar atslēgu vai drošības kodu, vai citu drošības sistēmu
3. | 5 | Lietderīgais iekšējais tilpums 310 L ± 40L
3. | 6 | Diennakts enerģijas patēriņš ne vairāk kā 2 kWh
3. | 7 | Temperatūru iespējams uzstādīt diapazonā no ne vairāk kā +3°C līdz ne mazāk kā +8°C
3. | 8 | Temperatūras regulēšanas solis ne vairāk kā 1°C
3. | 9 | Darba kameras dažādos punktos nodrošināta uzstādītas temperatūras homegenitāte un stabilitāte
3. | 10 | Atvērtu durvju un barošanas pārtraukuma gadījumā vizuāla un skaņas trauksme
3. | 11 | Lietotājs var noteikt pieļaujamas temperatūras novirzes (diapazona maksimālo un minimālo vērtību), izejot ārpus kurām iedarbojas vizuāla un skaņas trauksme, vai trauksmes signāls iedarbojas automātiski, ja temperatūra ir ārpus diapazona no +3°C līdz +8°C robežām (ieskaitot diapazona robežu vērtības)
3. | 12 | Iespējams apklusināt trauksmes signālu
3. | 13 | Ārējais digitālais temperatūras displejs nodrošina iestatītas temperatūras attēlojumu
3. | 14 | Ledusskapja vadību un darba parametru pielāgošanu nodrošina pogas uz korpusa
3. | 15 | Ar automātisko atkausēšanas funkciju
3. | 16 | Ne mazāk kā 5 regulējama augstuma plaukti
3. | 17 | Plaukta svara izturība ne mazāk kā 30 kg
3. | 18 | Ledusskapja izolācijas biezums ne mazāk kā 40 mm
3. | 19 | Trokšņu līmenis darbības laikā ne lielāks par 60 db
3. | 20 | Ar vismaz vienu portu ar diametru ne mazāk kā 10 mm ārējā temperatūras mērīšanas sensora zondei
3. | 21 | Ārējais korpuss izgatavots no tērauda vai nerūsējošā tērauda
3. | 22 | Darba kamera izgatavota tērauda, nerūsējošā tērauda vai plastmasas
3. | 23 | Iekārtas gabarītizmēri nedrīkst pārsniegt 200 cm x 70 cm x 70 cm (augstums x platums x dziļums)
3. | 24 | Barošana 220-240V, 50 Hz
3. | 25 | Saskaņot ledusskapja krāsu ar pasūtītāju (norādīt pieejamos variantus)
|  | EKK: | 52201
|  | Nomenklatūra: | -
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 3.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
_________________________________________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)