## Tehniskā specifikācija
1.pielikums iepirkumam ID Nr. 2016/121
Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums
1.Iepirkuma priekšmeta daļa
Nr. p.k. | Analizatora, preču grupas vai izmeklējuma veida nosaukums / Preces nosaukums |  | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Preču piegādās laiks | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums
|  | Tehniskā specifikācija |  |  |  | Tehniskais piedāvājums | Kataloga numurs/ Preces kods Preces ražotājs | Atsauce uz informatīvo materiālu* | Piedāvātās preces skaits komplektā/ iepakojumā
1 | Reaģentu komplektam IgG anti-HLA antivielu ELISA metodes noteikšanai | Izmantojamām IgG anti-HLA I klases antivielu noteikšanai enzīmu imūnsorbcijas testā; | 150 | 3 nedēļas | tests
| (HLA I klases antivielu noteikšanai) | saderīgam ar Thermo Scientific Wellwash un Thermo Scientific Multiskan GO aparatūru;
ar derīguma termiņu – ne mazāku kā 1 gads no piegādes datuma;
ar pievienotu oriģinālu darba protokolu katram testam;
Uzglabāšanas temperatūra 2-8°C
2.Iepirkuma priekšmeta daļa
Nr. p.k. | Analizatora, preču grupas vai izmeklējuma veida nosaukums / Preces nosaukums |  | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Preču piegādās laiks | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums
|  | Tehniskā specifikācija |  |  |  | Tehniskais piedāvājums | Kataloga numurs/ Preces kods Preces ražotājs | Atsauce uz informatīvo materiālu* | Piedāvātās preces skaits komplektā/ iepakojumā
1 | Reaģentu komplektam IgG anti-HLA antivielu ELISA metodes noteikšanai | Izmantojamām IgG HLA II klases (PRA ) antivielu noteikšanai enzīmu imūnsorbcijas testā; | 80 | 3 nedēļas | tests
| (HLA II klases (PRA ) antivielu noteikšanai ) | saderīgam ar Thermo Scientific Wellwash un Thermo Scientific Multiskan GO aparatūru;
ar derīguma termiņu – ne mazāku kā 1 gads no piegādes datuma;
ar pievienotu oriģinālu darba protokolu katram testam;
Uzglabāšanas temperatūra 2-8°C
3.Iepirkuma priekšmeta daļa
Nr. p.k. | Analizatora, preču grupas vai izmeklējuma veida nosaukums / Preces nosaukums |  | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Preču piegādās laiks | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums
|  | Tehniskā specifikācija |  |  |  | Tehniskais piedāvājums | Kataloga numurs/ Preces kods Preces ražotājs | Atsauce uz informatīvo materiālu* | Piedāvātās preces skaits komplektā/ iepakojumā
1 | Mikroplates Terasaki TC | Paredzēts limfocititoksiskajai reakcijai HLA seroloģijā. | 1200 | 3 nedēļas | gab
| (Test Plate Terasaki 60 Well) | Uzglabāšanas temperatūra 16-28⁰C
4.Iepirkuma priekšmeta daļa
Nr. p.k. | Analizatora, preču grupas vai izmeklējuma veida nosaukums / Preces nosaukums |  | Plānotais daudzums 12 mēnešiem | Preču piegādās laiks | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums
|  | Tehniskā specifikācija |  |  |  | Tehniskais piedāvājums | Kataloga numurs/ Preces kods Preces ražotājs | Atsauce uz informatīvo materiālu* | Piedāvātās preces skaits komplektā/ iepakojumā
1 | Bufera standartšķīdums 7 | Paredzēts pH metra kalibrēšanai. Iepakojums 250 ml. Uzglabāšanas temperatūra 16-28 ⁰C | 500 | 3 nedēļas | ml
2 | Bufera standartšķīdums 4 | ParedzētspH metra kalibrēšanai. Iepakojums 250 ml. Uzglabāšanas temperatūra 16-28 ⁰C | 500 |  | ml
3 | FicollType 400 F-4375, pulveris | Paredzēts blīvuma gradienta pagatavošanai, kas izmanto limfocītu suspensijas pagatavošanai no perifērām asinīm. Uzglabāšanas temperatūra 16-28 ⁰C | 500 |  | gr.
4 | Formaldehyde sol.35-38% | Limfocitotoksiskās reakcijas fiksācijai HLA seroloģijā. Uzglabāšanas temperatūra 16-28 ⁰C | 2 |  | l
5 | FIX Sodium hydroxide 0.1mol | Paredzēts pH metra kalibrēšanai. Uzglabāšanas temperatūra 16-28 ⁰C | 500 |  | ml
6 | Nātrija Hidroksīds 0,1 N ( NaOH) | Paredzēts pH noteikšanai | 3 |  | amp.
7 | Agarose | Paredzēts molekularai izmeklēšanai | 50 |  | gr.
* Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma