## Tehniskā specifikācija, finanšu
Tehniskā specifikācija (tehniskā un finanšu piedāvājuma forma) iepirkumam PSKUS 2016/56
| Vispārīgās prasības (attiecināmas uz visiem pretendenta piedāvātajiem instrumentiem) | [5 empty] | Atbilst jā/nē
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar transportu un piegādi;
2 | Iepirkuma daļās, kurām uzrādītas apakšpozīcijas, piedāvājums jāiesniedz par visām apakšpozīcijām. Visas apakšpozīcijas veido vienu iepirkuma daļu.
3 | Pretendentam jāiesniedz ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, ka Pretendentam ir tiesības realizēt ražotāja produkciju;
4 | Pretendentam jāiesniedz atbilstības deklarācijas par visu pretendenta piedāvāto instrumentu atbilstību Eiropas Padomes Direktīvai 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm.
5 | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam CE marķējumam, lotes kodam, ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā (šī informācija var būt drukāta ar garantiju, ka uzdruka neizdzisīs sterilizācijas un intensīvas lietošanas rezultātā);
6 | Visiem instrumentiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda ar nepieciešamajiem piejaukumiem atbilstoši ISO 7153-1 vai analoga standarta prasībām, ja nav norādīts citādi, un ar gaismas starus slikti atstarojošu virsmu;
7 | Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums, kas apstiprina, ka metāla sakausējums no kā tiek ražoti ķirurģiskie instrumenti ir paredzēts lietošanai medicīnā, ir atkārtoti dezinficējams un sterilizējams atbilstoši ISO 13402:1995 vai analogam standartam;
8 | Visiem instrumentiem jābūt ražotāja apliecinātai garantijai ne mazāk kā 2 gadi;
9 | Ražotājs paredz instrumentu vienreizēju apkopi garantijas laikā;
10 | Pēc pasūtītāja lūguma pretendents apņemas piegādāt savu piedāvāto preču paraugus.
11 | Remonts un apkopes jāveic, atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem, instrumentu ražotāja akreditētā servisa centrā;
12 | *Pretendents piezīmēs norāda tehnisko prasību izpildi;
13 | **Pretendents atsaucē norāda pielikuma lappaspusi vai saiti uz interneta vietni, kurā ir pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību Konkursa nolikuma prasībām;
14 | Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka ražotājs, piedāvātos instrumentus ražo pēc ISO 9001:2008 vai līdzvērtīga standarta.
EKK | nr.p.k. | Prasības | Daudzums | Pretendenta piedāvājums, preces kods, piezīmes* | Atsauce** | Vienības cena EUR (bez PVN) | Kopējā cena EUR (bez PVN)
52201/ 231211 | "Ķirurģiskie instrumenti acu operācijām "
| 18.1 | THORPE fiksācijas mikropincete | 10
| 18.1.1 | 2x3 zobu
| 18.1.2 | Zobu garums 0,12±0,01 mm
| 18.1.3 | Šūšanas platforma 5±0,5 mm
| 18.1.4 | Kopējais instrumenta garums 94±10 mm
| 18.1.5 | Radzenes šūšanai
| 18.1.6 | Pincetes atvērums 12±1 mm
| 18.1.7 | Katalyst 3306-12 vai analogs;
| 18.2 | BLOOMBERG-PIERSE tipa karpsuloreksis mikro pincete | 5
| 18.2.1 | Rokturis plakans ar ergonomiskiem pirkstu iedobumiem katrā pusē
| 18.2.2 | Darba gali liekti leņķī un 12±1 mm gari
| 18.2.3 | Karpsuloreksis veikšanai zobiņi darba galos ar lēcai atbilstošu liekumu
| 18.2.4 | Kopējais instrumenta garums 90±5 mm
| 18.2.5 | Pincetes atvērums 15±1 mm
| 18.2.6 | Katalyst 3002C-85 vai analogs;
| 18.3 | NEVYAS tipa karpsuloreksis mikro pincete | 5
| 18.3.1 | Rokturis plakans ar ergonomiskiem pirkstu iedobumiem katrā pusē
| 18.3.2 | Darba gali liekti leņķī un 11±1 mm gari
| 18.3.3 | Karpsuloreksis veikšanai zobiņi darba galos plakani, spici
| 18.3.4 | Kopējais instrumenta garums 108±10 mm
| 18.3.5 | Pincetes atvērums 15±1 mm
| 18.3.6 | Katalyst 3008S-108 vai analogs;
Kopējā cena, EUR bez PVN:
Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto preču piegādi un uzstādīšanu, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei, kā arī samaksa par jebkādu pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu iepirkuma līguma izpildes laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.
____________________________(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)