## 1 dala Pederumi Ardo
1.pielikums
Tehniskā specifikācija iepirkumam
Vakuumsūkņu piederumu piegāde
1. daļa - Vakuumsūkņu piederumi I
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piederumu transportu un piegādi;
2) | Piegāde tiek veikta pa daļām pēc pasūtītāja pieprasījuma, piegādes laiks ne ilgāks par 2 nedēļām;
3) | * Plānotais apjoms norādīts, ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu, un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgums tiek slēgts, nosakot visa iepirkuma daļas kopējo apjomu naudas izteiksmē;
4) | ** Pretendentam jānorāda atsauce uz iesniegto informatīvo materiālu vai mājas lapu, kur Pasūtītājs var pārliecināties par Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai;
5) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.1 | Vakuumsūkņu piederumi | [5 empty] | 0
1.1.1 | Vispārējas prasības:
1.1.1.1 | Visi piederumi pilnībā saderīgi savā starpā kā arī savietojami ar ARDO Master 45 vakuuma sūkņiem. | [5 empty] | Arbor
1.1.2 | Burkas | [6 empty] | 8993.78
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0 |  |  |  | 1957.26
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1.2.1 | Tehniskās prasības:
1.1.2.1.1 | Daudzreiz lietojamas;
1.1.2.1.2 | Autoklāvējamas;
1.1.2.2 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.1.2.2.1 | 2 l tilpuma; | 6
1.1.2.2.2 | 5 l tilpuma; | 10
1.1.3 | Burkas vāks
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0 |  |  |  | 1611.52
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1.3.1 | Tehniskās prasības:
1.1.3.1.1 | Ar rokturi ātrai burkas piestiprināšanai statīvam
1.1.3.1.2 | Daudzreiz lietojams;
1.1.3.2 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.1.3.2.1 | Vāks paredzēts 8 mm sūkšanas caurulēm | 6
1.1.3.2.2 | Vāks paredzēts 12,7 mm sūkšanas caurulēm | 10
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.1.4 | Antibakteriālais filtrs
| Paredzamais daudzums (gab.): | 400 |  |  |  | 4985
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1.4.1 | Veicamās funkcijas:
1.1.4.1.1 | Paredzēts mitruma un baktēriju aizturēšanai
1.1.4.2 | Tehniskās prasības:
1.1.4.2.1 | Antibakteriālais filtrs mitruma un baktēriju aizturēšanai
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu** |  | 440
1.2 | Vakuumsukņu piederumi
1.2.1 | Vispārējas prasības:
1.2.1.1 | Visi piederumi pilnībā saderīgi savā starpā kā arī savietojami ar CA-MI New Hospivac 350 vakuuma sūkņiem.
1.2.2 | Burka
| Paredzamais daudzums (gab.): | 8
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.2.2.1 | Tehniskās prasības:
1.2.2.1.1 | Daudzreiz lietojama;
1.2.2.1.2 | Bez stiprinājuma;
1.2.2.1.3 | Burkas tilpums 2 L
1.2.2.1.4 | Koniskas formas;
1.2.2.1.5 | Burkas kakliņš paredzēts uzliekamam vākam, vāka fiksācijas pagriežot;
1.2.2.1.6 | Vāks kalpo kā burkas fiksators
1.2.3 | Burkas vāks
| Paredzamais daudzums (gab.): | 8
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.2.3.1 | Tehniskās prasības:
1.2.3.1.1 | Daudzreiz lietojams;
1.2.3.1.2 | Ar rokturi;
1.2.3.1.3 | Ar pretpārplūdes aizsardzību;
1.2.3.1.4 | Aprīkots ar konisku pacienta konektoru Æ 7-10 mm un Æ 7-10 mm vakuumsūkņa pieslēguma konektoru;
| Kopā bez PVN | 0

## 2 dala Piederumi Medela
1.pielikums
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma
Vakuumsūkņu piederumu piegāde
2. daļa - Vakuumsūkņu piederumi II
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piederumu transportu un piegādi;
2) | Piegāde tiek veikta pa daļām pēc pasūtītāja pieprasījuma, piegādes laiks ne ilgāks par 2 nedēļām;
3) | * Plānotais apjoms norādīts, ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu, un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgums tiek slēgts, nosakot visa iepirkuma daļas kopējo apjomu naudas izteiksmē;
4) | ** Pretendentam jānorāda atsauce uz iesniegto informatīvo materiālu vai mājas lapu, kur Pasūtītājs var pārliecināties par Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai;
5) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvu materiālu**
2 | Vakuumsūkņu piederumi | [5 empty] | 4840
2.0.1 | Vispārējas prasības:
2.0.1.1 | Visi piederumi pilnībā saderīgi savā starpā kā arī savietojami ar Medela DOMINANT FLEX, Medel BASIC 30, Medela BASIC Portable, Medela Dominant, Medela Median, Medela Vario8, Itkavac V40 un WS-85 vakuuma sūkņiem.
2.1 | Antibakteriāls filtrs
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0 |  |  |  | 4640
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.1.1 | Tehniskās prasības:
2.1.1.1 | Hidrofobs;
2.1.1.2 | Pasarga no pārplūdes;
2.1.2 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums (gab.): | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvu materiālu**
2.1.2.1 | Filtrs ar koniskiem konektoriem | 400
2.1.2.2 | Filtrs ar sūkņa pusē cilindrisku konektoru ar diametru Æ 12 mm ar diviem gumijas gredzeniem, pacientu pusē ar konisku konektoru | 400
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvu materiālu**
2.2 | Konektors
| Paredzamais daudzums (gab.): | 10
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.1.1 | Tehniskās prasības:
2.1.1.1 | Dubultais koniskais konektors Æ 6-8 mm;
| Kopā bez PVN | 0

## 3 dala Piederumi Hirtz
1.pielikums
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma
Vakuumsūkņu piederumu piegāde
3. daļa - Vakuumsūkņu piederumi III
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piederumu piegādi;
2) | Piegāde tiek veikta pa daļām pēc pasūtītāja pieprasījuma, piegādes laiks ne ilgāks par 2 nedēļām;
3) | * Plānotais apjoms norādīts, ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu, un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgums tiek slēgts, nosakot visa iepirkuma daļas kopējo apjomu naudas izteiksmē;
4) | ** Pretendentam jānorāda atsauce uz iesniegto informatīvo materiālu vai mājas lapu, kur Pasūtītājs var pārliecināties par Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai;
5) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu** | 1005.6
3 | Vakuumsūkņu piederumi
3.0.1 | Vispārējas prasības: |  |  | NMS elpa
3.0.1.1 | Visi piederumi pilnībā saderīgi savā starpā kā arī savietojami ar HIRTZ HICO - Permavac 785 un HICO - Rapidovac 791-16 vakuuma sūkņiem.
3.1 | Burka
| Paredzamais daudzums (gab.): | 8 |  | 518.4
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
3.1.1 | Tehniskās prasības:
3.1.1.1 | Daudzreiz lietojama;
3.1.1.2 | Bez stiprinājuma;
3.1.1.3 | Burkas tilpums 1,5 L
3.1.1.4 | Koniskas formas;
3.1.1.5 | Burkas kakliņš Æ 11 cm;
3.1.1.6 | Burkas kakliņš paredzēts uzliekamam vākam, vāka fiksācijas pagriežot;
3.2 | Burkas vāks
| Paredzamais daudzums (gab.): | 8 |  | 487.2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
3.2.1 | Tehniskās prasības:
3.2.1.1 | Daudzreiz lietojams;
3.2.1.2 | Ar rokturi;
3.2.1.3 | Ar pretpārplūdes aizsardzību;
3.2.1.4 | Aprīkots ar konisku pacienta konektoru Æ 7-10 mm un Æ 7-10 mm vakuumsūkņa pieslēguma konektoru;
| Kopā bez PVN | 0

## 4 dala Piederumi aspiratoram
1.pielikums
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma
Vakuumsūkņu piederumu piegāde
4. daļa - Vakuuma aspiratora piederumi
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piederumu piegādi;
2) | Piegāde tiek veikta pa daļām pēc pasūtītāja pieprasījuma, piegādes laiks ne ilgāks par 2 nedēļām;
3) | *Plānotais apjoms norādīts, ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu, un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgums tiek slēgts, nosakot visa iepirkuma daļas kopējo apjomu naudas izteiksmē;
4) | ** Pretendentam jānorāda atsauce uz iesniegto informatīvo materiālu vai mājas lapu, kur Pasūtītājs var pārliecināties par Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai;
5) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4 | Filtrs antibakteriāls hidrofobisks vakuuma aspiratoram
| Paredzamais daudzums (gab.): | 1500 |  | 1500
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
4.1.1 | Tehniskās prasības:
4.1.1.1 | Paredzēts 12mm un 14mm trubiņu pievienošanai
4.1.1.2 | Iekšējais diametrs ne mazāks kā 8mm
4.1.1.3 | Filtra diametrs ne mazāks kā 60mm
4.1.1.4 | Komplektā ar pāreju 12-14 mm pievienošanai pie burkas